Эбрахим Дейлами

EN-01-ED

# Интервью с персоналом Оитпэ

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

Были проведены интервью с персоналом ОИТПЭ (руководитель и 3 специалиста отдела) в здании АБК в течении 2-х часов.

## НАБЛЮДЕНИЯ

- Два специалиста ОИТПЭ в ходе интервью ответили, что тенденции изменения параметров оборудования, которые они получают из компьютерной системы  контроля состояния оборудования, не анализируются. Отсутствие анализа тенденции изменения параметров оборудования может привести к тому, что выход оборудования из строя не будет заранее спрогнозирован. (EN-01-ED-1)

- (EN-01-ED-2 )  удален.

- В ходе интервью со специалистами ОИТПЭ, руководителем ОИТПЭ выяснилось, что распределение ответственности специалистов за конкретные системы не задокументировано. Распределение ответственности за конкретные системы осуществляется на основе устных договоренностей. Отсутствие четкого распределения ответственности персонала ОИТПЭ за конкретные системы может привести к тому, что отдельные системы будут не обеспечены качественной инженерной поддержкой, а также к снижению степени персональной ответственности специалистов службы инженерной поддержки. (EN-01-ED-3)