|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه:‌ كارگروه نظارت، تامین و بازرسي فني تجهيزات، مواد و كالا | نوع جلسه: | ❑كميته | ❑شورا | ❑درون واحدي | | ❑بين واحدها | | ❑ساير |
| رئيس جلسه: ――――――――― | دبير جلسه:آقاي مهندس زندبصيري | | | | | | | |
| شماره صورتجلسه: 8 | تاريخ برگزاري: 05/07/1396 | | | پيوست: | ❑ندارد | | ❑دارد | تعداد: |
| ساعت شروع: 10 صبح | ساعت خاتمه: 14 | | | مكان تشكيل: شركت توليد و توسعه انرژي اتمي | | | | |
| حاضرين جلسه: آقايان مهندسين:زندبصيري(طرح)، افروزيه و معمار (فني مهندسي)- احمديان، لالوئي و اكبرزاده (مهندسين مشاور افق هسته اي) | | | | | | | | |
| غايبين جلسه: -- | | | | | | | | |

| **رديف** |  |
| --- | --- |
| 1- | * ارائه گزارشی از سوی آقای مهندس زند بصیری در خصوص بازدید از شرکتها و کارخانجات روسیه در زمینه تجهیزات و سیستمهای کنترل و ابزار دقیق * مروری بر روی مکاتبات اخیر مرتبط با تجهیزات از جمله نامه پیمانکار در زمینه تجهیزات LMCE، سازندگان اجزای توربین، QP مربوط به فیلتر و توربو ژنراتور * طرح موارد باقیمانده ضميمه U قرارداد توسط آقای مهندس اکبرزاده * ادامه بررسی دستورالعمل نظارت بر ساخت و تامین تجهیزات |
| **رديف** | **تصميمات اتخاذ شده**  **مسئول اقدام** |
| 1- | * در خصوص دستورالعمل نظارت، مقرر شد اعضاي كارگروه نظرات خود را در زمينه تعاريف تجهيزات، مواد، كالا و ... در جلسه آينده ارائه نمايند. * تا انتهاي آيتم 5-1-7 دستورالعمل مورد تاييد اعضا قرار گرفت و آيتمهاي بعدي در جلسه آينده نهايي خواهد شد. |
| 1. 2- | در زمينه عمليات IC-1 & 2، نظرات کارفرما طی نامه 118421-4300 مورخ 18/09/2017 برای پیمانکار ارسال شده است. |
| 1. 3- | در خصوص پیشنهاد فنی و مالی شركت ZAES، مقرر شد مشاور نظرات و سوالات خود را به آن شرکت منعکس نماید. |
| 1. 4- | در خصوص ضميمه T &L، توسط مهندس معمار در جلسه بعدي اقدام خواهد شد. |
| 1. 5- | اعضای کارگروه مجدداً بر ارسال به موقع پاسخ به مکاتبات پیمانکار در زمینه تامین و بازسی تجهیزات تاکید داشتند. |
| 1. 6- | با توجه به مکاتبات اخیر پیمانکار در خصوص شرایط اخذ مجوز سازندگان برای تجهیزات دارای کلاس 2 و 3 ایمنی، مقرر گردید موضوع از طرف نماینده طرح از متولی کار (مسئول اخذ مجوزها و پروانه ها) پیگیری گردد. |
| 1. 7- | در خصوص نامه اخیر مجری محترم طرح و استعلام مشاور در رابطه با الزامات و شرایط شرکت بازرسی فنی تجهیزات، مذاکراتی بعمل آمد و مقرر شد مدرک ثبت صلاحیت مشارکت کنندگان در مراحل مختلف کاری واحدهای 2 و 3 از طریق نماینده طرح برای مشاور ارسال گردد. |
| 1. 8- | عطف به نامه 87334-4300 مورخ 24/9/2017 کارفرما، در خصوص تامین تجهیزات، اعضای کارگروه ساخت، تامین و بازرسی فنی تجهیزات در جلسات مورد نظر (25 تا 27 مهرماه 96) با نمایندگان پیمانکار حضور خواهند یافت. |
| 1. 9- | جلسه آينده كارگروه در تاريخ 17/07/96 ساعت 10 صبح در محل شركت توليد و توسعه برگزار خواهد شد. |