شركت بهره‌برداري نيروگاه ‌اتمي‌ بوشهر

مرکز منابع انساني و آموزش

برنامه انفرادي آموزش

براي شغل مهندس سيستمهاي راکتور

مديريت راکتور

معاونت فني و مهندسي

شماره شغل: 467

آقاي ------

مرجع:  INS-1120-02

كد مدرك: “84.BU1.ED.B467.BTC.ITP ”

شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر

تصويب: معاون فني و مهندسي -------------

###### تاريخ تصويب: امضاء:

بوشهر، 1394

جدول تدوين، تاييد و آشنايي

| مسئوليت مسئوليت | سمت | نام و نام خانوادگي | امضاء | تاريخ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تدوين | مدير راکتور |  |  |  |
| تاييد | رئيس گروه برنامه‌ريزي آموزشي و گواهينامه‌ها |  |  |  |
| تاييد | رئيس مركز منابع انساني و آموزش |  |  |  |
| آشنايي با برنامه زمانبندي آموزش | مهندس سيستمهاي راکتور |  |  |  |

“Yasi on 'Ps-nas\Users$'\BNPP ITP”

فهرست

| 1) | كليات |  |
| --- | --- | --- |
| 1-1) | هدف آموزش |  |
| 1-2) | شرايط احراز شغلي براي كارآموز |  |
| 1-3) | مدت زمان كلي آموزش مطابق برنامه انفرادي آموزش |  |
| 1-4) | فرد مسئول آموزش مطابق برنامه انفرادي آموزش |  |
| 1-5) | فهرست قوانين و استانداردها |  |
| 2) | مراحل انجام برنامه انفرادي آموزش |  |
| 3) | محتواي بخش مستندسازي و ارزيابي آموزش شغلي اجرا شده |  |
|  | ضميمه الف-برنامه زمانبندي آموزش |  |
|  | ضميمه ب- برنامه موضوعي آموزش |  |

تعاريف و اختصارات

| АБП | Агрегат бесперебойного питания |
| --- | --- |
| АЗ | Аварийная защита |
| АЗТП | Аппаратура защиты по технологическим параметрам |
| АКНП | Аппаратура контроля нейтронного потока |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АРМ | Автоматический регулятор мощности |
| АСКР | Автоматизированная система контроля реактора |
| АСП | Автоматика ступенчатого пуска |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АТПС | Подсистема администрирования технических и программных средств СВБУ |
| АЭС | Атомная электростанция |
| АХК | Автоматизированный химический контроль |
| БЗОК | Быстродействующий запорно-отсечной клапан |
| БПУ (РПУ) | Блочный (резервный) пункт управления |
| БРУ | Быстродействующая редукционная установка |
| БРУ-А | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу |
| БРУ-К | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор |
| ВВЭР | Водо-водяной энергетический реактор |
| НРО | Ведущий инженер управления реактором |
| ВК | Вычислительный комплекс |
| ВК ВУ | Вычислительный комплекс верхнего уровня |
| ВКУ | Внутрикорпусные устройства |
| ВРШД | Внутриреакторная шумовая диагностика |
| ВХР | Водно-химический режим |
| ГО | Герметичная оболочка |
| ГПК | Главный паровой коллектор |
| ГЦК | Главный циркуляционный контур |
| ГЦН | Главный циркуляционный насос |
| ГЦНА | Главный циркуляционный насосный агрегат |
| ГЦТ | Главный циркуляционный трубопровод |
| ДГ | Дизель-генератор |
| ЗПА | Запроектная авария |
| КБ | Культура безопасности |
| ОПЭАС | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
| ОР | Орган регулирования |
| ОР СУЗ | Органы регулирования систем управления и защит |
| ОТ | Охрана труда |
| ПМТ | Полномасштабный тренажер |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПРБ | Правила радиационной безопасности |
| РО | Реакторное отделение |
| САППЗ | Система автоматической противопожарной защиты |
| СВБУ | Система верхнего блочного уровня |
| САКТ | Система акустического контроля течи |
| САОЗ | Система аварийного охлаждения зоны |
| САЭ | Системы аварийного электроснабжения |
| СБ | Система безопасности |
| СВБУ | Система верхнего блочного уровня |
| СВО | Спецводоочистка |
| СВРД | Сборка внутриреакторных детекторов |
| СВРК | Система внутриреакторного контроля |
| СГИУ | Система группового и индивидуального управления ОР |
| СКВ | Подсистема контроля вибрации |
| СКП | Аппаратура контроля загрузки/перегрузки топлива |
| СКТ | Подсистема контроля течей теплоносителей |
| СКТВ | Система влажностного контроля течи |
| СКУ | Система контроля и управления |
| СКУ В | Система контроля и управления вентиляционным оборудованием |
| СКУ НЭ | Система контроля и управления нормальной эксплуатации |
| СКУ РО | Система контроля и управления реакторного отделения |
| СКУ СВО | Система контроля и управления спецводоочисткой |
| СКУ ТГ | Система контроля и управления турбогенератора |
| СКУ ТО | Система контроля и управления турбинного отделения |
| СКУД | Система контроля, управления и диагностики |
| СТО | Стандарт организации |
| ТВС | Тепловыделяющая сборка |
| ТВЭЛ | Тепловыделяющий элемент |
| ТС | Технологическая сигнализация |
| ТПТС | Комплекс Программно-Технических Средств |
| УПЗ | Ускоренная предупредительная защита |
| УСБИ | Управляющая система безопасности инициирующая |
| УСБТ | Управляющая система безопасности технологическая |
| ШЭМ-3 | Привод шаговый электромагнитный |
| ЭГСР | Электрогидравлическая система регулирования |
| ЭЧСР | Электронная часть системы регулирования турбины |

1) كليات

1-1) هدف آموزش مطابق برنامه انفرادي آموزش شغلي:

هدف آموزش بر اساس اين برنامه عبارتست از كسب دانش حرفه‌اي، مهارت و تجربه لازم براي انجام تكاليف و مسئوليت‌ها در شغل مهندس سيستمهاي راکتور درانطباق با الزامات شرح وظايف شغلي به شماره 90.BU.1 0.0.QA.RAA.RM0033 (يا صلاحيت‌هاي احراز شغلي) مي‌باشد.

برنامه موارد زير را تعيين مي‌نمايد:

- الزامات به كارآموز جهت شروع آموزش؛

- توالي و مدت زمان مراحل/دوره‌ها/موضوعات آموزش؛

- روش‌ها، وسائل كمك آموزشي و مواد آموزشي؛

1-2) شرايط احراز شغلي براي كارآموز:

1-2-1) الزام مدرك تحصيلي براي شغل مورد نظر: شرايط احراز اين شغل براساس الزامات دستورالعمل شرايط احراز مشاغل شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر تعيين مي گردد.

1-2-2) الزام سلامت جسماني و رواني براي شغل مورد نظر: دارا بودن سلامت كامل جسماني و رواني مطابق الزامات طب كار نيروگاه اتمي بوشهر

1-2-3) الزام سابقه كار: كانديداي شغل مهندس سيستمهاي راکتور بايد حداقل 3 سال سابقه كار در مشاغل فني و مهندسي داشته باشد.

1-2-4) الزام سطح اوليه دانش فني قبل از شروع آموزش شامل دانش پايه كارآموز  كه سرفصلهاي آن به طريق كارشناسي براي شغل مهندس سيستمهاي راکتور تعيين مي‌گردد به شرح زير است:

1-2-4-1) اصول تئوري انتقال حرارت

- پارامترهاي اصلي تشکيل دهنده محيط کاري: فشار، وزن مخصوص، حجم مخصوص، دما

- گازهاي ايده‌آل، قوانين گازهاي ايده‌آل، ظرفيت حرارتي گازها، کار تغيير حجم گازها، انرژي دروني و انتالپي گاز، قانون اول ترموديناميک

- روندهاي اصلي ترموديناميکي، فرآيندهاي برگشت پذير و برگشت ناپذير ترموديناميکي، نمايش گرافيکي روندهاي ترموديناميکي، فرآيندهاي ايزوبارن، ايزوکورني، ايزومتري و آدياباتيک

- مفهوم روندها يا سيکل‌هاي دوار، ضريب عملکرد مفيد حرارتي سيکل، سيکل مستقيم و برعکس کارنو

- خواص ترموديناميکي آب و بخار، فرآيند تبديل شدن به بخار و گرم شدن بخار آب، حرارت، انرژي دروني و انتالپي آب و بخار آب، سيکل رنکين

- جاري شدن و فشرده شدن گازها، جاري شدن و فشرده شدن آب و بخار آب

- هدايت گرمايي، قطب گرمايي، گراديان دما و جريان حرارتي، هدايت گرمايي در رژيم حرارتي پايدار، هدايت گرمايي ديواره مسطح

- انواع حرکت سيال، تبادل حرارت همرفتي، انتقال حرارت در حرکت اجباري و حرکت آزاد سيال، از دست دادن حرارت در هنگام حرکت مواد در لوله‌ها، از دست دادن حرارت در لوله‌هاي کنارگذر، ارتباط تبادل حرارت همرفتي و هيدروديناميک

- از دست دادن حرارت هنگام تغيير خصوصيات ساختاري تجهيزات، از دست دادن حرارت هنگام کندانس بخار، از دست دادن حرارت هنگام جوشش مايع، تبادل روغن

- تبادل حرارت ملايم، انواع جريانات ملايم، قوانين اصلي تشعشع حرارتي، تبادل حرارت ملايم بين گازها و محيط اطراف ديواره

- انتقال حرارت از طريق ديواره مسطح و دايره‌اي (سيلندري)، انتقال حرارت در دستگاههای تبادل حرارت، تبادل حرارت پيچيده، مزاياي اصلي دستگاههای تبادل حرارت

- 1-2-4-2) اصول هيدروليک، پمپ‌ها

- خصوصيات اصلي فيزيکي مايعات، جريان مايعات در لوله‌ها، تنش هيدروليکي، مقاومت هيدروليکي

- اطلاعات عمومي در مورد پمپ‌هاي مورد استفاده در مباحث حرارت‌‌، مشخصات، تنظيم و ترکيب (به هم بستن) پمپ‌ها، نقشه ساختار پمپ، عملکرد نيروي گريز از مرکز و تبديل انرژي جنبشي جريان آب در پره کاري، ارتفاع مجاز ورودي پمپ و اطلاع از کاويتاسيون در سطوح کاري پمپ‌ها، نيروي وارده پمپ و روش‌هاي بالانس پمپ، رژيم‌هاي گذراي کاري. "خرابي" و "بخاردهي (نشت بخار)" از پمپ، ساختار و قوانين عملکرد تجهيزات اژکتوري، ساختار و قوانين عملکرد پمپ هاي خلأ، فاکتورهاي تأثيرگذار بر ساختار و کارکرد پمپ، انتخاب پمپ جهت بهره‌برداري

- 1-2-4-3) تجهيزات تهويه

- انواع سيستم‌هاي تهويه، تجهيزات تهويه، انواع اصلي تهويه از نظر ساختار کاري.

- 1-2-4-4) برق عمومي

- قوانين عمومي جريان مستقيم (دائم)، الکترومغناطيس، قوانين مربوط به جريان‌هاي تک فاز، سه فاز و مستقيم، توان اکتيو، راکتيو و توان کامل، اتصالات ستاره و مثلث، جريان فاز و خط.

- ساختار و قواعد عملکرد موتورهاي آسنکرون، ساختار و قواعد عملکرد موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم

- اطلاعات عمومي در مورد ابزارهاي الکتريکي

- وظايف و قواعد عملکرد ترانسفورماتورها

- ابزارهاي کنترل و اندازه‌گيري و تنظيم اتوماتيک روندهاي حرارتي

- قواعد اندازه‌گيري دما، فشار، سطح و دبي، ساختار سنسورهاي اندازه‌گيري دما، فشار، سطح و دبي

- ابزارهاي ثانويه، کلاس دقت ابزارها و خطاي اندازه‌گيري، انواع اصلي ابزارهاي ثانويه

- نقشه‌هاي عملکرد تنظيم خودکار

- 1-2-4-5) دزيمتري و حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزه کننده

- کميت هاي دزيمتري و واحد اندازه‌گيري آنها، تأثير بيولوژيکي پرتوهاي يونيزه کننده حفاظت در برابر تأثير مواد راديواکتيو و پرتوهاي يونيزه کننده، روش‌هاي تشخيص (ثبت) پرتوهاي يونيزه کننده، ابزارهاي کنترل راديواکتيويته

- 1-2-4-6) فيزيک هسته‌اي، کليات فيزيک راکتورها

- مدل‌هاي اتم، واحد انرژي اتمي و جرم، ساختار و طيف هسته‌اي، ساختار، واپاشي هسته اتم، نيروهاي هسته‌اي

- پايداري هسته، راديواکتيويته، راديواکتيويته غيرطبيعي (مصنوعي)

- واکنش‌هاي هسته‌اي، واکنش‌هاي زنجيره‌اي شکافت هسته‌اي، راکتورهاي هسته‌اي، روند کندکردن و پخش نوترون، فرمول چهار فاکتوري، شرايط بحراني، راکتيويته، زاپاي راکتيويته، اثرات حرارتي و تواني راکتيويته، کمپاني راکتور

- 1-2-4-7) اصول عمومي حل شدن در آب

- محلول‌هاي آبي و مشخصات آنها، انحلال (حل شدن) مواد جامد در آب و حل شدن گازها در آب، مشخصات اصطلاح غلظت محلول‌ها، دماي جوشش محلول‌ها، تجزيه الکتروليز، شاخص‌هاي هيدروژن، هيدروليز

- مفهوم تصفيه مکانيکي و شيميايي آب، تصفيه آب توسط تجهيزات تبادل يوني، ماهيت روندهاي کاتيوني و آنيوني

- 1-2-4-8) تجهيزات تبادل حرارتي در نيروگاه برق اتمي

- وظيفه، کلاس بندي تجهيزات تبادل حرارتي، الزامات ابزارهاي تبادل حرارت در نيروگاه برق اتمي، عناصر ساختاري اصلي و قواعد عملکرد مبدل‌هاي حرارتي

- 1-2-4-9) لوله‌ها و تجهيزات نيروگاه برق اتمي

- وظيفه لوله‌ها در نيروگاه برق اتمي، وجه تمايز لوله‌هاي در نيروگاه برق اتمي

- وظايف ابزارهاي الکتريکي، وجه تمايز تجهيزات از نظر نوع کارکرد، انواع اصلي تجهيزات مورد استفاده در نيروگاه برق اتمي، الزامات ابزارهاي مورد استفاده در نيروگاه برق هسته‌اي، وظايف، ساختار و قواعد عملکرد شيرهاي مسدودکننده، محدودکننده، تنظيم‌کننده و ايمني – جلوگيري کننده

- 1-2-4-10) لوله‌هاي بخار

- قواعد عملکرد تجهيزات بخار، فرآيند تبديل انرژي در ديواره هر مرحله از لوله، انواع توربين‌هاي بخار مورد استفاده در نيروگاه برق هسته‌اي، مشخصات اصلي توربين‌هاي بخار، اجزاي اصلي توربين‌هاي بخار

- 1-2-4-11) تجهيزات و سيستم‌هاي فني بخش راکتور

- تجهيزات راکتور В-446 (راکتور همراه با تجهيزات داخل پوسته، تجهيزات چاهک بتوني راکتور و ساختار فلزي) YC

- تجهيزات سيستم جبران تغييرات فشار در مدار اول YP (جبران کننده فشار همراه با بارباتيور ، لوله ها و اتصالات)

- حلقه‌هاي سيرکوله مدار اول YA (مولد بخار با تکيه‌گاه‌ها، خط بخار، پمپ‌هاي اصلي سيرکوله، لوله‌هاي اصلي بخار با عايق‌هاي حرارتي و تجهزات کنترل جابجايي حرارتي)

- حفاظ ايمني فلزي XA

- چاهک‌هاي کروي XF

- دريچه عبور تجهيزات XB

- دريچه عبور پرسنل (دريچه اصلي) XC

- دريچه اضطراري XD

- سيستم شستشو و ورود واکنشگرهاي شيميايي به مولد بخار RY

- سيستم آب تغذيه اضطراري RS

- سيستم کنترل استحکام روکش‌ها (БВ, ШР ВКУ, ШР, КО) ، TH75

- سيستم نمونه‌برداري مدار دوم (مولدهاي بخار) RV

- سيستم جمع آوري نشتي‌ها از مولدهاي بخار TX80

- سيستم تست هيدروليک مولدهاي بخار UE50

- سيستم تست هيدروليک باک‌هاي САОЗ، UE20

- سيستم تست پنوماتيکي کره فلزي US00

- سيستم لوله‌هاي اصلي RA در محدوده ساختمان‌هاي 1ZA, 1ZB.0, 1ZB.9

- سيستم آب تغذيه RL در محدوده ساختمان 1ZA, 1ZB.0

- سيستم تأمين روغن ГЦН، YD50

- سيستم تنظيف کردن مولدهاي بخار RZ در ساختمان‌هاي 1ZA, 1ZB.0, 1ZC

- سيستم نمونه‌برداري تنظيف کننده‌هاي مولدهاي بخار RV.

- سيستم КУП КВПП، YB50-70در ساختمان‌هاي1ZA, 1ZB.0

- سيستم گاززدايي اضطراري YR

- سيستم سردکردن اضطراري قلب YT

- سيستم سرکردن اضطراري و برنامه‌ريزي شده مدار اول TH10-40

- سيستم تزريق (ورود) اضطراري بور TH15-45.

- سيستم خنک کردن اضطراري قلب – بخش پسيو САОЗ مرحله دوم TH16,17-46,47

- سيستم خنک کردن استخر نگهداري TH18-48

- سيستم جبران حجم سيال مدار اول TA

- لوله‌هاي سيستم آماده‌سازي و ورود واکنشگرها TB

- سيستم تصفيه لوله‌هاي آب مدار اول TC11, TC12

- سيستم تصفيه سيال‌هاي سردنشدني TC60,70,80,90

- سيستم شتشوي خطوط سنسورهاي КИП . TE

- سيستم مدار مياني مصرف‌کننده‌هاي بخش راکتور و پوسته مخصوص TF

- سيستم تصفيه محلول اسيد بور استخر نگهداري سوخت (TH50-70)

- سيستم پاشش آب در کره فلزي TJ در ساختمان‌هاي 1ZA, 1ZB.0

- سيستم دمنده‌هاي گازي TK

- سيستم تزريق آب مقطر به سيستم مدار اول TN

- سيستم هواي تازه براي شيرهاي پنوماتيکي TM در ساختمان‌هاي 1ZA, 1ZB.0

- تجهيزات و لوله‌هاي بخار مصرف داخلي RQ در محدوده چارچوب ДП در ساختمان 1ZС

- سيستم تأمين گاز ازت TP در ساختمان‌هاي 1ZA,1ZB.0, 1ZC.

- سيستم هيدروژن‌سوزي TS10

- سيستم فرآوري پسماندهاي گازي TS20

- سيستم اکتيوزدايي TU در ساختمان‌هاي 1ZA, 1ZB.0.

- سيستم نمونه‌برداري راديواکتيور TV با تجهيزاتش در ساختمان‌هاي 1ZA, 1ZB.0

- سيستم برداشت آب بور دار TX10

- سيستم تزريق کمکي (تکميلي) بور TW

- سيستم برداشت (جمع آوري) نشتي از تجهيزات آب‌بندي TX20-60

- سيستم دريناژ هواگيرها و نشتي‌هاي راديواکتيو سازماندهي‌شده TY1

- سيستم کانال‌هاي مخصوص TZ در ساختمان‌هاي 1ZA, 1ZB.0

- سيستم تست هيدروليک مدار اول UE

- سيستم آب نمک زدايي شده UD در ساختمان‌هاي 1ZB.0, 1ZX

- سيستم اندازه‌گيري واکنشگرها UH در ساختمان 1ZB.0

- سيستم آبي ضدآتش UJ در ساختمان‌هاي 1ZB.0, 1ZX

- سيستم هواي تازه US در ساختمان‌هاي 1ZA,1ZB.0, 1ZX

- سيستم تأمين آب مکانيکي براي سردکردن مصرف کننده‌هاي مدار مياني بخش راکتور VE شامل فيلترهاي جلبک VB و فيلترهاي صدف VL در ساختمان 1ZB.0

- تجهيزات کمپرسوري، رسيورها و لوله‌هاي سيستم بخار تازه براي شيرهاي پنوماتيکي TM در ساختمان‌هاي 1ZC و 1ZC.2

- سيستم ضربه‌گيرهاي هيدروليکيGP

- ساختار سيستم‌هاي فني، وظايف سيستم‌هاي فني، ساختار تجهيزات اصلي سيستم‌هاي فني، قواعد کار تجهيزات اصلي و در کل همه سيستم‌ها، مشخصات فني تجهيزات، وضعيت (ترتيب قرار گرفتن) تجهيزات سيستم‌ها در بخش راکتور، ارتباط سيستم‌هاي فني مورد نظر با ساير سيستم‌هاي بخش راکتور

1-3) مدت زمان كلي آموزش مطابق برنامه انفرادي آموزش:

- آموزش تئوري (قوانين و استانداردها، تئوري) 192 ساعت؛

- کارآموزي در محل‌هاي كاري نيروگاه 240 ساعت؛

- آزمون‌هاي كنترل سطح دانش 32 ساعت؛

1-4) فرد مسئول آموزش مطابق برنامه انفرادي آموزش:

1-4-1) بر اساس دستور شماره LTR-1410-124823 مورخ 14/07/1394 مديريت راکتور آقاي ----------- با پست مدير راکتور بعنوان فرد مسئول اجراي آموزش شغلي بر اساس اين برنامه تعيين مي‌شود.

سطح تحصيلات کارشناسي، نام كامل دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه ------، سال اخذ مدرك: ----، رشته و گرايش تحصيلي: ----------، سابقه كار در نيروگاه اتمي: --- سال؛

1-4-2) ) بر اساس دستور شماره LTR-1410-124823 مورخ 14/07/1394 مديريت راکتور آقاي ----- با پست مدير راکتور مسئول كارآموزي در محل كاري شغل مهندس سيستمهای راکتور تعيين مي‌شود.

سطح تحصيلات کارشناسي، نام كامل دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه ----، سال اخذ مدرك: ----، رشته و گرايش تحصيلي: --------، سابقه كار در نيروگاه اتمي: --- سال؛

1-5) فهرست قوانين و استانداردها

فهرست قوانين و استانداردهايي كه برا ساس آنها برنامه انفرادي آموزش شغلي تهيه شده است به شرح ذيل است:

| رديف | عنوان مدرك | شماره مدرك |
| --- | --- | --- |
| 1 | دستورالعمل نحوه كنترل دانش كاركنان شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر | INS-1110-01 |
| 2 | دستورالعمل نحوه دريافت مجوز كار مستقل كاركنان شركت بهره‌برداري | INS-1100-02 |
| 3 | دستورالعمل سازماندهي آموزش شغلي و نحوه تدوين برنامه انفرادي آموزش | INS-1120-02 |
| 5 | Программа подготовки на должность начальника реакторного отделения АЭС «Бушер-1» | 84.BU1.ЕD.B000.BTC.STP |

2. مراحل انجام آموزش انفرادي

2-1) آموزش براساس برنامه حاضر با منفك شدن كارآموز از كار به صورت انفرادي مطابق مراحل زير برگزار مي‌گردد:

- تدابير مقدماتي (كنترل تطابق شرايط احراز شغلي)، آزمون كنترل سطح و تهيه برنامه انفرادي آموزش شغلي؛

- آموزش تئوري؛

- كنترل اوليه دانش در زمينه قوانين و ضوابط بهداشت حرفه‌اي، ايمني آتش، حفاظت در برابر پرتو؛

- كارآموزي در محل‌هاي كاري نيروگاه؛

- كنترل نهايي سطح دانش (در مركز منابع انساني و آموزش)؛

- كنترل اوليه دانش در زمينه قوانين و نرم‌هاي ايمني در حوزه استفاده از انرژي اتمي، قوانين اصلي بهره برداري نيروگاه‌هاي اتمي و دستورالعمل‌ شرح وظايف شغلي و کاري (كنترل دانش در كميسيون‌هاي نيروگاهي)؛

- مجوز كار مستقل؛

مراحل آموزشي و توالي مراحل انجام دورهاي آموزشي در جدول يك و نمودار شكل يك آورده شده است.

جدول يك: مراحل آموزشي

| فرد مسئول آموزش (نام، نام خانوادگي، شغل) | مدت زمان (ساعت/روز كاري) | عنوان مرحله آموزشي | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير راکتور | 8/1 | مرحله 1: تدابير مقدماتي (كنترل تطابق شرايط احراز شغلي)، آزمون كنترل سطح و تهيه برنامه انفرادي آموزش شغلي؛ | 1 |
| مدير راکتور | 192/24 | مرحله 2:آموزش تئوري؛ | 2 |
| مدير راکتور | 16/2 | مرحله 3: كنترل اوليه سطح دانش در زمينه قوانين و ضوابط بهداشت حرفه‌اي، ايمني آتش، حفاظت در برابر پرتو؛ | 3 |
| مدير راکتور | 240/30 | مرحله 4: كارآموزي در محل‌هاي كاري نيروگاه | 4 |
| مدير راکتور | 8/1 | مرحله 5: كنترل نهايي سطح دانش (در مركز منابع انساني و آموزش) | 5 |
| مدير راکتور | 16/2 | مرحله 6: كنترل اوليه دانش در زمينه قوانين و نرم‌هاي ايمني در حوزه استفاده از انرژي اتمي، قوانين اصلي بهره برداري نيروگاه‌هاي اتمي و دستورالعمل‌ شرح وظايف شغلي و کاري (كنترل دانش در كميسيون‌هاي نيروگاهي) | 6 |
|  | 8/1 | مرحله 7: صدور مجوز كار مستقل | 7 |
|  | 488/61 | جمع كل |  |

شكل يك: نمودار  توالي مراحل انجام دوره‌هاي آموزشي

مرحله 7: دريافت مجوز كار مستقل

مرحله 6: كنترل اوليه دانش درزمينه قوانين و نرم‌هاي ايمني در حوزه استفاده از انرژي اتمي، قوانين اصلي بهره برداري نيروگاه‌هاي اتمي و دستورالعمل‌ شرح وظايف شغلي و کاري

مرحله 5: كنترل نهايي سطح دانش در مركز منابع انساني و آموزش

دوره آموزش شغلي

472 ساعت

مرحله 4: كارآموزي در محل‌هاي كاري نيروگاه

مرحله 1: تهيه برنامه انفرادي آموزش

مرحله 1: آزمون کنترل سطح

مرحله 1:  (تعيين فرد مسئول آموزش)

مرحله 3: كنترل اوليه سطح دانش در زمينه قوانين و ضوابط بهداشت حرفه‌اي، ايمني آتش، حفاظت در برابر پرتو

مرحله 2: آموزش تئوري

آموزش كاركنان طرح جانشين پروري، كاركنان ارتقايي و تغيير شغل يافته

2-2) برنامه‌ زمانبندي آموزش در ضميمه الف آورده شده ‌است.

2-3)  نحوه اجراي كنترل سطح دانش و كنترل نهايي سطح دانش در دستورالعمل سازماندهي آموزش شغلي و نحوه تدوين برنامه انفرادي آموزش به شماره INS-1120-02 آورده شده‌ است. پروتكل كنترل سطح دانش حتما بايد به برنامه‌ انفرادي آموزش شغلي ضميمه شده باشد.

2-4) هدف از آموزش تئوري كسب دانش حرفه‌اي توسط كارمند تحت آموزش مطابق با برنامه موضوعي آموزش تئوري (ضميمه ب) مي‌باشد.

2-5) كارآموزي مستقيما در محل كاري با هدف شكل‌گيري و تقويت عملي دانش و مهارتهاي حرفه‌اي كسب‌شده در نتيجه آموزش تئوري مطابق با برنامه موضوعي كارآموزي (ضميمه ب) انجام مي‌پذيرد.

3. محتواي بخش مستندسازي و ارزيابي آموزش شغلي اجرا شده

3-1) در اين بخش بايد در خصوص موارد زير يادداشت‌ شود:

- انجام آزمون كنترل سطح دانش (به همراه پروتكل پيوست)؛

- سازماندهي آموزش بر اساس برنامه انفرادي آموزش شغلي؛

- كيفيت اجراي آموزش (با ذكر نتايج حاصله از اجراي آموزش به تفكيك براي هر دوره از سرفصل‌هاي آموزشي)؛

3-2) اين بخش توسط فرد مسئول آموزش تكميل مي‌گردد.

3-3) كنترل نهايي سطح دانش قبل از كنترل اوليه سطح دانش كارآموز انجام مي‌شود.

3-4) نتيجه كنترل نهايي سطح دانش بعنوان سندي جهت تصميم گيري در زمينه صدور مجوز شركت در آزمون كنترل اوليه سطح دانش محسوب مي‌شود (به استثناي كنترل دانش در زمينه بهداشت كار و ايمني صنعتي)؛

3-5) هنگام برگزاري آزمون كنترل نهايي سطح دانش بايد از تمام موضوعات دوره‌هاي برنامه انفرادي آموزش شغلي سوال مطرح گردد.

ارزيابي آموزش

مدير مديريت:

امضا                                    -----------  مدير راکتور

مسئول آموزش:

امضا                                     ------------ مدير راکتور

ضميمه الف: فرم برنامه زمانبندي آموزش

| برنامه زمانبندي آموزش |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام، نام خانوادگي، عنوان پست سازماني فرد مسئول آموزش | زمان برگزاري | محل اجرا | عنوان مرحله | شماره مرحله |
| مدير راکتور | 10/08/1394 | ZV1-314 | تدابير مقدماتي (كنترل تطابق شرايط احراز شغلي)، آزمون كنترل سطح و تهيه برنامه انفرادي آموزش شغلي؛ | 1 |
| مدير راکتور | 11/08/1394 تا 15/09/1394 | ZV1-314 | آموزش تئوري | 2 |
| مدير راکتور | 18/09/1394 و 22/09/1394 | كميسيون سطح دو-2 | كنترل اوليه سطح دانش در زمينه قوانين و ضوابط بهداشت حرفه‌اي، ايمني آتش، حفاظت در برابر پرتو؛ | 3 |
| مدير راکتور | 23/09/1394 تا 10/10/1394 | ZV1-314 | كارآموزي در محل‌هاي كاري نيروگاه | 4 |
| مدير راکتور | پس از پايان مرحله 4 | مركز منابع انساني و آموزش | كنترل نهايي سطح دانش | 5 |
| مدير راکتور | پس از پايان مرحله 5 | كميسيون سطح دو-2 | كنترل اوليه دانش در زمينه قوانين و نرم‌هاي ايمني در حوزه استفاده از انرژي اتمي، قوانين اصلي بهره برداري نيروگاه‌هاي اتمي و دستورالعمل‌ شرح وظايف شغلي و کاري | 6 |
|  | پس از پايان مرحله 6 | مركز منابع انساني و آموزش | صدور مجوز كار مستقل | 7 |

ضميمه ب: فرم برنامه موضوعي آموزش

| برنامه موضوعي آموزش - تئوري |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | عنوان دوره، مبحث، موضوع | فرم آموزش | محل آموزش، وسائل كمك آموزشي | مدت زمان (ساعت) | كد مدرك آموزشي | فرد مسئول آموزش دوره، مبحث، موضوع (عنوان پست، نام، نام خانوادگي) | يادداشت در خصوص آموزش اجرا شده دوره، مبحث، موضوع (تاريخ، امضا) |
|  | Курс TC03«Правила и нормы в атомной энергетике» |  |  | 192 |  |  |  |
|  | Модуль «Правила и нормы по охране труда» |  |  | 32 |  |  |  |
|  | Основы охраны труда | Сп | ZV1-314 | 6 |  | مدير راکتور |  |
|  | Основы управления охраной труда | Сп | ZV1-314 | 2 |  | مدير راکتور |  |
|  | Безопасность производства работ | Сп | ZV1-314 | 6 |  | مدير راکتور |  |
|  | Основные требования радиационной безопасности | Сп | ZV1-314 | 6 |  | مدير راکتور |  |
|  | Основные требования пожарной безопасности | Сп | ZV1-314 | 6 |  | مدير راکتور |  |
|  | Социальная защита пострадавших на производстве | Сп | ZV1-314 | 6 |  | مدير راکتور |  |
|  | Модуль «Правила и нормы по радиационной безопасности» |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Нормы радиационной безопасности | Сп | ZV1-314 | 4 | НРБ-99/2009 | مدير راکتور |  |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций | Сп | ZV1-314 | 5 | ПРБ АС-99 | مدير راکتور |  |
|  | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности | Сп | ZV1-314 | 3 | ОСПОРБ-99 | مدير راکتور |  |
|  | Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | (СП АС-03) | مدير راکتور |  |
|  | Модуль: «Правила и нормы по ядерной безопасности» |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | ПНАЭ Г-01-011-97 ОПБ-88/97 | مدير راکتور |  |
|  | Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | НП-082-07 | مدير راکتور |  |
|  | Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии | Сп | ZV1-314 | 4 | НП-061-05 | مدير راکتور |  |
|  | Процедура надзора за обеспечением безопасности АЭС в Иране | Сп | ZV1-314 | 4 | NNSD-R0040-2000-05 | مدير راکتور |  |
|  | Критерии безопасности для АЭС | Сп | ZV1-314 | 2 | NSD-R-0010-91/06 | مدير راکتور |  |
|  | Перечень ядерно - опасных работ | Сп | ZV1-314 | 2 | 51.BU.10.00.AB.WI. ATEX.030 | مدير راکتور |  |
|  | Модуль: «Правила и нормы по пожарной безопасности» |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Сп | ZV1-314 | 5 | ППБ АС-2011 | مدير راکتور |  |
|  | Пожарная безопасность атомных станций | Сп | ZV1-314 | 5 | НПБ 113-03 | مدير راکتور |  |
|  | Модуль «Пожарно-технический минимум» |  |  | 24 | 51.BU.10.00.ABWI.ATEX.022 |  |  |
|  | Меры пожарной безопасности на АЭС | Сп | ZV1-314 | 10 |  | مدير راکتور |  |
|  | Пожарно-профилактическая работа на предприятии, в цехе и на рабочем месте НРО | Сп | ZV1-314 | 6 |  | مدير راکتور |  |
|  | Установки обнаружения и тушения пожара. Первичные средства пожаротушения | Сп | ZV1-314 | 4 |  | مدير راکتور |  |
|  | Действия персонала АЭС при тушении пожара | Сп | ZV1-314 | 4 |  | مدير راکتور |  |
|  | Модуль «Правила и нормы, используемые при работе в электроустановках» | Сп | ZV1-314 | 10 |  |  |  |
|  | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок | Сп | ZV1-314 | 4 | ПОТ РМ 016-2001 РД 153-34.03.150-00 | مدير راکتور |  |
|  | Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | ПНАЭ Г-9-026-90 | مدير راکتور |  |
|  | Правила устройства электроустановок | Сп | ZV1-314 | 2 | ПУЭ изд.7 | مدير راکتور |  |
|  | Модуль «Правила и нормы в атомной энергетике» |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Трудовое законодательство ИРИ | Сп | ZV1-314 | 1 |  | مدير راکتور |  |
|  | Законодательство ИРИ об использовании атомной энергии | Сп | ZV1-314 | 1 |  | مدير راکتور |  |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | РД ЭО 0348-02 ОПЭ АС | مدير راکتور |  |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | Сп | ZV1-314 | 4 | ПБ 10-115-96 НП-044-03 | مدير راکتور |  |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | Сп | ZV1-314 | 4 | ПНАЭ Г 7-008-89 | مدير راکتور |  |
|  | Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | НП-010-98 | مدير راکتور |  |
|  | Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом» | Сп | ZV1-314 | 4 | СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 | مدير راکتور |  |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность (ПНАЭ Г-7-013-89) | Сп | ZV1-314 | 2 | ПНАЭ Г-7-013-89 | مدير راکتور |  |
|  | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения | Сп | ZV1-314 | 2 | ПНАЭ Г-7-009-89 | مدير راکتور |  |
|  | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля | Сп | ZV1-314 | 2 | ПНАЭ Г-7-010-89 | مدير راکتور |  |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (с изменением №1 ) | Сп | ZV1-314 | 4 | РД-03-94 (ПБ-03-75-94 | مدير راکتور |  |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов | Сп | ZV1-314 | 2 | ПБ 10-382-00 | مدير راکتور |  |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | РД ЭО 0069-97 | مدير راکتور |  |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями , 2006г | Сп | ZV1-314 | 2 |  | مدير راکتور |  |
|  | Порядок выдачи разрешений при сооружении и вводе в эксплуатацию АЭС «Бушер-1» Рев.1 | Сп | ZV1-314 | 2 | NNSD–RG –0051 –05/06 | مدير راکتور |  |
|  | Процедура регистрации сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, АЭС «Бушер». Ред.0 (с изм.1) | Сп | ZV1-314 | 2 | NNSD-RG-0043-08/05 | مدير راکتور |  |
|  | Процедура осуществления надзора и контроля за проведением технического освидетельствования оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, АЭС Бушер-1, Редакция 0 | Сп | ZV1-314 | 2 | NNSD-RG-0043/1-02/07 | مدير راکتور |  |
|  | Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | ПНАЭ Г12-005-97 | مدير راکتور |  |
|  | Организация работы с персоналом на атомных станциях | Сп | ZV1-314 | 4 | Прил. к приказу Росатома от 15.02.2006 №60 | مدير راکتور |  |
|  | Положение о проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у персонала атомных станций и эксплуатирующих организаций атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | РД-04-15-94 | مدير راکتور |  |
|  | Основные положения по подбору, подготовке, допуску к работе и контролю в процессе эксплуатации персонала атомных станций | Сп | ZV1-314 | 4 | ОПКП АЭС-90 | مدير راکتور |  |
|  | Требования для получения лицензии сменным оперативным персоналом блока №1 АЭС "Бушер". Ревизия 1 (с изм.1,2,4) | Сп | ZV1-314 | 4 | INRA-NS-RE-051-16/01-1 (NNSD-R-0081-10/06) | مدير راکتور |  |
|  | Описание программы обеспечения качества блока №1 атомной электростанции «Бушер» ПОК АС (О) | Сп | ZV1-314 | 2 | ПОК 7717.БУШЕР.009-2010 | مدير راکتور |  |
|  | Подбор, подготовка и аттестация персонала | Сп | ZV1-314 | 2 | 90.BU.10.0.QA.QAPCM.ATEX.0017 | مدير راکتور |  |
|  | Положение. Порядок допуска персонала Дирекции строящейся АЭС "Бушер-1" к самостоятельной работе | Сп | ZV1-314 | 4 | ПЛ.20.02.05.116-12 | مدير راکتور |  |
|  | Требования к порядку разработки и содержанию должностных инструкций персонала Дирекции строящейся АЭС "Бушер-1" | Сп | ZV1-314 | 2 | ПЛ.20.14.05.018-11 | مدير راکتور |  |
|  | Положение. Порядок подготовки, поддержания квалификации персонала Дирекции строящейся АЭС "Бушер-1" | Сп | ZV1-314 | 2 | ПЛ.20.08.05.076-12 | مدير راکتور |  |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС «Бушер-1» | Сп | ZV1-314 | 2 | 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015 | مدير راکتور |  |
| Общая продолжительность теоретического обучения |  |  |  | 192 |  |  |  |

| # برنامه موضوعي آموزش- كارآموزي در محل‌هاي كاري |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | عنوان دوره، مبحث، موضوع | محل انجام كارآموزي | مدت زمان (ساعت) | فرد مسئول كارآموزي دوره، مبحث، موضوع (عنوان پست، نام، نام خانوادگي) | يادداشت در خصوص كارآموزي دوره، مبحث، موضوع (تاريخ، امضا) |
|  | Раздел «Общие вопросы организации управления АС» |  | 36 |  |  |
|  | Организационно-техническая документация АЭС «Бушер-1»: - Положение об инженерно-техническом департаменте АЭС «Бушер-1» - Положение о подготовке, поддержании квалификации персонала АЭС «Бушер-1» - Правила внутреннего трудового распорядка АЭС «Бушер-1» - Положение о порядке проверки знаний у персонала АЭС «Бушер-1» - Положение о допуске персонала АЭС «Бушер-1» к самостоятельной работе | Рабочее место | 36 | مدير راکتور |  |
|  | Раздел «Нормы и правила в области использования атомной энергии» |  | 4 |  |  |
|  | Практическое применение норм и правил в области использования атомной энергии | Рабочее место | 4 | مدير راکتور |  |
|  | Раздел «Охрана труда, электробезопасность» |  | 4 |  |  |
|  | Соблюдение требований правил и инструкций по охране труда на рабочем месте и в зоне производства работ | Рабочее место | 4 | مدير راکتور |  |
|  | Раздел «Обеспечение радиационной безопасности» |  | 4 |  |  |
|  | Выполнение требований правил радиационной безопасности на рабочем месте. Действия персонала в случае радиационной аварии | Рабочее место | 4 | مدير راکتور |  |
|  | Раздел «Обеспечение пожарной безопасности» |  | 4 |  |  |
|  | Соблюдение требований правил и инструкций по пожарной безопасности | Рабочее место | 4 | مدير راکتور |  |
|  | Раздел «Обеспечение промышленной и технической безопасности на АС» |  | 4 |  |  |
|  | Практическое применение правил промышленной безопасности в области использования атомной энергии | Рабочее место | 4 | مدير راکتور |  |
|  | Раздел «Оборудование и системы реакторного отделения» |  | 144 |  |  |
|  | Основное оборудование реакторного отделения | ZA | 32 | مدير راکتور |  |
|  | Оборудование систем нормальной эксплуатации | ZA, ZB, ZC, ZW, ZX | 64 | مدير راکتور |  |
|  | Оборудование систем безопасности | ZA, ZB, ZC | 48 | مدير راکتور |  |
|  | Раздел «Организация деятельности» |  | 40 |  |  |
|  | Организация работы начальника реакторного отделения | Рабочее место | 40 | مدير راکتور |  |
| Общая продолжительность стажировки |  |  | 240 | مدير راکتور |  |

پروتكل كنترل سطح دانش

آقاي............................................. كانديداي شغل .............................................................................................................................

| توصيه | نتيجه دوره (قبول/مردود) | سؤالات در رابطه با دوره‌هاي برنامه موضوعي | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنوان دوره : ايمني صنعتي سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 | 1 |
|  |  | عنوان دوره : ايمني آتشي نشاني سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 | 2 |
|  |  | عنوان دوره : ايمني پرتوي سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 | 3 |
|  |  | عنوان دوره 2 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 |  |
|  |  | عنوان دوره 2 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 |  |

جمع‌بندي افراد برگزاركننده كنترل سطح دانش:

- بخشهايي از برنامه انفرادي آموزش كه لازم است هنگام آموزش به آنها توجه بيشتري شود:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- بخشهايي از برنامه انفرادي آموزش كه لازم است از نظر موضوعي كم يا زياد شود:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مدير واحد:           ___________________                 ______________________________

امضاء                                               شغل، نام و نام خانوادگي

مسئول آموزش:     ____________________             ______________________________

امضاء                                               شغل، نام و نام خانوادگي

تاريخ برگزاري كنترل سطح دانش: __________

از نتيجه كنترل سطح دانش خود آگاه شدم:

____________________             ______________________________

امضاء                                                    نام و نام خانوادگي