**АО «НИИТФА»**

**JSC “NIITFA”**

**ПЛАН КАЧЕСТВА №еИ1.560.060 ПК-31**

**QUALITY PLAN №еИ1.560.060 ПК-31**

ИЗГОТОВЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ запасных частей, комплектующих изделий и материалов ДЛЯ БЛОКА АЭС «БУШЕР-1»

OF MANUFACTURE/DELIVERY OF spare parts, components and materials FOR BNPP-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ**  ORGANIZATION, POSITION | **ФАМИЛИЯ**  NAME | **ДАТА**  DATE | **ПОДПИСЬ**  SIGNATURE |
| **РАЗРАБОТАНО**  DEVELOPED | Ведущий инженер  Lead Engineer | Гурьянов А. О.  Guryanov A.O. |  |  |
| **УТВЕРЖДЕНО**  APPROVED | Заместитель генерального директора  по науке  Deputy General Director for Science | Скачков Е. В.  Skachkov E.V. |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО**  AGREED | Директор по поставкам АО «Русатом Сервис»  Director for supplies RUSATOM SERVICE JSC | Олейник С.Г.  Oleynik S.G. |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО**  AGREED | Инозаказчик  NPPD Co |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АЭС "Бушер-1" / BNPP-1** | | **АО «НИИТФА» / JSC ”NIITFA”** | | | | Лист 2 из 21  Sheet 2 of 21 |
| **ПЛАН КАЧЕСТВА / QUALITY PLAN** | | **еИ1.560.060-08 ПК-31**  **Ред. № 1**  **еИ1.560.060-08 ПК-31**  **Red. No 1** | **Код по AKZ**  **AKZ Code** | *См. таблицу соответствия (лист 21)*  Listed in table of conformity (sheet 21) | | |
| **Наименование изделия**  **Item name** | **№ чертежа изделия**  **Item Drawing No** | **№ изделия**  **Item No** | **Класс безопасности**  **Safety Class** | **Контракт между JSC RUSATOM SERVICE и NPPD №**  **Contract No** | **Договор между АО «Русатом Сервис» и  АО «НИИТФА» №**  **Subcontract No** | |
| Концентратомер бора  НАР-12М-П-Г-О 1 шт.  Boron concentration meter НАР-12М-П-Г-О 1 pcs  Концентратомер бора  НАР-12М-Тр-О-ТВ3 1 шт.  Boron concentration meter НАР- НАР-12М-Тр-О-ТВ3 1 pcs  Концентратомер бора  НАР-12М-Тр-О 2 шт.  Boron concentration meter НАР-12М-Тр-О 2 pcs  Концентратомер бора  НАР-12М-ИК-О 1 шт.  Boron concentration meter НАР-12М-ИК-О 1 pcs | *еИ1.560.060-08*  *еИ1.560.060-10*  *еИ1.560.060-12* | *См. таблицу соответствия (лист 21)*  *5 приборов*  Listed in table of conformity (sheet 21)  5 devices | *3* | SP-BNPP-1-2018/309/1575-D of September 2017 | **309/1502-Д/389/4574-Д от 26.09.2017 г.**  **309/1502-Д/389/4574-Д dated 26.09.2017**  **Заказ-наряд №16-31/6130-Д от 21.05.2018 г.**  **Order №16-31/6130-Д dated 21.05.2018** | |
| **Наименование оборудования по договору**  **Contract Equipment Name** | | Концентратомеры бора НАР-12М-П-Г-О Концентратомер бораНАР-12М-Тр-О-ТВ3 Концентратомер бора НАР-12М-ИК-О Концентратомер бора НАР-12М-Тр-О  Boron concentration meter НАР-12М-П-Г-О Boron concentration meter НАР- НАР-12М-Тр-О-ТВ3 Boron concentration meter НАР-12М-Тр-О | | | | |

**WP -точка освидетельствования / witness point /; HP - точка задержки / hold point/, WP(R) - точка освидетельствования по документам / witness point according to documents**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольные точки**  **Control points** | **Наименование технологической или контрольной операции**  **Inspection or production operation title** | **Наименование изделий (деталей, узлов)**  **Name of product (parts, components)** | **Требование**  **Requirements** | **Документы регистрации результатов**  **Documents for recording results** | **Статус инспекций, испытаний и свидетельство соответствия**  **Inspection & Test Status & Certificate of Conformity** | | | | | |
| **АО «НИИТФА» / JSC “NIITFA”** | | **АО «Русатом Сервис» / АО «ВПО «ЗАЭС»**  **JSC RUSATOM SERVICE / JSC VPO ZAES** | | **NPPD Co** | |
| **№ тип точки**  **Point type** | **Подпись**  Signature | **№ тип точки**  **Point type** | **Подпись**  Signature | **№ тип точки**  **Point type** | **Подпись**  Signature |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Верификация материалов и комплектующих изделий в СФ АО «НИИТФА»  Verification of materials and components in Saransk subsidiary of JSC “NIITFA” | Материалы и комплектующие изделия, под-лежащие верификации, при изготовления корпусов датчиков типа Тр-О, П-Г-О, ИК-О согласно Перечням материалов, подлежащих верификации от 11.04.2018 г.  Materials and components liable to verification for manufacturing Тр-О, П-Г-О, ИК-О type detectors cases according to the Lists of materials and components liable to verification dated 11.04.2018 | ГОСТ 24297-2013  СТО ТДМК 05-2015.  GOST 24297-2013  СТО ТДМК 05-2015 | Журнал верификации закупленной продукции  Purchased production verification logbook  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP (R) |  | WP (R) |  |
| 2 | Верификация сварочных материалов  Welding materials verification | Проволока  2,0-ТС 12Х18Н10Т  ГОСТ 18143-72  Проволока  0,8-ТС 12Х18Н10Т  ГОСТ 18143-72  Wire  2,0-ТС 12Х18Н10Т  GOST 18143-72  Wire  0,8-ТС 12Х18Н10Т  GOST 18143-72 | ГОСТ 24297-2013  СТО ТДМК 05-2015  GOST 24297-2013  СТО ТДМК 05-2015 | Журнал верификации закупленной продукции  Purchased production verification logbook  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP (R) |  | WP (R) |  |
| 3 | Изготовление деталей и сборочных единиц корпусов датчиков типа Тр-О  в СФ АО  «НИИТФА»  Manufacturing of the details and assembly units of the Tp-O type detectors cases in Saransk subsidiary of JSC “NIITFA” | Корпус еИ6.164.230  Фланец еИ9.134.631  Труба еИ9.301.168  Case еИ6.164.230  Flange еИ9.134.631  Pipe еИ9.301.168 | Комплект КД еИ2.809.207  Комплект ТД  1759.01101.00012  Design documentation set еИ2.809.207  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP (R) |  | WP (R) |  |
| 3.1 | Контроль подготовки деталей под сварку  Preparation for details welding control | Фланец еИ9.134.631  Труба еИ9.301.168  Flange еИ9.134.631  Pipe еИ9.301.168 | Чертеж еИ9.134.631  Чертеж еИ9.301.168  Drawing еИ9.134.631  Drawing еИ9.301.168 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 3.2 | Сварка.  Контроль сварки  Welding.  Welding control | Корпус еИ6.164.230  Case еИ6.164.230 | Чертеж еИ6.164.230  Комплект ТД  1759.01101.00012  Drawing еИ6.164.230  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 3.3 | Испытания на прочность  Strength tests | Корпус еИ6.164.230  Case еИ6.164.230 | Чертеж еИ6.164.230  Комплект ТД  1759.01101.00012  Drawing еИ6.164.230  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протоколы испытаний на прочность.  Protocols of solidity tests  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | WP |  |
| 3.4 | Изготовление деталей, сборочных единиц корпусов блоков детектирования нейтронов  Manufacturing of the details, assembly units for the detecting units cases | Фланец еИ6.234.356  Корпус еИ8.170.226  Фланец еИ9.132.079  Кожух еИ6.435.208  Труба еИ9.293.801  Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Кожух еИ6.435.206  Фланец еИ9.132.055  Труба еИ9.293.716  Кожух еИ6.435.185  Фланец еИ9.131.961  Труба еИ9.293.697  Flange еИ6.234.356  Case еИ8.170.226  Flange еИ9.132.079  Casing еИ6.435.208  Pipe еИ9.293.801  Branch pipe еИ9.300.333  Union еИ9.330.312  Casing еИ6.435.206  Flange еИ9.132.055  Pipe еИ9.293.716  Casing еИ6.435.185  Flange еИ9.131.961  Pipe еИ9.293.697 | Комплект КД еИ2.809.207  Design documentation set еИ2.809.207  Комплект ТД  1759.01101.00012  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP (R) |  | WP (R) |  |
| 3.5 | Контроль подготовки деталей под сварку  Control of the details welding preparation | Корпус еИ8.170.226  Фланец еИ9.132.079  Труба еИ9.293.801  Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Фланец еИ9.132.055  Труба еИ9.293.716  Фланец еИ9.131.961  Труба еИ9.293.697  Case еИ8.170.226  Flange еИ9.132.079  Pipe еИ9.293.801  Branch pipe еИ9.300.333  Union еИ9.330.312  Flange еИ9.132.055  Pipe еИ9.293.716  Flange еИ9.131.961  Pipe еИ9.293.697 | Чертеж еИ8.170.226  Чертеж еИ9.132.079  Чертеж еИ9.293.801  Чертеж еИ9.300.333  Чертеж еИ9.330.312  Чертеж еИ9.132.055  Чертеж еИ9.293.716  Чертеж еИ9.131.961  Чертеж еИ9.293.697  Drawing еИ8.170.226  Drawing еИ9.132.079  Drawing еИ9.293.801  Drawing еИ9.300.333  Drawing еИ9.330.312  Drawing еИ9.132.055  Drawing еИ9.293.716  Drawing еИ9.131.961  Drawing еИ9.293.697  Комплект ТД  1759.01101.00012  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 3.6 | Сварка.  Контроль сварки.  Welding.  Welding control | Фланец еИ6.234.356  Кожух еИ6.435.208  Кожух еИ6.435.206  Кожух еИ6.435.185  Flange еИ6.234.356  Casing еИ6.435.208  Casing еИ6.435.206  Casing еИ6.435.185 | ЧертежеИ6.234.356  Чертеж еИ6.435.208  Чертеж еИ6.435.206  Чертеж еИ6.435.185  Drawing еИ6.234.356  Drawing еИ6.435.208  Drawing еИ6.435.206  Drawing еИ6.435.185  Комплект ТД  1759.01101.00012  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 3.7 | Испытания на прочность  Strength tests | Фланец еИ6.234.356  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.208  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.206  (2 шт.)  Flange еИ6.234.356  Casing еИ6.435.208  Casing еИ6.435.206 | Чертеж еИ6.234.356  Чертеж еИ6.435.208  Чертеж еИ6.435.206  Drawing еИ6.234.356  Drawing еИ6.435.208  Drawing еИ6.435.206  Комплект ТД  1759.01101.00012  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протоколы испытаний на прочность.  Protocols of solidity tests  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | WP |  |
| 3.8 | Сборка корпусов блоков детектирования нейтронов.  Контроль сборки.  Detecting units cases assembly.  Assembly control | Блок детектирования БДИН-3М еИ5.180.122-01  Блок детектирования БДИН-3М  еИ5.180.142  Detecting unit  БДИН-3М еИ5.180.122-01  Detecting unit  БДИН-3М  еИ5.180.142 | Чертеж еИ5.180.122–01  Чертеж еИ5.180.142  Drawing еИ5.180.122–01  Drawing еИ5.180.142  Комплект ТД  1759.01101.00012  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 3.9 | Сборка корпусов датчиков типа  Тр-О.  Контроль сборки  Tp-O type detector case assembly.  Assembly control | Корпус датчика типа Тр-О еИ2.809.207  Tp-O type detector case еИ2.809.207 | Комплект КД еИ2.809.207 .  Design documentation set еИ2.809.207  Комплект ТД  1759.01101.00012  Technological documentation set 1759.01101.00012 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 4 | Изготовление деталей и сборочных единиц корпусов датчиков типа  П-Г-О в СФ АО  «НИИТФА»  Manufacturing of the details and assembly units of the П-Г-O type detectors cases in Saransk subsidiary of JSC “NIITFA” | Фланец еИ6.234.345  Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Кожух еИ6.435.186  Втулка еИ8.226.126  Фланец еИ9.131.962  Трубка е И9.293.696  Фланец еИ6.234.355 Кольцо еИ8.681.322  Фланец еИ9.131.957  Flange еИ6.234.345  Branch pipe еИ9.300.333  Union еИ9.330.312  Casing еИ6.435.186  Sleeve еИ8.226.126  Flange еИ9.131.962  Pipe еИ9.293.696  Flange еИ6.234.355 Ring еИ8.681.322  Flange еИ9.131.957 | Комплект КД еИ2.809.206 .  Design documentation set еИ2.809.206  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 4.1 | Контроль подготовки деталей под сварку  Preparation for details welding control | Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Втулка еИ8.226.126  Фланец еИ9.131.962  Трубка е И9.293.696  Кольцо еИ8.681.322  Фланец еИ9.131.957  Branch pipe еИ9.300.333  Union еИ9.330.312  Sleeve еИ8.226.126  Flange еИ9.131.962  Pipe еИ9.293.696  Ring еИ8.681.322  Flange еИ9.131.957 | Чертеж еИ9.300.333  Чертеж еИ9.330.312  Чертеж еИ8.226.126  Чертеж еИ9.131.962  Чертеж И9.293.696  Чертеж еИ8.681.322  Чертеж еИ9.131.957  Drawing еИ9.300.333  Drawing еИ9.330.312  Drawing еИ8.226.126  Drawing еИ9.131.962  Drawing И9.293.696  Drawing еИ8.681.322  Drawing еИ9.131.957  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 4.2 | Сварка.  Контроль сварки  Welding.  Welding control | Фланец еИ6.234.345 Кожух еИ6.435.186 Фланец еИ6.234.355  Flange еИ6.234.345 Casing еИ6.435.186 Flange еИ6.234.355 | Чертеж еИ6.234.345  Чертеж еИ6.435.186  Чертеж еИ6.234.355  Drawing еИ6.234.345  Drawing еИ6.435.186  Drawing еИ6.234.355  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 4.3 | Испытания на прочность  Strength tests | Фланец еИ6.234.345  (1 шт.)  Кожух еИ6.435.186  (1 шт.)  Flange еИ6.234.345  Casing еИ6.435.186 | Чертеж еИ6.234.345    Чертеж еИ6.435.186  Drawing еИ6.234.345  Drawing еИ6.435.186  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протоколы испытаний на прочность.  Protocols of solidity tests  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | WP |  |
| 4.4 | Изготовление деталей, сборочных единиц корпусов блоков детектирования нейтронов  Manufacturing of the details, assembly units for the detecting units cases | Фланец еИ6.234.356  Корпус еИ8.170.226  Фланец еИ9.132.079  Корпус еИ6.164.484  Ребро еИ8.622.195  Кожух еИ6.435.188  Корпус еИ8.170.174  Дно еИ9.271.354  Труба еИ9.293.715  Кожух еИ6.435.210  Фланец еИ9.131.987  Фланец еИ9.132.055  Труба еИ9.293.716  Кожух еИ6.435.211  Труба еИ9.293.210  Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Flange еИ6.234.356  Case еИ8.170.226  Flange еИ9.132.079  Case еИ6.164.484  Rib еИ8.622.195  Casing еИ6.435.188  Case еИ8.170.174  Bottom еИ9.271.354  Pipe еИ9.293.715  Casing еИ6.435.210  Flange еИ9.131.987  Flange еИ9.132.055  Pipe еИ9.293.716  Casing еИ6.435.211  Pipe еИ9.293.210  Branch pipe еИ9.300.333  Union еИ9.330.312 | Комплект КД еИ2.809.206  Design documentation set еИ2.809.206  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP (R) |  | WP (R) |  |
| 4.5 | Контроль подготовки деталей под сварку  Control of the details welding preparation | Корпус еИ8.170.226  Фланец еИ9.132.079  Ребро еИ8.622.195  Корпус еИ8.170.174  Дно еИ9.271.354  Труба еИ9.293.715  Фланец еИ9.131.987  Фланец еИ9.132.055  Труба еИ9.293.716  Труба еИ9.293.210  Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Case еИ8.170.226  Flange еИ9.132.079  Rib еИ8.622.195  Case еИ8.170.174  Bottom еИ9.271.354  Pipe еИ9.293.715  Flange еИ9.131.987  Flange еИ9.132.055  Pipe еИ9.293.716  Pipe еИ9.293.210  Branch pipe еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312 | Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 4.6 | Сварка.  Контроль сварки.  Welding.  Welding control | Фланец еИ6.234.356 Корпус еИ6.164.484 Кожух еИ6.435.188 Кожух еИ6.435.210 Кожух еИ6.435.211  Flange еИ6.234.356 Case еИ6.164.484  Casing еИ6.435.188 Casing еИ6.435.210 Casing еИ6.435.211 | Чертеж еИ6.234.356  Чертеж еИ6.164.484  Чертеж еИ6.435.188  Чертеж еИ6.435.210  Чертеж еИ6.435.211  Drawing еИ6.234.356  Drawing еИ6.164.484  Drawing еИ6.435.188  Drawing еИ6.435.210  Drawing еИ6.435.211  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 4.7 | Испытания на прочность  Strength tests | Фланец еИ6.234.356  (2 шт.)  Корпус еИ6.164.484  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.188  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.210  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.211  (2 шт.)  Flange еИ6.234.356  Case еИ6.164.484  Casing еИ6.435.188  Casing еИ6.435.210  Casing еИ6.435.211 | Чертеж еИ6.234.356  Чертеж еИ6.164.484  Чертеж еИ6.435.188  Чертеж еИ6.435.210  Чертеж еИ6.435.211  Drawing еИ6.234.356  Drawing еИ6.164.484  Drawing еИ6.435.188  Drawing еИ6.435.210  Drawing еИ6.435.211  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протоколы испытаний на прочность.  Protocols of solidity tests  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | WP |  |
| 4.8 | Сборка корпусов блоков детектирования нейтронов.  Контроль сборки.  Detecting units cases assembly.  Assembly control | Блок детектирования БДИН-3М еИ5.180.122  Блок детектирования БДИН-3М еИ5.180.140  Detecting unit БДИН-3М еИ5.180.122  Detecting unit БДИН-3М еИ5.180.140 | Чертеж еИ5.180.122  Чертеж еИ5.180.140  Drawing еИ5.180.122  Drawing еИ5.180.140  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 4.9 | Сборка корпусов датчиков типа  П-Г-О.  Контроль сборки  П-Г-О type detector case assembly.  Assembly control | Корпус датчика типа П-Г-О еИ2.809.206  П-Г-О type detector case еИ2.809.206 | Комплект КД еИ2.809.206 .  Design documentation set еИ2.809.206  Комплект ТД  1759.01101.00011  Technological documentation set 1759.01101.00011 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 5 | Изготовление деталей и сборочных единиц корпусов датчиков типа  ИК-О в СФ АО  «НИИТФА»  Manufacturing of the details and assembly units of the ИК-O type detectors cases in Saransk subsidiary of JSC “NIITFA” | Фланец еИ6.234.356  Корпус еИ8.170.226  Фланец еИ9.132.079  Корпус еИ6.164.484  Ребро еИ8.622.195  Кожух еИ6.435.188  Корпус еИ8.170.174  Дно еИ9.271.354  Труба еИ9.293.715  Кожух еИ6.435.210  Фланец еИ9.131.987  Фланец еИ9.132.055  Труба еИ9.293.716  Кожух еИ6.435.211  Труба еИ9.293.210  Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Flange еИ6.234.356  Case еИ8.170.226  Flange еИ9.132.079  Case еИ6.164.484  Rib еИ8.622.195  Casing еИ6.435.188  Case еИ8.170.174  Bottom еИ9.271.354  Pipe еИ9.293.715  Casing еИ6.435.210  Flange еИ9.131.987  Flange еИ9.132.055  Pipe еИ9.293.716  Casing еИ6.435.211  Pipe еИ9.293.210  Branch pipe еИ9.300.333  Union еИ9.330.312 | Комплект КД еИ2.809.230 .  Design documentation set еИ2.809.230  Комплект ТД  1759.01101.00009  Technological documentation set 1759.01101.00009 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP (R) |  | WP (R) |  |
| 5.1 | Контроль подготовки деталей под сварку  Preparation for details welding control | Корпус еИ8.170.226  Фланец еИ9.132.079  Ребро еИ8.622.195  Корпус еИ8.170.174  Дно еИ9.271.354  Труба еИ9.293.715  Фланец еИ9.131.987  Фланец еИ9.132.055  Труба еИ9.293.716  Труба еИ9.293.210  Патрубок еИ9.300.333  Штуцер еИ9.330.312  Case еИ8.170.226  Flange еИ9.132.079  Rib еИ8.622.195  Case еИ8.170.174  Bottom еИ9.271.354  Pipe еИ9.293.715  Flange еИ9.131.987  Flange еИ9.132.055  Pipe еИ9.293.716  Pipe еИ9.293.210  Branch pipe еИ9.300.333  Union еИ9.330.312 | Комплект ТД  1759.01101.00009  Technological documentation set 1759.01101.00009 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 5.2 | Сварка.  Контроль сварки  Welding.  Welding control | Фланец еИ6.234.356 Корпус еИ6.164.484  Кожух еИ6.435.188  Кожух еИ6.435.210  Кожух еИ6.435.211  Flange еИ6.234.356 Case еИ6.164.484  Casing еИ6.435.188  Casing еИ6.435.210  Casing еИ6.435.211 | Чертеж еИ6.234.356  Чертеж еИ6.164.484  Чертеж еИ6.435.188  Чертеж еИ6.435.210  Чертеж еИ6.435.211  Drawing еИ6.234.356  Drawing еИ6.164.484  Drawing еИ6.435.188  Drawing еИ6.435.210  Drawing еИ6.435.211  Комплект ТД  1759.01101.00009  Technological documentation set 1759.01101.00009 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 5.3 | Испытания на прочность  Strength tests | Фланец еИ6.234.356  (2 шт.)  Корпус еИ6.164.484  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.188  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.210  (2 шт.)  Кожух еИ6.435.211  (2 шт.)  Flange еИ6.234.356  Case еИ6.164.484  Casing еИ6.435.188  Casing еИ6.435.210  Casing еИ6.435.211 | Чертеж еИ6.234.356  Чертеж еИ6.164.484  Чертеж еИ6.435.188  Чертеж еИ6.435.210  Чертеж еИ6.435.211  Drawing еИ6.234.356  Drawing еИ6.164.484  Drawing еИ6.435.188  Drawing еИ6.435.210  Drawing еИ6.435.211  Комплект ТД  1759.01101.00009  Technological documentation set 1759.01101.00009 | Паспорта технологические  Technological passports  Протоколы испытаний на прочность.  Protocols of solidity tests  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | WP |  |
| 5.4 | Сборка корпусов блоков детектирования нейтронов.  Контроль сборки.  Detecting units cases assembly.  Assembly control | Блок детектирования БДИН-3М еИ5.180.122-02  Блок детектирования БДИН-3М еИ5.180.140-01  Detecting unit  БДИН-3М еИ5.180.122-02  Detecting unit  БДИН-3М еИ5.180.140-01 | Чертеж еИ5.180.122-02  Чертеж еИ5.180.140-01  Drawing еИ5.180.122-02  Drawing еИ5.180.140-01  Комплект ТД  1759.01101.00009  Technological documentation set 1759.01101.00009 | Паспорта технологические  Technological passports  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 5.5 | Сборка корпусов датчиков типа  ИК-О.  Контроль сборки  ИК-О type detector case assembly.  Assembly control | Корпус датчика типа ИК-О еИ2.809.230  ИК-О type detector case еИ2.809.230 | Комплект КД еИ2.809.230  Design documentation set еИ2.809.230  Комплект ТД  1759.01101.00009  Technological documentation set 1759.01101.00009 | Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 6 | Упаковка и отгрузка корпусов датчиков в СФ АО «НИИТФА»  Packing and shipping of detector cases in Saransk subsidiary of JSC “NIITFA” | Корпуса датчиков  еИ2.809.207 Тр-О,  еИ2.809.206 П-Г-О,  еИ2.809.230 ИК-О  Detector cases  еИ2.809.207 Тр-О,  еИ2.809.206 П-Г-О,  еИ2.809.230 ИК-О | Чертеж еИ2.809.207 СБ,  Инструкция по упаковке  еИ4.175.060 ИУ,  Чертеж еИ2.809.206 СБ,  Инструкция по упаковке  еИ4.175.067 ИУ  Чертеж еИ2.809.230 СБ.  Инструкция по упаковке  еИ4.175.138 ИУ.  Drawing еИ2.809.207 СБ,  Packing instruction  еИ4.175.060 ИУ,  Drawing еИ2.809.206 СБ,  Packing instruction  еИ4.175.067 ИУ  Drawing еИ2.809.230 СБ.  Packing instruction  еИ4.175.138 ИУ. | Сопроводительная документация  Supporting documentation  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | WP |  |
| 7 | Входной контроль.  Incoming control. | Комплектующие изделия и материалы в соответствии Перечнями входного контроля изделий и материалов еИ1.560.060-08 Д3 и еИ1.560.060 Д2  Components and materials according to lists of incoming control of components and materials еИ1.560.060-08 Д3 and еИ1.560.060 Д2 | Инструкции по входному контролю  еИ1.560.060-08 ИК1  еИ1.560.060-08 ИК2  Incoming control instructions еИ1.560.060-08 ИК1  еИ1.560.060-08 ИК2  ГОСТ 24297-2013  GOST 24297-2013 | Журнал входного контроля  Incoming control logbook  Удостоверение входного контроля  Conclusion of incoming control  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  |
| 8 | Контроль изготовления электронных плат  Electronic boards manufacturing inspection | Электронные платы  еИ5.103.226, еИ5.087.284, еИ5.064.405, еИ5.427.195, еИ5.064.469, еИ5.104.188  Electronic boards  еИ5.103.226, еИ5.087.284, еИ5.064.405, еИ5.427.195, еИ5.064.469, еИ5.104.188 | Инструкции по настройке и проверке  еИ5.103.226 ИН, еИ5.087.284 ИН  Маршрутные карты еИ10000.03336,  еИ10088.00535,  еИ10160.00007,  еИ10000.03267,  еИ10000.03960,  еИ10000.03336.  Комплекты РКД еИ5.103.226, еИ5.087.284, еИ5.064.405, еИ5.427.195, еИ5.064.469, еИ5.104.188  Instructions of tuning and testing еИ5.103.226 ИН, еИ5.087.284 ИН  Route maps  еИ10000.03336,  еИ10088.00535,  еИ10160.00007,  еИ10000.03267,  еИ10000.03960,  еИ10000.03336.  Design documentation sets  еИ5.103.226, еИ5.087.284, еИ5.064.405, еИ5.427.195, еИ5.064.469, еИ5.104.188 | Паспорта технологические  Протоколы  Technological passports  Protocols  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 9 | Контроль  изготовления БДИН-3М  Monitoring of БДИН-3М manufacturing | Блок детектирования  БДИН-3М  БДИН-3М  detecting unit | Инструкция по настройке и проверке  еИ5.180.122 ИН.  Маршрутная карта  еИ10088.00109  Комплект РКД еИ5.180.122  Instruction of tuning and testing  еИ5.180.122 ИН  Route map  еИ10088.00109  Design documentation set  еИ5.180.122 | Паспорт технологический  Протоколы  Technological passport  Protocols  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 10 | Контроль  изготовления  УНО-60М-02  Monitoring of  УНО-60М-02 manufacturing | Устройство обработки информации  УНО-60М-02  Information processing device  УНО-60М-02 | Инструкция по настройке и проверке еИ3.031.116 ИН  Маршрутная карта  еИ10088.00536  Технические условия  еИ1.560.060-08 ТУ  Instruction of tuning and testing еИ3.031.116 ИН  Route map  еИ10088.00536  Specification  еИ1.560.060-08 ТУ | Паспорт технологический  Протоколы  Протокол освидетельствования контрольных точек  Technological passport  Protocols  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 11 | Контроль изготовления НАР-12М  (техпрогон)  Monitoring of  HAP-12M  manufacturing  (technological run) | Концентратомер бора НАР-12М  Boron concentration meter HAP-12M | Комплект технологической документации еИ10000.00047  Комплект КД на датчики еИ2.809.206, еИ2.809.207,  еИ2.809.230 и УНО-60М-02 еИ3.031.116  Technological documentation set еИ10000.00047  Design documentation set for detectors еИ2.809.206, еИ2.809.207, еИ2.809.230 and УНО-60М-02 еИ3.031.116  Технические условия  еИ1.560.060-08 ТУ  Specification  еИ1.560.060-08 ТУ | Технологические паспорта  Technological passports  Протокол проведения технологической тряски и технологического прогона  Technological jolting and technological run protocol  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | WP |  | WP (R) |  |
| 12 | Приёмо-сдаточные  испытания  Acceptance tests | Концентратомер бора НАР-12М  Boron concentration meter HAP-12M | Технические условия  еИ1.560.060-08 ТУ  Specification  еИ1.560.060-08 ТУ | Протоколы приемо-сдаточных испытаний  Protocols of acceptance tests  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | HP |  |
| 13 | Приемочная  инспекция  Acceptance inspection | Концентратомер бора НАР-12М  Boron concentration meter HAP-12M | Договор  №309/1502-Д/38/4574-Д от 26.09.2017 г.  Contract  №309/1502-Д/38/4574-Д dated 26.09.2017 г. | Заполненные формуляры  еИ1.560.060-08-АР  Completed logbooks  еИ1.560.060-08-АР  Протокол освидетельствования контрольных точек  Protocol of witnessing of control points | HP |  | HP |  | HP |  |

**Таблица соответствия**

Table of conformity

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  *No.* | **Серийный номер**  **платежа**  Serial number of payment | **Наименование изделия (деталей, узлов)**  Product (parts, components) name | **Класс**  **безопасности**  Safety class | **№ чертежа**  **изделия**  Product Drawing No. | **Код по AKZ**  AKZ Code | **№ изделия**  Product No. | **Количество, шт.**  Quantity,  pcs. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2-C01.14-007.0465 | Концентратомер бора  НАР-12М-П-Г-О | 3 | еИ1.560.060-08 | 10YT11A001  10YT12A001  10YT13A001  10YT14A001 |  | 1 |
| 2 | 2-C01.14-007.0467 | Концентратомер бора  НАР-12М-Тр-О-ТВ3 | 3 | еИ1.560.060-10 | 11TH10A001  12TH20A001  13TH30A001  14TH40A001  10TA40A001 |  | 1 |
| 3 | 2-C01.14-007.0469 | Концентратомер бора  НАР-12М-Тр-О | 3 | еИ1.560.060-10 | 10TA10A001 |  | 1 |
| 4 | 2-C01.14-007.0471 | Концентратомер бора  НАР-12М-Тр-О | 3 | еИ1.560.060-10 | 10TD51A002 |  | 1 |
| 5 | 2-C01.14-007.0473 | Концентратомер бора  НАР-12М-ИК-О | 3 | еИ1.560.060-12 | 10TV30A002  10TV40A002  10TV50A001 |  | 1 |