|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

технической/организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: АО «Концерн Росэнергоатом», Курская АЭС.

- Тема информационного запроса: Создание и использование единого информационного пространства (ЕИП) при проектировании, сооружении, и выполнении пуско-наладочных работ (ПНР), требования к информационной модели и к автоматизированной системе управления предприятием (АСУП).

- Цель информационного запроса: получение информации по вопросам опыта создания единого информационного пространства (ЕИП), информационной модели управления предприятием

- Описание проблемы: Учитывая требования цифровой трансформации энергетики и повышение эффективности отрасли в целом, создание и использование ЕИП на различных этапах жизненного цикла энергоблока атомной станции, в том числе при проектировании, сооружении, выполнении ПНР и в дальнейшем эксплуатации, требует формирования данных в единых структурах и новых подходов к созданию информационной модели в автоматизированной системе управления предприятием (АСУП).

- Конкретные вопросы: 1.Создавалась ли на вашей АЭС информационная модель (цифровой двойник) энергоблока или отдельных систем как элемент АСУП с использованием единого информационного пространства? Если да то: - какие требования к структуре данных по характеристикам оборудования и трубопроводов предъявляются на вашей АЭС на этапе проектирования отдельных систем и станции в целом? - используются ли эти данные на этапе эксплуатации и в каком объеме? - какую дополнительную информацию по единице оборудования, технологическому месту и элементам трубопроводов требуется дополнять специалистам из числа эксплуатационного персонала на этапе эксплуатации? - какие платформы используются для создания ЕИП? - имеется ли экономический эффект от создания ЕИП и цифрового двойника АЭС?

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: АЭС ВАО МЦ, АЭС ВАО ТЦ, АЭС ВАО ПЦ.

- Подразделение – инициатор запроса: Служба инженерной поддержки эксплуатации (Курской АЭС-2), отдел информационных технологий

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Навацкий Алексей Андреевич, начальник ОИТ, СИПЭ-2 р.т. +7(47131) 30300 e-mail NAA@kur2.rosenergoatom.ru

- Дата запроса: 09.02.2022

| Начальник ОИТ |  | Навацкий А.А. |
| --- | --- | --- |

Фещукова Лариса Викторовна, СИПЭ-2 ОИТ

(47131) 3-03-06