- Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)

- Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plant safety significant event message

- сообщение / message № 1

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre VVER NPPs Regional Crisis Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: Армянская атомная электростанция/Armenian NPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  | +374 10 73 98 32 |  |  |  | Эл. почта / Email: | kcanpp@anpp.am |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  | +374 10 28 42 32 |  |
| Число страниц (Pages) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |  |

| 1. Станция /Plant: Армянская АЭС/ Armenian NPP Блок / Unit: №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Возникновение события /Event Occurrence (UTC): Год/Year: 2013 Месяц/ Month: 11 День/ Day: 02 Час/ Hour: 10 Мин/ Min: 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состояние реакторной установки до возникновения события (Unit status prior event): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 4. Событие Event: 4.1 Срабатывание системы безопасности/ Safety system actuation 4.2 Отказ системы безопасности / Safety system failure 4.3 Отключение от энергосистемы / Loss of external grid  4.4 Пожар или взрыв/ Fire or explosion 4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ External human threat 4.6 Экстремальные внешние условия/ Extreme external conditions 4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ Release of radioactivity inside plant 4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ Release of radioactivity outside plant 4.9 Другое/ Other |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание события (Description of event): В 10:35 восстановлено внешнее электроснабжение. Нарушение пределов безопасной эксплуатации нет./External grid was recovered at 10:35. Operational safety limits were not violated. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Последствия Consequences: 6.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: нет/no 6.2 Повреждения станции/ Plant damages: нет/no 6.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная normal  6.4 Повышенные уровни, измеренные внутри зданий станции/ Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч / mSv/h 6.5 Радиационная обстановка на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч / mSv/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes  Нет / No 7.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes Нет / No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Состояние энергоблока на момент сообщения Unit status at time of message: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Арустамян М.М., НСЧСиГО/ M.M. Arustamyan, Head of emergency service department Год/Year: 2013 Месяц/ Month: 11 День/ Day: 03 Час/ Hour: 10 Мин/ Min: 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Получено Ф.И.О. и должность /Receiver and position:Ф.А. Варсуко, Начальник смены РКЦ/ F. A. Barsukov, Head of Crises Centre Shift Год/Year: 2013 Месяц/ Month: 11 День/ Day: 03 Час/ Hour: 11 Мин/ Min: 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: 2013 Месяц/ Month: 11 День/ Day: 03 Час/ Hour: 12 Мин/ Min: 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |