شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر

مديريت سيستم مديريت و نظارت

روش اجرايي

اجرا و كنترل تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات و سیستم های کنترل و ابزاردقیق

99.BU.1 0.0.ABP.PRO.APCSM00000

###### مهر 1399

###### تجديد نظر : 0

# جدول تدوين، بازنگري و تاييد

|  | نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء | محل درج امضای بازنگر از واحد تاييد کننده (در صورت نياز) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تدوين | هادی طالع پور | کارشناس سیستم های کنترل و حفاظت راکتور |  |  |  |
| بازنگري | هاشم دانش طلب | معاون سيستم های ویژه |  |  |  |
| تاييد | کاظم خضري | مدير سيستم مديريت و نظارت |  |  |  |
| تاييد | مهدي حجتي | مدير برنامه ريزي و مدارک فني |  |  |  |
| تاييد | حسين دهقاني | مدير کنترل و ابزار دقيق |  |  |  |
| تاييد | عباسعلي روشنکار | معاون نگهداري و تعميرات |  |  |  |
| تاييد | محسن شيرازي | سرمهندس نيروگاه |  |  |  |

جد‌و‌ل توزيع مدرك

| دريافت كننده مدرك | تعداد نسخ | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| مديريت برنامه‎ريزي و مدارك فني | 1 | نسخه كنترلي/نسخه الكترونيكي |
| مديريت کنترل و ابزار دقیق | 1 | نسخه كاغذي ثبت شده |
| ساير واحدها بنا به درخواست | 1 | نسخه کاغذي ثبت شده |

- تصويب : رييس نيروگاه و مديرعامل شركت بهره برداري

- رضا بنازاده

- تاريخ :

| ### عنوان | ### صفحه |
| --- | --- |
| ### 1) هدف | 4 |
| ### 2) دامنه کاربرد | 4 |
| ### 3) تعاریف و اختصارات | 4 |
| ### 4) کلیات | 4 |
| ### 5) مسئولیت ها | 5 |
| ### 6) شرح | 5 |
| 7) مراجع و پیوست ها | 6 |
| 7-1) مراجع | ### 6 |
| 7-2) پیوست ها | ### 6 |
| پیوست شماره یک: مدارک تعمیرات و نگهداری | ### 7 |
| فهرست كاركنانی كه مدرک حاضر را مطالعه نموده‌اند | ### 10 |
| جدول نمایش تغییرات مدرك حاضر | ### 11 |
| فهرست كاركنانی كه تغییرات مدرك حاضر را مطالعه نموده‌اند | ### 12 |

1) هدف

مدرک حاضر نحوه و چارچوب اجرا و كنترل تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات،سیستم ها و ساختمان های شركت بهرهبرداري نيروگاه اتمي بوشهر (كه از اين به ‌بعد شركت ناميده مي‌شود) را تشريح مينمايد.

2) دامنه كاربرد

مدرك حاضر در کليه زیرمجموعه های مدیریت کنترل و ابزاردقیق که به نحوي نسبت به انجام تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات،سیستم های کنترل و ابزاردقیق شركت بهره برداري اقدام می نمایند کاربرد دارد.

3) تعـاريف و اختصارات

3-1) واحد: عنواني است كلي و عمومي كه به هر يك از دفاتر، معاونت‌ها، مديريت‌ها و يا گروه‌هاي موجود در ساختار شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر اطلاق مي‌گردد؛

3-2) شركت: در اين مدرك منظور "شركت بهره‎برداري نيروگاه اتمي ‌بوشهر" مي‎باشد؛

3-3) نظارت: مجموعه اقداماتي است كه براي كنترل و حصول اطمينان از صحت اجراي فعاليت طبق اسناد و مدارك، انجام مي‌شود؛

3-4) روش اجرايي: مدركي است كه روش مشخص شده براي انجام يك فعاليت يا فرآيند را ارائه مي‌دهد كه در انجام (اجراي) اين فعاليت يك يا چند واحد مي‌توانند مشاركت داشته باشند؛

يادآوري تكميلي: روش اجرايي به تنهايي باعث انجام کاري نمي شود و چنين نقشي توسط دستورالعمل‌ها ايفا مي‌شود.

4) كليات

4-1) مدرك حاضر، تجديد نظر صفر روش اجرايي " اجرا و كنترل تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات،سیستم ها و ساختمان ها" به شماره ...................................، تدوين و از تاریخ اجرایی شدن دارای اعتبار میباشد.

4-2) بازنگري مدرك حاضر، هر پنج سال يك بار و به صورت دوره‌اي انجام مي‌شود.

4-3) در موارد ذيل، بازنگري خارج از دوره‌ انجام مي‌شود:

- بر اساس دستور رئيس نيروگاه و مديرعامل شركت؛

- بر اساس دستور مدير کنترل و ابزاردقیق؛

- بر اساس بازخورد ارزيابي‌هاي داخلي و خارجي؛

- بر اساس پيشنهادات و بازخوردهاي دريافتي از واحدهاي شركت.

4-4) مدرك حاضر نيازمندي‌هاي كلي محتوا، چارچوب اجرا و كنترل تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات،سیستم های کنترل و ابزاردقیق در شركت را مشخص مي‌نمايد.

4-5) الزامات اين مدرک براي زیرمجموعه های مدیریت کنترل و ابزاردقیق شرکت بهرهبرداري قابل کاربرد ميباشد.

4-5) دانستن مفاد مدرك حاضر براي افراد زير الزامي است:

- مدیر وكليه معاونين مدیریت کنترل و ابزاردقیق

- روسای گروه های مدیریت کنترل و ابزاردقیق

- کارشناسان ،کاردانان و کارگران فنی مدیریت کنترل و ابزاردقیق

4-6) الزامات اين مدرک مشخص کننده چارچوبي براي اجرا و كنترل تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات،سیستم های کنترل و ابزاردقیق می باشد.

5) مسووليت‌ها

5-1) مسووليت سازماندهي تدوين، بازنگري، تاييد، تصويب، اجرايي شدن، به روزآوري و اعمال تغييرات به موقع مدرک حاضر و اجراي موثر آن برعهده‌ي مدير کنترل و ابزاردقیق ميباشد.

5-2) مسووليت آشناسازي کارکنان با الزامات نيروگاهي در مورد اجرا و كنترل تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات،سیستم های مربوطه بر عهده روئسای گروه های مدیریت کنترل و ابزاردقیق ميباشد.

6) شرح

6-1) به منظور انجام با کیفیت و اثر بخش تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات و سیستمهای کنترل و ابزاردقیق از مدارک فنی کارخانه ایی و همچنین مدارک تعمیراتی تدوین شده توسط پیمانکار روس استفاده می گردد.با توجه به گستردگی و تنوع سیستمها و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق مدرک حاضر با هدف معرفی و جمع بندی کلیه مدارک تعمیراتی مورد نیاز در پروسه تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات و سیستمهای کنترل و ابزاردقیق تدوین شده است.

6-2) فهرست مدارک تعمیراتی مورد استفاده در تعمیرات نیمه اساسی و اساسی تجهیزات و سیستمهای کنترل و ابزاردقیق در پیوست شماره 1 مدرک حاضر معرفی می گردند.

7) مراجع و پيوستها

7-1) مراجع

- دستورالعمل نحوه​ي تدوين روش‎اجرايي و دستورالعمل تجديد نظر 3 با شمارهي
99.BU.1 0.0.AB.INS.TDPM12892

- Процедура. Порядок кодирования производственно-технической документации (99.BU.1 0.0.AB.PRO.TDPM1584) Rev 0.

7-2) پيوستها

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

پیوست شماره یک: مدارک نگهداری و تعمیرات

| ردیف | کد مدرک | نام مدرک |
| --- | --- | --- |
| 1 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-8 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Аппаратура защиты по технологическим параметрам (AZTP-03R, AZTP-03R1) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 2 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-12 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Аппаратура логической обработки сигналов УСБИ (ALOS-05R1) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 3 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-13 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Аппаратура отображения и протоколирования (AOP-05R) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 4 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-9 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Аппаратура контроля фиксации внутрикорпусных устройств (AK VKU – 02R) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 5 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-10 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Аппаратура контроля нейтронного потока AKNP7-02I АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 6 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-11 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Аппаратура логической обработки сигналов УСБ АЗ, ПЗ (ALOS-05R) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 7 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-14 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Комплекс технических средств контроля (KTSK – 01R) УСБ АЗ, ПЗ АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 8 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-1 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Программно-технический комплекс системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС «Бушер» АТС-1 |
| 9 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-2 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Программно-технический комплекс системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС «Бушер». Рабочая станция |
| 10 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14700 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту программно-технического комплекса системы верхнего блочного уровня АСУТП АЭС «Бушер» сервер ВК-01Р |
| 11 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-4 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Программно-технический комплекс системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС «Бушер». Устройство документирования событий УДС-1 |
| 12 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-5 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Программ-но-технический комплекс системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС «Бушер». Устройство телекоммуникационное УТК-1 |
| 13 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-6 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Система регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 14 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14704 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Технические средства оперативно-диспетчерского управления (ТС ОДУ) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 15 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-15 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Система акустического контроля течей (САКТ) СКУД АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 16 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-16 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Система виброконтроля ГЦНА (СВК ГЦНА) СКУД АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 17 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-17 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Система внутриреакторного контроля (СВРК-01Р) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 18 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-18 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля вибраций (СКВ) СКУД АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 19 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-19 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы обнаружения свободных предметов (СОСП) СКУД АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 20 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14705 | Руководство по техническому обслуживанию и ремоту СКУ ЭЧ. Система контроля и управления электрической частью ПТК СКУ ЭЧ. |
| 21 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-21 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту комплекса электрооборудования системы управления и защиты (КЭ СУЗ) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 22 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14707 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Система внутриреакторного контроля Вычислительный комплекс верхнего уровня АСУТП АЭС «Бушер-1» |
| 23 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-23 | Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы внутриреакторной шумовой диагностики |
| 24 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-24 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления оборудованием турбинного отделения (СКУ ТО) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 25 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-25 | Руководство по техническому обслуживанию СКУ РО Система контроля и управления оборудованием реакторного отделения АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 26 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14706 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля течи (СКТ (СКТВ, САКТ)) АСУ ТП АЭС «БУШЕР-1» |
| 27 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14709 | Система обнаружения течи теплоносителя второго контура (СОТТ-2 (СКТВ-2П, СКТВ-2К, САКТ-2К)) |
| 28 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14710 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту - система защитной оболочки АЭС «Бушер-1» |
| 29 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14711 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аппаратура контроля работы гидроамартизаторов (АКРГ) |
| 30 | 68.BU.1 0.UQ.ABR.RTO.APCSM14482 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту программного обеспечения кранов в ZF, ZC1,2, ZA |
| 31 | 68.BU.1 ZC.TT.ABR.RTO.APCSM14484 | Руководство по техническому обслуживанию МЩУ системы управления комплексом по переработке жидких радиоактивных отходов |
| 32 | 68.BU.1 ZA.UQ01.ABR.RTO.APCSM14715 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления полярным краном |
| 33 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14486 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту МЩУ холодильных машин – ZL2, ZL6 |
| 34 | 68.BU.1 0.UV.ABR.RTO.APCSM14717 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Местный щит управления системы контроля и управления вентиляцией |
| 35 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14483 | Руководство по техническому обслуживанию программного обеспечения BENTLY NEVADA |
| 36 | 68.BU.1 ZL4.UU.ABR.RTO.APCSM14487 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту МЩУ – ПРК АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 37 | 68.BU.1 0.GY.ABR.RTO.APCSM14485 | Руководство по техническому обслуживанию САУ ДГУ - Система контроля дизельгенераторов |
| 38 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-39 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления турбогенератора |
| 39 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-40 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. ЭЧСР - Электронная часть системы регулирования и защиты паровой турбины |
| 40 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14721 | Руководство по техническому обслуживанию. Аппаратура управления импульсно предохранительными устройствами компенсатора давления (АУ ИПУ КД) АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 41 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14722 | Руководство по техническому обслуживанию аппаратура управления импульсно предохранительными устройствами парогенераторов (АУ ИПУ ПГ) АСУ ТП АЭС «БУШЕР-1 |
| 42 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-43 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Электроприводная арматура ТУЛА-ПРИВОД: 2-ОМ/ 2-ПМ/ 2-ОА/ 2-ПА/ 2-ОБ/ 2-ПБ/ 2-ОВ/ 2-ПВ/ 2-ОГ/ 2-ПГ/ 2-ОД/ 2-ПД АСУ ТП АЭС «БУШЕР-1» |
| 43 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-44 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту МЭМ, МЭП, ЭПАС, ДУ-2, ДУ-3, МПУ-Р, БП-21А, БПТД, БСПТ, BELIMO, SIEMENS (GBB, GEB) |
| 44 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-45 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Электроприводная арматура МЭО-250/500/1000/1600 |
| 45 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-46 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Аппаратура автоматического химического контроля |
| 46 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-47 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту газоанализаторы |
| 47 | 68.BU.1 .0.ABR.RTO.APCSM14725 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту датчиков мехвеличин |
| 48 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-49 | Руководство по техническому обслуживанию СКУ СВО Система контроля и управления оборудованием спецводоочистки АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 49 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-50 | Руководство по техническому обслуживанию СКУ В Система контроля и управления вентиляцией АСУ ТП АЭС «Бушер-1» |
| 50 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.APCSM14726 | Руководство по Техническому обслуживанию и ремонту система автоматической противопожарной защиты (Саппз) Асу Тп Аэс «Бушер-1» |
| 51 | 68.BU.1 0.0.ABR.RG.APCSM15058 | Регламент технического обслуживания установок системы автоматической противопожарной защиты |
| 52 | 68.BU.1 0.0.ABR.RTO.ETS150-52 | Руководство по техническому обслуживанию и ремонту систем подготовки проб и измерений |

پیوست شماره دو: مدارک بهره برداری

| ردیف | کد مدرک | نام مدرک |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16.BU.1 0.JH.AB.MDS.APCSM13349 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической части |
| 2 | 16.BU.1 0.JH.AB.WI.APCSM13248 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической частью. Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической частью |
| 3 | 16.BU.1 0.JH.AB.WI.APCSM13249 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической частью. Описание программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической частью |
| 4 | 16.BU.1 0.JH.AB.WI.APCSM13250 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической частью. Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической частью |
| 5 | 16.BU.1 0.JH.AB.WI.APCSM13334 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации системы контроля и управления электрической части |
| 6 | 16.BU.1 0.JH.AB.KU.APCSM14093 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса системы контроля и управления электрической частью |
| 7 | 16.BU.1 0.JM.AB.WI.APCSM13483 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора. Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора |
| 8 | 16.BU.1 0.JM.AB.WI.APCSM13484 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора. Описание программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора |
| 9 | 16.BU.1 0.JM.AB.WI.APCSM13485 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора. Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора |
| 10 | 16.BU.1 0.JM.AB.WI.APCSM13591 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации системы контроля и управления турбогенератора |
| 11 | 16.BU.1 0.JM.AB.MDS.APCSM13665 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора |
| 12 | 16.BU.1 0.JM.AB.KU.APCSM14337 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбогенератора |
| 13 | 16.BU.1 0.JS.AB.KU.APCSM14358 | Карта настроек систем автоматического регулирования программно-технического комплекса электронной части системы регулирования и защиты паровой турбины |
| 14 | 16.BU.1 0.JS.AB.WI.APCSM10413 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса электронной части системы регулирования и защиты паровой турбины |
| 15 | 16.BU.1 0.JS.AB.WI.ATEX.114-1 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса электронной части системы регулирования и защиты паровой турбины. Процедура |
| 16 | 16.BU.1 0.JS.AB.WI.ATEX.114-2 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса электронной части системы регулирования и защиты паровой турбины. Описание |
| 17 | 16.BU.1 0.JS.AB.WI.ATEX.114-3 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса электронной части системы регулирования и защиты паровой турбины. Программа |
| 18 | 16.BU.1 0.JS.AB.MDS.APCSM14066 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса электронной части системы регулирования и защиты паровой турбины |
| 19 | 16.BU.1 0.JS.AB.KU.APCSM14092 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса электронной части системы регулирования и защиты паровой турбины |
| 20 | 16.BU.1 0.JV.АВ.KU.APCSM13328 | Карта настроек систем автоматического регулирования вентиляционного оборудования |
| 21 | 16.BU.1 0.JV.AB.WI.APCSM13490 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления вентиляционным оборудованием. Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления вентиляционным оборудованием |
| 22 | 16.BU.1 0.JV.AB.WI.APCSM13491 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления вентиляционным оборудованием. Описание программно-технического комплекса системы контроля и управления вентиляционным оборудованием |
| 23 | 16.BU.1 0.JV.AB.WI.APCSM13492 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления вентиляционным оборудованием. Программа. |
| 24 | 16.BU.1 0.JV.AB.MDS.APCSM13191 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления вентиляционным оборудованием |
| 25 | 16.BU.1 0.JV.AB.KU.APCSM13508 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации системы контроля и управления вентиляционным оборудованием |
| 26 | 16.BU.1 0.JV.AB.WI.ATEX.13557 | Инструкция по эксплуатации систем автоматического регулирования системы контроля и управления вентиляционным оборудованием |
| 27 | 16.BU.1 0.JR.AB.WI.ATEX.001-1 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения. Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения |
| 28 | 16.BU.1 0.JR.AB.WI.ATEX.001-2 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения. Описание программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения |
| 29 | 16.BU.1 0.JR.AB.WI.ATEX.001-3 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения. Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения |
| 30 | 16.BU.1 0.JR.AB.MDS.APCSM13524 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения. Часть1 |
| 31 | 16.BU.1 0.JR.AB.MDS.APCSM13525 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения |
| 32 | 16.BU.1 0.JR.AB.MDS.APCSM13526 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения. Часть 3 |
| 33 | 16.BU.1 0.JR.AB.MDS.APCSM13527 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения. Часть 4 |
| 34 | 16.BU.1 0.JR.AB.WI.APCSM10686 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации системы контроля и управления турбинного отделения |
| 35 | 16.BU.1 0.JR.AB.KU.APCSM14186 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса системы контроля и управления турбинного отделения |
| 36 | 16.BU.1 0.JY.AB.MDS.APCSM13186 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения. Часть1 |
| 37 | 16.BU.1 0.JY.AB.MDS.APCSM13187 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения |
| 38 | 16.BU.1 0.JY.AB.MDS.APCSM13188 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения |
| 39 | 16.BU.1 0.JY.AB.MDS.APCSM13189 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения |
| 40 | 16.BU.1 0.JY.AB.KU.APCSM13452 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения |
| 41 | 16.BU.1 0.JY.AB.WI.APCSM13594 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения. Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения |
| 42 | 16.BU.1 0.JY.AB.WI.APCSM13595 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения. Описание программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения |
| 43 | 16.BU.1 0.JY.AB.WI.APCSM13596 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения. Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса системы контроля и управления реакторного отделения |
| 44 | 16.BU.1 0.JG.AB.WI.APCSM13480 | Инструкция по эксплуатации Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса системы контроля и управления спецводоочистки |
| 45 | 16.BU.1 0.JG.AB.WI.APCSM13481 | Инструкция по эксплуатации Описание программно-технического комплекса системы контроля и управления спецводоочистки |
| 46 | 16.BU.1 0.JG.AB.WI.APCSM13482 | Инструкция по эксплуатации Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса системы контроля и управления спецводоочистки |
| 47 | 16.BU.1 0.JG.AB.MDS.APCSM13195 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы контроля и управления спецводоочистки |
| 48 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM14342 | Инструкция по эксплуатации систем автоматического регулирования системы контроля и управления УСБТ. |
| 49 | 16.BU.1 0.JT.AB.KU.APCSM14108 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации управляющей системы безопасности технологической. Каналы 1-4. Часть 1. Канал 1 |
| 50 | 16.BU.1 0. JT.AB.KU.APCSM14109 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации управляющей системы безопасности технологической. Каналы 1-4. Часть 2. Канал 2 |
| 51 | 16.BU.1 0. JT.AB.KU.APCSM14110 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации управляющей системы безопасности технологической. Каналы 1-4. Часть 3. Канал 3 |
| 52 | 16.BU.1 0. JT.AB.KU.APCSM14111 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации управляющей системы безопасности технологической. Каналы 1-4. Часть 4. Канал 4 |
| 53 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM11791 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации управляющих систем безопасности технологических (1-4 канал). Часть 1 |
| 54 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM11792 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации управляющих систем безопасности технологических (1-4 канал). Часть 2 |
| 55 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM11793 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации управляющих систем безопасности технологических (1-4 канал). Часть 3 |
| 56 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13529 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4». Часть1 |
| 57 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13530 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4». Часть 2 |
| 58 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13531 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4». Часть 3 |
| 59 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13532 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 4 |
| 60 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13533 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 5 |
| 61 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13534 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 6 |
| 62 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13535 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 7 |
| 63 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13536 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 8 |
| 64 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13537 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 9 |
| 65 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13538 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 10 |
| 66 | 16.BU.1 0.JT.AB.MDS.APCSM13539 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технических комплексов управляющей системы безопасности технологической. Каналы1-4. Часть 11 |
| 67 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM13902 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура управления импульсно-предохранительными устройствами компенсатора давления, импульсно-предохранительными клапанами парогенераторов. Процедура. Книга1 |
| 68 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM13903 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура управления импульсно-предохранительными устройствами компенсатора давления, импульсно-предохранительными клапанами парогенераторов. Описание. Книга1 |
| 69 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM13904 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура управления импульсно-предохранительными устройствами компенсатора давления, импульсно-предохранительными клапанами парогенераторов. Программа. Книга1 |
| 70 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM13905 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура управления импульсно-предохранительными устройствами компенсатора давления, импульсно-предохранительными клапанами парогенераторов. Процедура. Книга2 |
| 71 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM13906 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура управления импульсно-предохранительными устройствами компенсатора давления, импульсно-предохранительными клапанами парогенераторов. Описание. Книга2 |
| 72 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM13907 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура управления импульсно-предохранительными устройствами компенсатора давления, импульсно-предохранительными клапанами парогенераторов. Программа. Книга2 |
| 73 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM14346 | Процедура по эксплуатации устройства дистанционного управления оборудованием систем безопасности |
| 74 | 16.BU.1 0.JT.AB.WI.APCSM14347 | Описание устройства дистанционного управления оборудованием систем безопасности |
| 75 | 16.BU.1 0.JT.AB. WI.APCSM 14348 | Программа периодических эксплуатационных испытаний устройства дистанционного управления оборудованием систем безопасности |
| 76 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13240 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка шинной связи и кроссовая стойка. Процедура. Часть 1 |
| 77 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13241 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка шинной связи и кроссовая стойка. Процедура. Часть 1 |
| 78 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13242 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка шинной связи и кроссовая стойка. Процедура. Часть 1 |
| 79 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13243 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка шинной связи и кроссовая стойка. Процедура. Часть 1 |
| 80 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13244 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка шинной связи и кроссовая стойка. Процедура. Часть 1 |
| 81 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13245 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка шинной связи и кроссовая стойка. Процедура. Часть 1 |
| 82 | 16.BU.1 0.0.AB.WI.APCSM13263 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка питания. Процедура |
| 83 | 16.BU.1 0.0.AB.WI.APCSM13264 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка питания. Описание |
| 84 | 16.BU.1 0.0.AB.WI.APCSM13266 | Программа периодических эксплуатационных испытаний комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка питания |
| 85 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13311 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойки промежуточных реле. Процедура |
| 86 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13312 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойки промежуточных реле. Описание |
| 87 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13323 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойки промежуточных реле. Программа |
| 88 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13178 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса на базе типовых программно-технических средств- шлюз сопряжения с системой верхнего блочного уровня. Процедура по эксплуатации |
| 89 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13179 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса на базе типовых программно-технических средств- шлюз сопряжения с системой верхнего блочного уровня. Описание |
| 90 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13183 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса на базе типовых программно-технических средств- шлюз сопряжения с системой верхнего блочного уровня. Программа периодических эксплуатационных испытаний |
| 91 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13219 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка приборная. Процедура |
| 92 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13220 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка приборная. Описание |
| 93 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13221 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств программно-технического комплекса типовых программно-технических средств - стойка приборная. Программа |
| 94 | 16.BU.1 0.0.AB.WI.APCSM13330 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации системы контроля и управления вентиляционным оборудованием |
| 95 | 16.BU.1 0.0.AB.WI.APCSM10414 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации системы автоматической противопожарной защиты |
| 96 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM10685 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации реакторного отделения |
| 97 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13336 | Альбом алгоритмов технологических защит, блокировок и сигнализации системы контроля и управления спецводоочистки |
| 98 | 16.BU.1 0.JP.AB.WI.APCSM13331 | Инструкция по эксплуатации. Устройства электропитания автоматизированной системы управления технологическими процессами. Процедура по эксплуатации устройств электропитания автоматизированной системы управления технологическими процессами |
| 99 | 16.BU.1 0.JP.AB.WI.APCSM13332 | Инструкция по эксплуатации. Устройства электропитания автоматизированной системы управления технологическими процессами. Описание устройств электропитания автоматизированной системы управления технологическими процессами |
| 100 | 16.BU.1 0.JP.AB.WI.APCSM13333 | Инструкция по эксплуатации. Устройства электропитания автоматизированной системы управления технологическими процессами. Программа |
| 101 | 16.BU.1 0.JC.AB.MDS.ATEX.001-1 | Массивы входных/выходных сигналов системы верхнего блочного уровня. Книга 1 |
| 102 | 16.BU.1 0.JC.AB.MDS.ATEX.001-2 | Массивы входных/выходных сигналов системы верхнего блочного уровня. Книга |
| 103 | 16.BU.1 0.JC.AB.MDS.ATEX.001-3 | .Массивы входных/выходных сигналов системы верхнего блочного уровня. Книга 3 |
| 104 | 16.BU.1 0.JC.AB.MDS.ATEX.001-4 | Массивы входных/выходных сигналов системы верхнего блочного уровня. Книга 4 |
| 105 | 16.BU.1 0.JC.AB.MDS.ATEX.001-5 | Массивы входных/выходных сигналов системы верхнего блочного уровня. Книга 5 |
| 106 | 16.BU.1 0.JC.AB.MDS.ATEX.001-6 | Массивы входных/выходных сигналов системы верхнего блочного уровня. Книга 6 |
| 107 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.005 | Инструкция по эксплуатации программно-технического комплекса системы верхнего блочного уровня |
| 108 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.APCSM13200 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – серверы. Процедура по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – серверы |
| 109 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.APCSM13201 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – серверы. Описание комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – серверы |
| 110 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.APCSM13202 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – серверы. Программа периодических эксплуатационных испытаний комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – серверы |
| 111 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.001-1 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - рабочая станция. Процедура по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – рабочая станция |
| 112 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.001-2 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - рабочая станция. Описание комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – рабочая станция |
| 113 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.001-3 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - рабочая станция. Программа периодических эксплуатационных испытаний комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – рабочая станция |
| 114 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.002-1 | Руководство оператора по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – тестовое программное обеспечение. Процедура |
| 115 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.002-2 | Руководство оператора по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – тестовое программное обеспечение. Описание |
| 116 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.002-3 | Руководство оператора по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – тестовое программное обеспечение. Программа |
| 117 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.006 | Руководство оператора АРМ НС АСУ ТП и АРМ инженера по эксплуатации программного обеспечения системы верхнего блочного уровня |
| 118 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.003-1 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – коммутаторы и оптоволоконные связи. Процедура |
| 119 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.003-2 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – коммутаторы и оптоволоконные связи. Описание |
| 120 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.003-3 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – коммутаторы и оптоволоконные связи. Программа |
| 121 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.004-1 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – система единого времени. Процедура по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – система единого времени |
| 122 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.004-2 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – система единого времени. Описание комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – система единого времени |
| 123 | 16.BU.1 0.JC.AB.WI.ATEX.004-3 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – система единого времени.Программа периодических эксплуатационных испытаний комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – система единого времени |
| 124 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.001-1 | Руководство оператора по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – системное программное обеспечение. Процедура |
| 125 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.001-2 | Руководство оператора по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – системное программное обеспечение. Описание комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – системное программное обеспечение |
| 126 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.001-3 | Руководство оператора по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня – системное программное обеспечение. Программа |
| 127 | 16.BU.1 0.JC.AB.ALF.ATEX.001 | Альбом распределенных баз данных системы верхнего блочного уровня |
| 128 | 16.BU.1 0.JC.AB.ALV.ATEX.001 | Альбом видеокадров системы верхнего блочного уровня |
| 129 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.004 | Руководство оператора по спецзадачам системы верхнего блочного уровня |
| 130 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.003 | Руководство оператора по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - рабочее программное обеспечение |
| 131 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.010 | Руководство оператора по функциональной задаче АРМ центра технической поддержке |
| 132 | 16.BU.1 0.JC.AB.RO.ATEX.008 | Руководство оператора по функциональным задачам представления параметров безопасности и контроля водно химического режима |
| 133 | 16.BU.10.JC.AB.WI.ATEX.011-1 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - устройство документирования событий. Процедура по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - устройство документирования событий |
| 134 | 16.BU.10.JC.AB.WI.ATEX.011-2 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - устройство документирования событий. Описание комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - устройство документирования событий |
| 135 | 16.BU.10.JC.AB.WI.ATEX.011-3 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - устройство документирования событий. Прорамма периодических эксплуатационных испытаний комплекса технических средств системы верхнего блочного уровня - устройство документирования событий |
| 136 | 16.BU.1 0.JF.AB.WI.APCSM13203 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы регистрации важных параметров эксплуатации. Процедура по эксплуатации комплекса технических средств системы регистрации важных параметров эксплуатации |
| 137 | 16.BU.1 0.JF.AB.WI.APCSM13204 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы регистрации важных параметров эксплуатации. Описание комплекса технических средств системы регистрации важных параметров эксплуатации |
| 138 | 16.BU.1 0.JF.AB.WI.APCSM13206 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы регистрации важных параметров эксплуатации. Программа периодических эксплуатационных испытаний комплекса технических средств системы регистрации важных параметров эксплуатации |
| 139 | 16.BU.1 0.JF.AB.MDS.ATEX.001 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса с системы регистрации важных параметров эксплуатации |
| 140 | 16.BU.1 0.JF.AB.RO.ATEX.001 | Руководство оператора. Системное, рабочее, тестовое программное обеспечение системы регистрации важных параметров эксплуатации |
| 141 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.100-1 | Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса локального кризисного центра |
| 142 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.100-2 | Описание программно-технического комплекса локального кризисного центра |
| 143 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.100-3 | Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса локального кризисного центра |
| 144 | 16.BU.1 0.JX.AB.RO.ATEX.001 | Руководство оператора. Системное, рабочее, тестовое программное обеспечение АРМ автоматизированной системы радиационного контроля |
| 145 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13192 | Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса информационно-диагностической системы комплекса электрооборудования системы управления и защиты. |
| 146 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13193 | Описание программно-технического комплекса информационно-диагностической системы комплекса электрооборудования системы управления и защиты. |
| 147 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13194 | Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса информационно-диагностической системы комплекса электрооборудования системы управления и защиты. |
| 148 | 16.BU.1 0.JD.AB.MDS.APCSM13225 | Массивы входных/выходных сигналов комплекса электрооборудования системы управления и защиты |
| 149 | 16.BU.1 0.JD.AB.RO.ATEX.002 | Программы функционирования программно-технического комплекса информационно-диагностической системы. Руководство оператора |
| 150 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13752 | Инструкция по эксплуатации. Автоматический регулятор мощности реактора (АРМ6М). Процедура по эксплуатации автоматического регулятора мощности реактора (АРМ6М) |
| 151 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13753 | Инструкция по эксплуатации. Автоматический регулятор мощности реактора (АРМ6М). Описание автоматического регулятора мощности реактора (АРМ6М). |
| 152 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13756 | Инструкция по эксплуатации. Автоматический регулятор мощности реактора (АРМ6М). Программа периодических эксплуатационных испытаний автоматического регулятора мощности реактора (АРМ6М) |
| 153 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13801 | Инструкция по эксплуатации.Оборудование аварийного отключения электропитания приводов органов регулирования системы управления и защиты. Процедура |
| 154 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13802 | Инструкция по эксплуатации.Оборудование аварийного отключения электропитания приводов органов регулирования системы управления и защиты. Описание |
| 155 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13803 | Инструкция по эксплуатации.Оборудование аварийного отключения электропитания приводов органов регулирования системы управления и защиты. Программа |
| 156 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13883 | Инструкция по эксплуатации оборудования системы группового и индивидуального управления органов регулирования системы управления и защиты.Описание |
| 157 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM13883 | Руководство оператора. Системное, рабочее, тестовое программное обеспечение комплекса электрооборудования системы управления и защиты |
| 158 | 16.BU.1 0.JD.AB.RO.ATEX.001 | Инструкция по эксплуатации комплекса электрооборудовани системы управления и защиты |
| 159 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM14070 | Инструкция по эксплуатации ПСС (система управления возбудителями CУЗ на стенде). Процедура по эксплуатации ПСС (системы управления возбудителями CУЗ на стенде). |
| 160 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM14365 | Инструкция по эксплуатации ПСС (система управления возбудителями CУЗ на стенде). Описание ПСС (системы управления возбудителями CУЗ на стенде). |
| 161 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM14366 | Процедура работы с программным обеспечением ПСС (система управления возбудителями CУЗ на стенде) |
| 162 | 16.BU.1 0.JD.AB.WI.APCSM14364 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура контроля нейтронного потока инициирующей части подсистемы аварийных и предупредительных защит. Процедура |
| 163 | 16.BU.1 ZK.JZ.AB.WI.APCSM14071 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура контроля нейтронного потока инициирующей части подсистемы аварийных и предупредительных защит. Описание |
| 164 | 16.BU.1 ZK.JZ.AB.WI.APCSM14072 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура контроля нейтронного потока инициирующей части подсистемы аварийных и предупредительных защит. Программа |
| 165 | 16.BU.1 ZK.JZ.AB.WI.APCSM14073 | Инструкция по эксплуатации. Инициирующая часть подсистемы аварийных и предупредительных защит. Процедура по эксплуатации инициирующей части подсистемы аварийных и предупредительных защит |
| 166 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13909 | Инструкция по эксплуатации. Инициирующая часть подсистемы аварийных и предупредительных защит. Описание инициирующей части подсистемы аварийных и предупредительных защит |
| 167 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13910 | Инструкция по эксплуатации. Инициирующая часть подсистемы аварийных и предупредительных защит. Программа периодических эксплуатационных испытаний инициирующей части подсистемы аварийных и предупредительных защит |
| 168 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.ATEX.004-3 | Массивы входных/выходных сигналов инициирующей части управляющей подсистемы запуска систем безопасности (1-4 канал) |
| 169 | 16.BU.1 0.JZ.AB.MDS.APCSM13335 | Карта уставок аварийных и предупредительных защит 1 и 2 рода для реакторной установки. 1 и 2 комплект систем безопасности. Часть1. Комплект 1 |
| 170 | 16.BU.1 0.JZ.AB.KU.APCSM14125 | Карта уставок аварийных и предупредительных защит 1 и 2 рода для реакторной установки. 1 и 2 комплект систем безопасности. Часть2. Комплект 2 |
| 171 | 16.BU.1 0.JZ.AB.KU.APCSM14126 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура физического пуска подсистемы аварийных и предупредительных защит. Процедура по эксплуатации аппаратуры физического пуска подсистемы аварийных и предупредительных защит |
| 172 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.ATEX.013-1 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура физического пуска подсистемы аварийных и предупредительных защит. Описание аппаратуры физического пуска подсистемы аварийных и предупредительных защит |
| 173 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.ATEX.013-2 | Инструкция по эксплуатации Аппаратура регулятора ограничения мощности реактора подсистемы аварийных и предупредительных защит. Процедура по эксплуатации аппаратуры регулятора ограничения мощности реактора подсистемы аварийных и предупредительных защит. |
| 174 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13607 | Инструкция по эксплуатации Аппаратура регулятора ограничения мощности реактора подсистемы аварийных и предупредительных защит. Описание подсистемы аппаратуры регулятора ограничения мощности реактора аварийных и предупредительных защит. |
| 175 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13608 | Инструкция по эксплуатации Аппаратуа регулятора ограничения мощности реактора подсистемы аварийных и предупредительных защит. Программа периодических эксплуатационных испытаний аппаратуры регулятора ограничения мощности реактора подсистемы аварийных и предупредительных защит. |
| 176 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13609 | Инструкция по эксплуатации.Инициирующая часть управляющей подсистемы запуска систем безопасности (УСБИ). Каналы1-4. Процедура по эксплуатации инициирующей части управляющей подсистемы запуска систем безопасности (УСБИ). Каналы1-4 |
| 177 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13758 | Инструкция по эксплуатации.Инициирующая часть управляющей подсистемы запуска систем безопасности (УСБИ). Каналы1-4. Описание инициирующей части управляющей подсистемы запуска систем безопасности (УСБИ). Каналы1-4 |
| 178 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13759 | Инструкция по эксплуатации.Инициирующая часть управляющей подсистемы запуска систем безопасности (УСБИ). Каналы1-4. Программа периодических эксплуатационных испытаний инициирующей части управляющей подсистемы запуска систем безопасности (УСБ |
| 179 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13760 | Процедура по эксплуатации системы контроля перегрузки (топлива) |
| 180 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM14365 | Описание системы контроля перегрузки (топлива) |
| 181 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM14366 | Инструкция по эксплуатации. Руководство оператора. Рабочее, тестовое программное обеспечение инициирующей части подсистем аварийной и предупредительных защит |
| 182 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.ATEX.008 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура отображения и протоколирования управляющей системы безопасности.Процедура по эксплуатации аппаратуры отображения и протоколирования управляющей системы безопасности |
| 183 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13896 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура отображения и протоколирования управляющей системы безопасности. Описание аппаратуры отображения и протоколирования управляющей системы безопасности |
| 184 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13897 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура отображения и протоколирования управляющей системы безопасности. Программа периодических эксплуатационных испытаний аппаратуры отображения и протоколирования управляющей системы безопасности |
| 185 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13898 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура индустриальной антисейсмической защиты подсистемы аварийных и предупредительных защит. Процедура. |
| 186 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM14076 | Инструкция по эксплуатации оборудования системы группового и индивидуального управления органов регулирования системы управления и защиты.Описание |
| 187 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM14077 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура индустриальной антисейсмической защиты подсистемы аварийных и предупредительных защит. Программа |
| 188 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM14078 | Инструкция по эксплуатации. Мщу вентиляцией ZM4-ZK3-ZE3 Процедура по эксплуатации |
| 189 | 16.BU.10.JZ.AB.WIAPCSM13758 | Инструкция по эксплуатации. Мщу вентиляцией ZM4-ZK3-ZE3 Описание |
| 190 | 16.BU.10.JZ.AB.WIAPCSM13759 | Инструкция по эксплуатации. Мщу вентиляцией ZM4-ZK3-ZE3 Программа |
| 191 | 16.BU.10.JZ.AB.WIAPCSM13760 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура контроля фиксации внутрикорпусных устройств управляющей системы безопасности аварийных –предупредительных защит. Процедура. |
| 192 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI.APCSM13343 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура контроля фиксации внутрикорпусных устройств управляющей системы безопасности аварийных –предупредительных защит. Описание. |
| 193 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI..APCSM13343 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура контроля фиксации внутрикорпусных устройств управляющей системы безопасности аварийных –предупредительных защит. Программа. |
| 194 | 16.BU.1 0.JZ.AB.WI..APCSM13343 | Массивы входных/выходных сигналов инициирующей части подсистем аварийных и предупредительных защит |
| 195 | 16.BU.1 0.JZ.AB.MDS.APCSM13348 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система контроля течи. Процедура по эксплуатации системы контроля, управления и диагностики – система контроля течи |
| 196 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13738 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система контроля течи. Описание системы контроля, управления и диагностики – система контроля течи |
| 197 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13739 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – вычислительный комплекс верхнего уровня. Процедура по эксплуатации системы контроля, управления и диагностики – вычислительный комплекс верхнего уровня |
| 198 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13736 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – вычислительный комплекс верхнего уровня. Описание комплекса системы контроля, управления и диагностики – вычислительный комплекс верхнего уровня |
| 199 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13737 | Процедура по эксплуатации системы контроля, управления и диагностики – система комплексного анализа |
| 200 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM14079 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система комплексного анализа. Описание |
| 201 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM14080 | Программа периодических эксплуатационных испытаний системы контроля, управления и диагностики – система комплексного анализа |
| 202 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM14081 | Руководство оператора. Система контроля,управления и диагностики- система внутриреакторного контроля |
| 203 | 16.BU.1 0.JQ.AB.RSP.APCSM14069 | Руководство оператора. Система контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций реакторной установки |
| 204 | 16.BU.1 0.JQ.AB.RSP.ATEX.005 | Руководство оператора. Система контроля, управления и диагностики – система комплексного анализа |
| 205 | 16.BU.1 0.JQ.AB.RSP.ATEX.007 | Массивы входных/выходных сигналов системы контроля, управления и диагностики |
| 206 | 16.BU.1 0.JQ.AB.MDS.APCSM14021 | Руководство оператора. Система контроля, управления и диагностики –- система внутриреакторной шумовой диагностики |
| 207 | 16.BU.1 0.JQ.AB.RSP.APCSM14091 | Инструкция по эксплуатации. Аппаратура индустриальной антисейсмической защиты подсистемы аварийных и предупредительных защит. Программа |
| 208 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM14367 | Процедура по эксплуатации СОСП |
| 209 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM14368 | Описание СОСП |
| 210 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM14369 | Процедура по эксплуатации |
| 211 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM14370 | Описание САКУТ |
| 112 | 16.BU.1 0.JQ.AB.RSP.ATEX.002 | Руководство оператора. Система контроля, управления и диагностики – вычислительный комплекс верхнего уровня |
| 113 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13543 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система внутриреакторной шумовой диагностики. Процедура по эксплуатации системы контроля, управления и диагностики – система внутриреакторной шумовой диагностики |
| 114 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13544 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система внутриреакторной шумовой диагностики. Описание комплекса системы контроля, управления и диагностики – система внутриреакторной шумовой диагностики |
| 215 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13545 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система внутриреакторной шумовой диагностики. Программа |
| 216 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13697 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций реакторной установки. Процедура по эксплуатации системы контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций реакторной установки |
| 217 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13698 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций реакторной установки. Описание системы контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций реакторной установки |
| 218 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13699 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций реакторной установки. Программа периодических эксплуатационных испытаний системы контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций реакторной установки |
| 219 | 16.BU.1 0.JQ.AB.RSP.APCSM13262 | Руководство оператора. Система контроля, управления и диагностики – система контроля течи |
| 220 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13913 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы контроля, управления и диагностики – система внутриреакторного контроля. Процедура |
| 221 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13914 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы контроля, управления и диагностики – система внутриреакторного контроля. Описание |
| 222 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13915 | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы контроля, управления и диагностики – система внутриреакторного контроля. Программа |
| 223 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13967 | Процедура по эксплуатации системы контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций главных циркуляционных насосов |
| 224 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13968 | Описание системы контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций главных циркуляционных насосов |
| 225 | 16.BU.1 0.JQ.AB.WI.APCSM13969 | Программа периодических эксплуатационных испытаний системы контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций главных циркуляционных насосов |
| 226 | 16.BU.1 ZA.XA.AB.WI.APCSM14094 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля деформированного состояния стальной защитной оболочки. Процедура |
| 227 | 16.BU.1 ZA.XA.AB.WI.APCSM14095 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля деформированного состояния стальной защитной оболочки. Описание |
| 228 | 16.BU.1 ZA.XA.AB.WI.APCSM14096 | Инструкция по эксплуатации. Система контроля деформированного состояния стальной защитной оболочки. Программа |
| 229 | 16.BU.1 0.JL.AB.WI.APCSM14371 | Процедура по эксплуатации системы обнаружения течей 2-го контура |
| 230 | 16.BU.1 0.JL.AB.WI.APCSM14372 | Описание системы обнаружения течей 2-го контура |
| 231 | 16.BU.1 0.JL.AB.WI.APCSM14373 | Программа периодических эксплуатационных испытаний системы обнаружения течей 2-го контура |
| 232 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13616 | Инструкция по эксплуатации системы контроля герметичного объёма. Процедура по эксплуатации системы контроля герметичного объёма |
| 233 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM13617 | Инструкция по эксплуатации системы контроля герметичного объёма. Описание системы контроля герметичного объёма |
| 234 | 16.BU.1 0.JQ.AB.RSP.ATEX.004 | Руководство оператора. Система контроля, управления и диагностики – система контроля вибраций главных циркуляционных насосов |
| 235 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14528 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZM.4 |
| 236 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14529 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZM.4 |
| 237 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14530 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZM.3 |
| 238 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14531 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZK3 |
| 239 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14532 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZK.2 |
| 240 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14533 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZK.2 |
| 241 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14534 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZE.2 |
| 242 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14535 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZE.2 |
| 243 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14536 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZE.2 |
| 244 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14509 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZL.2 |
| 245 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14510 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZL.2 |
| 246 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14511 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZL.2 |
| 247 | 16.BU.1 ZJ8.UV.AB.WI.APCSM14512 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZJ8 |
| 248 | 16.BU.1 ZJ8.UV.AB.WI.APCSM14513 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZJ8 |
| 249 | 16.BU.1 ZJ8.UV.AB.WI.APCSM14514 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZJ8 |
| 250 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14515 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZJ4 |
| 251 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14516 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZJ4 |
| 252 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14517 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZJ4 |
| 253 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14518 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZL6 |
| 254 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14519 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZL6 |
| 255 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14520 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZL6 |
| 256 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14543 | Процедура по эксплуатации МЩУ огнезадерживающих клапанов (Zelio Logic) ZX, ZK.2 |
| 257 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14544 | Описание МЩУ огнезадерживающих клапанов (Zelio Logic) ZX, ZK.2 |
| 258 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14545 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ огнезадерживающих клапанов (Zelio Logic) ZX, ZK.2 |
| 259 | 16.BU.1 ZG.UV.AB.WI.APCSM14499 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZG.0 |
| 260 | 16.BU.1 ZG.UV.AB.WI.APCSM14500 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZG.0 |
| 261 | 16.BU.1 ZG.UV.AB.WI.APCSM14501 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZG.0 |
| 262 | 16.BU.1 ZG.UV.AB.WI.APCSM14502 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZG59 |
| 263 | 16.BU.1 ZG.UV.AB.WI.APCSM14503 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZG59 |
| 264 | 16.BU.1 ZG.UV.AB.WI.APCSM14504 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZG59 |
| 265 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.ATEX.007-1.1 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZU.10 |
| 266 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.ATEX.007-1.2 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZU.10 |
| 267 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.ATEX.007-1.3 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZU.10 |
| 268 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14524 | Процедура по эксплуатации МЩУ вентиляцией здания ZY |
| 269 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14525 | Описание МЩУ вентиляцией здания ZY |
| 270 | 16.BU.1 0.UV.AB.WI.APCSM14526 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ вентиляцией здания ZY |
| 271 | 16.BU.1 ZK.UV.AB.WI.APCSM14552 | Процедура по эксплуатации МЩУ электроприемников шкафов питания и управления САУ ШПУ |
| 272 | 16.BU.1 ZK.UV.AB.WI.APCSM14553 | Описание МЩУ электроприемников шкафов питания и управления САУ ШПУ |
| 273 | 16.BU.1 ZK.UV.AB.WI.APCSM14554 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ электроприемников шкафов питания и управления САУ ШПУ |
| 274 | 16.BU.1 ZR1.UV.AB.WI.ATEX.001-1 | Процедура по эксплуатации МЩУ механизмами станции биологической и глубокой очистки сточных вод 10CJ51H001, 10CJ51H002 |
| 275 | 16.BU.1 ZR1.UV.AB.WI.ATEX.001-2 | Описание МЩУ механизмами станции биологической и глубокой очистки сточных вод 10CJ51H001, 10CJ51H002 |
| 276 | 16.BU.1 ZR1.UV.AB.WI.ATEX.001-3 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ механизмами станции биологической и глубокой очистки сточных вод 10CJ51H001, 10CJ51H002 |
| 277 | 16.BU.1 ZG89.UJ.AB.WI.APCSM14495 | Процедура по эксплуатации МЩУ механизмами пожаротушения и вентиляции |
| 278 | 16.BU.1 ZG89.UJ.AB.WI.APCSM14496 | Описание МЩУ механизмами пожаротушения и вентиляции |
| 279 | 16.BU.1 ZG89.UJ.AB.WI.APCSM14497 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ механизмами пожаротушения и вентиляции |
| 280 | 16.BU.1ZG85.UJ.AB.WI.APCSM14433 | Инструкция по эксплуатации. МЩУ пожарными насосами. Процедура по эксплуатации МЩУ пожарными насосами. |
| 281 | 16.BU.1ZG85.UJ.AB.WI.APCSM14434 | Инструкция по эксплуатации. МЩУ пожарными насосами. Описание МЩУ пожарными насосами. |
| 282 | 16.BU.1ZG85.UJ.AB.WI.APCSM14435 | Инструкция по эксплуатации. МЩУ пожарными насосами. Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ пожарными насосами. |
| 283 | 16.BU.1 ZL4.UU.AB.WI.APCSM14478 | Процедура по эксплуатации МЩУ пускорезервной котельной (ПРК) |
| 284 | 16.BU.1 ZL4.UU.AB.WI.APCSM14479 | Описание МЩУ пускорезервной котельной (ПРК) |
| 285 | 16.BU.1 ZL.00.AB.WI.APCSM14488 | Процедура по эксплуатации МЩУ холодильными машинами (ZL2) |
| 286 | 16.BU.1 ZL.00.AB.WI.APCSM14489 | Описание МЩУ холодильными машинами (ZL2) |
| 287 | 16.BU.1 ZL.00.AB.WI.APCSM14490 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ холодильными машинами (ZL2) |
| 288 | 16.BU.1 ZL6.UF.AB.WI.APCSM14491 | Процедура по эксплуатации МЩУ холодильными машинами (ZL6) |
| 289 | 16.BU.1 ZL6.UF.AB.WI.APCSM14492 | Описание МЩУ холодильными машинами (ZL6) |
| 290 | 16.BU.1 ZL6.UF.AB.WI.APCSM14493 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ холодильными машинами (ZL6) |
| 291 | 16.BU.1 ZM5.VA.AB.WI.APCSM14439 | Процедура по эксплуатации МЩУ оборудованием системы механической очистки устройств охлаждающей воды |
| 292 | 16.BU.1 ZM5.VA.AB.WI.APCSM14440 | Описание МЩУ оборудованием системы механической очистки устройств охлаждающей воды |
| 293 | 16.BU.1 ZM5.VA.AB.WI.APCSM14441 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ оборудованием системы механической очистки устройств охлаждающей воды |
| 294 | 16.BU.1 ZK.GY.AB.WI.APCSM14537 | Инструкция по эксплуатации. процедура по эксплуатации МЩУ дизель – генератором 15-9ДГ-1 АС-15-07-02 («ДГУ-6200») |
| 295 | 16.BU.1 ZK.GY.AB.WI.APCSM14538 | Инструкция по эксплуатации. Описание МЩУ дизель – генератором 15-9ДГ-1 АС-15-07-02 («ДГУ-6200») |
| 296 | 16.BU.1 ZK.GY.AB.WI.APCSM14539 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ дизель-генератором 15-9ДГ-1 АС-15-07-02 («ДГУ-6200») |
| 297 | 16.BU.1 ZK3.GY.AB.WI.APCSM14426 | Инструкция по эксплуатации.Процедура по эксплуатации МЩУ блоком осушки компрессорной установки в здании общеблочной резервной дизельной электростанции ZK.3. |
| 298 | 16.BU.1 ZK3.GY.AB.WI.APCSM14427 | Инструкция по эксплуатации.Описание МЩУ блоком осушки компрессорной установки в здании общеблочной резервной дизельной электростанции ZK.3. |
| 299 | 16.BU.1 ZK3.GY.AB.WI.APCSM14428 | Инструкция по эксплуатации. Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ блоком осушки компрессорной установки в здании общеблочной резервной дизельной электростанции ZK.3. |
| 300 | 16.BU.1ZK3.GY.AB.WI.APCSM14420 | описание МЩУ дизель генератором 15-9ДГ11АС 15-07-02 сау-<<дгу-3100>> |
| 301 | 16.BU.1ZK3.GY.AB.WI.APCSM14421 | программа периодических эксплуаатационных испытаний МЩУ дизель генератором 15-9ДГ11АС 15-07-02 сау-<<дгу-3100>> |
| 302 | 16.BU.1 ZN34.VC.AB.WI.APCSM14475 | Процедура по эксплуатации МЩУ оборудованием системы водоприемного сопрягающего сооружения |
| 303 | 16.BU.1 ZN34.VC.AB.WI.APCSM14476 | Описание МЩУ оборудованием системы водоприемного сопрягающего сооружения |
| 304 | 16.BU.1 ZN34.VC.AB.WI.APCSM14477 | Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ оборудованием системы водоприемного сопрягающего сооружения |
| 305 | 16.BU.1 ZG.0.QA.AB.WI.APCSM14430 | Инструкция по эксплуатации. Мщу системами ХВО |
| 306 | 16.BU.1 ZG.0.QA.AB.WI.APCSM14431 | Инструкция по эксплуатации. Мщу системами ХВО |
| 307 | 16.BU.1 ZG.0.QA.AB.WI.APCSM14432 | Инструкция по эксплуатации. Мщу системами ХВО |
| 308 | 16.BU.1 0.VL.AB.WI.APCSM14472 | Инструкция по эксплуатации. МЩУ оборудованием комбинированной очистки теплообменников.Процедура по эксплуатации МЩУ оборудованием комбинированной очистки теплообменников. |
| 309 | 16.BU.1 0.VL.AB.WI.APCSM14473 | Инструкция по эксплуатации. МЩУ оборудованием комбинированной очистки теплообменников.Описание МЩУ оборудованием комбинированной очистки теплообменников. |
| 310 | 16.BU.1 0.VL.AB.WI.APCSM14474 | Инструкция по эксплуатации. МЩУ оборудованием комбинированной очистки теплообменников Программа периодических эксплуатационных испытаний МЩУ оборудованием комбинированной очистки теплообменников. |
| 311 | 16.BU.1 0.JB.AB.MDS.APCSM13190 | Массивы входных/выходных сигналов программно-технического комплекса системы автоматической противопожарной защиты |
| 312 | 16.BU.1 0.JB.AB.KU.APCSM14341 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса системы автоматической противопожарной защиты |
| 313 | 16.BU.10.JB.AB.WI.APCSM10682 | Инструкция по эксплуатации. Система автоматической противопожарной защиты. Процедура по эксплуатации системы автоматической противопожарной защиты |
| 314 | 16.BU.10.JB.AB.WI.APCSM10683 | Инструкция по эксплуатации. Система автоматической противопожарной защиты. Описание системы автоматической противопожарной защиты |
| 315 | 16.BU.10.JB.AB.WI.APCSM10684 | Инструкция по эксплуатации. Система автоматической противопожарной защиты. Программа периодических эксплуатационных испытаний системы автоматической противопожарной защиты |
| 316 | 16.Bu.1 0.JB.AB.WI.APCSM14338 | Процедура по эксплуатации программно-технического комплекса система автоматической противопожарной защиты |
| 317 | 16.BU.1 0.JB.AB.WI.APCSM14339 | Описание программно-технического комплекса система автоматической противопожарной защиты |
| 318 | 16.BU.1 0.JB.AB.WI.APCSM14340 | Программа периодических эксплуатационных испытаний программно-технического комплекса система автоматической противопожарной защиты |
| 319 | 16.BU.1 0.UX.AB.WI.APCSM13278 | Инструкция по эксплуатации. Система автоматического пожаротушения. Процедура по эксплуатации системы автоматического пожаротушения |
| 320 | 16.BU.1 0.UX.AB.WI.APCSM13279 | Инструкция по эксплуатации. Система автоматического пожаротушения. Описание системы автоматического пожаротушения |
| 321 | 16.BU.1 0.JR.AB.WI.APCSM13878 | Инструкция по эксплуатации систем контроля механических величин оборудования турбинного отделения |
| 322 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14269 | Инструкция по эксплуатации, измерительные приборы давления, расхода, уровня |
| 323 | 16.BU.1 0.TE.AB.WI.ATEX.13105 | Инструкция по эксплуатации система продувки датчиков КИП первого контура.Процедура по эксплуатации системы продувки датчиков КИП первого контура |
| 324 | 16.BU.1 0.TE.AB.WI.ATEX.13106 | Инструкция по эксплуатации система продувки датчиков КИП первого контура.Описание системы продувки датчиков КИП первого контура |
| 325 | 16.BU.1 0.TE.AB.WI.ATEX.13107 | Инструкция по эксплуатации система продувки датчиков КИП первого контура.программа периодических эксплуатацоних испытаний системы продувки датчиков КИП первого контура |
| 326 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14185 | Инструкция по эксплуатации сигнализаторов уровня |
| 327 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14241 | Инструкция по эксплуатации анализаторов бора |
| 328 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14256 | Инструкция по эксплуатации приборов термоконтроля |
| 329 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.133 | Инструкция по эксплуатации приборов химического контроля |
| 330 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.135 | Инструкция по эксплуатации газоанализаторов |
| 331 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.136 | Инструкция по эксплуатации влагомеров |
| 332 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14270 | Инструкция по эксплуатации блоков питания типа БП-36 |
| 333 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14275 | Инструкция по эксплуатации распределительных устройств типа КРУЗА. Процедура по эксплуатации распределительных устройств типа КРУЗА |
| 334 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14276 | Инструкция по эксплуатации распределительных устройств типа КРУЗА. Описание распределительных устройств типа КРУЗА |
| 335 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.APCSM14277 | Инструкция по эксплуатации распределительных устройств типа КРУЗА. Программа периодических эксплуатационных испытаний распределительных устройств типа КРУЗА |
| 336 | 16.BU.1 0.JG.AB.KU.APCSM13342 | Карта настроек систем автоматического регулирования спецводоочистки |
| 337338 | 16.BU.1 0.JY.AB.KU.ATEX.13341 | Карта настроек систем автоматического регулирования реакторного отделения |
| 339 | 16.BU.1 0.JR.AB.WI.ATEX.13778 | Инструкция по эксплуатации систем автоматического регулирования системы контроля и управления турбинного отделения. (Временная) |
| 340 | 16.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.13589 | Инструкция по эксплуатации электроприводов и настройке концевых выключателей, моментных муфт, указателей положения запорно-регулирующей арматуры |
| 341 | 16.BU.1 0.JY.AB.WI.ATEX.13777 | Инструкция по эксплуатации систем автоматического регулирования системы контроля и управления реакторного отделения |
| 342 | 16.BU.10.00.AB.WI.ATEX.015-1 | Инструкция по эксплуатации Распределительные устройство 0.66 и 0.4 kB.процедура по эксплуатации Распределительных устройств 0.66 и 0.4 kB |
| 343 | 16.BU.10.00.AB.WI.ATEX.015-2 | Инструкция по эксплуатации Распределительные устройство 0.66 и 0.4 kB.процедура по эксплуатации Распределительных устройств 0.66 и 0.4 kB Описание Распределительных устройств 0.66 и 0.4 kB |
| 344 | 16.BU.10.00.AB.WI.ATEX.015-3 | Инструкция по эксплуатации Распределительные устройство 0.66 и 0.4 kB.программа периодических эксплуатацоних испытаний Распределительных устройств 0.66 и 0.4 kB |
| 345 | 16.BU.1 0.JG.AB.WI.ATEX.13590 | Инструкция по эксплуатации систем автоматического регулирования системы контроля и управления спецводоочистки |
| 346 | 16.BU.1 0.JG.AB.KU.APCSM13509 | Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации программно-технического комплекса системы контроля и управления спецводоочистки |
| 347 | 16.BU.10.YR.AB.KU.APCSM13329 | Карта настроек систем автоматического регулирования турбинного отделения |
| 348 | 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.006 | . Инструкция по ликвидации нарушений в работе АСУ ТП |
| 349 | 22.BU.1 0.00.AB.AL.ATEX.009 | Комплект схем систем пожаротушения |

فهرست كاركناني كه مدرك حاضر را مطالعه نموده‌اند

| نام ‌و نام‌خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

جدول نمايش تغييرات مدرك ‌حاضر

| شماره تغيير | شماره صفحات |  |  |  | شماره گواهي اعمال تغييرات | تاريخ گواهي اعمال تغييرات | نام و نام خانوادگي فرد اعمال كننده تغييرات | تاريخ، امضاء فرد اعمال كننده تغييرات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تغيير داده شده | جايگزين شده | جديد | باطل شده |  |  |  |  |

| نام ‌و نام‌خانوادگي | سمت | شماره تغييرات | تاريخ | امضاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

فهرست كاركناني كه تغييرات مدرك حاضر را مطا‌لعه نمود‌ه‌اند