|  |
| --- |
| **ЗАПРОС****технической/организационной информации****по линии ВАО АЭС** |
| 1. АЭС/Организация: АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 2. Тема информационного запроса: Классификация систем / элементов аварийных центров АС. |
| 3. Цель информационного запроса: Определение требований по классификации оборудования аварийных центров АС. |
| 4. Описание проблемы: Российским регулятором сформулирована проблема:В проекте АС не обоснована и не отражена принадлежность к классам безопасности (1, 2, 3, 4) элементов и систем, расположенных в защищенных пунктах управления (аварийных центрах), например – систем вентиляции, ДГУ, установок радиационного контроля) и оборудования специальной техники для предотвращения запроектных аварий (ЗПА). Данное замечание было сформулировано исходя из того, что АЦ используется при управлении ЗПА.Примечание:Классы безопасности систем и элементов АС устанавливаются проектирующими организациями на стадии разработки проекта АС. Так как все защитные сооружения были спроектированы по общепромышленным стандартам, классы безопасности на стадии проекта не присваивались. |
| 5. Конкретные вопросы:1. Устанавливаются классы безопасности для систем и элементов АЦ?2. Существует практика переклассификации (назначения классов безопасности0 при выходе новых правил в области использования атомной энергии?3. Какие классы безопасности были установлены на стадии проектирования? |
| 6. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:Эксплуатирующие организации / АС, входящие в ВАО АЭС-МЦ |
| 7. Подразделение – инициатор запроса: Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты. |
| 8. Контактные реквизиты инициатора запроса:Голубкин Владимир Александрович, р.т. +7 (495) 589 2537 (2918); м.т. +7 (965) 228 7056;e-mail: golubkin-va@rosenergoatom.ru  |
| 9. Дата запроса: |