| Продавец (Экспортер) 3АО ‘АТОМСТРОЙЭКСПОРТ” 2, стр. 1 ,127434, Дмитровское шоссе, Москва, Россия Seller (Exporter) JSC “ATOMSTROYEXPORT” 2, стр. 1, 127434, Dmitrovskoye shosse, Moscow, Russia |  |  |  | ДЕТАЛЬНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ № ______ DETAILED PACKING LIST № ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | А59-В58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузополучатель, адрес, страна, по приказу БАНК МАРКАЗИ ДЖОМХОУРИ ИСЛАМИ Иран, Тегеран, Фердоуси Consignee, address, country, to the order BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI Iran, Tehran, Ferdowsi Ave Уведомить: Организацию по атомной энергии Ирана – Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана Иран, Тегеран, Пр. Африке, ул. Тандис 7 Notify: ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN, 7, Tandis Str., Africa Ave., Tehran, Iran |  |  |  |  | Contract No 643/08641106/01 From 08.01.95. Completion of Unit One of Bushehr Nuclear Power Plant Agrееment No 59 Генеральный Контракт № 643/08641106/01 от 08.01.95. На завершение строительства блока 1 АЭС Бушер. Дополнение № 59 к генеральному контракту Договор № 7717/13510 от 30.09.2013 Agrееment No 7717/13510 dd 30.09.2013 Завод – изготовитель Manufacturing Поставщик Supplier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 1 Sheet 1 |  |  | Листов 1 Sheets 1 |  |  |  |
| Серийный номер платежа Serial No of Payment | № No | Марки и номера Marks and numbers | Наименование товара Description of goods |  |  | Вид груз. местa Type of packages | Номера мест Packa- ges No |  | Ед. изм. Unit | Коли- чество товара Quantity |  | Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross / Net |  | Габариты, см/объем, м3 Dimensions, sm/Volume, m3 |
|  |  |  | ЗИП на послегарантийный период эксплуатации оборудования АЭС «Бушер» Spare parts for after guarantee period of BNPP operation в т.ч./ including: |  |  | Ящик Box | 1/1 |  | шт. pieces | 31 |  | 91/52 |  | 63х63х63 0,25 |
| A59-B58-0-2 | 1 | OF/SDE/SDV NS80/630 1 нормально открытый/ 1 normally open 29452 | Вспомогательный контакт слаботочный Low-voltage auxilary contact |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| A59-B58-0-3 | 2 | EZC250F3250 18 Ka; 400 V; 3 poles; 250 A | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 1,26 |  | 1,30 |
| A59-B58-0-4 | 3 | C60N 1 pole; C; 1 A 24395 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 10 |  | 0,11 |  | 1,10 |
| A59-B58-0-5 | 4 | C60N 1 pole; C; 2 A 24396 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 3 |  | 0,11 |  | 0,33 |
| A59-B58-0-6 | 5 | C60N 1 pole; C; 4 A 24398 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| A59-B58-0-7 | 6 | C60N 1 pole; C; 16 A 24403 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 2 |  | 0,11 |  | 0,22 |
| A59-B58-0-8 | 7 | C60N 2 poles; C; 4 A 24334 OF for C60/C120 26924 | Автоматический выключатель в комплекте с контактом состояния Circuit breaker in set with auxilary contact |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,29 |  | 0,30 |
| A59-B58-0-9 | 8 | C60N 2 poles; C; 25 A 24339 OF for C60/C120 26924 | Автоматический выключатель в комплекте с контактом состояния Circuit breaker in set with auxilary contact |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,29 |  | 0,30 |
| A59-B58-0-16 | 9 | 25 - 40 A; class 10 A LRD340 | Тепловое реле Thermal relay |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,33 |  | 0,34 |
| A59-B58-0-17 | 10 | 4 - 6 A; class 10 A LRD10 зажим под винт/screw terminal | Тепловое реле перегрузки Overload thermal relay |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,11 |  | 0,12 |
| A59-B58-0-19 | 11 | 9 - 13 A; class 10 A LRD16 зажим под винт/screw terminal | Тепловое реле перегрузки Overload thermal relay |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,19 |  | 0,20 |
| A59-B58-0-20 | 12 | C60N 3 poles; D; 50 A 24608 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,33 |  | 0,34 |
| A59-B58-0-21 | 13 | C60N 3 poles; D; 6 A 24599 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,33 |  | 0,34 |
| A59-B58-0-22 | 14 | C60N 3 poles; D; 4 A 24598 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,33 |  | 0,34 |
| A59-B58-0-23 | 15 | C60N 3 poles; D; 2 A 24596 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,33 |  | 0,34 |
| A59-B58-0-24 | 16 | C60N 3 poles; D; 1 A 24595 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 2 |  | 0,33 |  | 0,68 |
| A59-B58-0-25 | 17 | C60N 3 poles; D; 16 A 24602 | Автоматический выключатель Circuit breaker |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,33 |  | 0,34 |
| A59-B58-0-27 | 18 | AC 250V/16A блок розеток на 3 розетки/ socket unit with 3 sockets 263х44х44 mm DK7240.110 | Панель трёхрозеточная 3 socket board |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 2,42 |  | 2,50 |
| A59-B58-0-31 | 19 | WAGO 288-812 24 V; 2 A | Источник питания Power supply unit |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 2 |  | 1,94 |  | 4,00 |
| A59-B58-0-41 | 20 | Schneider Electric 2 перекидных контакта/ double pole double-throw contacts ширина 27 мм/wideness 27 mm RXZE2S108M | Колодка с раздельными контактами Socket with separated contacts |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 2 |  | 0,07 |  | 0,14 |
| A59-B58-0-48 | 21 | V04M/2/0/0 | Панель оператора Operator's panel |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,58 |  | 0,60 |
| A59-B58-0-51 | 22 | МТК-1054-ТВ3-2,5 МПа-1,5-М20+1,5 предел измерений 0…2,5 МПа effective measuring range 0… 2,5 MPa класс точности 1,5 accuracy grade 1,5 | Манометр показывающий Indicating gauge |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 3 |  | 0,82 |  | 2,55 |
| A59-B58-0-52 | 23 | ДМ-2010Cr предел измерений 0…4,0 МПа effective measuring range 0… 4,0 MPa исполнение III/version III; T2 | Манометр стрелочный, показывающий сигнализирующий Needle indicating signalize gauge |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 2 |  | 1,55 |  | 3,20 |
| A59-B58-0-55 | 24 | Сапфир-22МА-2130-02-ТВ3 (-10...+80)-0,5-(10 kPa) -42-M20-P-4H предел измерений 0,5…10 кПа effective measuring range 0,5… 10 Kpa | Датчик избыточного давления Gauge pressure transmitter |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 5,42 |  | 5,60 |
| A59-B58-0-56 | 25 | Сапфир-22МА-2140-02-Т3** (-10...+80)-0,5-(63 kPa)-42-M20-Р предел измерений 0,5…63 кПа effective measuring range 0,5… 63 kPa | Датчик избыточного давления Gauge pressure transmitter |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 5,42 |  | 5,60 |
| A59-B58-0-57 | 26 | Сапфир-22МА-2151-11-Т3** (-10...+80)-0,5-(1,6 MPa)-42-Р предел измерений 0,5…1,6 МПа effective measuring range 0,5… 1,6 MPa | Датчик избыточного давления Gauge pressure transmitter |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 5,42 |  | 5,60 |
| A59-B58-0-58 | 27 | Сапфир-22МА-2161-11-Т3** (-10...+80)-0,5-(4 MPa)-42-Р предел измерений 0,5…4 МПа effective measuring range 0,5… 4 MPa | Датчик избыточного давления Gauge pressure transmitter |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 2 |  | 1,94 |  | 4,00 |
| A59-B58-0-61 | 28 | СЛ-90-1/220Е | Оптический датчик реле контроля пламени Optical sensor of flame control relay |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 2 |  | 0,39 |  | 0,80 |
| A59-B58-0-62 | 29 | Сапфир-22МА-2420-02-Т3** (-10...+80)-0,5-(4 kPa/4) -42-M20-B-Р предел измерений 0,5…4,0 кПа effective measuring range 0,5… 4,0 kPa | Датчик перепада давления Differential pressure sensor |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 5,42 |  | 5,60 |
| A59-B58-0-68 | 30 | ТБ-2(0-150)-1,5-200-10-М20 предел измерений 0…150 ОС effective measuring range 0… 150 ОС класс точности 1,5 accuracy grade 1,5 | Термометр показывающий биметаллический Bimetallic indicating thermometr |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 0,77 |  | 0,80 |
| A59-B58-0-72 | 31 | Сапфир-22М-ДД-2420-А-02-ТВ3 (-10...+80)-0,5-(6,3 kPa) -42-M20-B2-Р предел измерений 0,5…6,3 кПа effective measuring range 0,5… 6,3 kPa | Датчик перепада давления Differential pressure sensor |  |  |  |  |  | шт. pcs. | 1 |  | 5,75 |  | 6,00 |
|  |  |  | Техническая Документация Technical Documentation |  |  |  |  |  | К-т/ Compl | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отгрузочная документация Shipping documentation |  |  |  |  |  | К-т/ Compl | 2 |  |  |  |  |
| Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в Российской Федерации стандартам и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that quality of goods mentioned in this document is in conformity with the standards applicable in the Russian Federation and the goods may be exported. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка Marking |  | Contract No 643/08641106/01 DD 08.01.95 Iranian Customs Tariff No 8401/20, 8401/30, 8401/40 L/C No FE 75012837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпись/Signatures: Дата / Date: __________________ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация находится в месте № 1/1 Documentation in package No 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |