|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. АЭС/Организация: Белорусская АЭС |
| 1. Тема информационного запроса: отказ возбудителя турбогенератора |
| 1. Цель информационного запроса:   Определение причин отказа оборудования;  Разработка адекватных корректирующих мероприятий  Повышение безопасности и надежности оборудования |
| 1. Описание проблемы:   При работе энергоблока на мощности произошло отключение энергоблока № 1 от сети из-за отказа возбудителя БДВ-4500-3000 УЗ турбогенератора производства ПАО «Силовые машины» |
| 1. Конкретные вопросы: 2. Какие причины отказа возбудителя были определены на вашей станции (если имелись случаи таких отказов)? 3. Какие мероприятия были разработаны для устранения и предотвращения повторения аналогичного события?   Прошу направить ответ по данному запросу в кратчайшие сроки |
| 1. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:   Станции ВАО АЭС МЦ |
| 1. Подразделение – инициатор запроса: Отдел учета опыта эксплуатации |
| 1. Контактные реквизиты инициатора запроса:   Должность: начальник ОУОЭ  ФИО: Головач А.С.  Раб. тел.: (1591) 45252  e-mail: раб.: golovach.as@belaes.by |
| 1. Дата запроса: 22 июля 2021 |