|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

АЭС/Организация: Калининская /АО «Концерн Росэнергоатом».

Тема информационного запроса: Исключение попадания посторонних предметов.

- Цель информационного запроса: Получение информации об опыте использования съемных укрытий для исключения попадания посторонних предметов в шахту реактора и БВ

- Описание проблемы: Попадание посторонних предметов в шахту реактора и БВ во время ППР.

- Конкретные вопросы: 1. Какие конструкции съемных укрытий или специальных ограждений для БВ и бассейна мокрой перегрузки применяются на станции от непопадания посторонних предметов в период проведения ППР с перегрузкой топлива. 2. Предусматривается ли в конструкции возможность их быстрого снятия (установки) для обеспечения работы перегрузмашины.

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: Запрос адресован станциям, имеющим открытые БВ и БМП (по аналогии с ВВЭР-1000)

- Подразделение – инициатор запроса: ЦЦР

Контактные реквизиты инициатора запроса: Волков Олег Геннадьевич, тел. +7- 48255-67362 volkov@knpp.ru

Дата запроса: 15.01.2019.

Представитель ВАО АЭС-МЦ на КлнАЭС                                                  Ю.В. Щелик

Ю.В. Щелик +7-48255-50286

schelik@wanomc.ru