- Have you ever experienced any damage of stainless steel lining on SFP areas below normal water level? If so, how have you repaired it?

- Have you ever experienced any leakage of the piping associated with spent fuel pool? If so, how have you identified and repaired it?

- Do you have an established procedure to detect leaks on pipelines embedded in concrete?

- Do you have an established procedure to repair leaks on pipelines embedded in concrete?

- Do you have an established procedure to examine pipelines in heavy concrete and to restore heavy concrete?

- Have you examined with any method the area between leaktight (carbon steel) and stainless steel linings of the spent fuel pool, and the passability of leak detection line?

- What is the quantity of leaking coolant in litres at normal SFP level?

1.	Были ли у вас случаи повреждения нержавеющего покрытия бассейна выдержки на участках ниже нормального уровня воды? Если да, каким образом вы производили их устранение?

2.	Были ли у вас случаи  неплотности трубопроводов, подключенных к бассейну выдержки? Если да, то каким образом вы их определили и как устранили?

3.	Располагаете ли вы разработанной технологией определения (поиска) течи на проходящих в бетоне трубопроводах?

4.	Располагаете ли вы разработанной технологией для проведения поиска трубопроводов, проходящих в бетоне с тяжелым наполнителем, и последующего восстановления бетонного слоя?

5.	Проводили ли вы каким-нибудь методом исследование пространства между герметичным (углеводистая сталь) и нержавеющим слоем обшивки бассейна выдержки и проходимость трубопровода, установленного для контроля за протечками?

6.	При нормальном уровне бассейна выдержки каково количество потерь воды в литрах?