## قیمت نهایی مکانیک
MRCتعمیرات جاری | ( شرح خدمات مکانیکال دیزل)Assembly unit | Labour input, man/h | price(Rls)
Work to be done
ТО-2-2 | Diesel-Generator Frame | 1 | 5000000
Cleaning of foam-breaking screens
ТО-2-3 | Coarse Oil Filter | 8 | 27000000
Disassembly, cleaning and assembly
ТО-2-4 | Fine Oil Filter | 4 | 15000000
Disassembly, cleaning, inspection, replacement of filtering elements, assembly
ТО-2-5 | Fine Fuel Filter | 4 | 15000000
Replacement of filtering elements
ТО-2-6 | Centrifugal Oil Filter | 1.5 | 5000000
Cleaning
ТО-2-7 | Coarse Fuel Filter | 3 | 11000000
Disassembly, washing, assembly
ТО-2-8 | Injector Unit | 16 | 80000000
Removal, checking, disassembly, cleaning, inspection, assembly and adjustment
ТО-2-9 | Diesel-Generator | 16 | 80000000
Checking and adjustment of simultaneous opening of valves. Checking of oil clearances in hydraulic tappets
ТО-2-10 | Liquid-Column Manometer | 0.1 | 1000000
Checking liquid level
ТО-2-11 | Pump Drive | 1.5 | 5000000
Inspection of spline shafts
ТО-2-12 | Instrumentation | 0.2 | 2000000
Checking and Inspection
ТО-2-13 | Fuel Pump Control Linkage | 2 | 7000000
Checking of adjustment
ТО-2-14 | Overspeed Trip | 0.5 | 2000000
Checking for proper operation
ТО-2-15 | Overspeed Trip | 3 | 10000000
Disassembly, inspection, assembly, installation and checking
ТО-2-16 | Camshaft Drive | 0.2 | 1000000
Cleaning of injector unit
ТО-2-17 | Shaft Barring Gear | 0.5 | 3000000
Checking of shaft barring gear and filling of worm shaft with lubricant
ТО-2-18 | Fuel Feed Stop | 2 | 6500000
Washing of throttle
ТО-2-19 | Fuel Feed Stop | 2 | 6500000
Replacement of membranes
TO-2-20 | Air Cleaner Unit | 8 | 40000000
Maintenance
TO-2-21 | Expansion Tank | 2 | 6000000
Checking
TO-2-22 | Heating Boiler | 3 | 10000000
Checking
TO-2-23 | Electric Equipment | 24 | 0
Checking and inspection
TO-2-24 | Supercharging Pressure Regulator | 0.3 | 2000000
Removal, washing and installation of throttle
TO-2-25 | Supercharging Pressure Regulator | 6 | 25000000
Removal from engine, disassembly, inspection, assembly and installation on engine
TO-2-26 | Supercharging Pressure Regulator | 1 | 5000000
Checking of adjustment and adjusting
| جمع نفر ساعت تعمیرات جاری یک عدد دیزل بدون ژنراتور آن | 109.8 | 370000000
توضیحات بند TO-2-23 : انجام فعالیت های مرتبط با Electric Equipment توسط دسا انجام نمی شود

## Sheet1 (2)
№ / | Equipment | AKZ/ | Тип Оборудования | MAIN ACTIVITY | CAZ/FAZ (CAZ: CONTROL ACCESS ZONE FAZ:FREE ACCESS ZONE) | InstalationStatus | توضیحات |  | پیشنهاد قیمت(ريال)
1 | DIESEL GENERATOR | GY30D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیر جاری شامل تعمیرات دیزل و ژنراتور بصورت یک مجموعه کامل می باشد | پیشنهاد قیمت بخش مکانیک دیزل | 370000000
1 | [7 empty] | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 380000000
2 | DIESEL GENERATOR | GY31D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیر جاری شامل تعمیرات دیزل و ژنراتور بصورت یک مجموعه کامل می باشد | پیشنهاد قیمت بخش مکانیک دیزل | 370000000
[8 empty] | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 380000000
3 | DIESEL GENERATOR | GY50D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیر جاری شامل تعمیرات دیزل و ژنراتور بصورت یک مجموعه کامل می باشد | پیشنهاد قیمت بخش مکانیک دیزل | 370000000
[8 empty] | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 380000000
4 | DIESEL GENERATOR | GY10D001 | 15-9ДГ-01 | TO3(OH)/تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | تعمیر اساسی تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل به پیمانکار دیگری واگذار شده است لذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیرژنراتور باشد | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 680000000
5 | DIESEL GENERATOR | GY11D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیر ژنراتور باشد | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 380000000
6 | DIESEL GENERATOR | GY40D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیر ژنراتور باشد | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 380000000
7 | DIESEL GENERATOR | GY41D001 | 15-9ДГ-01 | TO3(OH)/تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | تعمیر اساسی تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل به پیمانکار دیگری واگذار شده است لذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیرژنراتور باشد | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 680000000
8 | DIESEL GENERATOR | GY20D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس ژنراتور باشد | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 380000000
9 | DIESEL GENERATOR | GY21D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس ژنراتور باشد | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال | 380000000
10 | BAK | GY10B504 | 693.492.02.00.000 | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | مخزن انبساطی کمپروسور راه انداز با حجم یک چهارم متر مکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 5000000
11 | BAK | GY20B101 | 92.0818СБ | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | مخزن یکصد متر مکعبی سوخت دیزل (گازوئیل) | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 30000000
12 | BAK | GY20B102 | 92.0819СБ | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | مخزن ده متر مکعبی سوخت دیزل (گازوئیل) | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 12000000
13 | BAK | GY20B304 | 92.0817СБ | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | مخزن چهارمترمکعب روغن دیزل | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 8000000
14 | BALLON | GY20B501 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
15 | BALLON | GY20B502 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
16 | BALLON | GY20B503 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
17 | BALLON | GY21B501 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
18 | BALLON | GY21B502 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
19 | BALLON | GY21B503 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
20 | BALLON | GY50B501 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
21 | BALLON | GY50B502 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
22 | BALLON | GY50B503 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی | 35000000
[8 empty] | جمع کل | 5500000000
[8 empty] | مجموع مکانیکال | 1480000000
[8 empty] | مجموع الکتریکال | 4020000000

## Sheet1
№ / | Equipment | AKZ/ | Тип Оборудования | MAIN ACTIVITY | CAZ/FAZ (CAZ: CONTROL ACCESS ZONE FAZ:FREE ACCESS ZONE) | InstalationStatus | توضیحات | 96 | 97 | پیشنهاد قیمت1398 ( ریال )
1 | DIESEL GENERATOR | GY30D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیر جاری شامل تعمیرات دیزل و ژنراتور بصورت یک مجموعه کامل می باشد | 215200000 | 372000000 | 279760000 | 370000000 | پیشنهاد قیمت بخش مکانیک دیزل
1 | [7 empty] | 235900000 | 296300000 | 306670000 | 380000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
2 | DIESEL GENERATOR | GY31D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیر جاری شامل تعمیرات دیزل و ژنراتور بصورت یک مجموعه کامل می باشد | 215200000 | 372000000 | 279760000 | 370000000 | پیشنهاد قیمت بخش مکانیک دیزل
[8 empty] | 235900000 | 296300000 | 306670000 | 380000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
3 | DIESEL GENERATOR | GY50D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیر جاری شامل تعمیرات دیزل و ژنراتور بصورت یک مجموعه کامل می باشد | 215200000 | 372000000 | 279760000 | 370000000 | پیشنهاد قیمت بخش مکانیک دیزل
[8 empty] | 235900000 | 296300000 | 306670000 | 380000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
4 | DIESEL GENERATOR | GY10D001 | 15-9ДГ-01 | TO3(OH)/تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | تعمیر اساسی تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل به پیمانکار دیگری واگذار شده است لذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیرژنراتور باشد |  | 650000000 | 650000000 | 850000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
5 | DIESEL GENERATOR | GY11D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیر ژنراتور باشد | 235900000 | 296300000 | 306670000 | 380000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
6 | DIESEL GENERATOR | GY40D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیر ژنراتور باشد | 235900000 | 296300000 | 306670000 | 380000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
7 | DIESEL GENERATOR | GY41D001 | 15-9ДГ-01 | TO3(OH)/تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | تعمیر اساسی تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل به پیمانکار دیگری واگذار شده است لذا پیشنهاد قیمت براساس تعمیرژنراتور باشد |  | 650000000 | 650000000 | 850000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
8 | DIESEL GENERATOR | GY20D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس ژنراتور باشد | 235900000 | 296300000 | 306670000 | 380000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
9 | DIESEL GENERATOR | GY21D001 | 15-9ДГ-01 | TO2(RM)/تعمیر جاری | FAZ | Horizontal | تعمیرجاری تنها شامل ژنراتور می باشد و دیزل در اختیار پیمانکار دیگری می باشدلذا پیشنهاد قیمت براساس ژنراتور باشد | 235900000 | 296300000 | 306670000 | 380000000 | پیشنهاد قیمت بخش الکتریکال
10 | BAK | GY10B504 | 693.492.02.00.000 | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | مخزن انبساطی کمپروسور راه انداز با حجم یک چهارم متر مکعب |  | 10000000 | 10000000 | 5000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
11 | BAK | GY20B101 | 92.0818СБ | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | مخزن یکصد متر مکعبی سوخت دیزل (گازوئیل) | 14800000 | 42000000 | 19240000 | 30000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
12 | BAK | GY20B102 | 92.0819СБ | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Horizontal | مخزن ده متر مکعبی سوخت دیزل (گازوئیل) | 7400000 | 15000000 | 9620000 | 12000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
13 | BAK | GY20B304 | 92.0817СБ | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | مخزن چهارمترمکعب روغن دیزل | 4500000 | 13000000 | 5850000 | 8000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
14 | BALLON | GY20B501 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
15 | BALLON | GY20B502 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
16 | BALLON | GY20B503 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
17 | BALLON | GY21B501 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
18 | BALLON | GY21B502 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
19 | BALLON | GY21B503 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
20 | BALLON | GY50B501 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
21 | BALLON | GY50B502 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
22 | BALLON | GY50B503 | 16спч-3-01 . | OH/ تعمیر اساسی | FAZ | Vertical | کپسول هوای راه انداز دیزل با 0.21مترمکعب | 22200000 | 33500000 | 28860000 | 35000000 | قیمت پیشنهادی تجهیزات جانبی
لازم به توضیح می باشد که آنالیز قیمت پیشنهادی در جدول شماره یک و دو پیوست الزامی می باشد. | [7 empty] | 2523400000 | 4871600000 | 4590420000 | 5840000000
[8 empty] | 3250000000 | 4600000000 | 5950000000
[8 empty] | 5934234375 | 3542000000
4542000000
5223300000
[8 empty] | روز | نفر
[7 empty] | برق | 60 | 6 | 360
[7 empty] | مکانیک | 40 | 6 | 240
[9 empty] | نفر روز | 600
|  |  |  | 12 |  |  |  |  | نفر ماه | 20
1.6
|  |  |  | 19.2 |  |  |  | 74750000 | حقوق | 1495000000
[8 empty] | 1725000 | ماموریت | 1035000000
[8 empty] | 345000 | اضافه کاری | 621000000
[8 empty] | 3000000 | لباس کار | 36000000
[9 empty] | نیازمندیها | 100000000
[8 empty] | 8000000 | ایاب و ذهاب تا تهران | 48000000
[8 empty] | 12000000 | سفر هوایی | 288000000
[8 empty] | 500000000 | ماه نیرو تعمیرات اساسی | 1000000000
[9 empty] | بیمه | 369840000
[9 empty] | مالیات | 249642000
[9 empty] | مجموع سال 98 | 5242482000 |  | 6428854300
[9 empty] | سال 99 | 5242482000
[9 empty] | سود 14% | 5871579840

## Sheet2
MRCتعمیرات جاری | ( شرح خدمات مکانیکال دیزل)Assembly unit | Labour input, man/h | price(Rls)
| Work to be done |  |  | 3370000 | نفر ساعت | هزینه نفر ساعت | جمع
ТО-2-2 | Diesel-Generator Frame | 1 | 5000000 | 3369763.2058 | تمیزکاری | 380000 | #VALUE!
| Cleaning of foam-breaking screens |  |  |  | فیلتر دیزل |  | #VALUE!
ТО-2-3 | Coarse Oil Filter | 8 | 27000000 |  |  |  | 0
| Disassembly, cleaning and assembly | [5 empty] | 0
ТО-2-4 | Fine Oil Filter | 4 | 15000000 |  | فیلتر پایین |  | #VALUE!
| Disassembly, cleaning, inspection, replacement of filtering elements, assembly | [5 empty] | 0
ТО-2-5 | Fine Fuel Filter | 4 | 15000000 |  | فیلتر سوخت نمدی |  | #VALUE!
| Replacement of filtering elements | [5 empty] | 0
ТО-2-6 | Centrifugal Oil Filter | 1.5 | 5000000 |  | روغن |  | #VALUE!
| Cleaning | [5 empty] | 0
ТО-2-7 | Coarse Fuel Filter | 3 | 11000000 |  | فیلتر عدسی |  | #VALUE!
| Disassembly, washing, assembly | [5 empty] | 0
ТО-2-8 | Injector Unit | 16 | 80000000 |  |  |  | 0
| Removal, checking, disassembly, cleaning, inspection, assembly and adjustment | [5 empty] | 0
ТО-2-9 | Diesel-Generator | 16 | 80000000 |  |  |  | 0
| Checking and adjustment of simultaneous opening of valves. Checking of oil clearances in hydraulic tappets |  |  |  | فیلر گیری |  | #VALUE!
ТО-2-10 | Liquid-Column Manometer | 0.1 | 1000000 |  |  |  | 0
| Checking liquid level |  |  |  | تله بخار روغن |  | #VALUE!
ТО-2-11 | Pump Drive | 1.5 | 5000000 |  |  |  | 0
| Inspection of spline shafts |  |  |  | چک دنده پمپ |  | #VALUE!
ТО-2-12 | Instrumentation | 0.2 | 2000000 |  |  |  | 0
| Checking and Inspection | [5 empty] | 0
ТО-2-13 | Fuel Pump Control Linkage | 2 | 7000000 |  |  |  | 0
| Checking of adjustment |  |  |  | شانه سوخت |  | #VALUE!
ТО-2-14 | Overspeed Trip | 0.5 | 2000000 |  |  |  | 0
| Checking for proper operation |  |  |  | اور اسپید |  | #VALUE!
ТО-2-15 | Overspeed Trip | 3 | 10000000 |  |  |  | 0
| Disassembly, inspection, assembly, installation and checking |  |  |  | 0 |  | 0
ТО-2-16 | Camshaft Drive | 0.2 | 1000000 |  |  |  | 0
| Cleaning of injector unit | [5 empty] | 0
ТО-2-17 | Shaft Barring Gear | 0.5 | 3000000 |  |  |  | 0
| Checking of shaft barring gear and filling of worm shaft with lubricant | [5 empty] | 0
ТО-2-18 | Fuel Feed Stop | 2 | 6500000 |  |  |  | 0
| Washing of throttle | [5 empty] | 0
ТО-2-19 | Fuel Feed Stop | 2 | 6500000 |  |  |  | 0
| Replacement of membranes | [5 empty] | 0
TO-2-20 | Air Cleaner Unit | 8 | 40000000 |  |  |  | 0
| Maintenance | [5 empty] | 0
TO-2-21 | Expansion Tank | 2 | 6000000 |  |  |  | 0
| Checking | [5 empty] | 0
TO-2-22 | Heating Boiler | 3 | 10000000 |  |  |  | 0
| Checking | [5 empty] | 0
TO-2-23 | Electric Equipment | 24 | 0 |  | 0ابزار دقیق |  | #VALUE!
| Checking and inspection | [5 empty] | 0
TO-2-24 | Supercharging Pressure Regulator | 0.3 | 2000000 |  |  |  | 0
| Removal, washing and installation of throttle | [5 empty] | 0
TO-2-25 | Supercharging Pressure Regulator | 6 | 25000000 |  |  |  | 0
| Removal from engine, disassembly, inspection, assembly and installation on engine | [5 empty] | 0
TO-2-26 | Supercharging Pressure Regulator | 1 | 5000000 |  |  |  | 0
| Checking of adjustment and adjusting | [5 empty] | 0
| جمع نفر ساعت تعمیرات جاری یک عدد دیزل بدون ژنراتور آن | 109.8 | 370000000 |  |  |  | 0
370000000
3369763.2058
3370000
توضیحات بند TO-2-23 : انجام فعالیت های مرتبط با Electric Equipment توسط دسا انجام نمی شود