ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,

WANO-MC, 25 Ferganskaya,

Moscow, Russia, 109507

Registration №

PO&C3-2008

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ АТОМНЫЕ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

(ВАО АЭС)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

И

КРИТЕРИИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

ДЛЯ

КОРПОРАТИВНЫХ ПАРТНЕРСКИХ ПРОВЕРОК ВАО АЭС

Январь 2008 г.

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ содержит описание производственных задач и критериев их выполнения (ПЗКВ), которые используются ВАО АЭС при проведении партнерских проверок и визитов с целью оказания помощи в рамках корпоративной поддержки атомных электростанций. Производственные задачи представляют собой широко поставленные задачи для руководства. Критерии акцентируют внимание на более конкретных действиях, необходимых для выполнения соответствующих производственных задач.

Корпоративные организации, существующие в разных центрах ВАО АЭС, имеют свои отличия. В связи с этим, при выполнении критериев, изложенных в данном документе, необходимо учитывать эти различия с определенной степенью осторожности и здравого смысла. В рамках данного документа, «корпоративный» означает «являющейся любой частью эксплуатирующей организации неподотчетной директору станции».

ПЗКВ в основном акцентируют внимание на взаимодействии между корпоративной деятельностью (деятельностью корпоративной организации) и атомных электростанций. Основное внимание уделяется непрерывному контролю и оценке деятельности станций со стороны корпоративных организаций, поскольку постоянный контроль и оценка необходимы для оказания эффективной помощи. Контроль работы станции в рамках данного документа предполагает, что координирование контролирующих мероприятий должно осуществляться через линейную организацию, и что любые действия и рекомендации, определяемые в результате данной контролирующей деятельности, должны быть реализованы через данную линейную организацию.

Данный документ ни в коей мере не претендует на всестороннее рассмотрение корпоративной деятельности. Задачей данного документа является предоставление основы для партнерских проверок ВАО АЭС отдельных видов корпоративной деятельности, связанных с безопасностью и надежностью АЭС. Кроме того, организациям-членам ВАО АЭС рекомендуется использовать данный документ для самооценки отдельных областей. Производственные задачи и критерии нацелены на результат. Методы достижения желаемых результатов обычно не указываются.

Приведенные ниже критерии не охватывают все виды деятельности, связанные с производственной задачей. Поэтому, выполнение всех критериев не обязательно означает полное выполнение производственной задачи. И, наоборот, консервативно признается, что АЭС может эффективно решать производственную задачу без выполнения каждого критерия. По этим причинам ВАО АЭС большее внимание уделяет выполнению производственных задач, чем отдельных критериев.

Данная редакция "Производственных задач и критериев их выполнения для корпоративных партнерских проверок ВАО АЭС", замещает соответствующий документ от апреля 2005 года.

ОБРАЗЕЦ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Приведенная ниже организационная структура не является обязательной. Она приведена исключительно для того, чтобы показать линии взаимодействия между должностями в организации, указанными в данном документе.

Исполнительный директор и/ или Президент, Генеральный директор

Директор по производству

- Генеральный директор по эксплуатации АЭС

Директор по эксплуатации АЭС

ПРИМЕЧАНИЕ

Директор станции Станция № 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

В некоторых организациях должность директора по эксплуатации АЭС отсутствует.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ	5

кОРпоративный НАДЗОР И контроль	7

КОРПОРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА	9

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 	11

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 	12

- КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА (КО-1)

Корпоративная организация обеспечивает необходимое руководство и управление деятельностью АЭС с целью обеспечения высокого уровня надежности и безопасности атомной электростанции.

КРИТЕРИИ

1.	Исполнительный директор четко и ясно определяет и доводит до сведения персонала принцип первоочередности задачи обеспечения ядерной безопасности АЭС.

2.	Генеральный директор по эксплуатации АЭС подотчетен Исполнительному директору во всех вопросах, связанных с деятельностью АЭС. Генеральный директор по эксплуатации АЭС обладает правом участия в заседаниях Совета директоров организации, имеющей лицензию на эксплуатацию АЭС, для обсуждения вопросов и проблем, связанных с работой станций, или помощи, предоставляемой корпоративной организацией.

3.	Руководство станции отвечает перед Генеральным директором по эксплуатации АЭС за обеспечение безопасной и надежной работы АЭС.

4.	Производственные задачи, цели, принципы и стандарты работы корпоративной организации направлены на обеспечение ядерной безопасности и четко указывают направления для достижения безопасной и надежной работы АЭС. Данные задачи, цели, принципы и стандарты эффективно доведены до сведения персонала всех служб и подразделений организации ядерной отрасли и понятны персоналу. Постоянно подчеркивается важность реализации данных задач, целей, принципов и стандартов.

5.	Производственные планы корпоративных организаций и станций эффективно взаимосвязаны с целью обеспечения безопасной и надежной работы АЭС. Корпоративное руководство разрабатывает долгосрочные стратегии вместе с персоналом атомных электростанций.

6.	Руководители высшего звена корпоративных организаций принимают меры для обеспечения атомных электростанций необходимыми ресурсами и их использования для достижения и поддержания безопасной и надежной эксплуатации станции.

7.	Инициативы, предлагаемые корпоративными организациями, эффективно реализуются при взаимодействии и согласии персонала атомных электростанций таким образом, чтобы основная ответственность линейного руководства по обеспечению безопасности и надежности работы станции не была ущемлена или снижена.

8.	Четко определены полномочия и ответственность по обеспечению ядерной безопасности между корпоративной организацией и атомными электростанциями. Сферы взаимодействия между корпоративными организациями, осуществляющие такие функции, влияющие на работу АЭС, как передача и распределение электроэнергии, работа энергосети, кадровая политика, и планирование деятельности, четко определены и понятны. Взаимодействие между эксплуатирующими организациями, совладельцами, владельцами АЭС/оборудования и сервисными объединениями имеет надлежащую приоритетность и поддержку.

9.	Корпоративное руководство требует использования взвешенного и продуманного подхода к принятию решений, связанных с безопасностью реакторной установки, и подчеркивает важность данного требования.

10.	Программы поощрения персонала способствуют укреплению ядерной безопасности. Денежные поощрения за реализацию краткосрочных задач или задач, которые могут быть поняты как придающие производству электроэнергии большее значение, чем безопасности, не применяются.

11.	Исполнительный директор и Генеральный директор по эксплуатации АЭС посредством личного участия побуждают персонал к открытому взаимодействию с тем, чтобы информация, связанная с работой атомных электростанций и корпоративной организации, была понятна, и чтобы на ее основе принимались соответствующие действия.

12.	Корпоративные руководители разных уровней лично задействованы в разных аспектах планирования преемственности специалистов для АЭС и подготовки будущих руководителей.

13.	Информация, касающиеся безопасности и надежности эксплуатации АЭС эффективно и постоянно передается основным заинтересованным сторонам, включая надзорные органы, Совет директоров, станционный персонал и общественность.

14.	Корпоративное руководство высшего звена и линейное руководство в области подготовки персонала обеспечивают эффективное развитие (рост знаний и профессионализма) и обучение станционного и корпоративного персонала.

15.	Постоянное совершенствование в корпоративной организации в ядерной отрасли осуществляется путем проведения самооценок, использования опыта эксплуатации, разработки корректирующих мер для устранения выявленных недостатков и обучения персонала.

- КОРПОРАТИВНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА (КО-2)

Для повышения безопасности и улучшения показателей работы используется контроль со стороны линейного руководства и независимый контроль. Линейные руководители и независимые группы контроля постоянно контролируют уровень ядерной безопасности, используя такие методы как самооценка, показатели работы и периодические совещания руководства для обсуждения качества работы.

КРИТЕРИИ

Контроль со стороны линейного руководства

- Исполнительный директор контролирует проведение самооценок и независимых оценок, показатели работы и важные аспекты, влияющие на работу АЭС, и/или получает соответствующую краткую сводку от персонала.

- Информация из различных источников, таких как, данные по показателям работы, результаты самооценок и независимых оценок, отчеты по выполнению мероприятий по обеспечению качества, данные об эффективности выполнения корректирующих мер, является всеобъемлющей и концентрированной для своевременного выявления ухудшений в работе АЭС и их устранения. Данная информация дает объективный взгляд на работу станции и предоставляется в текущем порядке руководителям и членам Правления.

- Генеральный директор по эксплуатации, корпоративные руководители, а также персонал корпоративной организации, непосредственно отвечающий за работу с АЭС, лично участвуют в мероприятиях по осуществлению надзора, контроля и оценки работы АЭС внутри корпоративной организации и в поддержку атомных электростанций. Мероприятия по оценке работы атомных электростанций согласуются с мероприятиями по оценке работы корпоративной организации для выявления проблем потенциально общих для всех АЭС.

- Самооценки, выполняемые корпоративными организациями, являются всесторонними и позволяют выявить критерий высоких отраслевых стандартов.

- Регулярно проводится критический анализ, в частности на совещаниях Генерального директора по эксплуатации с руководством станции с тем, чтобы иметь лучшее предоставление о работе станции или увидеть негативные отклонения от ожидаемых результатов и определить необходимость предоставления помощи со стороны корпоративной организации.

- Корпоративный персонал принимает меры для обеспечения своевременного устранения недостатков в работе, выявленных независимыми контролирующими организациями, или через другие источники обратной связи и тщательно проверяет факт их устранения.

Независимый надзор

- Установлен активный, независимый и ответственный контроль за работой атомных электростанций для предоставления Исполнительному директору и Генеральному директору по эксплуатации текущей информации о работе АЭС с основным акцентом на ядерной безопасности. Независимый контроль обычно осуществляется советом по наблюдению за ядерной безопасностью, а также другими комиссиями, советами и отдельными лицами (такими как консультанты), что необходимо для предоставления высшему руководству эффективных данных от сторонних организаций. Характеристики независимого контроля:

- Участие в проведении контроля лиц, не имеющих отношение к эксплуатирующей организации, обладающих значительным опытом эксплуатации ядерных установок.

- Регулярное предоставление отчетов о проведении независимого контроля Исполнительному директору, Генеральному директору по эксплуатации и Совету директоров организации, имеющей лицензию на эксплуатацию ядерной установки.

- Независимый контроль не отнимает полномочий у линейного руководства.

- Комиссии по ядерному надзору, состоящие из руководителей верхнего уровня и членов правления корпоративной организации периодически посещают АЭС для непосредственного взаимодействия со станционным персоналом и изучения текущего состояния станции.

- Члены контролирующих организаций обладают необходимым уровнем знаний, умений и опыта, а также профессиональной подготовки для выявления недостатков в работе станции, которые должны быть устранены для улучшения работы станции.

- КОРПОРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА (КО-3)

Руководство и персонал корпоративной организации оказывают эффективную поддержку атомным электростанциям по вопросам, связанным с безопасностью и надежностью работы станции.

КРИТЕРИИ

- Эффективная координация, обмен информацией и совместная работа являются принципами взаимодействия между группами поддержки в корпоративной организации, а также между персоналом корпоративной организации и станционным персоналом при выполнении задач по устранению проблем, оказывающих негативное влияние на работу станции.

- Руководство и персонал корпоративной организации предоставляют техническую поддержку необходимую для обеспечения безопасной и надежной работы атомных электростанций. Корпоративная поддержка обычно предоставляется в областях, требующих наличия особых профессиональных знаний, для решения возникших проблем, находящихся за пределами технических возможностей или ресурсов атомных электростанций, и для предоставления дополнительных ресурсов станции для реализации специальных проектов и решения специфических проблем. Данные области включают следующее:

- Надежность оборудования

- Предоставление необходимых материалов и внешнее обслуживание

- Металлография

- Техническое обслуживание и управление плановым ремонтом

- Учет и контроль топлива и конструкция активной зоны

- Конструирование

- Анализ безопасности

- Информационная технология

- Людские ресурсы и трудовые отношения

- Подготовка персонала

- Опыт эксплуатации

- Радиационная безопасность

- Безопасность труда

- Химические технологии

- Лицензирование и взаимодействие с надзорными органами

- Аварийная готовность

- Обязанности корпоративных руководителей, включая взаимодействие со станционными подразделениями, четко определены.

- Руководство и персонал корпоративной организации помогают выявлять и устранять проблемы. Персонал корпоративной организации критически подходит к предположениям и решениям, которые могут негативно повлиять на ядерную безопасность.

- Персонал корпоративной организации имеет соответствующий опыт, образование и профессиональную подготовку для осуществления своих обязанностей на высоком профессиональном уровне.

- Персонал корпоративной организации активно работает с другими организациям в отрасли или на постоянной основе получает информацию о работе данных организаций, которая потенциально может оказать влияние на работу АЭС. Информация о работе данных организаций, которая может негативно повлиять на эксплуатацию АЭС, передается персоналом корпоративной организации руководству станций для разработки и реализации корректирующих мер.

- ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА (КО-4)

Осуществляется постоянная оценка потребностей атомных электростанций в кадрах. Систематически осуществляются мероприятия по подбору кадров, повышению профессионального уровня и знаний персонала и назначению персонала в подразделениях АЭС.

КРИТЕРИИ

- Определение и прогнозирование будущей потребности в кадрах осуществляется с помощью программы постоянного кадрового планирования.

- Периодически осуществляется анализ ведущейся работы по подбору кадров, вносятся необходимые изменения для обеспечения будущих потребностей в людских ресурсах. Своевременно принимаются меры для заполнения вакансий при их появлении.

- Руководящий персонал постоянно оценивает готовность персонала, обладающего высоким потенциалом, занять ключевые должности в рамках официальной программы планирования преемственности кадров.

- Генеральный директор по эксплуатации надлежащим образом участвует в найме, продвижении или увольнении персонала.

- Потенциальное влияние изменений в организационной структуре и кадровых сокращений принимается во внимание с принятием соответствующих мер до того, как данные изменение будут реализованы.

- Для сохранения специфических знаний и навыков, которые могут быть утрачены из-за старения персонала или планируемых кадровых изменений, используются стратегии передачи и сохранения знаний.

- Руководящий персонал выявляет сильные стороны и недостатки в работе персонала. Для улучшения работы персонала руководство принимает меры для повышения уровня профессионализма, знаний и опыта персонала, осуществляет наставничество или консультирование персонала. При необходимости работник может быть отстранен от своих текущих обязанностей до того, как его профессиональный уровень не будет соответствовать необходимым требованиям.

- Руководящий персонал устанавливает и поддерживает эффективные взаимоотношения с персоналом для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации атомной электростанции.

- Руководящий персонал станций и корпоративных организаций осуществляет эффективную кадровую политику и соответствующие практические мероприятия.

- Персонал кадровой службы корпоративной организации прогнозирует потребности АЭС в кадрах и вместе с линейными руководителями принимает меры по подбору персонала для обеспечения станций необходимыми кадрами, обладающими необходимым уровнем знаний и навыков для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации станции.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА (КО-5)

С помощью каналов связи, существующих в отрасли, работники корпоративных организаций и атомных электростанций получают необходимую информацию, которая используется ими для обеспечения стратегических приоритетов своей организации.

КРИТЕРИИ

- Персонал, отвечающий за взаимодействие, непосредственно и постоянно контактирует с руководством верхнего уровня корпоративной организации и станции и участвует в разработке стратегической системы связи для передачи информации, связанной с принятием руководящих решений.

- Наличие стратегии взаимодействия, которая помогает организации в выполнении своей миссии, а также реализации инициатив, требующих прогрессивных изменений, посредством определения основных целей, стратегии и тактики взаимодействия с основными заинтересованными сторонами.

- Руководители разных уровней в корпоративной организации и на АЭС являются основным источником информации в рамках стратегии взаимодействия и проходят соответствующее обучение и инструктаж для получения навыков эффективного взаимодействия.

- Поощряется практика предоставления персоналом обратной связи по поводу производственных инициатив. Осуществляется контроль данного процесса с принятием необходимых мер на основании полученной обратной связи.

- Реализуется программа кризисного взаимодействия. Осуществляется периодическая проверка эффективности данной программы.