|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр** **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции****ВАО АЭС – МЦ**Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25Тел. +7 495 376 15 87Факс: +7 495 376 08 97info@wanomc.ru |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. АЭС/Организация: Белорусская АЭС
 |
| 1. Тема информационного запроса: опыт проведения текущих ремонтов силового маслонаполненного трансформаторного оборудования, подключенного к комплектному распределительному устройству с элегазовой изоляцией КРУЭ-330кВ тип 8DQ1 элегазовыми токопроводами.
 |
| 1. Цель информационного запроса:

Повышение безопасности и надежности оборудования |
| 1. Описание проблемы:

Необходимость откачки элегазовой изолирующей смеси из газового объема стыковки токопровода 330кВ и ввода «элегаз-масло» трансформаторного оборудования, для проведения текущего ремонта измерений и испытаний. |
| 1. Конкретные вопросы:
2. Имеются ли похожие случаи, в первую очередь на референтных блоках?
3. Как выполнялись работы по проведению текущих ремонтов на трансформаторном оборудовании без выполнения откачки элегазовой смеси из газовых объемов стыковки токопровода 330кВ и ввода «элегаз-масло» трансформаторного оборудования?
 |
| 1. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:

Станции ВАО АЭС МЦ  |
| 1. Подразделение – инициатор запроса: Отдел учета опыта эксплуатации
 |
| 1. Контактные реквизиты инициатора запроса:

Должность: ведущий инженер ОУОЭ ФИО: Горохов Е.В.Раб. тел.: (1591) 45251 e-mail: раб.: gorohov.ev@belaes.by |
| 1. Дата запроса: 05 января 2022
 |