|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. АЭС/Организация: Белорусская АЭС |
| 1. Тема информационного запроса: опыт проведения текущих ремонтов силового маслонаполненного трансформаторного оборудования, подключенного к комплектному распределительному устройству с элегазовой изоляцией КРУЭ-330кВ тип 8DQ1 элегазовыми токопроводами. |
| 1. Цель информационного запроса:   Повышение безопасности и надежности оборудования |
| 1. Описание проблемы:   Необходимость откачки элегазовой изолирующей смеси из газового объема стыковки токопровода 330кВ и ввода «элегаз-масло» трансформаторного оборудования, для проведения текущего ремонта измерений и испытаний. |
| 1. Конкретные вопросы: 2. Имеются ли похожие случаи, в первую очередь на референтных блоках? 3. Как выполнялись работы по проведению текущих ремонтов на трансформаторном оборудовании без выполнения откачки элегазовой смеси из газовых объемов стыковки токопровода 330кВ и ввода «элегаз-масло» трансформаторного оборудования? |
| 1. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:   Станции ВАО АЭС МЦ |
| 1. Подразделение – инициатор запроса: Отдел учета опыта эксплуатации |
| 1. Контактные реквизиты инициатора запроса:   Должность: ведущий инженер ОУОЭ ФИО: Горохов Е.В.  Раб. тел.: (1591) 45251 e-mail: раб.: gorohov.ev@belaes.by |
| 1. Дата запроса: 05 января 2022 |