|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр** **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции****ВАО АЭС – МЦ**Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25Тел. +7 495 376 15 87Факс: +7 495 376 08 97info@wanomc.ru |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. **АЭС/Организация:** Запорожская АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом»
 |
| 1. **Тема информационного запроса:**

Опыт эксплуатации, касающийся причин повреждения газоохладителей, при эксплуатации турбогенераторов типа ТВВ-1000-4У3 и о принятых мероприятиях (при их наличии)  |
| 1. **Цель информационного запроса:**

Получение информации от других АЭС по теме запроса. |
| 1. **Описание проблемы:**

Опыт эксплуатации, касающийся причин повреждения газоохладителей турбогенераторов типа ТВВ-1000-4У3 |
| 1. **Конкретные вопросы:**

1) Какие типы газоохладителей эксплуатируются, их конструктивные особенности, материалы трубок и оребрения, толщина стенок?; 2) Заменялись ли «ненадежные» газоохладители на более надежные (иной конструкции, способа изготовления и т.п.)?, 3) Методы проверок/испытаний при проведении ТО?; 4) Методики диагностики трубок в ходе эксплуатации?5) Способы снижения вибрационных нагрузок на газоохладители (при их наличии с монтажа или принятые исходя из опыта эксплуатации)?  |
| 1. **Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:**

Для ВВЭР-1000  |
| 1. **Подразделение – инициатор запроса:**

ЭЦ |
| 1. **Контактные реквизиты инициатора запроса:**

ЗНЦ – начальник СРТерещенко М.В.Раб. тел.: (06139)5-63-77 e-mail: раб.: 8362@mgw.npp.zp.ua |
| 1. **Дата запроса:**

01.02.2022 |

**И.о. начальника ЭЦ - ГЭ Сергей ЧЕРНОБАЕВ**

Исполнитель: ЭЦ

Каплонская Е.А.

5 61 66