|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. **АЭС/Организация:** Запорожская АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» |
| 1. **Тема информационного запроса:**   Опыт эксплуатации, касающийся причин повреждения газоохладителей, при эксплуатации турбогенераторов типа ТВВ-1000-4У3 и о принятых мероприятиях (при их наличии) |
| 1. **Цель информационного запроса:**   Получение информации от других АЭС по теме запроса. |
| 1. **Описание проблемы:**   Опыт эксплуатации, касающийся причин повреждения газоохладителей турбогенераторов типа ТВВ-1000-4У3 |
| 1. **Конкретные вопросы:**   1) Какие типы газоохладителей эксплуатируются, их конструктивные особенности, материалы трубок и оребрения, толщина стенок?;  2) Заменялись ли «ненадежные» газоохладители на более надежные (иной конструкции, способа изготовления и т.п.)?,  3) Методы проверок/испытаний при проведении ТО?;  4) Методики диагностики трубок в ходе эксплуатации?  5) Способы снижения вибрационных нагрузок на газоохладители (при их наличии с монтажа или принятые исходя из опыта эксплуатации)? |
| 1. **Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:**   Для ВВЭР-1000 |
| 1. **Подразделение – инициатор запроса:**   ЭЦ |
| 1. **Контактные реквизиты инициатора запроса:**   ЗНЦ – начальник СР  Терещенко М.В.  Раб. тел.: (06139)5-63-77  e-mail: раб.: 8362@mgw.npp.zp.ua |
| 1. **Дата запроса:**   01.02.2022 |

**И.о. начальника ЭЦ - ГЭ Сергей ЧЕРНОБАЕВ**

Исполнитель: ЭЦ

Каплонская Е.А.

5 61 66