| Продавец (Экспортер) 3АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» 2, стр. 1, 127434, Дмитровское шоссе Москва, Россия |  |  |  | ДЕТАЛЬНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ № 3/7 DETAILED PACKING LIST № 3/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А55-В22* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seller (Exporter) JSC “ATOMSTROYEXPORT” 2, стр. 1, 127434 , Dmitrovskoye shosse Moscow, Russia |  |  |  |  |  | Генеральный Контракт № 643/08641106/01 от 08.01.95. На завершение строительства блока 1 АЭС Бушер. Дополнение № 55 к генеральному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель, адрес, страна, по приказу БАНК МАРКАЗИ ДЖОМХОУРИ ИСЛАМИ Иран, Тегеран, Фердоуси Consignee, address, country, to the order BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI Iran, Tehran, Ferdowsi Ave |  |  |  |  |  | Contract No 643/08641106/01 From 08.01.95. Completion of Unit One of Bushehr Nuclear Power Plant Addendum No 55 Договор № 7717/10715 от 10.07.2012 Agreement No 7717/10715 dd 10.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уведомить: Организацию по атомной энергии Ирана – Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана Иран, Тегеран, Пр. Африке, ул. Тандис 7 Notify : ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN, 7, Tandis Str., Africa Ave., Tehran, Iran |  |  |  |  |  | Завод – изготовитель ОАО «ДоКон» Manufacturing plant JSC «DoCon» Поставщик ОАО «ДоКон» Supplier JSC «DoCon» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 1 Sheet 1 |  |  |  | Листов 2 Sheets 2 |  |  |  |  |  |
| Серийный номер платежа Serial No of Payment | № No | Марки и номера Marks and numbers | Наименование товара Description of goods |  |  | Вид груз. местa Type of packages | Номера мест Packages No |  | Ед. изм. Unit |  |  | Количество товара Quantity | Масса, кг брутто/ нетто Mass, kg Gross / Net (total) |  | Габариты, см / объем, м3 Dimensions, sm / Volume, m 3 |
|  |  | КПА2-2,0-03 | air-conditioner Кондиционер AKZ code UV65Д005 UV65Д006 UV65Д009 UV65Д010 |  |  | Ящик Box | 3/7 |  | шт pcs |  |  |  | 480 / 181 |  | 208х96х94 /1,88 |
| A55-B22-0-3.1 | 1 | Н403СС №12120400Д | Compressor, Компрессор |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 84 |  |  |
| A55-B22-0-3.2 | 2 | 100 Вт | Compressor hood heater, Подогреватель картера компрессора |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,1 |  |  |
| A55-B22-0-3.3 | 3 | GBC18s | Ball-valve, Шаровой клапан |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,67 |  |  |
| A55-B22-0-3.4 | 4 | GBC28s | Ball-valve, Шаровой клапан |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 1,27 |  |  |
| A55-B22-0-3.5 | 5 | ТЕХ2 | Heat-sensitive system with thermal phia, Клапан терморегулирующий |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,3 |  |  |
| A55-B22-0-3.6 | 6 | SV 1/24 Т.28.0 | Safety valve, Клапан предохранительный |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,295 |  |  |
| A55-B22-0-3.7 | 7 | COIL BE 230 AS | Coil, Катушка |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 2 | 0,3/0,6 |  |  |
| A55-B22-0-3.8 | 8 | 48-DC | Hard core, Вставка фильтра |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 2 | 0,57/1,14 |  |  |
| A55-B22-0-3.9 | 9 | S4D500-AD03-01 | Fan, Вентилятор |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 15,5 |  |  |
| A55-B22-0-3.11 | 10 | КР-5 | Pressure regulator , Реле давления |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 2 | 0,3/0,6 |  |  |
| A55-B22-0-3.12 | 11 | ТЭНР-60В- 13/0,62-К220 ОМ2 | Electric heating unit, Электронагреватель |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 10 | 0,8/8,0 |  |  |
| A55-B22-0-3.13 | 12 | П2Т-9В | Toggle switch, Тумблер |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись/signatures: Дата / Date: __________________ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |

* Указываются  первые семь знаков серийного номера платежа, соответствующие номеру серийного платежа Поставщика  в контрактной спецификации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А55-В22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист 2 Sheet 2 |  |  |  | Листов 2 Sheets 2 |  |  |  |  |  |
| Серийный номер платежа Serial No of Payment | № No | Марки и номера Marks and numbers |  | Наименование товара Description of goods |  |  | Вид груз. местa Type of packages | Номера мест Packages No |  | Ед. изм. Unit |  |  | Количество товара Quantity | Масса, кг брутто/ нетто Mass, kg Gross / Net (total) |  | Габариты, см / объем, м3 Dimensions, sm / Volume, m 3 |
| A55-B22-0-3.22 | 19 | NRV19s |  | Check valve, Обратный клапан |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,4 |  |  |
| A55-B22-0-3.27 | 24 | 3RP1512-1AP30 |  | Time relay, реле времени |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,1 |  |  |
| A55-B22-0-3.32 | 27 | ДТС125-50М.В2.60 №06293120507126860 |  | Temperature sensor, Термометр сопротивления |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-3.33 | 28 | КПА1-4,4-01.01.04.100 №001; 002 |  | Fan, Вентилятор |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 2 | 33/66 |  |  |
|  | 29 |  |  | Сертификат качества и количества Certificate of quality and quantity |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 30 |  |  | Отгрузочная спецификация Shipping specification |  |  |  |  |  | шт pcs |  |  | 1 |  |  |  |
| Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в Российской Федерации стандартам и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that quality of goods mentioned in this document is in conformity with the standards applicable in the Russian Federation and the goods may be exported |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка Marking |  |  | Contract No 643/08641106/01 DD 08.01.95 Iranian Customs Tariff No 8401/20, 8401/30, 8401/40 L/C No FE 75012837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация находится в месте № 1 Documentation in package No 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись/signatures: Дата / Date: __________________ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |