APPROVED					APPROVED

Director						First Deputy Director General

WANO Moscow Centre				JSC Concern Rosenergoatom

____________V. Aksenov				____________A. Shutikov

“24”_10__________2017				“22”_11________2017

REGULATIONS

on the information exchange among the members of

the WANO Moscow Centre Regional Crisis Center

Contents

| 1 General 3 2 Terms and definitions 3 3 List of abbreviations 4 4 General requirements to the organization of information exchange system 5 5 Structure of the information exchange system for the members of the Regional Crisis Center 6 6 Interaction between duty dispatcher services 8 7 Information exchange in the routine activity 8 8 Information exchange in case of plant safety significant events 10 9 Information exchange in case of an on-site or general emergency 10 10 Information security 12 11 Organization of the information exchange during emergency exercises and drills within the framework of the Regional Crisis Center 13 Приложение А/Attachment A (обязательное/mandatory) Формы представления информации для заполнения баз данных Регионального Кризисного центра/Formats of the information to be included into the rcc databases 14 Приложение Б/Attachment B (обязательное/mandatory) Форма представления информации по событиям на АС, важным с точки зрения безопасности/Format of plant safety significant event information 19 Приложение В/Attachment C (обязательное/mandatory) Форма представления оперативного сообщения об аварии в пределах промплощадки АС / общей аварии/Format of urgent on-site/general emergency message 21 Приложение Г/Attachment D (обязательное/mandatory) Форма запроса об оказании экспертной / консультативной и инженерно-технической поддержки/Format of request for expert/consultative and engineering support 37 Приложение Д/Attachment E (обязательное/mandatory) Форма запроса о предоставлении противоаварийных сил и средств членов РКЦ/Format of request for the provision of RCC member emergency response forces and facilities 38 Приложение Е/Attachment F (обязательное/mandatory) Форма предоставления информации по технологическим и радиационным параметрам энергоблоков АС/Format of sending information on NPP Unit process and radiation parameters 40 Приложение Ж/Attachment G (обязательное/mandatory) События на АС, важные с точки зрения безопасности/Plant safety significant events 48 Приложение И/Attachment H (обязательное/mandatory) Форма подтверждения получения РКЦ сообщения от аварийной АС/Format of confirmation of the message received by the RCC from the affected NPP 49 |  |
| --- | --- |

- General

  - The main purpose of information exchange is to ensure timely, prompt and reliable information transmission in case of an on-site emergency, general emergency or plant safety significant events.

  - The Regulations on the information exchange among the RCC members (hereinafter referred to as the Regulations) were developed on the basis of the Regulations for the WANO Moscow Centre Regional Crisis Center.

  - These Regulations specify the procedure for organizing the information exchange to ensure the interaction among the RCC, OU/NPPs, TSCs, expert organizations and experts.

  - The Regulations establish the general technical requirements to the information resources, software, information security and formats of the data used in the storage and exchange of information.

  - Within the RCC, the information shall be exchanged either in Russian or in English.

  - The Regulations shall be updated and revised as the RCC operation experience is gained, but, at least, once every five years.

- Terms and definitions

The following terms with the definitions thereof shall be used in these Regulations:

  - On-site emergency: an NPP event involving a serious deterioration of the level of protection for the on-site people. With this emergency, one shall take urgent actions to mitigate the consequences of this event, to protect the on-site people and to get prepared for the off-site protective measures, if necessary.

  - Database: A classified set of individual information materials presented in an objective manner.

  - Communication channel, data line: A hardware system and signal propagation environment for the source-to-recipient (and inverse) transmission of messages (not only data).

  - General emergency: Release of radioactive materials beyond the limits of the plant protective barriers, which requires that urgent off-site protective measures be taken, or a significant risk of such an event. With the general emergency announced at the NPP, one shall take urgent actions to mitigate the consequences of the event and to protect the on-site and off-site people.

  - Notification: A series of measures to be taken once the conditions of an emergency situation are detected to warn all the organizations in charge of the emergency response in case of such conditions.

  - Expert, qualified expert: An individual who, based on his certification by the competent authorities or institutions, his license for the professional activity or his academic qualification and experience, has been duly recognized as the one having expert knowledge in the relevant area of specialization, for example, in the area of medical physics, radiation protection, fire safety or any other relevant engineering or safety assurance associated area.

  - Expert organization: An organization having experts and competencies in a certain area of knowledge, for example, in the area of the NPP design bases, engineering, operation, and accident management (including beyond-the-design basis and severe accidents) or in any other technical or NPP safety assurance associated area.

- List of abbreviations

| AE | - | Automatic Exchange |
| --- | --- | --- |
| BN | - | Fast breeder reactor |
| CAA | - | Controlled Access Area |
| CC | - | Crisis Center of JSC Concern Rosenergoatom |
| EGP | - | Energetic graphite reactor of channel-type with steam overheat |
| FOLC | - | Fiber-optic Communication Line |
| LDDITE | - | Long Distance Domestic and International Telephone Exchange |
| MTR | - | Material and Technical Resources |
| NPP | - | Nuclear Power Plant |
| OU | - | Operating Utility |
| PA | - | Protective Area |
| RBMK | - | High Power Channel-type Reactor (graphite-moderated) |
| RCC | - | Regional Crisis Center |
| RP | - | Reactor Plant |
| TSC | - | Technical Support Center |
| VCC | - | Video Conference Communication |
| VVER | - | Water-Water Energetic Reactor |

- General requirements to the organization of information exchange system

  - The information exchange system shall ensure the following:

- Accessibility and openness of reliable and urgent information concerning an on-site emergency, general emergency or plant safety significant events to the RCC members,

- Establishment of the single information space to provide for expert/consultative and engineering support to OU/NPPs by TSCs, expert organizations and experts,

- Monitoring of the process and radiation situation at NPP Units and in the NPP location areas,

- Populating and updating of the RCC databases and technical archive,

- Continuous access to the databases for OU/NPPs as to:

- Contact and responsible persons of OU/NPPs – RCC members,

- Expert organizations and experts,

- Emergency response forces and facilities of the RCC members.

  - The data exchange among the RCC members shall be ensured through the digital communication channels (Fiber-optic communication line (FOCL), satellite uplink). The FOCL throughput shall be not less than 2 Mbit/s and not less than 512 Kbit/s for a satellite uplink.

  - To arrange for the information exchange among the RCC members, one can use the following services: videoconference communication, telephone communication, facsimile communication, transmission of the data on the Unit process and radiation parameters, data exchange by the FTP protocol, and e-mail in the global Internet network.

  - Messages of plant safety significant events (format RCC-2, Attachment B), urgent messages of on-site or general emergency for VVER, BN, RBMK and EGP NPPs (formats RCC-3-VVER, RCC-3-BN, RCC-3-RBMK, RCC-3-EGP, Attachment C) shall be communicated to the RCC by fax, with the messages being duplicated by e-mail, because the RCC shift supervisor shall check the incoming e-mail on a periodic basis.

  - Within 20 minutes after the RCC has received a message of plant safety significant events or an urgent message of on-site or general emergency, confirmation of the receipt of this information shall be sent to the OU/NPP (format RCC-7, Attachment H).

  - To provide for the operation of the telecommunication facilities, the information exchange standards and protocols, as well as the types of equipment shall be agreed upon.

  - Communication channels shall be protected.

- Structure of the information exchange system for the members of the Regional Crisis Center

  - The RCC information exchange system (figure 1) involves the following parties:

- RCC (Moscow, 25 Ferganskaya street),

- OU/NPPs – RCC members,

- Russian Technical Support Centers,

- National expert organizations and experts.

IITE – International Intercity Telephone Exchange (Moscow)

Figure 1 – Information exchange basic diagram

(Explanations to the above Figure: Российские ЦТП – Russian TSCs, Линии связи – Communication lines, PКЦ – RCC (Moscow, 25 Ferganskaya street), ЭО/AС - OU/NPPs, ММТС-5, ММТС-9 – LDDITE-5, LDDITE-9, ЭО/АЭС – OU/NPPs, Национальные экспертные организации / эксперты – National expert organizations/experts)

  - Within the framework of the RCC, JSC Concern Rosenergoatom shall be responsible for the organization and upkeep of the communication channels with the Russian TSCs and OU/NPPs (up to the Moscow communication center).

  - The OU/NPPs – RCC members shall be in charge of organizing and up-keeping the communication channels with the RCC (up to the Moscow communication center), and with the national expert organizations and experts involved in the RCC operation.

  - Information exchange between OU/NPPs and Russian TSCs shall be provided through the Crisis Center.

  - Information exchange with the national expert organizations and experts shall be provided through the OU/NPPs.

  - Within the framework of the RCC, the information exchange between the OU/NPPs and foreign expert organizations and experts shall be provided through the RCC and corresponding OU/NPP via through-line connection.

- Interaction between duty dispatcher services

  - In the routine activity, the interaction between the duty dispatcher services of OU/NPPs and RCC shall be ensured under section 7 of these Regulations whereby:

- Testing of communication channel operability shall be performed,

- Contact data of the OU/NPP staff in charge of the interaction with the RCC shall be refined.

  - In case of plant safety significant events or on-site/general emergency, the interaction between the duty dispatcher services shall be regulated by sections 8 and 9 of these Regulations.

- Information exchange in the routine activity

  - In the routine activity, the operability of communication channels shall be tested by the schedule agreed upon, with the frequency of testing of each communication channel being not less than once a month.

  - Information exchange within the routine activity shall be provided by the RCC duty dispatcher service, OU/NPP duty dispatcher service or persons responsible for the interaction with the RCC as specified in Table 1.

Table 1

| No. | Message | Sender | Recipient | Frequency/Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contact data of the staff in charge of the interaction with the RCC (Attachment A) | OU/NPP | RCC | Once a year, not later than January 31 (within 24 hours in case of changes made during the year) |
|  | RCC contact information | RCC | OU/NPP | Once a year, not later than February 28 (within 24 hours in case of changes made during the year) |
|  | Data on the monitoring of Unit conditions and radiation situation(*) | OU/NPP | RCC | As specified in the separate agreement |
|  | Information to be transmitted to the RCC technical archive | OU/NPP | RCC | As specified in the separate agreement |
|  | Information on national expert organizations and experts (Attachment А) | OU/NPP | RCC | Once a year (within 24 hours in case of changes made during the year) |
|  | Information on OU/NPP emergency response forces and facilities (Attachment А) | OU/NPP | RCC | Once a year (within 24 hours in case of changes made during the year) |
|  | Databases on: - OU/NPP contact and responsible persons - RCC members, - expert organizations and experts, - emergency response forces and facilities of the RCC members. | RCC | All OU/NPP | Continuous access |
|  | Archive of operational and technical documentation on NPP Units | RCC | TSC | Continuous access |
| Note- The information on the Unit process and radiation parameters shall be transferred by a separate agreement with each OU/NPP depending on the level of its participation in the RCC. This agreement shall specify the list of the parameters to be transferred, the way and frequency of their transfer. |  |  |  |  |

  - The contact information on the staff in charge of the interaction with the RCC, which has been received from the OU/NPPs, shall be summarized and disseminated among all the RCC members with an information letter not later than on February 28.

- Information exchange in case of plant safety significant events

The information exchange among the RCC members in case of plant safety significant events shall be established according to Table 2.

Table 2

| No. | Message | Sender | Recipient | Frequency/Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Information on plant safety significant events (Attachment B, format RCC-2) | OU/NPP | RCC | Within two hours after the event has occurred |
|  | Notification of the RCC members of plant safety significant events | RCC | All OU/NPP, WANO MC | Within two hours after the notification is received |
|  | Weekly information on the received messages of plant safety significant events | RCC | All OU/NPP, WANO MC | Every week (Monday) |

- Information exchange in case of an on-site or general emergency

The information exchange among the RCC members in case of an on-site or general emergency shall be established in accordance with Table 3.

Table 3

| No. | Message | Sender | Recipient | Frequency/Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urgent on-site or general emergency message (Attachment C, formats RCC-3-VVER, RCC-3-RBMK, RCC-3-BN, RCC-3- EGP) | OU/NPP | RCC | Within not more than 2 hours since the event |
|  | Notification of the OU/NPPs – RCC members of on-site or general emergency | RCC | All OU/NPP | Within two hours since the receipt of the urgent message |
|  | Status up-date of on-site/general emergency (Attachment C, formats RCC-3-VVER, RCC-3-RBMK, RCC-3-BN, RCC-3- EGP) | OU/NPP | RCC | Every four hours |
|  | Informing the OU/NPPs – RCC members about the status up-date of the plant emergency | RCC | All OU/NPP | Within 30 minutes since the receipt of the messages |
|  | Information on the monitoring of the Unit process conditions and radiation situation at the NPP and in the area of its location (Attachment F) | OU/NPP | RCC | Continuously (or once every four hours) (*) |
|  | Information on the monitoring of the Unit process conditions and radiation situation at the NPP and in the area of its location | RCC | TSC | Continuously(*) (or upon the receipt of information from the OU/NPPs) |
|  | Request for expert/consultative and engineering support in case of an on-site or general emergency (Attachment D, format RCC-4) | OU/NPP | RCC | As needed |
|  | Message concerning the start of the review of request for expert/consultative and engineering and technical support | RCC | OU/NPP | Immediately |
|  | Reply to the request for expert/consultative and engineering and technical support in case of an on-site or general emergency | RCC | OU/NPP | As ready |
|  | Request for the provision of RCC member emergency response forces and facilities (Attachment E, format RCC-5) | OU/NPP | RCC | As needed |
|  | Message concerning the start of the arrangements for the review of the request for the provision of the RCC member emergency response forces and facilities | RCC | OU/NPP | Immediately |
|  | Reply to the request for the provision of emergency response forces and facilities | RCC | OU/NPP | As ready |
|  | OU/NPP request to the RCC for sending the mobile expert group to the affected NPP | OU/NPP | RCC | As needed |
|  | Information on the readiness of the mobile expert group for the dispatch to the affected NPP | RCC | OU/NPP | Within not more than 3 hours since the receipt of the request |
| Note- If it is impossible to continuously transmit the information on the monitored process conditions of the Units and radiation situation at the NPP and in the area of its location with the use of the data transmission systems, this information can be sent to the RCC by the formats similar to those given in Attachment F (format RCC-6). The frequency of sending these formats shall be not less than once every four hours. |  |  |  |  |

- Information security

- Confidential information to be communicated between the RCC and OU/NPPs shall be secured against an unauthorized access, and special software and hardware are used for this purpose. The level of confidentiality of the information shall be defined by the sender.

- The sender of the information shall provide for the information security from the sending point to the Moscow communication center.

- The Crisis Center shall ensure the information security in the area of its responsibility – from the Moscow communication center to the RCC.

- Organization of the information exchange during emergency exercises and drills within the framework of the Regional Crisis Center

- Depending on the selected scenario of the exercises/drills to be carried out within the framework of the RCC, the information exchange at each stage of the exercises/drills shall be organized under section 8 or 9 of these Regulations.

- All the information to be sent during the exercises/drills shall be appropriately identified with “Exercises!/Drills!/”/«Тренировка!»/«Учение!» both in Russian and English.

- All the messages to be sent using such services as videoconference communication, telephone and facsimile shall start with the following words: “Pertaining to the exercises/drills”.

- Приложение А/Attachment A
(обязательное/mandatory)
Формы представления информации для заполнения баз данных Регионального Кризисного центра/Formats of the information to be included into the RCC databases

Форма представления контактных данных сотрудников организаций и/или сотрудников

диспетчерских служб, ответственных за взаимодействие с РКЦ

(форма РКЦ-1a/format RCC-1a)/Format of the contact information on the staff of the organizations and/or staff of the dispatcher services in charge of the interaction with the RCC

Наименование ЭО/АС/Name of OU/NPP

- _______________________________

| Страна/Country | Фамилия, имя, сотрудника организации, ответственного за взаимодействие с РКЦ (не менее 2-х человек) и/или фамилии, имена сотрудников диспетчерских служб, ответственных за взаимодействие с РКЦ/Full name of the organization’s employee in charge of the interaction with the RCC (at least two people), and/or full names of the staff of the dispatcher services in charge of the interaction with the RCC | Должность/Position | Организация/Orga-nization | Рабочий телефон/Phone number | Факс/Fax | Мобиль- -ный телефон/Cell phone number | e-mail | Приме чание/Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма представления контактных данных экспертов для участия в РКЦ/Format of the contact information on the experts to participate in the RCC 
(форма РКЦ-1b / format RCC-1b)

- Наименование ЭО/АС/Name of OU/NPP

- _______________________________

| Страна/Country | Имя, фамилия/Full name | Область специализации эксперта/Expert’s specialization | Должность, название организации/Position, organization’s name | Рабочий телефон/Phone number | Факс/Fax | Мобильный телефон/Cell phone number | e-mail | Примечание/Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма представления контактных данных экспертных организаций  для участия в РКЦ/Format of the contact information on the expert organizations to participate in the RCC 
(форма РКЦ-1c/format RCC-1c)

- Наименование ЭО/АС/Name of OU/NPP 
_______________________________

| Страна/Country | Наименование экспертной Организации/Expert organization’s name | Специализация экспертной Организации/Expert organization’s specialization | Телефоны/Phone numbers | Факс/Fax | e-mail | Имя, фамилия руководителя экспертной организации/Full name of the expert organization’s director | Примечание/Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма предоставления контактных данных о противоаварийных силах члена РКЦ/Format of the information on the emergency response forces of the RCC member 
(форма РКЦ-1d/format RCC-1d)

- Наименование ЭО/АС/Name of OU/NPP 
_______________________________

| Страна/Country | Наименование Организации/Name of organization | Имеются в наличии следующие силы и их специализация/Available forces and specialization thereof | Численность/Quantity | Примечание/Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма предоставления контактных данных о противоаварийных средствах члена РКЦ
(форма РКЦ-1e / format RCC-1e)/Format of the information on the emergency response facilities of the RCC member

- Наименование ЭО/АС  / Name of OU/NPP 
_______________________________

| Страна/Country | Наименование Организации/Name of organization | Имеются в наличии следующие материально-технические средства (название и подробные характеристики)/Available material and technical resources (names and detailed characteristics) | Количество/Quantity | Примечание/Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Например/For example: - дозиметры и их подробные характеристики/dosimeters and their detailed characteristics, - роботы и их подробные характеристики/robots and their detailed characteristics, - манипуляторы и их подробные характеристики/manipulators and their detailed characteristics, etc. |  |  |

- Приложение Б/Attachment B
(обязательное/mandatory)
Форма представления информации по событиям на АС, важным с точки зрения безопасности/Format of plant safety significant event information

- Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)
Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plant safety significant event message 
сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  |  |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |  |  |  |
| 1. Станция /Plant: Блок / Unit: Тип РУ / Reactor type: Страна / Сountry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На мощности / At power |  |  |  |  | % от ном./ % of nominal |  |  |  | Горячий ост. / Hot Condition |  |  |  |  | Холодный ост./ Cold Condition |  |  |  |  |  | Перегрузка / Refueling |  |
| 4. Событие / Event: 4.1 Срабатывание системы безопасности/ Safety system actuation 4.2 Отказ системы безопасности / Safety system failure 4.3 Отключение от энергосистемы / Loss of external grid 4.4 Пожар или взрыв/ Fire or explosion 4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ External human threat 4.6 Экстремальные внешние условия/ Extreme external conditions 4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ Release of radioactivity inside plant 4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ Release of radioactivity outside plant 4.9 Другое/ Other |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание события /Description of event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- стр. 1 из 2 - page 1 of 2

| 6. Последствия / Consequences: 6.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 6.2 Повреждения станции/ Plant damages: 6.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal 6.4 Повышенные уровни радиации внутри зданий станции/ Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч / mSv/h 6.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч / mSv/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes Нет / No 7.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes Нет / No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Состояние энергоблока на момент сообщения / Unit status at time of message: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Получено Ф.И.О. и должность /Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)

- Приложение В/Attachment C
(обязательное/mandatory)
Форма представления оперативного сообщения об аварии в пределах промплощадки АС / общей аварии/Format of urgent on-site/general emergency message

- Форма РКЦ-3-ВВЭР (Format RCC-3-VVER)
Сообщение об аварии в пределах промплощадки АС / общей аварии 
ON-SITE / GENERAL EMERGENCY message

- сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/ WANO Moscow Centre Regional Crisis Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

| 1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/ No Неизвестно/Status unknown Наличие аварийного электропитания / Emergency power supply: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения / Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САОЗ ВД /High pressure safety injection: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САОЗ НД/Low pressure safety injection: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Баки САОЗ/Emergency water tanks: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Гидроемкости САОЗ/ECCS accumulators: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание события /Description of event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- стр. 1 из 2 - /page 1 of 2

| 7. Последствия / Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная /normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? 7.5 Радиационная обстановка на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes Нет / No 8.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes Нет / No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Состояние энергоблока на момент сообщения/ Unit status at time of message: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Получено Ф.И.О. и должность/ Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

- Форма РКЦ-3-БН (Format RCC-3-BN)
Сообщение об аварии в пределах промплощадки АС / общей аварии 
ON-SITE / GENERAL EMERGENCY message

- сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/ WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

| 1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: Наличие аварийного электропитания / Emergency power supply: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения/ Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САРХ/САРХ-ВТО (система аварийного Расхолаживания/САРХ c воздушным теплообменником) /emergency core cooling system/emergency air cooling safety system: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание события /Description of event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- стр. 1 из 2 - /page 1 of 2

| 7. Последствия / Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная /normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? 7.5 Радиационная обстановка на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes Нет / No 8.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes Нет / No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Состояние энергоблока на момент сообщения/ Unit status at time of message: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Получено Ф.И.О. и должность/ Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

- Форма РКЦ-3-РБМК (Format RCC-3-RBMK)
Сообщение об аварии в пределах промплощадки АС / общей аварии 
ON-SITE / GENERAL EMERGENCY message

- сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/ WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

| 1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: САЭ (система аварийного электроснабжения, в т.ч. дизель-генераторы, аккумуляторные батареи) /Emergency power system (including DGs and batteries) Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения/ Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САОР (система аварийного охлаждения реактора)/Emergency core cooling system: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown СУЗ (система управления и защиты)/ Control and protection system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Система защиты от превышения давления в КМПЦ/ Primary circuit overpressure protection system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Система защиты от превышения давления в реакторном пространстве/ Reactor space overpressure protection system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Локализующие системы безопасности/ Localizing safety system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание события /Description of event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- стр. 1 из 2 - /page 1 of 2

| 7. Последствия / Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная /normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? 7.5 Радиационная обстановка на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes Нет / No 8.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes Нет / No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Состояние энергоблока на момент сообщения/ Unit status at time of message: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Получено Ф.И.О. и должность/ Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

- Форма РКЦ-3-ЭГП (Format RCC-3-EGP)
Сообщение об аварии в пределах промплощадки АС / общей аварии 
ON-SITE / GENERAL EMERGENCY message

- сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве/ WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

| 1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: САЭ(Система аварийного электроснабжения, в т. ч. дизель-генераторы, аккумуляторные батареи )/ / Emergency power system (including DGs and batteries): Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения/ Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САППВ (система аварийной подачи питательной воды)/Emergency feedwater system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown АСПОВ (аварийная система подачи охлаждающей воды)/Emergency cooling water system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание события /Description of event: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- стр. 1 из 2 - /page 1 of 2

| 7. Последствия / Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная /normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? 7.5 Радиационная обстановка на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч / mSv/h; Указать где / Where? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Надзорные органы оповещены/ Authorities informed: Да / Yes Нет / No 8.1 Население и пресса оповещены/ Public and media informed: Да / Yes Нет / No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Состояние энергоблока на момент сообщения/ Unit status at time of message: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности / At power |  | % от ном./ % of nominal |  | Горячий ост. / Hot Condition |  | Холодный ост./ Cold Condition |  | Перегрузка / Refueling |
| 10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Получено Ф.И.О. и должность/ Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(при необходимости продолжите описание события здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

Форма РКЦ-3а-ВВЭР (Format RCC-3а-VVER)
Данные о развитии аварии в пределах площадки/общей аварии

Status up-date of on-site / general emergency 
сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry:

2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency

3 Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

4. Состояние критических функций безопасности / Status of critical safety functions: Функция (Состояние)/ Экстремальное Тяжелое Неудовл. Удовл. Неизвестно Function(Condition) Extreme Severe Unsatisf. Satisf. Not known 4.1 Подкритичность активной зоны /Reactor core subcriticality 4.2 Охлаждение активной зоны / Reactor core cooling 4.3 Отвод остаточного тепловыделения (перв./втор. контур)/ Residual heat removal (prim./sec. circuit) 4.4 Наличие конечного поглотителя / Ultimate heat sink availability 4.5 Целостность первого контура /Primary circuit integrity 4.6 Целостность гермооболочки / Containment integrity 4.7 Запас теплоносителя в первом контуре / Primary circuit inventory

5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/ No Неизвестно/Status unknown Питание от дизель-генератора/ Emergency diesel power: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения/ Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САОЗ ВД /High pressure safety injection: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САОЗ НД/Low pressure safety injection: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Баки САОЗ/Emergency water tanks: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Гидроемкости САОЗ/ECCS accumulators: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown

6. Корректировка данных по ситуации (изменения в ситуации перед последним сообщением)/ Situation update (changes in situation prior last message):

(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)

- стр. 1 из 2 - page 1 of 2

7. Последствия /Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.6 Персонал станции эвакуирован /Plant personnel evacuated: Да/Yes Нет/No 7.7 Население из зоны аварийного реагирования эвакуировано / Protective area evacuated:Да/Yes Нет/No

8. Метеорологические условия/ Weather conditions: Направление распространения выброса / release transport direction; Осадки/ Precipitation; да/yes; нет/no. Скорость/ Speed, м/с m/s; Интенсивность осадков / Precipitation intensity; мм/ч mm/h.

9. Дополнительная информация/ Additional information Ф.И.О. Name: Телефон/ Phone:

10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

11. Получено Ф.И.О. и должность / Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

12. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

(при необходимости продолжите описание здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

Форма РКЦ-3а-БН (Format RCC-3а-BN)
Данные о развитии аварии в пределах площадки/общей аварии

Status up-date of on-site / general emergency 
сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry:

2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency

3 Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

4. Состояние критических функций безопасности / Status of critical safety functions: Функция (Состояние)/ Экстремальное Тяжелое Неудовл. Удовл. Неизвестно Function(Condition) Extreme Severe Unsatisf. Satisf. Not known 4.1 Подкритичность активной зоны /Reactor core subcriticality 4.2 Охлаждение активной зоны / Reactor core cooling 4.3 Отвод остаточного тепловыделения (перв./втор. контур)/ Residual heat removal (prim./sec. circuit) 4.4 Наличие конечного поглотителя / Ultimate heat sink availability 4.5 Целостность первого контура /Primary circuit integrity 4.6 Запас теплоносителя в контуре / Primary circuit inventory

5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: Наличие аварийного электропитания / Emergency power supply: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения/ Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САРХ/САРХ-ВТО (система аварийного Расхолаживания/САРХ c воздушным теплообменником) / emergency core cooling system/emergency air cooling safety system: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown

6. Корректировка данных по ситуации (изменения в ситуации перед последним сообщением)/ Situation update (changes in situation prior last message):

(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)

- стр. 1 из 2 - page 1 of 2

7. Последствия /Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.6 Персонал станции эвакуирован /Plant personnel evacuated: Да/Yes Нет/No 7.7 Население из зоны аварийного реагирования эвакуировано / Protective area evacuated:Да/Yes Нет/No

8. Метеорологические условия/ Weather conditions: Направление распространения выброса / release transport direction; Осадки/ Precipitation; да/yes; нет/no. Скорость/ Speed, м/с m/s; Интенсивность осадков / Precipitation intensity; мм/ч mm/h.

9. Дополнительная информация/ Additional information Ф.И.О. Name: Телефон/ Phone:

10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

11. Получено Ф.И.О. и должность / Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

12. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

(при необходимости продолжите описание здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

Форма РКЦ-3а-РБМК (Format RCC-3а-RBMK)
Данные о развитии аварии в пределах площадки/общей аварии

Status up-date of on-site / general emergency 
сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry:

2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency

3 Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

4. Состояние критических функций безопасности / Status of critical safety functions: Функция (Состояние)/ Экстремальное Тяжелое Неудовл. Удовл. Неизвестно Function(Condition) Extreme Severe Unsatisf. Satisf. Not known 4.1 Подкритичность активной зоны /Reactor core subcriticality 4.2 Теплоотвод от реактора / Reactor core cooling 4.3 Целостность контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), трубопроводов питательной воды и паропроводов/ Integrity of the first circuit, feed water and steam lines 4.4 Целостность топливных каналов /Fuel channels integrity 4.5 Целостность СЛА (система локализации аварии)/ Accident localization system integrity

5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: САЭ (система аварийного электроснабжения, в т.ч. дизель-генераторы, аккумуляторные батареи ) /Emergency power system (including DGs and batteries) Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения/ Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САОР (система аварийного охлаждения реактора)/Emergency core cooling system: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown СУЗ (система управления и защиты)/ Control and protection system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Система защиты от превышения давления в КМПЦ/ Primary circuit overpressure protection system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Система защиты от превышения давления в реакторном пространстве/ Reactor space overpressure protection system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Локализующие системы безопасности/ Localizing safety system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown

6. Корректировка данных по ситуации (изменения в ситуации перед последним сообщением)/ Situation update (changes in situation prior last message):

(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2) - стр. 1 из 2 - page 1 of 2.

7. Последствия /Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.6 Персонал станции эвакуирован /Plant personnel evacuated: Да/Yes Нет/No 7.7 Население из зоны аварийного реагирования эвакуировано / Protective area evacuated:Да/Yes Нет/No

8. Метеорологические условия/ Weather conditions: Направление распространения выброса / release transport direction; Осадки/ Precipitation; да/yes; нет/no. Скорость/ Speed, м/с m/s; Интенсивность осадков / Precipitation intensity; мм/ч mm/h.

9. Дополнительная информация/ Additional information Ф.И.О. Name: Телефон/ Phone:

10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

11. Получено Ф.И.О. и должность / Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

12. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

(при необходимости продолжите описание здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

Форма РКЦ-3а-ЭГП (Format RCC-3а-EGP)
Данные о развитии аварии в пределах площадки/общей аварии

Status up-date of on-site / general emergency 
сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Станция /Plant: Блок / Unit: Страна / Сountry:

2 Объявлена /Announced: авария в пределах промплощадки АС/ On-Site Emergency , общая авария / General Emergency

3 Авария объявлена (местное время) /Announced at (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

4. Состояние критических функций безопасности / Status of critical safety functions: Функция (Состояние)/ Экстремальное Тяжелое Неудовл. Удовл. Неизвестно Function(Condition) Extreme Severe Unsatisf. Satisf. Not known 4.1 Подкритичность активной зоны /Reactor core subcriticality 4.2 Охлаждение активной зоны / Reactor core cooling 4.3 Отвод остаточного тепловыделения / Residual heat removal 4.4 Целостность контура / Primary circuit integrity 4.5 Запас теплоносителя в контуре / Primary circuit inventory

5. Работоспособность систем безопасности / Availability of safety systems: САЭ(Система аварийного электроснабжения, в т. ч. дизель-генераторы, аккумуляторные батареи )/ / Emergency power system (including DGs and batteries): Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Внешнее питание / External grid: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown Отвод остаточного энерговыделения/ Residual heat removal: Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown САППВ (система аварийной подачи питательной воды)/ Emergency feedwater system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown АСПОВ (аварийная система подачи охлаждающей воды)/Emergency cooling water system Да/Yes Нет/No Неизвестно/Status unknown

6. Корректировка данных по ситуации (изменения в ситуации перед последним сообщением)/ Situation update (changes in situation prior last message):

(при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)

- стр. 1 из 2 - page 1 of 2

7. Последствия /Consequences: 7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons: 7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal 7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции / Maximum Increased levels measured inside plant buildings мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке / Increased levels measured inside the fence мЗв/ч mSv/h Указать где / Where? 7.6 Персонал станции эвакуирован /Plant personnel evacuated: Да/Yes Нет/No 7.7 Население из зоны аварийного реагирования эвакуировано / Protective area evacuated:Да/Yes Нет/No

8. Метеорологические условия/ Weather conditions: Направление распространения выброса / release transport direction; Осадки/ Precipitation; да/yes; нет/no. Скорость/ Speed, м/с m/s; Интенсивность осадков / Precipitation intensity; мм/ч mm/h.

9. Дополнительная информация/ Additional information Ф.И.О. Name: Телефон/ Phone:

10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

11. Получено Ф.И.О. и должность / Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

12. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

(при необходимости продолжите описание здесь / if necessary, continue the description here)

- стр. 2 из 2 - page 2 of 2 - продолжение сообщения № / Message No (continued)

Приложение Г/Attachment D
(обязательное/mandatory)
Форма запроса об оказании экспертной / консультативной и инженерно-технической поддержки/Format of request for expert/consultative and engineering and technical support
Форма РКЦ-4 (Format RCC-4 )

Запрос об оказании экспертной / консультативной и инженерно-технической поддержки/

Request for expert/consultative and engineering support

сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email: |  |  |  | Телефон / Phone: |  |  |  |
| Число страниц (Pages) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Станция /Plant: 		Блок / Unit: 	Тип РУ / Reactor type:	Страна / Сountry:

2. Суть запроса / Content of request:

3. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position:

4. Дата и время (местное) / Date and time (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

5. Получено Ф.И.О. и должность (местное время) /Receiver and position (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

6. Направлено на станции- члены ВАО АЭС (местное время) / Forwarded to member plants (local time): Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

- стр. 1 из 1 - page 1 of 1

Приложение Д/Attachment E
(обязательное/mandatory)
Форма запроса о предоставлении противоаварийных сил и средств членов РКЦ/Format of request for the provision of RCC member emergency response forces and facilities

Форма РКЦ-5-Запрос (Format RCC-5-Request )

Запрос о предоставлении о противоаварийных сил и средств членов РКЦ/
Request for provision of RCC member emergency response forces and resources

сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email : |  |  |  | Телефон / Phone : |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Станция /Plant: 		Блок / Unit: 	Тип РУ / Reactor type:		Страна / Сountry:

2. Требуются следующие силы (людские ресурсы) / Required forces (human resources)

| Страна/ Country | Наименование организации/ Name of organization | Необходимы следующие силы (специализация)/ Required forces (specialization) | Численность/ Quantity | Примечание/ Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Требуются следующие материально-технические средства (МТС)/ Required material and technical resources

| Страна/ Country | Наименование организации/ Name of organization | Необходимые материально-технические средства (название и подробные характеристики)/ Required material and technical resources (names and detailed characteristics) | Количество/ Quantity | Примечание/ Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Например: - дозиметры и их подробные характеристики; - роботы и их подробные характеристики; - манипуляторы и их подробные характеристики; и т.д. Example: - dosimeters and their detailed characteristics; - robots and their detailed characteristics; - manipulators and their detailed characteristics; etc. |  |  |

4. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

5. Получено Ф.И.О. и должность Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

6. Направлено на станции- члены ВАО АЭС Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

Форма РКЦ-5-Ответ (Format RCC-5-Response)

Запрос о предоставлении о противоаварийных сил и средств членов РКЦ/
Request for provision of RCC member emergency response forces and resources

сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email : |  |  |  | Телефон / Phone : |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Станция /Plant: 		Блок / Unit: 	Тип РУ / Reactor type:		Страна / Сountry:

2.Возможно предоставление персонала (людские ресурсы) / Required forces (human resources)

| Страна/ Country | Наименование организации/ Name of organization | Специализация/ Specialization | Численность/ Quantity | Примечание/ Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Возможно предоставление следующих материально-технические средства (МТС)/ Required material and technical resources

| Страна/ Country | Наименование организации/ Name of organization | Материально-технические средства (название и подробные характеристики)/ Required material and technical resources (names and detailed characteristics) | Количество/ Quantity | Примечание/ Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Например: - дозиметры и их подробные характеристики; - роботы и их подробные характеристики; - манипуляторы и их подробные характеристики; и т.д. Example: - dosimeters and their detailed characteristics; - robots and their detailed characteristics; - manipulators and their detailed characteristics;etc. |  |  |

4. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

5. Получено Ф.И.О. и должность Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

6. Направлено на станции- члены ВАО АЭС Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

- Приложение Е/Attachment F
(обязательное/mandatory)
Форма предоставления информации по технологическим
и радиационным параметрам энергоблоков АС/Format of sending information on NPP Unit process and radiation parameters

- Форма РКЦ-6 (Format RCC-6)

Технологические и радиационные параметры энергоблока/
Power Unit process and radiation parameters

сообщение / message №

| Адресат /Аddressee: |  |  |  | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве WANO Moscow Centre Regional Crisis Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email : |  |  |  | Телефон / Phone : |  |  |  |
| Число страниц /Pages |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

Таблица РКЦ-6-1 /Table RCC-6-1– Состояние энергоблока / Power Unit status

| 1. Станция /Plant: Блок / Unit: Тип РУ / Reactor type: Страна / Сountry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Исходное состояние/ Initial condition: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На мощности At power |  | % от ном. of nominal |  | Горячее сост. Hot Condition |  | Холодное сост. Cold Condition |  | Перегрузка Refueling |
| 3. Последовательность событий/ Sequence of events: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительные отказы/ Additional failures: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ситуация на аварийном энергоблоке /Situation at the affected Power Unit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Состояние остальных блоков/ Status of other units: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Отказы систем безопасности / Failures of safety systems: Да/Yes Нет/No , указать какие/ indicate what systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Наличие связи с энергосистемой / Grid connection availability: Да/Yes Нет/No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Получено Ф.И.О. и должность Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица РКС-6-2 Table RCC-6-2 – Перечень параметров отправляемых в региональный кризисный центр в случае аварии в пределах площадки/аварии с выходом за пределы площадки (образец для АС ЛОВИИЗА (1 и 2 блоки )) / List of parameters to be sent to the regional crisis center in case of on-site / general accident 
(for LOVIISA NPP (1 and 2 unit))

| Поз. No. It. No. | Описание / Description | Единицы измерения / Measurement units | Показания приборов/ Instrument reading | Пределы измерения/ Measurement boundaries |  | Регламентные пределы/ Technical Specification boundaries |  | Аварийные пределы или уровни действия / Emergency or Action boundaries |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нижний/ lower | Верхний/ upper | Нижний/ lower | Верхний/ upper | Нижний/ lower | Верхний/ upper |
| 1 | 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | РЕАКТОР / REACTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Температура корпуса реактора Reactor pressure vessel temperature (YC10T001) | оС |  | 0 | 500 |  |  |  |  |
| 1.2 | Давление теплоносителя в первом контуре Primary Coolant pressure (YA13P902) | бар bar |  | 1 | 161 |  |  |  |  |
| 1.3 | Запас до температуры насыщения Subcooling Margin (YQ30T915) | оС |  | -100 | 150 |  |  |  |  |
| 1.4 | Температура на выходе топливной сборки Fuel assembly outlet temperature (YQ30T801) | оС |  | 0 | 500 |  |  |  |  |
| 1.5 | Мощность реактора Reactor power (YX13X801) | % |  | 0 | 120 |  |  |  |  |
| 1.6 | Уровень воды в компенсаторе давления Pressurizer water level (YP10L002) | м m |  | 0 | 8,140 |  |  |  |  |
| 2 | ПАРОГЕНЕРАТОРЫ / STEAM GENERATORS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Давление острого пара в ПГ1 (YB11) Live steam pressure in SG 1 (YB11) (RA11P901) | бар bar |  | 1 | 61 |  |  |  |  |
| 2.2 | Давление острого пара в ПГ 2 (YB52) Live steam pressure in SG 2 (YB52) (RA52P901) | Бар bar |  | 1 | 61 |  |  |  |  |
| 2.3 | Давление острого пара в ПГ 3 (YB13) Live steam pressure in SG 3 (YB13) (RA13P901) | бар bar |  | 1 | 61 |  |  |  |  |
| 2.4 | Давление острого пара в ПГ 4 (YB54) Live steam pressure in SG 4 (YB54) (RA54P901) | бар Bar |  | 1 | 61 |  |  |  |  |
| 2.5 | Давление острого пара в ПГ 5 (YB15) Live steam pressure in SG 5 (YB15) (RA15P901) | бар bar |  | 1 | 61 |  |  |  |  |
| 2.6 | Давление острого пара в ПГ 6 (YB56) Live steam pressure in SG 6 (YB56)(RA56P901) | бар bar |  | 1 | 61 |  |  |  |  |
| 2.7 | Уровень котловой воды в ПГ 1 (YB11) Boiler water level in SG 1 (YB11) (YB11L005) | м m |  | 0,135 | 3,335 |  |  |  |  |
| 2.8 | Уровень котловой воды в ПГ 2 (YB52) Boiler water level in SG 2 (YB52) (YB52L005) | м m |  | 0,135 | 3,335 |  |  |  |  |
| 2.9 | Уровень котловой воды в ПГ 3 (YB13) Boiler water level in SG 3 (YB13) (YB13L005) | м m |  | 0,135 | 3,335 |  |  |  |  |
| 2.10 | Уровень котловой воды в ПГ 4 (YB54) Boiler water level in SG 4 (YB54) (YB54L005) | м m |  | 0,135 | 3,335 |  |  |  |  |
| 2.11 | Уровень котловой воды в ПГ 5 (YB15) Boiler water level in SG 5 (YB15) (YB15L005) | м m |  | 0,135 | 3,335 |  |  |  |  |
| 2.12 | Уровень котловой воды в ПГ 6 (YB56) Boiler water level in SG 6 (YB56) (YB56L005) | м m |  | 0,135 | 3,335 |  |  |  |  |
| 3 | Аварийные системы безопасности Emergency safety systems |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень раствора в гидроемкости САОЗ 1 (TH40B01) Solution level in ECCS 1 accumulator (TH40B01) (TH40L801) | м m |  | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 3.2 | Уровень раствора в гидроемкости САОЗ 2 (TH40B02) Solution level in ECCS 2 accumulator (TH40B02) (TH40L803) | м m |  | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 3.3 | Уровень раствора в гидроемкости САОЗ 3 (TH80B01) Solution level in ECCS 3 accumulator (TH80B01) (TH80L801) | м m |  | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 3.4 | Уровень раствора в гидроемкости САОЗ 4 (TH80B02) Solution level in ECCS 4 accumulator (TH80B02) (TH80L803) | м m |  | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 3.5 | Давление в гидроемкости САОЗ 1 (TH40B01) Pressure in ECCS 1 accumulator (TH40B01) (TH40P001) | бар bar |  | 1 | 71 |  |  |  |  |
| 3.6 | Давление в гидроемкости САОЗ 2 (TH40B02) Pressure in ECCS 2 accumulator (TH40B02) (TH40P006) | бар bar |  | 1 | 71 |  |  |  |  |
| 3.7 | Давление в гидроемкости САОЗ 3 (TH80B01) Pressure in ECCS 3 accumulator (TH80B01) (TH80P001) | бар bar |  | 1 | 71 |  |  |  |  |
| 3.8 | Давление в гидроемкости САОЗ 4 (TH80B02) Pressure in ECCS 4 accumulator (TH80B02) (TH80P006) | бар bar |  | 1 | 71 |  |  |  |  |
| 3.9 | Система аварийного впрыска высокого давления канал 1 (TJ20) High Pressure Safety Injection RED 1 (TJ20) (TJ20F001) | кг/с kg/s |  | 0 | 90 |  |  |  |  |
| 3.10 | Система аварийного впрыска высокого давления канал 2 (TJ60) High Pressure Safety Injection RED 2 (TJ60) (TJ60F001) | кг/с kg/s |  | 0 | 90 |  |  |  |  |
| 3.11 | Система аварийного впрыска низкого давления канал 1 (TH20) Low pressure Safety Injection RED 1 (TH20) (TH20F001) | кг/с kg/s |  | 0 | 180 |  |  |  |  |
| 3.12 | Система аварийного впрыска низкого давления канал 2 (TH60) Low pressure Safety Injection RED 2 (TH60) (TH60F001) | кг/с kg/s |  | 0 | 180 |  |  |  |  |
| 3.13 | Спринклерная система гермооболочки канал 1 (TQ 20) Containment Spray System RED 1 (TQ 20) (TQ20F001) | кг/с kg/s |  | 0 | 280 |  |  |  |  |
| 3.14 | Спринклерная система гермооболочки канал 2 (TQ 60) Containment Spray System RED 2 (TQ 60) (TQ60F001) | кг/с kg/s |  | 0 | 280 |  |  |  |  |
| 3.15 | Уровень бака аварийного запаса воды (TH00) Emergency Water Tank Level (TH00) (TH00L963) | м m |  | 0 | 4,9 |  |  |  |  |
| 3.16 | Уровень в отстойнике гермооболочки канал 1 (TH10N01) Containment sump level RED 1 (TH10N01) (TH10LTH10N01) | м m |  | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 3.17 | Уровень в отстойнике гермооболочки канал 2 (TH50N01TH50N01) Containment sump level RED 2 (TH50N01TH50N01) (TH50L) | м m |  | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 3.18 | Впрыск бора высокого давления канал 1 (TB10) HP boron injection RED1 (TB10) (TB12F801) | кг/с kg/s |  | 0 | 1,67 |  |  |  |  |
| 3.19 | Впрыск бора высокого давления канал 2 (TB20) HP boron injection RED2 (TB20) (TB22F801) | кг/с kg/s |  | 0 | 1,67 |  |  |  |  |
| 4 | Гермооболочка Containment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Давление внутри гермообъема Pressure inside containment (TL90P961) | мбар mbar |  | 0 | 500 |  |  |  |  |
| 4.2 | Температура внутри гермообъема, вверху Temperature inside containment, up (TL15T001) Внизу down (TL15T001) | оС оС |  | 10 0 | 60 200 |  |  |  |  |
| 4.3 | Концентрация водорода внутри гермообъема Hydrogen concentration inside containment (XW56A001) | % |  | 0 | 10 |  |  |  |  |
| 4.4 | Температура воды в отсеке бассейна отработанного топлива Water temperature in spent fuel pool compartment (TG30T001) | оС |  | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 4.5 | Уровень воды в отсеке бассейна отработанного топлива Water level in spent fuel pool compartment (TG30L004) | м m |  | 0 | 14 |  |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение Power Supply |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие связи с энергосистемой (400/110 кВ) Connection to national grid (400/110kV) | да / нет yes / no |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Связь с гидроэлектростанцией Hydro power connection | да / нет yes / no |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Работоспособность аварийной РДГЭС имеющейся на площадке (10МВт) (EY07) Site emergency reserve diesel power plant availability (10MW) (EY07) (AE05E002) | кВт kW |  | 0 | 60 |  |  |  |  |
| 5.4 | Мощность аварийного дизель-генератора 1 (2,8 MВт) (EY01) Capacity of emergency diesel generator 1 (2,8 MW) (EY01) (EY01E002) | кВт kW |  | 0 | 5000 |  |  |  |  |
| 5.5 | Мощность аварийного дизель-генератора 2 (2,8 MВт) (EY02) Capacity of emergency diesel generator 2 ( 2,8 MW) (EY02) (EY02E002) | кВт kW |  | 0 | 5000 |  |  |  |  |
| 5.6 | Мощность аварийного дизель-генератора 3 (2,8 MВт) (EY03) Capacity of emergency diesel generator 3 ( 2,8 MW) (EY03) (EY03E002) | кВт kW |  | 0 | 5000 |  |  |  |  |
| 5.7 | Мощность аварийного дизель-генератора 4 (2,8 MВт) (EY04) Capacity of emergency diesel generator 4 (2,8 MW) (EY04) (EY04E002) | кВт kW |  | 0 | 5000 |  |  |  |  |

(*)На каждом  работающем блоке/каждой АС,  на основании перечня параметров, приведенного в таблице РКЦ-6-2, должны быть разработаны (для данного типа реакторной установки и проекта) минимальные перечни параметров, передаваемых в Региональный Кризисный Центр в случае аварии в пределах площадки/аварии с выходом за пределы площадки, эти перечни должны быть согласованы с РКЦ.

(*)Each OU/NPP, based on the list of parameters indicated in Table RCC-6-2, shall develop for its type of reactor plant and design its minimal list of parameters to be sent to the Regional Crisis Center in case of on-site/general accident, and get approval of RCC for it.

6. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position:

7. Дата и время / Date and time: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

8. Получено Ф.И.О. и должность Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

9. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

Таблица РКЦ-6-3 / Table RCC-6-3– Р адиационные параметры энергоблока /Power Unit radiation parameters

| № п/п It. No. | Описание Description | Единица измерения Measure-ment unit | Данные КИП Instrument reading | Нижняя граница измерений Lower measurement boundary | Верхняя граница измерений Upper measurement boundary | Верхняя граница уровня предупреждения Upper warning boundary | Верхняя граница аварийного уровня Upper emergency boundary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Мощность дозы на крыше здания реакторного отделения Dose rate on reactor department building roof | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы внутри гермообъема Dose rate inside containment | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы инертного радиоактивного газа – вентиляционная труба 1 Dose rate of inert radioactive gas - ventilation stack 1 | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Активность инертного радиоактивного газа – вентиляционная труба 1 (уровень излучения *0,3e6, Kr87 ekv) Activity of inert radioactive gas – ventilation stack 1 (dose rate *0,3e6, Kr87 ekv) | кБк/м3 kBq/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Аэрозольная активность – вентиляционная труба 1, отбор проб Aerosol activity – ventilation stack 1, sampling | кБк/м3 kBq/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Йодная активность – вентиляционная труба 1, отбор проб Iodine activity – ventilation stack 1, sampling | кБк/м3 kBq/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы в паропроводе острого пара ПГ1 Dose rate in live steam line of SG1 | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы в паропроводе острого пара ПГ2 Dose rate in live steam line of SG 2 | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы в паропроводе острого пара ПГ3 Dose rate in live steam line of SG 3 | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы в паропроводе острого пара ПГ4 Dose rate in live steam line of SG 4 | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы в паропроводе острого пара ПГ5 Dose rate in live steam line of SG 5 | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы в паропроводе острого пара ПГ6 Dose rate in live steam line of SG 6 | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы внутри огороженной территории (~100 м) Dose rate inside the fence (~100 m) | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы за пределами огороженной территории вокруг АС (~400 м) Dose rate outside the fence in the vicinity of NPP (~400 m) | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность дозы на расстоянии 2 км от АС Dose rate at the distance of 2 km | мЗв/ч mSv/h |  |  |  |  |  |

(*)Каждая РУ/АС, в соответствии с перечнем параметров, указанных в Таблице РКЦ-6-3, должна разработать применительно к своему типу реактора и особенностям проекта минимальный список параметров, направляемый в Региональный Кризисный Центр в случае аварии на площадке/общего характера, и утвердить его в РКЦ.

(*)Each OU/NPP, based on the list of parameters indicated in Table RCC-6-3, shall develop for its type of reactor plant and design its minimal list of parameters to be sent to the Regional Crisis Center in case of on-site/general accident, and get approval of RCC for it.

16. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

17. Получено Ф.И.О. и должность Receiver and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

18. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

- Приложение Ж/Attachment G
(обязательное/mandatory)
События на АС, важные с точки зрения безопасности/Plant safety significant events

- Scram

- Safety system actuation

- Safety system failure

- Degraded safety limits and conditions

- Loss of the grid (external power supply sources)

- Extreme external effects preventing the NPP from normal operation

  - Abnormal natural effects

  - Explosion and fire in the area of the NPP location

  - Acts of terrorism

  - NPP blocking by protesters

- On-site fire and explosion

- Other events which the NPP management finds necessary to be reported to the RCC

# Приложение И/Attachment H
(обязательное/mandatory)
Форма подтверждения получения РКЦ 
сообщения от аварийной АС/Format of confirmation of the message  received by the RCC from the affected NPP

Форма РКЦ-7 (Format RCC-7)

Форма подтверждения получения  Региональным кризисным центром сообщения от «аварийной» АС/ Regional Crisis Center’s confirmation  form of getting the message from «emergency» NPP

| Адресат /Аddressee: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От /From: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс /Fax: |  |  |  |  |  | Эл. почта / Email : |  |  |  | Телефон / Phone : |  |  |  |
| Число страниц (Pages) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | срочно /urgently |  |  |  | требует ответа /response required |  |  |  | для ознакомления / for information |  |  | подтвердить получение /acknowledge receipt |  |

1. Ваше Сообщение №       от год       месяц       день       час        мин       получено / Your Message №       dated by year       month:       day:       hour:       min       have been received.

2. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

3. Получено Ф.И.О. и должность Receiver and position:

4. Год/Year: Месяц/ Month: День/ Day: Час/ Hour: Мин/ Min:

APPROVAL SHEET

Regulations on the information exchange among the members of the

WANO Moscow Centre Regional Crisis Center

Deputy Director General –

Director for production and NPP operation				A. Dementiev

Deputy Director for production

and NPP operation – Director of the

Department for emergency preparedness

and radiation protection							V.Khlebtsevich

Compliance supervisor

APPROVAL SHEET

Regulations on the information exchange among the members of the WANO Moscow Centre Regional Crisis Center

WANO MC Deputy Director					S. Vybornov

WANO MC T&D Programme Manager			A. Lukianenko

WANO MC Advisor						S. Loktionov