|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: АЭС Дукованы

- Тема информационного запроса: Определение числа деэмульгирования

- Цель информационного запроса: Изучите лучшие практики и возможное обновление оборудования.

- Описание проблемы: В настоящее время мы измеряем число деэмульгирования, используя лабораторный аппарат, пропуская пар через образец масла, а затем измеряя время разделения фаз. Мы хотели бы заменить этот метод на более современный инструментальный метод.

- Конкретные вопросы: 1. Как вы измеряете степень деэмульгирования в турбинных маслах? 2. Название производителя и название используемого оборудования. 3. Опыт и рекомендации соответствующего метода.

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: все центры ВАО АЭС

- Подразделение – инициатор запроса: Химический факультет

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Заведующий отделом химической лаборатории Г-жа Хана Рупцова Телефон: 420 561 103 773 Электронная почта: hana.roupcova@cez.cz Представитель ВАО АЭС Томаш Кoуба сотовый телефон: 420 725 258 854 Электронная почта: tomas.kouba01@cez.cz

- Дата запроса: 15.01.2020 г.