Гайк Багдасарян

EN-03-HB

# интервью с  руководителями  инженерной поддержки

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

В течение двух часов проводилось интервью с руководителями  блока инженерной поддержки в административном корпусе.

## НАБЛЮДЕНИЯ

- Информационная система АЭС (ИС АЭС) позволяет контролировать все направления деятельности АЭС с широким спектром фильтрации по любому интересующему комплексу информации. Однако некоторые руководители не пользуются возможностями данной ИС АЭС в полном объёме и запрашивают информацию в отделе ИОЭиРН или у других подразделений, хотя обладают доступом к запрошенной информации, в частности к количеству предложений оперативного персонала по внесению изменений в эксплуатационную документацию по блокам и др. Это может привести к задержке принятия решений и корректирующих мероприятий. (EN-03-HB-01)