Рекомендации:

1. Исходя из полученного опыта Запорожской АЭС, произвести реорганизацию группы технической поддержки для управления тяжелыми авариями (организовать дежурство по звонку).
2. В связи интенсификацией работ по разработке аварийной документации, запланировать создание штатной единицы технолога по поддержке и сопровождения аварийной документации.
3. Организовать работы по квалификации оборудования, участвующего в управлении тяжелыми авариями.
4. Обеспечить возможность приобретения дизель-насоса для откачки воды при ситуации со внутреннем затоплением.