|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: МВМ АЭС Пакш

- Тема информационного запроса: Вопросы к АЭС с реакторами типа ВВЭР по теме контроля герметичности и ремонта металлолистовой облицовки бассейна перегрузки.

- Цель информационного запроса: Получение информации от других членов ВАО АЭС по теме запроса.

- Описание проблемы: Методы контроля изображенного на фотографии бассейна перегрузки реактора типа ВВЭР:

- Конкретные вопросы: - Используется ли на вашей станции какая-либо программа циклического контроля состояния металлолистовой облицовки бассейна перегрузки. - Наблюдались ли на вашей станции дефекты облицовки бассейна перегрузки? Если да, каковы были их размеры и количество? - Если вы производили устранение дефектов, то по какой технологии выполнялся ремонт и какие материаловедчевкие испытания проводились после ремонта. - Проводите ли вы проверку бассейна перегрузки на герметичность? - Если нет, то планируете ли проведение проверки бассейна перегрузки на герметичность?

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: На АЭС с реакторами ВВЭР

- Подразделение – инициатор запроса: Механико-технический отдел

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Йожеф КУГЛИ, ответственный по оборудованию, kugli@npp.hu

- Дата запроса: 2022.05.23

Контактное лицо ВАО АЭС на АЭС Пакш			Елена Хаднадь