بنام خدا

1. همکاران شرکت کننده در جلسات اعلام داشتند که می‌توانند گزارش‌هاي تعميرات را به چهار فرمت گزارش ماهانه، گزارش سالانه، گزارش توقف واحد و گزارش شاخص‌ها در بازه‌هاي زماني مختلف ارائه دهند.
2. آيتم‌هاي "فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده مدرنيزاسيون و بهسازي برنامه‌ريزي‌شده در سال آتي" ، "گزارش حوادث رخ داده در زمینه نگهداری و تعمیرات" ، "گزارش آموزش‌هاي تئوري و عملي پرسنل تعميراتي نیروگاه" و "گزارش برنامه‌ريزي و اعلام قطعات يدكي مورد نياز جهت انجام فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات" مورد توافق قرار نگرفته و نمایندگان محترم نیروگاه عنوان مي‌كنند كه اين موارد متوليان ديگري دارد كه بايد توسط آنها تهيه و ارائه گردد.
3. در مورد آيتم محاسبه ضرايب "ضريب عدم‌آمادگي برنامه‌ريزي‌نشده سيستم (عدم توليد برنامه‌ريزي‌نشده واحد) به دليل ايجاد وقفه بيش از حد در فعاليت‌هاي نت برنامه‌ريزي‌شده" و "ضريب عدم‌آمادگي برنامه‌ريزي‌نشده سيستم (عدم توليد برنامه‌ريزي‌نشده واحد) بدلیل نافرماني تجهيزات يا اختلال مشاهده شده در وضعيت آن" كه در پیوست 8 مدرك شماره RMR-4000-01 با عنوان " الزامات فعاليت‌هاي نگهداری و تعمیرات سيستم‌ها و تجهيزات نيروگاه اتمي بوشهر " آمده و توسط مديرعامل محترم شركت توليد و توسعه در تاريخ 27/12/1397 به شركت بهره‌برداري ابلاغ شده است. در جلسه‌ای که حدود 2 ماه قبل از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده بود در این رابطه صحبت شد ولی نمایندگان نیروگاه از ابلاغ این الزام اظهار بی‌اطلاعی نمودند و مقرر شده بود تا آنها ابلاغ الزام فوق را پیگیری کرده و در جلسه‌ای که در شرکت تولید و توسعه برگزار می‌گردد در این باره گفتگو شود، ولی در این جلسه نیز نمایندگان نیروگاه مجددا اظهار فراموشی پیگیری الزام مذکور را مطرح نمودند و این موضوع نیز مورد توافق قرار نگرفت.
4. در مورد آيتم "گزارش خرید خدمات مشاوره‌ای ویژه و فنی"، نمایندگان نیروگاه اعلام مي‌دارند كه به دليل اينكه قرارداد اين موارد در مدیریت بازرگانی نیروگاه و شرکت تپنا منعقد مي‌گردد، آنها نمي‌توانند گزارشي در این خصوص ارائه دهند و اگر هم ارزیابی از پیمانکاران توسط آنها انجام شود به مدیریت بازرگانی اعلام می‌دارند و به شرکت تولید و توسعه، گزارشی اعلام نمی‌کنند.
5. در مورد آيتم "گزارش تحلیلی از اجرای برنامه ماهانه كليه فعاليت‌ها و اقدامات نت نيروگاه و ‌نقاط ضعف و قوت" ايشان اعلام مي‌دارند كه فقط اطلاعات و آمار ارائه مي‌دهند و انجام تحليل از اجرای فعاليت‌هاي فوق و وضعیت موجود، جزء وظايف ايشان نمي‌باشد.
6. در مورد آيتم "گزارش روزانه گراف مسیر بحرانی" ايشان اعلام مي‌دارندكه برنامه روزانه گراف مسیر بحرانی را ارائه مي‌دهند و ارائه گزارش روزانه مقدور نمی‌باشد.
7. در مورد آيتم محاسبه مقادير زير ايشان اعلام مي‌دارند كه پارامتر اول در گزارش شاخص‌ها ارائه مي‌گردد (بصورت فصلی) و ضريب دوم جزء شاخص‌ها و ضرايب معمول نمي‌باشد و آن را ضريبي نامفهوم مي‌دانند كه خود شركت توليد و توسعه آن را طلب كرده است. لذا گزارش مقادیر زیر را اعلام نخواهند کرد.
8. در مورد آيتم "جدول فعالیت‌های پيش‌بيني شده به صورت حجمی در طول توقف واحد" (از جمله داربست، عايق، رنگ و ..). ايشان اعلام مي‌دارند كه به دليل عدم اطلاعات دقيق از اين فعاليت‌ها و احتمال تغييرات زياد در حجم آنها به دلايل مختلف، ارائه آنها بي‌فايده بوده و نتيجه خاصي در پي نخواهد داشت. لذا نمی‌توانند آن را گزارش نمایند.