|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр** **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции****ВАО АЭС – МЦ**Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25Тел. +7 495 376 15 87Факс: +7 495 376 08 97info@wanomc.ru |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| **1.АЭС/Организация (Подразделение) – инициатор запроса:** АЭС Тяньвань (отдел ядерной безопасности ) через Представительство ВАО АЭС-МЦ на АЭС Тяньвань |
| **2.Тема информационного запроса**: Запрос по поводу управления запроектными авариями(ЗПА) или тяжёлыми авариями(ТА) на многоблочной АЭС.  |
| 1. **Цель информационного запроса**:

Сбор полезных информаций или положительных практик в мире по поводу управления запроектными авариями или тяжёлыми авариями на многоблочной АЭС. |
| 1. **Конкретные вопросы**:

На АЭС Тяньвань работают 4 блока и 2 блока находится в строительстве ещё 2 блока планируется начать строительство в этом году. Документы по управлению ЗПА и ТА, происходящих на отдельном блоке, были разработаны, также разработан документ по управлению многоблочными авариями, в котором учтены вопросы как реагирование неаварийными блоками на аварийный блок. Станция намерена собрать информации от членов ВАО АЭС для усовершенствования документа и повышения уровня реагирования на ЗПА и ТА. Вопросы вниз:1. Какие противоаварийные меры применяются неаварийными блоками во время ЗПА и ТА, происходящего на каком-то одном блоке станции?
2. На вашей стране или станции разработаны ли пункты стандарты для руководства реагирований на ЗПА и ТА в вышеуказанном случае?
 |
| 1. **Организации, в которые адресован настоящий запрос**:

Члены ВАО АЭС |
| 1. **Контактные реквизиты инициатора запроса** (ФИО, телефон, e-mail):

Гао Хайян, +86-518-82205808, gao@wanomc.ru |
| 1. **Дата запроса**:

16.01.2020 |

Представитель ВАО АЭС-МЦ на площадке АЭС Тяньвань

Гао Хайян