**موارد موردنظر جهت طرح در جلسه هيأت مديره:**

1. **تامين 000/20 ليتر هيدرازين هيدرات موردنياز نيروگاه اتمي بوشهر، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مبلغ تقريبي 000/000/000/66 (شصت و شش ميليارد) ريال بر اساس مشخصات جدول ذيل.**
* **هزينه هر ليتر 000/300/3 ريال بر اساس آخرين مذاكرات صورت گرفته با تامين كنندگان قبلي.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **مشخصات** | **درصد** | **PPM** |
| **1** | درصد وزني | حداقل 55 درصد | - |
| **2** | يون سولفات | كمتر يا مساوي 0.005 درصد | 50 |
| **3** | يون كلر | كمتر يا مساوي 0.005 درصد | 50 |
| **4** | يون آهن | كمتر يا مساوي 0.0005 درصد | 5 |
| **5** | فلزات سنگين | كمتر يا مساوي 0.002 درصد | 20 |
| **6** | کل کربن آلی(TOC) | كمتر يا مساوي 0.035 درصد | 350 |
| **7** | ميزان نياز سالانه | 20000 ليتر |