|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه:‌ تغيير استاندارد دز عدسي چشم كاركنان نيروگاه اتمي بوشهر | نوع جلسه: | ❑ كميته | ❑ شورا | ❑ درون واحدي | ❑ بين واحدها | ❑ ساير |
| رئيس جلسه: احسان امام جمعه | دبير جلسه: وحید کیوان |
| شماره صورتجلسه: | تاريخ برگزاري:  | پيوست:  | ❑ ندارد | ❑ دارد | تعداد: |
| ساعت شروع:  | ساعت خاتمه:  | مكان تشكيل:  |
| حاضرين جلسه: امام جمعه- مصدق- كيوان ( تولید و توسعه)-شاماني - موذن- جعفري ( بهره‌برداری) |
| غايبين جلسه:- |

| **رديف** | **موارد مطرح شده** | **مطرح كننده** |
| --- | --- | --- |
|  | در خصوص ملاحظات ارگان‌های خارجی در مورد حدود مجاز دز عدسی چشم توضیحاتی ارائه گردید. |  |
|  | در خصوص موارد مورد نظر شرکت تولید و توسعه و پاسخ نیروگاه توضیحاتی ارائه گردید. |  |
|  | در خصوص لزوم اتخاذ تصمیم در این خصوص توضیحاتی ارائه گردید. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **تصميمات اتخاذ شده** | **مهلت اجراء** | **مسئول اقدام** |
| 1 | عطف به نامه شماره 238891 مورخ 2/9/98 و 237666 مورخ 13/8/98 شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر مبنی بر عدم تجربه لازم در خصوص نحوه اندازه گيري دز دريافتي عدسي چشم در کشور و همچنين عدم وجود انواع تجهيزات مورد نياز در نیروگاه و کشور، که در نهایت امكان اندازه گيري دز عدسي چشم در نيروگاه را غیر ممکن می‌نماید مقرر گردید: 1. تا تهیه تجهیزات لازم برای اندازه‌گیری دز عدسی چشم، حد اندازه‌گیری قبلی اجرایی گردد و ابلاغ تغییر در عدسی چشم به پس از تهیه زیر ساخت‌های لازم موکول گردد.
2. طی نامه‌ای از سازمان انرژی اتمی با توجه به توانایی‌های پژوهشگاه درخواست دوره‌آموزشی گردد.
3. در رابطه با فرآیند اندازه‌گیری دز عدسی چشم با توجه به تعدد اندازه‌گیری، لازم است 30 دزیمتر تهیه گردد، با توجه به عدم وجود زیرساخت لازم،پيشنهاد مي گردد يك ارگان نظير امور حفاظت در برابر اشعه سازمان جهت تجهيز امكانات لازم، اقدام نموده و به كل كشور خدمات لازم را ارائه نمايد.
 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **نام و نام خانوادگي**
 | 1. **پست سازماني**
 | 1. **تاريخ**
 | 1. **امضاء**
 |
| 1. **تنظيم كننده**
 | 1. وحید کیوان
 | 1. کارشناس ایمنی هسته‌ای
 |  |  |
| 1. **تاييد كننده / تاييد كنندگان**
 | 1. محمود رضا مصدق
 | 1. رييس بخش ايمني هسته اي
 |  |  |
| 1. محمد جعفری
 | 1. مدير پرتوي نیروگاه اتمی بوشهر
 |  |  |
| 1. محسن موذن
 | 1. معاون ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر
 |  |  |
| 1. یدالله شامانی
 | 1. معاون فنی مهندسی نیروگاه اتمی بوشهر
 |  |  |
| 1. احسان امام‌جمعه
 | 1. مدیر ایمنی هسته‌ای
 |  |  |