**RCC-3а**فرم

وضعیت به­روز حادثه در سطح سايت/ حادثه فراگير*6پیام شماره*

|  |
| --- |
| **گیرنده*­:*****كميته پدافند غيرعامل و مديريت بحران سازمان انرژي اتمي، اداره كل پدافند غير عامل استان بوشهر** |
| **از: نيروگاه اتمي بوشهر** |
| **فکس: 07731112655** | **ایمیل: Bnpp.ics@nppd.co.ir** | **تلفن: 07731112640** |
| تعداد صفحات: 3  |
| [x]  | فوری | [ ]  | نیاز به پاسخ | [x]  | برای اطلاع­رساني  | [x]  | اعلام وصول |

|  |
| --- |
|  |
| نيروگاه: بوشهر | واحد: يكم | كشور: ايران |
| 1. وضعيت اعلام شده:

**حادثه در سطح سایت****[x]  حادثه فراگير [ ]**  |
| 1. تاریخ اعلام شده (زمان محلی):

سال: 1400 ماه: 07 روز: 27 ساعت:13 دقیقه:00 |
| 1. وضعیت كاركرد­هاي سيستم‌هاي ایمنی حیاتی:

كاركرد (شرایط)شدت: **خیلی بد بد ناکافی رضایت­بخش ناشناخته*** 1. **زیربحرانی بودن قلب راکتور [ ]  [ ]  [ ]** **[x]  [ ]**
	2. **خنک‌سازی قلب راکتور [ ]  [ ]  [ ]  [x]  [ ]**
	3. **برداشت گرمایی باقیمانده (مدار اول/دوم) [ ]  [ ]  [ ]  [x]  [ ]**
	4. **دردسترس بودن گرماگیر نهایی [ ]  [ ]  [ ]  [x]  [ ]**
	5. **سلامت مدار اول [ ]  [ ]  [ ]  [x]  [ ]**
	6. **سلامت گنبد راکتور [ ]  [ ]  [ ]  [x]  [ ]**
	7. **ذخيره آب خنك كننده مدار اول [ ]  [ ]  [ ]** [x]  **[ ]**
 |
| 1. در دسترس بودن سیستم­های ایمنی:

**شبکه برق خارجی: بله****[ ]  نه** **[x]  وضعیت نامشخص [ ]** **دیزل ژنراتورهاي اضطراری: بله[x]  نه [ ]  وضعیت نامشخص [ ]** **برداشت حرارت باقیمانده: بله[x]  نه [ ]  وضعیت نامشخص [ ]** **سيستم‌هاي ايمني تزریق با فشار بالا: بله[x]  نه [ ]  وضعیت نامشخص [ ]** **سيستم‌هاي ايمني تزریق با فشار پائین: بله[x]  نه [ ]  وضعیت نامشخص [ ]** **مخازن آب اضطراری: بله[x]  نه [ ]  وضعیت نامشخص [ ]** **اکومولاتورهای سیستم اضطراری خنک کننده‌ی قلب راکتور: بله[x]  نه [ ]  وضعیت نامشخص [ ]**  |
| 1. به­روزرسانی وضعیت (تغییر در وضعیت پیش از آخرین پیام):

**ديزل ژنراتورهاي كانال يك ايمني روشن شده است و فرآيند خنك سازي قلب راكتور در حال انتقال به وضعيت نرمال مي‌باشد. در نتيجه برداشت آب از استخر سوخت براي خنك كاري، دماي آب استخر سوخت به ميزان 4 درجه افزايش يافته است. اين افزايش دما در حد نرمال بوده و قابل پذيرش مي باشد.** |
| 1. پیامدها:
	1. **تعداد افراد صدمه دیده:** **0**
	2. **صدمات به نیروگاه: -**
	3. **وضعیت پرتویی: عادی [ ]**
	4. **سطوح افزایش یافته بیشینه اندازه‌گیری شده درون ساختمان نیروگاه** **[x]  0.06 میلی‌سیورت بر ساعت/**

**کجا؟ اماكن حضور دايم ناحيه تحت كنترل*** 1. **سطوح افزایش یافته که در داخل محوطه محصور شده اندازه‌گیری شده‌اند[x]  0.01 میلی‌سیورت بر ساعت/ کجا؟در سطح سايت**
	2. **کارکنان تخلیه شده‌اند: بله[x]  نه [ ]**
	3. **ناحیه حفاظتی تخلیه شده است: بله[ ]  نه [x]**
 |
| 1. شرایط آب و هوا:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **جهت انتشار آلودگي175****سرعت**(m/s) **5** | **بارندگی: [ ]  بله** **[x]  خير****شدت بارندگي** (mm/h) **0** |  |

 |
| 1. در صورت نياز به كسب اطلاعات تكميلي با فرد با مشخصات زير تماس حاصل نماييد.

**نام: كاظم خضري تلفن:** 07731112635 |
| 1. فرستنده و سمت: كاظم خضري- مدير سيستم مديريت و نظارت

C:\Users\mohammadinahad\Documents\My Received Files\خضری.jpgسال: 1400 ماه: 07 روز: 27 ساعت:13 دقیقه:18 |
| 1. دریافت کننده و سمت: احمد یزدانی – کارشناس مدیریت بحران کمیته مرکزی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

سال: 1400 ماه: 07 روز: 27 ساعت:13 دقیقه:29 |
| 1. ارسال شده به نیروگاه­های عضو:

سال:       ماه:       روز:       ساعت:      دقیقه:      |
|  |
| *ادامه توضيحات در اين قسمت وارد شود.*- |