**Форма РКЦ-4 (Format RCC-4 )**

**Запрос об оказании экспертной / консультативной и инженерно-технической поддержки/**

***Request for expert/consultative and engineering support***

**сообщение / *message* № *4***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресат /*Аddressee:* | | | | Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве  *WANO Moscow Centre Regional Crisis Centre* | | | | | | | | | |
| От /*From:*Bushehr NPP | | | |  | | | | | | | | | |
| Факс /*Fax:* | | +987731112655 | | | | Эл. почта / Email: | Bnpp.ics@nppd.co.ir | | | Телефон / Phone: | | | +987731112640 |
| Число страниц (Pages) | | | | | | 1 | | | | | | | |
|  | срочно  */urgently* | |  | | требует ответа /*response required* | | |  | для ознакомления / *for information* | |  | подтвердить получение  */acknowledge receipt* | |

1. Станция /Plant: Bushehr NPP Блок / Unit: 1 Страна / Сountry:Iran

2. Суть запроса / Content of request:

|  |
| --- |
| If needed, boric acid solution will be transported from the stage-1&2 passive tanks of the reactor core emergency cooling system into the reactor core. If there are other methods for transporting water into the reactor core, please inform us about them. |

|  |
| --- |
| 3. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position:Khezri. Manager of system management  C:\Users\mohammadinahad\Documents\My Received Files\خضری.jpg |
| 4. Дата и время (местное) / Date and time (local time):   Год/Year:2021 Месяц/ Month: 10 День/ Day: 19 Час/ Hour: 11 Мин/ Min: 45 (местное время/local time) |
| 5. Получено Ф.И.О. и должность (местное время) /Receiver and position (local time):  Год/Year:      Месяц/ Month:       День/ Day:       Час/ Hour:       Мин/ Min:       (МСК/Moscow time) |
| 6. Направлено на станции- члены ВАО АЭС (местное время) / Forwarded to member plants (local time):  Год/Year:      Месяц/ Month:       День/ Day:       Час/ Hour:       Мин/ Min:       (МСК/Moscow time) |

|  |
| --- |
| стр. 1 из 1  page 1 of 1 |