ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

УКАЗАТЕЛЬ
технических документов, регламентирующих обеспечение

безопасной эксплуатации
энергоблоков АС

(обязательных и рекомендуемых к использованию)

(по состоянию на 31.01.2013)

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ АС	9

1. Выбор площадок, изыскания	9

1.1 Обязательные (нормативные) документы	9

1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	9

2. Проектирование, конструирование	10

2.1 Обязательные (нормативные) документы	10

2.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	12

3. Сооружение АС	32

3.1 Обязательные (нормативные) документы	32

3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	46

ЧАСТЬ II. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	49

1.1 Обязательные (нормативные) документы	49

1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	50

ЧАСТЬ III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АС	53

1. Организация эксплуатации	53

1.1. Общие положения	53

1.1.1 Обязательные (нормативные) документы	53

1.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	63

1.2. Ядерная безопасность	65

1.2.1 Обязательные (нормативные) документы	65

1.3. Радиационная безопасность	67

1.3.1 Обязательные (нормативные) документы	67

1.3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	75

1.4. Техническая безопасность	78

1.4.1 Обязательные (нормативные) документы	78

1.5. Промышленная безопасность	80

1.5.1 Обязательные (нормативные) документы	80

1.5.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	84

1.6. Пожарная безопасность	86

1.6.1 Обязательные (нормативные) документы	86

1.6.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	87

1.7. Физическая защита. Защита информации	88

1.7.1 Обязательные (нормативные) документы	88

1.7.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	93

1.8. Гражданская оборона. Предупреждение и ликвидация	95

чрезвычайных ситуаций на АС	95

1.8.1 Обязательные (нормативные) документы	95

1.8.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	97

1.9. Охрана окружающей среды	98

1.9.1. Общие вопросы	98

1.9.1.1 Обязательные (нормативные) документы	98

1.9.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	100

1.9.2. Охрана атмосферного воздуха	100

1.9.2.1 Обязательные (нормативные) документы	100

1.9.2.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	101

1.9.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов	103

1.9.3.1 Обязательные (нормативные) документы	103

1.9.3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	104

1.9.4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Охрана недр	107

1.9.4.1 Обязательные (нормативные) документы	107

1.9.4.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	108

1.9.5. Охрана окружающей среды на АС при обращении с опасными отходами	110

1.9.5.1 Обязательные (нормативные) документы	110

1.9.5.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	110

1.9.6. Охрана растительного и животного мира	111

1.9.6.1 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	111

1.9.7. Плата за  загрязнение  окружающей  среды и использование природных ресурсов	111

1.9.7.1 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	111

1.9.8. Экологическая экспертиза	112

1.9.8.1 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	112

1.10. Охрана труда	113

1.10.1 Обязательные (нормативные) документы	113

1.10.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	119

1.11. Учет и контроль ядерных материалов (ЯМ), радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО)	120

1.11.1 Обязательные (нормативные) документы	120

1.12. Радиоактивные отходы (РАО). Обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)	125

1.12.1 Обязательные (нормативные) документы	125

1.12.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	127

1.13. Материаловедение и контроль металла	129

1.13.1 Обязательные (нормативные) документы	129

1.13.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	147

1.14. Средства измерения и автоматизации, метрология	149

1.14.1 Обязательные (нормативные) документы	149

1.14.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	154

1.15.Модернизация и продление срока эксплуатации энергоблока АС	158

1.15.1 Обязательные (нормативные) документы	158

1.15.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	164

1.16. Работа с персоналом	165

1.16.1 Обязательные (нормативные) документы	165

1.17. Лицензирование	171

1.17.1 Обязательные (нормативные) документы	171

1.17.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	171

1.18. Контроль и инспекции	172

1.18.1 Обязательные (нормативные) документы	172

1.18.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	173

2. Системы и оборудование АС	175

2.1. Общие вопросы	175

2.1.1 Обязательные (нормативные) документы	175

2.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	176

2.2. Реакторное отделение (оборудование и трубопроводы)	177

2.2.1 Обязательные (нормативные) документы	177

2.3. Турбинное отделение (тепломеханическое оборудование и трубопроводы)	182

2.3.1 Обязательные (нормативные) документы	182

2.3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	184

2.4. Электротехническое оборудование, электротехнические измерения	187

2.4.1 Обязательные (нормативные) документы	187

2.4.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	192

2.5. Химико-технологическое оборудование, водоподготовка,	196

водный режим, химочистка	196

2.5.1 Обязательные (нормативные) документы	196

2.5.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	201

3. Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) АС	203

3.1. Нормативные документы общего назначения	203

3.1.1 Обязательные (нормативные) документы	203

3.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	211

3.2. Сварка и наплавка	212

3.2.1 Обязательные (нормативные) документы	212

3.2.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	214

4. Строительные конструкции, здания и сооружения	215

4.1 Обязательные (нормативные) документы	215

4.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	216

Часть IV. Подготовка и вывод из эксплуатации	218

1 Обязательные (нормативные) документы	218

2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы	218

Часть V. Другие технические документы	219

1. Административные инструкции	219

1.1. Рекомендательные документы	219

2. Технические условия на ремонт	224

2.1. Реакторы	224

2.1.1 Обязательные документы	224

2.2. Аппараты специальные в составе реакторных установок	224

2.2.1 Обязательные документы	224

2.3. Разгрузочно-загрузочныемашины и другое транспортно–технологическое оборудование	225

2.3.1 Обязательные документы	225

2.4. Аппараты теплообменные, сосуды, баки	225

2.4.1 Обязательные документы	225

2.5. Фильтры	236

2.5.1 Обязательные документы	236

2.6. Трубопроводы	238

2.6.1 Обязательные документы	238

2.7. Арматура трубопроводная	238

2.7.1 Обязательные документы	238

2.8. Насосы	243

2.8.1 Обязательные документы	243

2.9. Компрессоры	251

2.9.1 Обязательные документы	251

2.10. Дизели	251

2.10.1 Обязательные документы	251

2.11. Турбогенераторы	252

2.11.1 Обязательные документы	252

2.12. Возбудители, подвозбудители	253

2.12.1 Обязательные документы	253

2.13. Дизельгенераторы	253

2.13.1 Обязательные документы	253

2.14. Электродвигатели	253

2.14.1 Обязательные документы	253

2.15. Трансформаторы	257

2.15.1 Обязательные документы	257

3. Регламенты / Программы ТОиР	258

3.1. Системы атомных станций с реактором ВВЭР - 1000	258

3.1.1 Обязательные документы	258

3.2. Системы атомных станций с реактором РБМК – 1000	260

3.2.1 Обязательные документы	260

3.3. Реакторы	261

3.3.1 Обязательные документы	261

3.4. Оборудование атомных станций	261

3.4.1. Аппараты специальные в составе реакторных установок	261

3.4.1.1 Обязательные документы	261

3.4.2. Разгрузочно-загрузочные машины (РЗМ) и другое транспортно-технологическое оборудование	262

3.4.2.1 Обязательные документы	262

3.4.3. Аппараты теплообменные, сосуды, баки	262

3.4.3.1 Обязательные документы	262

3.4.4. Арматура трубопроводная	263

3.4.4.1 Обязательные документы	263

3.4.5. Насосы	270

3.4.5.1 Обязательные документы	270

3.4.6. Компрессоры	272

3.4.6.1 Обязательные документы	272

3.4.7. Турбины	273

3.4.7.1 Обязательные документы	273

3.4.8. Дизели	274

3.4.8.1 Обязательные документы	274

3.4.9. Турбогенераторы	274

3.4.9.1 Обязательные документы	274

3.4.10. Возбудители, подвозбудители	275

3.4.10.1 Обязательные документы	275

3.4.11. Трансформаторы	275

3.4.11.1 Обязательные документы	275

3.4.12. Шунтирующие реакторы	276

3.4.12.1 Обязательные документы	276

3.4.13. Выключатели	277

3.4.13.1 Обязательные документы	277

3.4.14. Устройства автоматики	279

3.4.14.1 Обязательные документы	279

3.4.15. Дизельгенераторы	280

3.4.15.1 Обязательные документы	280

4. Программы (обязательные)	281

4.1.  Работа с персоналом	281

4.2. Учет и контроль ядерных материалов (ЯМ), радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО)	281

4.3. Материаловедение и контроль металла	281

5. Технологические инструкции (обязательные)	281

5.1. Материаловедение и контроль металла	281

5.2. Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) АС	282

Приложение	283

(обязательное)	283

Сопровождение документов Указателя	283

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию) (далее – Указатель) вводится взамен Указателя, введенного в действие приказом  ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.11.2010 № 1566.

Пересмотр Указателя проведен с учетом Перечня  основных нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор» (по состоянию на 01.07.2011), Указателя «Национальные стандарты» 2013, Указателя действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2012, Указателя нормативных документов по строительству,  действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2011).

При работе с Указателем необходимо иметь в виду следующее:

1. В Указатель включены технические документы, выполнение которых обеспечивает безопасность на всех этапах жизненного цикла АС и использование АС только для тех целей, для которых они предназначены – для выработки электрической и тепловой энергии безопасным способом.

2. В Указателе приведены обязательные (нормативные документы) и рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы, а также другие технические документы в классификации СТО 1.1.1.01.003.0667-2011 «Классификация технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом».

3. Документы, регламентирующие несколько этапов жизненного цикла АС, включены в один из разделов Указателя, на который они распространяются, и в дальнейшем в других разделах не повторяются.

4. В Указатель не включены действующие федеральные законы и Постановления Правительства Российской Федерации.

5. В таблице Указателя, в столбце «Примечание» указана принадлежность документа к  типу реакторной установки.

6. Сопровождение  документов Указателя обеспечивают по своим направлениям деятельности подразделения центрального аппарата концерна, ответственные за актуализацию закрепленных разделов в соответствии с приложением.

# ЧАСТЬ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ АС

## 1. Выбор площадок, изыскания

### 1.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НП-032-01 | Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности | Постановление Госатомнадзора России от 08.11.2001 № 10 С 30.04.2002 Приказ Минатома России от 04.06.2002 № 276 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.10.2002 № 736 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.03.0868-2012 | Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций | ПриказОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.04.2012 № 9/397-П С 01.06.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 2 | РСН 64-87 | Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка | Постановление Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 15.04.1987 № 42 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 3 | РСН 66-87 | Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка | Постановление Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 31.07.1987 № 133 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 4 | РСН 76-90 | Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ | Постановление Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 21.06.1990 № 51 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Санитарно-гигиенические и экологические требования и критерии к выбору участков для создания пунктов захоронения радиоактивных отходов АС | Утв. Минздрав СССР 11.08.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

## 2. Проектирование, конструирование

### 2.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ПНАЭ Г-1-001-85 | Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций ТС ТОБ АС-85 (для блока № 3 Калининской АС и блока № 2 Ростовской АС-постановление Госатомнадзора России от 27.09.2000 № 10) | Утв. Минздрав СССР 25.10.1985 Госатомэнергонадзором СССР 29.10.1985 |  |
| - 2 | ПНАЭ Г-1-004-87 | Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки ТС ТОБ РУ-87 (для блока № 3 Калининской АС и блока № 2 Ростовской АС - постановление Госатомнадзора России от 27.09.2000 № 10) | Утв. Госатомэнергонадзор СССР 11.02.1987 Государственный комитет СССР по использованию атомной энергии 11.09.1986 |  |
| - 3 | ПНАЭ Г-01-036-95 | Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР (изменение № 1 1996 г., изменение № 2 2005 г.) | Постановление Госатомнадзора России от 03.05.1995 № 7 С 01.08.1995 Приказ Минатома России от 04.10.1995 № 378 | ВВЭР |
| - 4 | ПНАЭ Г-9-027-91 | Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 28.10.1991 № 11 С 01.08.1992 Приказ Минатома России от 28.07.1992 № 249 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 5 | ПНАЭ Г-10-007-89 | Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций | Постановление Госатомэнергонадзора СССР от 25.10.1989 № 14 С 01.09.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 6 | НП-018-05 | Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций с реакторами на быстрых нейтронах | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.12.2005 № 9 С 01.05.2006 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 09.08.2006 № 752 С 01.08.2006 | БН |
| - 7 | НП-031-01 | Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | Постановление Госатомнадзора России от 19.10.01 № 9 С 01.01.2002 Приказ Минатома России от 24.03.2003 № 120 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.04.2003 № 285 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 8 | НП-064-05 | Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.12.2005 № 16 С 01.05.2006 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 23.09.2009 № 980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 9 | РБ-040-09 | Расчетные соотношения и методики расчета гидродинамических и тепловых характеристик элементов и оборудования водоохлаждаемых энергетических установок | Постановление Ростехнадзора от 20.06.2009 № 641 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 28.09.2009 № 998 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.01.002.0861-2011 | Требования к составу комплекта и содержанию части «Организация пусконаладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию» раздела «Проект организации строительства» в составе проектной документации атомных станций | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.12.2011 № 9/1339-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.03.003.0911-2012 | Бетоны для строительных конструкций и радиационной защиты атомных электростанций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.01.2013 № 9/22-П С 01.02.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.03.002.0912-2012 | Нормы проектрирования строительных конструкций герметичного ограждения зоны локализации аварии атомных станций с двойной защитной оболочкой | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.12.2012 № 9/11260-П С 01.02.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 1 | РД ЭО 0586-2004 | Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 08.02.2005 № 91 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 1 | РД ЭО 1.1.2.25.0825-2010 | Требования эксплуатирующей организации к составу и содержанию проектной документации в части «Менеджмент (организация управления) атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.11.2010 № 1446 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 1 | РД ЭО 1.1.2.25.0826-2010 | Макет проектной документации. Менеджмент (организация управления) атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.11.2010 № 1446 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке предпроектной подготовки инвестиционных проектов строительства новых блоков атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 28.04.2008 № 302 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| - 1 | МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 | Расчет и обоснование размеров санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.08.2010 № 1115 С 15.09.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТ 1.2.2.01.999.0009-2011 | Методика оценки напряженно-деформированного состояния защитных оболочек атомных станций (с изменением №1 2012 г.) | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.03.2012 № 9/197-П С 01.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.2.05.0057-2011 | Проектирование стальных герметизирующих облицовок железобетонных конструкций зданий АЭС | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.02.2012 № 9/177-П С 01.02.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке учета опыта эксплуатации при разработке и сопровождении проектной и рабочей (конструкторской) документации атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.05.2012 № 9/501-П С 01.07.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.5.1.99.0097-2012 | Методические указания. Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.07.2012 № 9/632-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 2.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положение о разграничении функций между центральным аппаратом и филиалами - АЭС по обеспечению проектной и конструкторской документацией | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.12.2004 № 1114 С 15.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ПиН АЭ-В(6.5) | Методические указания по расчету охлаждения активной зоны реакторов ВВЭР, РБМК, БН | Утв. Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР 11.04.1988 | ВВЭР РБМК БН |  |
|  | МР 1.5.2.05.999.0025-2011 | Расчет и проектирование сейсмостойких атомных станций. Методические рекомендации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.10.2011 № 9/1115-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | МР 1.5.2.05.999.0026-2011 | Нормы проектирования оснований сооружений атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.10.2011 № 9/1115-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | МР 1.5.2.05.999.0027-2011 | Нормы проектирования атомных станций на сейсмостойкость | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.10.2011 № 9/1115-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | РД 95.540-88 | Инструкция. Порядок разработки и производства активных зон ядерных реакторов и их составных частей (с изменением № 1 1990 г.) | Приказ МСМ. СССР от 19.01.1989 № 41 С 01.07.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | РД 210.006-90 | Правила технологического проектирования атомных станций (с реакторами ВВЭР) | Указание Минатомэнергопрома СССР от 12.04.1990 № 02-78 С 01.07.1990 | ВВЭР |  |
|  | ОСТ 95 903-81 | Общие требования к проведению физических расчетов водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) | Приказ Минсредмаша СССР от 01.10.1981 № 399 С 01.01.1982 | ВВЭР |  |
|  | ОСТ 95 10310-88 | Устройства внутрикорпусные сепараторов пара АЭС с реакторами типа РБМК. Методы расчета | Приказ Минсредмаша СССР от 29.03.1988 № 229 С 01.01.1989 | РБМК |  |
|  | ОСТ 95 10335-88 | Сепараторы пара АЭС с реакторами РБМК. Методы расчета запаса воды (с изменением № 1) | Приказ Минсредмаша СССР от 25.07.1988 № 534 С 01.01.1989 | РБМК |  |
|  | ОСТ 95 10516-95 | Площадки накопительные для временного хранения твердых радиоактивных отходов. Общие требования | Приказ Минатома России от 08.08.1995 № 291 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ОСТ 95 10517-95 | Хранилища твердых радиоактивных отходов. Общие требования | Приказ Минатома России от 08.08.1995 № 291 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | РД 95 10528-96 | Руководство по определению параметров ударных волн при внешних взрывах и нагрузок на строительные конструкции АС | Приказ Минатома России от 24.05.1996 № 313 С 01.10.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | РД 95 10531-96 | Руководство по гидрогеологическому обоснованию ТЭО и проектов АЭС | Приказ Минатома России от 23.01.1997 № 43 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | РД 95 10532-96 | Руководство по определению параметров ударных волн при разрыве трубопроводов первого контура, избыточного давления в помещениях гермообъема и нагрузок от воздействия струи на ограждающие конструкции атомных станций | Приказ Минатома России от 23.01.1997 № 43 С 01.02.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | РД 95 10533-96 | Руководство по определению параметров ударных волн при затекании в помещения и коммуникации различной конфигурации и нагрузок на строительные конструкции и оборудование атомных станций | Приказ Минатома России от 23.01.1997 № 43 С 01.02.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | РД 95 10534-96 | Руководство по определению нагрузок на строительные конструкции и оборудование атомных станций при падении в бассейн, заполненный водой, контейнера или других тел | Приказ Минатома России от 14.02.1997 № 86 С 01.02.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 40-102-2000 | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования (поправка 2006 г.) | Постановление Госстроя России от 16.08.2000 № 80 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 13.13130.2009 | Атомные станции. Требования пожарной безопасности | Приказ МЧС России от 07.09. 2009 № 515 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СН 496-77 | Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод | Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 23.06.1977 № 78 С 01.01.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СН 512-78 | Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (с изменениями 1989 г., 2000 г.) | Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства от 22.12.1978 № 244 С 01.07.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СН 441-72 | Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений | Постановление Госстроя СССР от 26.05.1972 № 99 С 01.10.1972 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СН 449-72 | Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог (с 01.01.87 утратили силу в части норм проектирования земляного полотна автомобильных дорог) | Утв. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства 29.12.1972 С 01.07.1973 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 12.1.114-82 | Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические | Постановление Госстандарта СССР от 06.04.1982 № 1435 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 12.2.037-78 | Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности | Постановление Госстандарта СССР от 11.12.1978 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 12.2.047-86 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 30.06.1986 № 1982 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 12.4.009-83 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание | Постановление Госстандарта СССР от 10.10.1983 № 4882 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 28130-89 | Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические | Постановление Госстандарта СССР от 27.04.1989 № 1144 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 12.2.144-2005 | Система стандартов безопасности труда. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний | Постановление Ростехрегулирования от 11.05.2005 № 47-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50574-2002 | Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования | Постановление Госстандарта России от 15.12.2002 № 473-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 52284-2004 | Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 113-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53247-2009 | Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 106-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53248-2009 | Техника пожарная. Пожарные автомобили. Номенклатура показателей | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 19-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53323-2009 | Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 99-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53328-2009 | Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 104-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53329-2009 | Техника пожарная. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 105-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53330-2009 | Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 106-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50982-2009 | Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 48-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 4.331-85 | СПКП. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей | Приказ Госстандарта СССР от 25.11.1985 № 3704 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 5398-76 | Рукава резиновые напорно- всасывающие с текстильным каркасом, неармированные. Технические условия | Постановление Госстандарта СССР от 28.05.1976 № 1346 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 8220-85 | Гидранты пожарные подземные. Технические условия | Постановление Госстандарта СССР от 02.09.1985 № 2831 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53331-2009 | Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 107-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53332-2009 | Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 108-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 14286-69 | Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия | Постановление Госстандарта СССР от 06.03.1969 № 327 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 30135-94 | Каркасы тканевязанные для пожарных рукавов. Общие технические условия | Постановление Госстандарта России от 21.09.2000 № 221 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50398-92 | Гидроэлеватор пожарный. Технические условия | Постановление Госстандарта России от 20.11.1992 № 1498 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53251-2009 | Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 22-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50400-92 | Разветвления рукавные. Технические условия | Постановление Госстандарта России от 23.11.1992 № 1501 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50400-2011 | Техника пожарная. Разветвления рукавные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Росстандарта от 13.12.2011 № 1132-ст С 01.01.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50409-92 | Генераторы пены средней кратности. Технические условия | Постановление Госстандарта России от 25.11.1992 № 1512 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51049-2008 | Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 12.12.2008 № 409-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51115-97 | Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 25.12.1997 № 425 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51844-2009 | Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 52-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 52283-2004 | Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 112-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53249-2009 | Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 20-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53250-2009 | Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 21-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53252-2009 | Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 23-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53253-2009 | Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 24-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53254-2009 | Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 25-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53271-2009 | Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 42-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53272-2009 | Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 43-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53273-2009 | Техника пожарная. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 44-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53274-2009 | Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 45-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53275-2009 | Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 46-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53276-2009 | Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 47-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53277-2009 | Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 49-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53278-2009 | Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 50-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53279-2009 | Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 51-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 12.3.046-91 | ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования | Постановление Госстандарта России от 29.12.1991 № 2382 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50680-94 | Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 20.06.1994 № 175 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50800-95 | Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 05.07.1995 № 347 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50969-96 | Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 13.11.1996 № 619 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51043-2002 | Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 25.07.2002 № 287-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51046-97 | Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры | Постановление Госстандарта России от 08.04.1997 № 126 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51052-2002 | Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 25.07.2002 № 288-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51091-97 | Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры | Постановление Госстандарта России от 16.09.1997 № 308 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51114-97 | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 25.12.1997 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51737-2001 | Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 18.04.2001 № 179-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53280.3-2009 | Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Росстандарта России от 18.02.2009 №53-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53280.4-2009 | Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 54-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53280.5-2009 | Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 5. Классификация. Порошки огнетушащие специального назначения. Общие технические требования и методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 55-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53281-2009 | Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 55-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53282-2009 | Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 57-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53283-2009 | Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 58-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53284-2009 | Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 59-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53285-2009 | Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 60-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53286-2009 | Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 61-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53287-2009 | Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, пеносмесители пожарные, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 62-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53288-2009 | Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 63-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53289-2009 | Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 64-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53290-2009 | Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров.Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 65-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53326-2009 | Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 102-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53291-2009 | Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 67-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 4.132-85 | СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей | Постановление Госстандарта СССР от 13.06.1985 № 1646 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51017-2009 | Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 66-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51057-2001 | Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 25.10.2001 № 435-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) | Постановление Госстандарта России от 18.10.1996 № 601 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 26342-84 | Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры | Постановление Госстандарта СССР от 04.12.1984 № 4084 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 27990-88 | Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования | Постановление Госстандарта СССР от 23.12.1988 № 4505 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50588-93 | Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 28.07.1993 № 191 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50588-2012 | Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний | Приказ Росстандарта от 14.05.2012 № 66-ст С 01.09.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 6755-88 | Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия | Постановление Госстандарта СССР от 20.01.1988 № 73 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53325-2009 | Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 101-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53255-2009 | Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 26-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53256-2009 | Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом с замкнутым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 27-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53257-2009 | Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 28-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53258-2009 | Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 29-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53259-2009 | Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие со сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 30-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53260-2009 | Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 31-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53261-2009 | Техника пожарная Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 32-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53262-2009 | Техника пожарная. Установки для проверки дыхательных аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 33-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53263-2009 | Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 34-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53265-2009 | Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 36-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53266-2009 | Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 37-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53267-2009 | Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 38-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53268-2009 | Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 39-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53269-2009 | Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 40-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53270-2009 | Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 41-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 30403-96 | Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности | Постановление Минстроя от 22.05.1996 № 18-36 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 31251-2008 | Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность | Приказ Ростехрегулирования от 26.10.2009 № 483-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53296-2009 | Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 72-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53300-2009 | Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 76-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 30247.0-94 | Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования | Постановление Минстроя России от 23.03.1995 № 18-26 С 01.01.199 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 30247.1-94 | Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции | Постановление Минстроя России от 23.03.1995 № 18-26 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 30247.3-2002 | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов | Постановление Госстроя России от 17.06.2002 № 59 С 01.07.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51136-2008 | Стекла защитные многослойные. Общие технические условия | Приказ Ростехрегулирования От 29.09.2008 № 222-ст С 01.06.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50862-2005 | Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчи-вость к взлому и огнестойкость | Приказ Росстандарта России от 28.12.2005 № 422-ст С 01.01.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53307-2009 | Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 83-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53308-2009 | Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 84-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53298-2009 | Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 74-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53292-2009 | Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 68-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53293-2009 | Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 69-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53295-2009 | Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2004 № 71-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53299-2009 | Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 75-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53301-2009 | Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 77-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53302-2009 | Оборудование противо-дымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 78-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53303-2009 | Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 79-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53304-2009 | Стволы мусоропроводов. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 80-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53305-2009 | Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 81-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53306-2009 | Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 82-ст С 01.01 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53309-2009 | Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 85-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53324-2009 | Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 100-ст С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53327-2009 | Теплоизоляционные конструкции промышленных трубопроводов. Метод испытания на распространение пламени | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 103-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53311-2009 | Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 87-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть | Постановление Минстроя России от 04.08.1995 № 18-79 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | Постановление Минстроя России от 24.06.1996 № 18-40 С 01.07.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | Постановление Минстроя России от 24.06.1996 № 18-93 С 01.01.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 12.1.044-89 | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Постановление Госкомитета СССР по стандартам 12.12.89 № 3683 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 12.4.124-83 | ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования | Постановление Госстандарта СССР от 27.01.1983 № 428 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 9098-78 | Выключатели автоматические на токи низковольтные. Общие технические условия (с изменением № 1 1985, № 2 1986, № 3 1988) | Постановление Госстандарта СССР от 26.05.1978 № 1431 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 16617-87 | Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия (с изменеием № 1 1990 г., № 2 1992 г. | Постановление Госстандарта СССР от 05.10.1987 № 3844 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 25076-81 | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств. Метод определения огнеопасности | Постановление Госкомитета СССР по стандартам 30.12.81 №5792 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 27570.0-87 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ 28157-89 | Пластмассы. Методы определения стойкости к горению | Постановление Госкомитета СССР по стандартам 16.06.89 № 1698 С 01.07.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50810-95 | Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация | Постановление Госстандарта России от 29.08.1995 №454 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 52272-2004 | Определение воспламеняемости ковровых покрытий | Приказ Росстандарта от 30.11.2004 №87-ст С 01.11.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 53264 -2009 | Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 35-ст С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 50829-95 | Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 23.10.1995 № 546 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 51326.1-99 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания | Постановление Госстандарта России от 30.11.1999 № 478-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | ГОСТ Р 52274-2004 | Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2004 № 91-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 02.03.1994 № 43 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 53316-2009 | Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания | Приказ Ростехрегулирования от 19.02.2009 № 92-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 20. Гирлянды световые | Постановление Госстандарта России от 12.03.1997 № 94 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 | Аудио-, видео- и анало-гичная электронная аппаратура. Требования безопасности | Постановление Госстандарта России от 21.02.2002 № 75-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования | Приказ Росстандарта от 12.10.2004 №33-ст С 01.07.2005 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин | Приказ Росстандарта от 28.12.2005 №357-ст С 01.01.2007 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов, морожениц и устройств для производства льда | Приказ Росстандарта от 19.11.2007 №317-ст С 01.01.2009 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 07.02.2003 № 51-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 | Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения | Постановление Госстандарта России от 30.09.1999 №319-ст С 01.01.2001 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Безопасность оборудования информационных технологий | Постановление Госстандарта России от 11.04.2002 № 148-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17242-86 | Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия | Постановление Госкомитета СССР по стандартам от 18.09.1986 №2704 С 01.01.1988 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50030.2-99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели | Постановление Госстандарта России от 17.12.1999 №539-ст С 01.01.2002 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50345-99 | Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения | Постановление Госстандарта России от 23.12.1999 №680-ст С 01.01.2001 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50807-95 | Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 22.08.1995 №444 С 01.01.1996 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51628-2000 | Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия | Постановление Госстандарта России от 05.07.2000 №181-ст С 01.07.2001 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности | Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 10.09.1975 №2368 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности | Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.1988 №282 С 01.01.1989 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 16264.0-85 | Электродвигатели малой мощности | Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 28.01.1985 №168 С 01.01.1986 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 16317-87 | Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия | Постановление Госстандарта СССР от 25.09.1987 №16317-87 С 01.07.1988 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17083-87 | Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия | Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 25.12.1987 №5056 С 01.01.1989 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 183-74 | Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия | Постановление Госстандарта СССР от 27.12.1974 №2822 С 01.01.1976 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26963-86 | Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия | Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.1986 №2252 С 01.01.1988 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 7220-87 | Звонки электрические бытовые. Общие технические условия | Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 03.09.1987 №3462 С 01.01.1989 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 61058.1-2000 | Выключатели для электро-приборов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 13.04.2000 №103-ст С 01.07.2001 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 16.02.1994 №30 С 01.01.1995 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим управляющим устройствам для бытовых электроприборов и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 23.02.1994 №37 С 01.01.1995 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51321.1-2000 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления | Постановление Госстандарта России от 21.12.2000 №393-cт С 01.01.2002 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 53310-2009 | Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 86 ст С 01.01.2010 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 53313-2009 | Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 89 ст С 01.01.2010 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51325.1-99 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 29.12.1999 №803-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51322.1-99 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 29.12.1999 №876-cт С 01.01.2001 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10434-82 | Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования | Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 03.02.1982 №450 С 01.01.1983 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.2.007.14-75 | ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности | Постановление ГК Совета Министров от 10.09.1975 № 2368 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 53315-2009 | ССБТ. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 91-ст С 01.01.2010 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования | Постановление Госстандарта от 14.06.1981 № 875 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования | Постановление ГК Совета Министров от 28.06.1976 № 1581 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопас-ность статического электричества. Общие требования | Госстандарт России 21.10.1993 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.1.019-79 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты | Приказ Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 681-ст С 01.01.2011 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление | Постановление Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.1.033-81 | ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 17.08.1981 № 4084 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.1.041-83 | Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования | Постановление Госстандарта СССР от 15.07.1983 № 3276 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 19433-88 | Грузы опасные. Классификация и маркировка | Постановление Госстандарта СССР от 19.08.1988 № 297 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 22782.5-78 | Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты Искробезопас-ная электрическая цепь. Технические требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта СССР от 30.10.1978 № 2819 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27331-87 | Пожарная техника. Классификация пожаров | Постановление Госстандарта СССР от 23.06.1987 № 2246 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 12.2.143-2002 | ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля | Постановление Госстанадарта России от 20.11.2002 № 420-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 12.3.047-98 | ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля | Постановление Госстанадарта России от 01.01.1998 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50571.1-93 | Электроустановки зданий. Основные положения | Постановление Госстанадарта России от 02.06.1993 № 192 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50571.4-94 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий | Постановление Госстанадарта России от 06.12.1994 № 299 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50571.15-97 | Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки | Постановление Госстанадарта России от 08.04.1997 № 125 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50571.17-2000 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара | Постановление Госстанадарта России от 01.12.2000 № 327 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 50571.19-2000 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений | Постановление Госстанадарта России от 18.12.2000 № 377-ст С 01.01.2002 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51330.9-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | Постановление Госстанадарта России от 09.12.1999 № 499-ст С 01.01.2001 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам | Постановление Госстанадарта России от 16.12.1999 № 526-ст |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 53321-2009 | Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний | Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 97-ст С 01.01.2010 |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 1.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением №1 2010 г.) | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 171 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 2.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 172 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 3.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 173 с 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 4.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям (с изменением №1 2011 г.) | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 174 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 5.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением №1 2011 г.) | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 175 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 6.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 176 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 7.13130.2009 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 177 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 8.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением №1 2010 г.) | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 178 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 9.13130.2009 | Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 179 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 10.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод (с изменением №1 2010 г.) | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 180 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 11.13130.2009 | Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением №1 2010 г.) | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 181 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |
|  | СП 12.13130.2009 | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением №1 2010 г.) | Приказ МЧС от 25.03.2009 № 182 С 01.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |  |

П р и м е ч а н и е  Национальные стандарты и своды правил (пункты 21228) включены в подраздел 2.2 на основании  приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573. (в редакции приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450) об утверждении Перечня  национальных стандартов и сводов правил, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для указанных документов следует учитывать ограничения на их применение, приведенные  в приказе № 1573.

## 3. Сооружение АС

### 3.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСН АС-90 | Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством энергоблоков | Приказ Минатомэнергопрома СССР от 20.09.1990 № 700 С 01.10.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПиН АЭ -5.6 | Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа | Утв. Минатомэнерго СССР 27.12.1986 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПиН АЭ-5-10-87 | Основания реакторных отделений атомных станций | Утв. Минатомэнерго СССР 11.01.1989 № 03-71 С 01.03.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ-4.1-87 | Основные требования по составу и объему изысканий при выборе пункта и площадки АЭС | Минатомэнерго СССР, 1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Основные требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства | Приказ Минатома России от 01.11.1994 № 471 С 01.01.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТТ СОТ АС-91 | Санитарные и технические требования к проектированию и эксплуатации систем отпуска тепла от атомной станции (распространяется на проектируемые и строящиеся АЭС в соответствии с Решением о внесении изменений 1994 г.) | Утв. Минздрав СССР 09.10.1991 № 20-91 Утв. Минатомэнергопром СССР 25.09.1991 | ВВЭР |
|  | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.07.2007 № 659 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0654-2006 | Руководство по проведению заказчиком-застройщиком (инвестором) контроля качества строительно-монтажных работ на строительстве | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 15.08.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0655-2006 | Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства АС | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 15.08.2006 № 768 С 01.10.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0657-2006 | Положение по применению механических соединений арматуры для железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 07.06.2006 № 526 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0658-2006 | Требования к консервации и поддержанию объектов незавершенного производства в состоянии, пригодном для сохранности (с изменением № 1 2009 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 08.08.2006 № 746 С 25.12.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0696-2006 | Руководство по сооружению и сдаче в эксплуатацию фундаментов турбоагрегатов атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 13.04.2007 № 359 С 01.05.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0697-2006 | Руководство по сооружению и сдаче в эксплуатацию железобетонных башенных градирен атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 13.04.2007 № 359 С 01.05.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 | Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.05.2008 № 351 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0816-2012 | Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.04.2012 № 9/344-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия (с изменениями 1988 г., 1993 г.) | Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 № 135 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.01.14-83 | Определение расчетных гидрологических характеристик | Постановление Госстроя СССР от 15.07.1983 № 186 С 01.07.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.01.15-90 | Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования | Постановление Госстроя СССР от 29.12.1990 № 118 С 01.01.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.02.01-83 | Основания зданий и сооружений (с изменениями 1985 г. и 1987 г.) | Постановление Госстроя СССР от 05.12.1983 № 311 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.02.02-85 | Основания гидротехнических сооружений (с изменением №1 2003 г.) | Постановление Госстроя СССР от 12.12.1985 №219 С 01.01.1987 | СНиП 2.02.02-85 |
|  | СНиП 2.02.03-85 | Свайные фундаменты (поправка 2003 г.) | Постановление Госстроя СССР от 20.12.1985 № 243 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.03.02-86 | Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона | Постановление Госстроя СССР от 31.01.1986 № 78 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.03.03-85 | Армоцементные конструкции | Постановление Госстроя СССР от 28.06.1985 № 101 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.03.04-84 | Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур | Постановление Госстроя СССР от 27.12.1984 № 219 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.03.06-85 | Алюминиевые конструкции (с изменением 1988 г.) | Постановление Госстроя СССР от 02.10.1985 № 167 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.03.09-85 | Асбестоцементные конструкции | Постановление Госстроя СССР от 22.07.1985 № 121 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии (с изменениями 1996 г.) | Постановление Госстроя СССР от 30.08.1985 № 137 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.03.13-88 | Полы | Постановление Госстроя СССР от 16.05.1988 № 82 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий (с изменениями 1991 г. и 1996 г.) | Постановление Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (с изменениями 1986 г., поправка № 2 2000 г.) | Постановление Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.04.03-85 | Канализация. Наружные сети и сооружения (с изменениями 1986 г.) | Постановление Госстроя СССР от 21.05.1985 № 71 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.04.12-86 | Расчет на прочность стальных трубопроводов | Постановление Госстроя СССР от 07.04.1986 № 41 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 41-02-2003 | Тепловые сети | Постановление Госстроя России от 24.06.2003 № 110 С 01.09.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 41-03-2003 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | Постановление Госстроя России от 26.06.2003 № 114 С 01.09.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги (с изменениями 1987 г., 1988 г., 1990 г., 1995 г., 2003 г.) | Постановление Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.05.03-84 | Мосты и трубы (с изменениями 1991 г.) | Постановление Госстроя СССР от 30.11.1984 № 200 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.05.06-85 | Магистральные трубопроводы (с изменениями 1987 г., 1990 г., 1996 г.) | Постановление Госстроя СССР от 30.03.1985 № 30 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.05.07-91 | Промышленный транспорт (с изменениями 1996 г.) | Постановление Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 28.11.1991 № 18 С 01.07.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.06.04-82 | Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (с изменениями 1986 г., 1988 г., 1995 г.) | Постановление Госстроя СССР от 15.06.1982 №161 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.06.05-84 | Плотины из грунтовых материалов (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстроя СССРот 30.11.1984 №200 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.06.06-85 | Плотины бетонные и железобетонные (с изменениями 1987 г.) | Постановление Госстроя СССР от 28.06.1985 №108 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.06.07-87 | Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 14.04.1987 № 76 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.06.08-87 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 26.02.1987 №37 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 2.06.09-84 (СНиП 2.06.09-84) | Туннели гидротехнические | Постановление Госстроя СССР от 14.11.1984 № 188 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.06.15-85 | Инженерная защита территорий от затопления и подтопления | Постановление Госстроя СССР от 19.09.1985 № 154 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий (с изменениями 1988 г.) | Постановление Госстроя СССР от 29.12.1985 № 263 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания (с изменениями 1994 г., 1995 г., 2001 г.) | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 30.12.1987 № 313 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.11.03-93 | Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы | Постановление Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 26.04.1993 № 18-10 С 01.07.1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства | Постановление Госстроя России от 19.04.2004 № 70 С 01.01.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве | Постановление Госстроя СССР от 04.02.1985 № 15 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с изменениями 1987 г.) | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 21.04.1987 № 84 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты (отменены п.п. 5.7, 5.8, 5.50) | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280 С 01.07.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции | Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280 С 01.07.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии | Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 № 223 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.05.01-85 | Внутренние санитарно-технические системы (с изменениями 2000 г.) | Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 № 224 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети | Постановление Госстроя СССР от 31.10.1985 № 178 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 31.05.1985 № 73 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | Постановление Госстроя СССР от 07.05.1984 № 72 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства | Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.05.07-85 | Системы автоматизации (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 18.10.1985 № 175 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги | Постановление Госстроя СССР от 20.08.1985 № 133 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.07.01-85 | Гидротехнические сооружения речные | Постановление Госстроя СССР от 08.04.1985 № 47 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 3.09.01-85 | Производство сборных железобетонных конструкций (с изменениями1988г., 1994г.) | Постановление Госстроя СССР от 26.07.1985 № 124 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН |
|  | СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения | Постановление Минстроя России от 29.10.1996 № 18-77 С 01.11.1996г. | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство | Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 С 01.01.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменением № 1 1999 г., изменением № 2 2002 г.) | Постановление Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 С 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий | Постановление Минстроя России от 27.11.1995 № 18-100 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология (с изменением № 1 2003 г.) | Постановление Госстроя России от 27.12.1984 № 219 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 23-02-2003 | Тепловая защита зданий | Постановление Госстроя России от 28.01.2003 № 79 С 10.04.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 23-05-95 | Естественное и искусственное освещение (с изменением № 1 2003 г.) | Постановление Минстроя России от 02.08.1995 № 18-78 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 31-03-2001 | Производственные здания | Постановление Госстроя России от 19.03.2001 № 20 С 01.01.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 31-04-2001 | Складские здания | Постановление Госстроя России от 19.03.2001 № 21 С 01.01.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 31-06-2009 | Общественные здания и сооружения | Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390 С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 32-01-95 | Железные дороги колеи 1520 мм | Постановление Минстроя России от 18.10.1995 № 18-94 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 33-01-2003 | Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования | Постановление Госстроя от 30.06.2003 № 137 С 01.01.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Постановление Госстроя России от 26.03.2003 № 115 С 01.01.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы | Постановление Госстроя России от 23.12.2002 № 163 С 01.07.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения | Постановление Госстроя России от 30.06.2006 № 127 С 01.04.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 82-02-95 | Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций | Постановление Минстроя России от 01.12.1995 № 18-101 С 01.07.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 23-03-2003 | Защита от шума | Постановление Госстроя России от 30.06.2003 № 136 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП II-23-81 | Стальные конструкции (с изменениями 1984 г, 1985 г., 1986 г., 1988 г., 1989 г.) | Постановление Госстроя СССР от 14.08.1981 № 144 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП II-26-76 | Кровли (с изменениями 1979 г.) | Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31.12.1976 № 226 С 01.01.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий | Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25.09.1975 № 158 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 11-103-97 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства | Письмо Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69 С 15.08.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства | Письмо Госстроя России от 14.10.1997 № 9-4/116 С 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I-VI | Письмо Госстроя России от 14.10.1997 № 9-4/116 С 01.03.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 50-102-2003 | Проектирование и устройство свайных фундаментов | Постановление Госстроя России от 21.06.2003 № 96 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РСН 75-90 | Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные работы | Постановление Госстроя РСФСР от 21.06.1990 № 52 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 8.589-2001 | Контроль загрязненности окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения | Постановление Госстандарта России от 17.12.2001г № 514-ст С 01.06.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 21.302-96 | Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям | Постановление Минстроя России от 29.07.1996г. № 18-53 С 01.01.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Метод определения тонкости помола | Постановление Госстроя СССР от 14.10.1976 № 169 С 01.01.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (с изменениями 1984 г., 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 14.10.1976 № 169 С 01.01.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии | Постановление Госстроя СССР от 21.08.1981 № 151 С 01.07.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения | Постановление Госстроя СССР от 22.04.1980 № 65 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения | Постановление Госстроя СССР от 26.02.1985 № 19 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 969-91 (СТ СЭВ 6826) | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 21.01.1991 № 2 С 01.01.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 1497-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение | Постановление Госстроя СССР от 16.07.1984 № 2515 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик | Постановление Госстроя СССР от 24.10.1984 № 177 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 8829-94 | Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости | Постановление Госстроя России от 17.07.1997 № 18-39 С 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 № 18-17 С 01.09.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10060.1-95 | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 № 18-17 С 01.09.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10060.2-95 | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многовариантном замораживании и оттаивании | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 № 18-17 С 01.09.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10060.3-95 | Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 № 18-17 С 01.09.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10060.4-95 | Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 № 18-17 С 01.09.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | Постановление Госстроя СССР от 29.12.1989 № 168 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Общие требования | Постановление Госстроя России от 14.12.2000 № 127 С 01.07.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия | Постановление Госстроя СССР от 18.05.1990 № 45 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов | Постановление Госстроя России от 20.12.2000 № 129 С 01.07.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12536-79 | Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава | Постановление Госстроя СССР от 12.10.1979 № 189 С 01.07.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 № 242 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 № 242 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 № 242 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 № 242 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 № 242 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний | Постановление Госстроя СССР от 09.11.1977 № 171 С 01.07.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности | Постановление Госстроя СССР от 09.11.1977 № 171 С 01.07.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения | Постановление Госстроя России от 30.06.2003 № 128 С 01.03.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры | Постановление Госстроя СССР от 28.11.1991 № 19 С 01.07.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17623-87 | Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности | Постановление Госстроя СССР от 01.07.1987 № 126 С 01.01.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17624-87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (поправка 1989 г.) | Постановление Госстроя СССР 26.12.1986 № 67 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17625-83 | Конструкция и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры | Постановление Госстроя СССР от 29.06.1983 № 132 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17177-94 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний | Постановление Госстроя России от 17.11.1994 № 18-80 С 01.04.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 18353-79 | Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов | Постановление Госстандарта СССР от 11.11.1979 № 4245 С 01.07.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 19281-89 | Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (с изменением 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 28.09.1989 № 2972 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 19804-91 | Сваи железобетонные. Технические условия | Постановление Госстроя СССР 28.11.1991 № 23 С 01.07.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 20522-96 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний | Постановление Госстроя России от 01.08.1996 № 18-58 С 01.01.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 12.10.1990 № 86 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 21778-81 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения | Постановление Госстроя СССР от 02.12.1980 № 184 С 01.07.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 22130-86 | Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 24.11.1986 № 31 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности | Постановление Госстроя СССР от 24.04.2002 № 170 С 01.07.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 № 192 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие | Постановление Госстроя СССР от 31.10.1977 № 168 С 01.07.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 22904-93 | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположение арматуры | Постановление Госстроя СССР от 07.02.1994 № 18-7 С 01.01.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические требования | Постановление Госстроя России от 19.10.1999 № 39 С 01.01.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23120-78 | Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 28.04.1978 № 71 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия | Постановление Госстроя СССР от 28.11.1984 № 194 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23289-94 | Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия | Постановление Госстроя России от 09.10.1995 № 18-91 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23543-88 | Приборы геодезические. Общие технические условия (с изменением 1994 г.) | Постановление Госстроя СССР от 20.12.1988 № 4299 С 01.01.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 07.06.1979 № 82 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия (с изменением 2000 г.) | Постановление Госстроя СССР от 22.06.1979 № 92 С 01.07.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23740-79 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ | Постановление Госстроя СССР от 20.06.1979 № 89 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23858-79 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки | Постановление Госстроя СССР от 28.09.1979 № 182 С 01.01.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона | Постановление Госстроя СССР от 31.12.1980 № 237 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость | Постановление Госстроя СССР от 30.12.1980 № 214 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24741-81 | Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 04.05.1981 № 60 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24846-81 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений | Постановление Госстроя СССР от 17.06.1981 № 96 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24847-81 | Грунты. Метод определения глубины сезонного промерзания | Постановление Госстроя СССР от 15.06.1981 № 95 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25100-95 | Грунты. Классификация | Постановление Госстроя России от 20.02.1996 № 18-10 С 01.07.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25137-82 | Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация (с изменением 1986 г.) | Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 № 291 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования | Постановление Госстроя СССР от 04.03.1982 № 43 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26047-83 | Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) | Постановление Госстроя СССР от 19.12.1983 № 321 С 01.07.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости (с изменением 1988 г.) | Постановление Госстроя СССР от 19.03.1984 № 26 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26433.0-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Постановление Госстроя СССР от 17.10.1984 № 174 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26607-85 (СТ СЭВ 4416-83) | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски | Постановление Госстроя СССР от 28.06.1985 № 102 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с изменением 2002 г.) | Постановление Госстроя СССР от 16.05.1991 № 21 С 01.01.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности | Постановление Госстроя СССР от 08.08.1986 № 106 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава | Постановление Госстроя СССР от 25.03.1986 № 31 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 03.06.1987 № 107 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (с изменением 1993 г.) | Постановление Госстроя СССР от 25.03.1988 № 48 С 01.07.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 05.01.1989 № 1 С 01.01.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 28168-89 | Почвы. Отбор проб | Постановление Госстандарта СССР от 26.06.1989 № 2004 С 01.04.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 28347-89 | Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 22.11.1989 № 150 С 01.07.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций | Постановление Госстроя СССР от 24.05.1990 № 50 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 30245-2003 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия | Постановление Госстроя России от 30.06.2003 № 130 С 01.10.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий | Постановление Минстроя России от 19.03.1997 № 18-60 С 01.01.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.7.1.10.0028-2009 | Выполнение механических цилиндрических опрессованных соединений арматуры периодического профиля | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 29.06.2010 № 856 С 01.07.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.7.1.10.0029-2009 | Выполнение механических соединений арматуры периодического профиля с нарезанной цилиндрической резьбой | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 29.06.2010 № 856 С 01.07.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.7.1.10.0042-2009 | Выполнение механических соединений арматуры периодического профиля с накатанной цилиндрической резьбой | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 29.06.2010 № 856 С 01.07.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.7.1.10.0043-2009 | Выполнение механических соединений арматуры периодического профиля с конусной резьбой | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 29.06.2010 № 856 С 01.07.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативные сроки поставки и монтажа основного тепломеханического, электротехнического оборудования и пусконаладочных работ блоков АЭС с реактором ВВЭР-1000 и РБМК-1000 | Утв. заместитель Председателя Госплана СССР 18.10.1982 | ВВЭР РБМК |
|  | МТ 1.5.3.03.005.0059-2009 | Методика комплексной оценки прочности бетона в железобетонных конструкциях зданий и сооружений АЭС импульсным ультразвуковым и механическим методами неразрушающего контроля при отсутствии градуировочных зависимостей | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.12.2009 № 1440 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о проведении консервации строительства энергоблоков атомных станций | Минатомэнергопром СССР, 1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 10436-91 | Технологическая подготовка и организация сварочного производства монтажных и строительных предприятий | Минатомэнергопром СССР, 1991 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 108.004.10-86 | Программа контроля качества изделий атомной энергетики (с изменениями № 1¸9) | Указание Минэнергомаша СССР от 29.05.1986 № С4-002-1/4367 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 34-70-100-85 | Методические указания по проверке пусконаладочных работ на тепломеханическом оборудовании машинных залов атомных электростанций | Утв. МЭиЭ СССР 03.07.1985 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК |
|  | СО 153-34.21.322-2003 | Методические указания по проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153- 34.35.412-88 (РД 34.35.412-88) | Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций (с изменением № 1 1990 г.) | Утв. МЭиЭ СССР 30.05.1988 С 01.12.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.35.414-91 (РД 34.35.414-91) | Правила организации пуско-наладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях | Утв. МЭиЭ СССР 12.02.1991 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования | Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 С 01.09.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 11-102-97 | Инженерно-экологические изыскания для строительства | Письмо Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69 С 15.08.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений | Постановление Госстроя России от 10.06.1999 № 44 С 01.07.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 31-114-2004 | Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах | Приказ ФГУП ЦНС от 25.04.2004 № 4 С 01.05.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 50-101-2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | Постановление Госстроя России от 09 03.2004 № 28 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 52-101-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры | Постановление Госстроя России от 25.12.2003 № 215 С 01.03.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 53-101-98 | Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций. | Постановление Госстроя России от 17.05.1999 № 37 С 01.01.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 53-102-2004 | Общие правила проектирования стальных конструкций | Письмо Госстроя России от 20.04.2004 № ЛБ-2596/9 С 01.01.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РСН 60-86 | Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ | Постановление Госстроя РСФСР от 10.06.1986 № 59 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РСН 65-87 | Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ | Постановление Госстроя РСФСР от 30.06.1987 № 125 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РСН 73-88 | Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдений при инженерно-гидрометеорологических изысканиях | Постановление Госстроя РСФСР от 26.12.1988 № 110 С 01.06.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СН 277-80 | Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона | Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 07.02.1980 № 9 С 01.07.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СН 467-74 | Нормы отвода земель для автомобильных дорог | Постановление Госстроя СССР от 19.12.1974 № 248 С 01.07.1975 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СН 525-80 | Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них | Постановление Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 19.05.1980 № 69 С 01.01.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СН 529-80 | Инструкция по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона | Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 23.10.1980 № 168 С 01.07.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МДС 11-16.2002 | Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений | Утв. МЧС России 12.09.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания. Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.05.2008 № 351 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

П р и м е ч а н и етребования СНиПов (2.04.01-85, 2.04.02-84, 2.09.04-87, 2.11.03-93, 3.01.04-87, 3.04.01-87, 3.05.04-85, 3.05.05-84, 3.05.06-85, 3.05.07-85, 21-01-97, 23-05-95, 31-03-2001, 31-04-2001, 41-01-2003, 42-01-2002, II-23-81, II-26-76) являются обязательными на этапах сооружения объектов строительства АЭС при выполнении строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации, выполненной до 1 мая 2009 года (дата вступления в силу  Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ).

# ЧАСТЬ II. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

### 1.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТП ЭО 0009-03 | Водно-химический режим первого контура при вводе энергоблока атомной электростанции с реактором ВВЭР-1000 в эксплуатацию | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.10.2004 № 919 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.03.003.0690-2006 | Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами ВВЭР. Термины и определения | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.04.2007 № 308 С 20.04.2007 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.03.003.0691-2006 | Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами ВВЭР. Объем и последовательность пусконаладочных работ | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.04.2007 № 308 С 20.04.2007 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.03.003.0692-2006 | Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами ВВЭР. Организация пусконаладочных работ на атомных станциях. Правила производства и приемки. Общие положения | Приказ ФГУП концерн "Росэнергоатом" от 04.04.2007 № 308 С 20.04.2007 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.03.003.0693-2006 | Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами ВВЭР. Типовое положение о государственной приемочной комиссии. Типовое положение о рабочей комиссии. Типовое положение о рабочих подкомиссиях | Приказ ФГУП концерн "Росэнергоатом" от 04.04.2007 № 308 С 20.04.2007 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.03.003.0759-2008 | Готовность систем, оборудования и помещений энергоблоков атомных станций с реакторами ВВЭР-1000 на базе проекта В-320 к этапам ввода в эксплуатацию. Технические требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.11.2009 № 1228 С 01.12.2009 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0760-2010 | Общие требования к комплексным мероприятиям по обеспечению эксплуатационной готовности новых энергоблоков атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.08.2010 № 1043 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0869-2012 | Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.08.2012 № 9/805-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0886-2012 | Положение по организации ввода в опытно-промышленную эксплуатацию головного плавучего энергоблока в составе плавучей атомной теплоэлектростанции | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2012 № 9/1186-П С 18.02.2013 | КЛТ-40С |
|  | МТ 1.2.2.04.0069-2012 | Методика подтверждения динамических характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС, важных для безопасности | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.03.2012 № 9/234-П С 01.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТ-86 | Технические требования готовности систем, оборудования и помещений энергоблоков атомных станций с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР (с изменением 1990 г.) (не применять для ВВЭР-1000 на базе проекта В-320, приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 20.11.2009 № 1228) | Минатомэнерго СССР Постановление ГАЭН от 10.09.1986 № 4 С 01.10.1986 | ВВЭР-440 РБМК |
|  |  | Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечении безопасности их выполнения | Утв. Минатомэнерго СССР 10.03.1987 С 31.12.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 34-37-786-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Организация пусконаладочных работ. Типовое положение о группе руководства пуском | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-788-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Требования к персоналу. Общие требования | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-789-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Требования к персоналу. Подготовка и квалификация персонала | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-790-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Требования к персоналу. Аттестация персонала | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-792-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Гидравлические испытания и промывка первого контура | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-793-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Первая ревизия основного оборудования ядерной паропроизводящей установки | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-795-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Вторая ревизия основного оборудования ядерной паропроизводящей установки | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-796-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Физический пуск реактора | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-797-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Энергетический пуск и освоение проектной мощности блока | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-798-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Общие технические требования к испытаниям систем и оборудования | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-799-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Общие положения | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-800-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к содержанию документа «Программа и методика испытаний» | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-801-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к спецификации приборов, материалов и оборудования для ПНР | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-802-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к инструкции по эксплуатации технологических систем | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-803-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к оперативной документации ПН персонала | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-804-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акты об окончании работ на отдельных этапах ПНР | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-805-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акт приемки блока в эксплуатацию | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-806-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акты о приемке оборудования | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-807-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Протоколы пусконаладочных работ | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-808-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акты о готовности блока к проведению отдельных этапов ПНР | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-809-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Общие положения | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-810-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Требования к отчетам о выполнении ПНР | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  | ОСТ 34-37-811-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Схемы технологические | Приказ МЭиЭ СССР от 23.12.1985 № 144а С 01.06.1986 | ВВЭР |
|  |  | Положение о научно- техническом руководстве и авторском надзоре при проведении пусков атомных станций с реакторами типа ВВЭР, сооружаемых по заказам Минатомэнерго СССР | Утв. Минатомэнерго СССР 13.07.1987 | ВВЭР |
|  | РД 95 10346-88 | Положение о порядке организации и проведения пусконаладочных работ, авторского надзора и сервисного обслуживания на АС по аппаратуре контроля и защиты ядерных реакторов и АС | Утв. Минатомэнерго СССР 27.07.1988 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

# ЧАСТЬ III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АС

## 1. Организация эксплуатации

### 1.1. Общие положения

#### 1.1.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) | Постановление Госатомнадзора России от 14.11.1997 № 9 С 01.07.1998 Приказ Минатома России от 17.02.1998 № 104 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.03.1998 № 59 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-011-99 | Требования к программе обеспечения качества для атомных станций | Постановление Госатомнадзора России от 21.12.1999 № 4 С 01.09.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.08.2000 № 433 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-090-11 | Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии | Приказ Ростехнадзора от 07.02.2012 № 85 Приказ вступает в силу после издания Постановления Правительства РФ о внесении соответствующих изменений в Перечень ФНП Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.06.2012 № 9/581-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-071-06 | Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии | Постановление Ростехнадзора от 05.09.2006 № 4 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 23.09.2009 № 980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-024-11 | Положение об основных рекомендациях к разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 для внутренних инициирующих событий для всех режимов работы энергоблока атомной станции | Приказ Ростехнадзора от 09.09.2011 № 519 С 09.09.2011 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.02.2012 № 9/124-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-032-04 | Основные рекомендации по выполнению вероятностного анализа безопасности атомных станций | Постановление Федеральной службы по атомному надзору от 21.04.2004 № 3 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.08.2004 № 699 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-001-05 | Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций (ОУОБ АС) | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2005 № 8 C 01.12.2005 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.03.2006 № 190 C 01.05.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-044-09 | Основные рекомендации к вероятностному анализу безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа ВВЭР | Приказ Ростехнадзора от 20.07.2009 № 640 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.12.2009 № 1393 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.04.001.0143-2009 | Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.12.2009 № 1394 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.004.214-2009 | Руководство по качеству (с изменением № 1, 2 2009 г., № 3 2011 г., № 4 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 27.10.2009 № 1134 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.006.0627-2008 | О рационализаторской работе в ОАО «Концерн Энергоатом» (с изменением № 1 2009 г., № 2 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 01.12.2008 № 307 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.002.0646-2012 | Анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные положения | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.12.2012 № 9/1220а-П С 01.04.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0667-2011 | Классификация технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от18.07.2011 № 9/810-П С 15.08.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0668-2008 | Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 16.12.2008 № 343 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.0678-2007 | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (с изменением № 1 2008 г., № 2 2009 г., № 3 2010 г., № 4 2010 г., №5 2010 г., №6, 7 2012 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 06.12.2007 № 1254 C 01.07.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0670-2010 | Техническая документация. Общие требования к обращению технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с изменением № 1 2010, № 2 2011 г., №3 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2010 № 378 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0709-2007 | Общие требования к порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций (с изменением № 1 2010 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.12.2007 № 1268 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0771-2008 | Техническая документация. Общие требования к выводу из обращения (с изменением № 1 2009 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 19.01.2009 № 23 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0776-2009 | Система управления технической документацией. Общие положения (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.03.2010 № 300 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0779-2009 | Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем) (с изменением № 1 2010 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 19.08.2009 № 846 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0845-2011 | Техническая документация. Термины и определения | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.03.2011 № 374 С 01.06.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.06.003.0854-2011 | Техническая документация. Термины и определения при эксплуатации АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2011 № 9/933-П С 15.09.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0859-2011 | Техническая документация. Требования к разработке, обращению и выводу из обращения программ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2011 № 9/1257-П С 01.02.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.0860-2011 | Техническая документация. Управленческая техническая документация. Общие положения | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.12.2011 № 9/1304 С 01.02.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0037-2007 | Положение о порядке посещения гермозон реакторов РБМК-1000 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 24.01.2008 № 36 С 01.07.2008 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0094-2011 | Положение о порядке разработки и введения в действие технических документов | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2012 № 9/16-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0135-02 | Положение о системе подготовки и передаче данных о состоянии РУ РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.06.2002 № 384 C 01.07.2002 | РБМК |
|  | РД ЭО 0152 -2005 | Основные положения организации отраслевой информационно-аналитической системы концерна «Росэнергоатом» по опыту эксплуатации атомных станций (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.01.2006 № 44 C 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0194-00 | Методические указания по сбору, обработке и использованию информации об опыте эксплуатации атомных станций (с дополнением № 1 2001 г., изменением № 1 2008 г., № 2.2011 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.09.2000 № 478 C 25.09.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0233-2007 | Положение о Совете по качеству ФГУП концерн «Росэнергоатом» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.03.2007 № 219 C 15.03.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0280-01 | Положение о порядке выдачи эксплуатирующей организацией разрешения на превышение контрольного уровня индивидуальной дозы облучения персонала и лиц, командированных на атомные станции | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.07.2001 № 347 C 01.08.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0296-01 | Методические указания по составлению технического отчета об эффективности и тепловой экономичности работы атомной электростанции (с изменением № 1 2002 г., дополнением № 1 2004 г., № 2 2005 г., № 3 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 04.01.2002 № 4 C 01.01.2002 (с 01.02.2013 – отменен, приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 24.10.2012 № 9/984-П) | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.1.16.0104-2012 | Методические указания по составлению технического отчета об эффективности и тепловой экономичности работы атомной электростанции | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 24.10.2012 № 9/984-П с 01.02.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0308-02 | Типовое положение о порядке сбора, обработки, хранения и передачи информации о надежности оборудования атомных станций (с изменением № 1 2008 г., № 2 2011 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 08.01.2003 № 14 C 01.03.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0308-2012 | Положение о порядке сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и дефектах оборудования атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.12.2012 № 9/1208-П С 01.04.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0329-01 | Организация технического обслуживания, эксплуатации и строительства средств диспетчерского и технологического управления на объектах атомной энергетики. Общие положения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 01.08.2002 № 494 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0331-2010 | Положение о порядке передачи оперативной информации о работе атомных станций в ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с изменением № 1 2011 г., № 2 2012 г., № 3 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.01.2011 № 52 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0358-02 | Руководство по валидации блок-схем симптомно-ориентированных аварийных инструкций и процедур поддержки для энергоблоков АЭС с реактором РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.06.2002 № 383 | РБМК |
|  | РД ЭО 0359-04 | Руководство по разработке и внедрению симптомно-ориентированных аварийных инструкций и процедур поддержки для энергоблоков АЭС с реактором РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.11.2004 № 976 C 01.12.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 0360-02 | Руководство по форме представления блок-схем симптомно-ориентированных аварийных инструкций и процедур поддержки для энергоблоков АЭС с реактором РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.06.2002 № 383 | РБМК |
|  | РД ЭО 0361-02 | Руководство по верификации блок-схем симптомно-ориентированных аварийных инструкций и процедур поддержки для энергоблоков АЭС с реактором РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.06.2002 № 383 | РБМК |
|  | РД ЭО 0432-02 | Положение о внутрифирменной системе экспортного контроля концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.12.2002 № 907 C 01.01.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0450-2011 | Положение о совещании главных инженеров атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.11.2011 № 9/1166-П С 01.12.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0463-2005 | Положение об организации функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания оборудования системы спутниковой диспетчерско-технологической связи концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.01.2006 № 37 C 01.02.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.1.0573-2011 | Положение о порядке проведения проверок выполнения программ обеспечения качества атомных станций и организаций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.04.2011 № 472 С 01.05.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0637-2006 | Регламент взаимодействия персонала атомных станций, Кризисного центра, Центров технической поддержки ФГУП концерн «Росэнергоатом» при передаче данных ОАСКРО АС (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 15.08.2006 № 760 C 01.10.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0641-2006 | Регламент взаимодействия персонала атомных станций и Кризисного центра ФГУП концерн «Росэнергоатом» при передаче данных АКРБ АС (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 15.08.2006 № 760 C 01.10.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0700-2006 | Положение о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.06.2007 № 619 C 01.05.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 | Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений) (с изменением №1 2012 г.) | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.02.2012 № 9/100-П С 01.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.20.0742-2008 | Типовая инструкция по организации работы с драгоценными металлами, драгоценными камнями и товарно-материальными ценностями, их содержащими (с изменением № 1 2009 г., № 2 2010 г., № 3 2011 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 23.04.2008 № 293 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0743-2008 | Положение о порядке разработки циркуляров и информационных писем в ФГУП концерн «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2011 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 13.05.2008 № 350 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0768-2008 | Положение о едином операторе связи и порядке взаимодействия с ОАО «Концерн Энергоатом» и его филиалами | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 13.01.2009 № 6 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0792-2009 | Техническая документация. Положение о типовом технологическом регламенте энергоблоков атомных станций с реактором ВВЭР | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 18.05.2009 № 518 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0798-2009 | Положение о разработке, реализации и оценке результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2009 № 1399 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0839-2010 | Требования к программам обеспечения качества плавучих теплоэлектростанций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.01.2011 № 35 | КЛТ-40С |
|  |  | Типовое положение о взаимоотношениях и распределении функций между службами релейной защиты и автоматики атомных электростанций и Системного оператора (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС») | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.03.2004 № 234 C 15.05.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение о проведении Дней безопасности АЭС концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.06.2005 № 569 C 01.07.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовая программа пуска/останова энергоблока ВВЭР-1000 (В-320) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.07.2007 № 703 C 01.09.2007 | ВВЭР |
|  |  | Положение об эксплуатирующей организации ядерных установок – энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.04.2011 № 397 С 08.04.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (дополнение 2002 г.) | Приказ Минатома России, Госстандарта России и Госатомнадзора России от 24.04.2000 № 233/28/152 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | Системы менеджмента качества. Требования | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 16.04.2009 № 365 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 9004-2010 | Менеджмент для достижения устойчивого успеха организация. Подход на основе менеджмента качества | Приказ Росстандарта от 23.11.2010 № 501-ст С 01.06.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 19011-2003 | Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента | Постановление Госстандарта России от 29.12.2003 № 432-ст Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.08.2006 № 799 C 01.10.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 40.003-2008 | Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) | Приказ Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 431-ст С 01.12.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОИТ-0004-1999 | Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации (с изменением № 1 2004 г.) | Утв. Минатомом России, Госстандартом России, Госатомнадзором России Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.08.2006 № 799 C 01.10.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОИТ-0016-2001 | Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации систем качества (производств) | Утв. Минатомом России, Госстандартом России, Госатомнадзором России Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.08.2006 № 799 C 01.10.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «СО ЕЭС» при проведении расследований причин нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.09.2010 № 1288 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.09.101-94 (РД 34.09.101-94) | Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (с изменением № 1 1998 г.) | Утв. РАО «ЕЭС России» 02.09.1994. с 01.01.1995 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 14.09.1995 № 140 C 01.10.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 18-2001 | Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения | Приказ Минатома России от 29.12.2001 № 690 с 01.01.2002 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.04.2002 № 469 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 526-2001 | Система стандартизации в Министерстве. Технические условия. Порядок согласования, утверждения и регистрации | Приказ Минатома России от 29.12.2001 № 693 C 01.01.2002 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.04.2002 № 469 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила технической эксплуатации железных дорог | Приказ Минтранса России от21.12.2010 № 286 (регистр. Минюстом России 28.01.2011 №19627) | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструктивные указания о порядке изучения работниками железнодорожных подъездных путей Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации и проведения испытаний в их знании | Приказ Минатома России от 22.12.1994 № 540 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.01.1995 № 12 C 01.04.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям | Утв. ОАО «СО ЕЭС» 28.09.2012 С 01.10.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка | Утв. ОАО «СО ЕЭС» 31.07.2012 С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок рассмотрения проектов документов в области использования атомной энергии (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 30.06.2009 № 669 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое руководство по управлению запроектными авариями для энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.02.2010 № 153 | ВВЭР |
|  |  | Регламент эксплуатации системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.05.2010 № 602 C 01.05.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Регламент представления в диспетчерские центры ОАО «СО ЕЭС» оперативной и текущей информации о возникновении технологических нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежное функционирование ЕЭС России (изменения 2012 г.) | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.07.2010 № 119-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Регламент взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» по совместному мониторингу выполнения неплановых ремонтов основного оборудования атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.07.2010 № 119-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» функций оперативно-диспетчероского управления в электроэнергетики | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.08.2010 № 1148 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТП 1.2.6.1.0098-2012 | Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.06.2012 № 9/595-П С 01.09.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок разработки и согласования технических требований, технических заданий, технических условий оборудования АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Организация и проведение проверок (аудитов) выполнения предприятиями-изготовителями требований к качеству изготовления оборудования АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Требования к проведению проверок готовности предприятий-изготовителей к началу изготовления | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Контроль качества материалов, используемых при изготовлении оборудования АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Регламент оценки соответствия импортного оборудования, изделий, комплектующих и матриалов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок согласования и учета технических решений по выявленным несоответствиям | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Условия и объем рассмотреия уполномоченными организациями рабочей конструкторской документации при проведении оценки соответствия в форме приемки | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Регламент по организации сбора и учета информации о выявленных несоответствиях | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2012 № 9/611-П С 01.08.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТП 1.2.6.1.0098-2012 | Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.06.2012 № 9/595-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0872-2012 | Положение об итоговом дне культуры безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.09.2012 № 9/892-П С 01.10.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТ 1.3.3.99.0128-2012 | Методика оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергатом» от 20.12.2012 № 9/1214-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МР 1.2.1.14.0108-2012 | Самооценкаэксплуатационной безопасности атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатогм» от 07.12.2012 № 9/1152-П С 14.01.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 0073-97 | Положение о взаимодействии концерна «Росэнергоатом» АС и КПИ в части контроля за обеспечением качества поставляемого на АС оборудования | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.06.1997 № 126 C 10.07.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0420-02 | Типовое положение о диагностическом подразделении АЭС (в части применяемости) | Утв. концерн «Росэнергоатом» 26.07.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.10.0764-2008 | Подготовка атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» к миссиям ОСАРТ (Проспер) МАГАТЭ. Типовая методика | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 24.10.2008 № 155 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Подготовка атомных станций к проведению последующего посещения миссии ОСАРТ МАГАТЭ. Методические указания | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 24.10.2008 № 155 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТРВ-1000-5 | Типовой технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-320) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 30.01.2009 № 63 | ТРВ-1000-5 |
|  | ТРВ-440-2 | Типовой технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР-440 (В-213) (с изменениями 2001 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.09.1999 № 244 C 01.10.1999 | ТРВ-440-2 |
|  |  | Типовой технологический регламент по эксплуатации энергоблока АЭС с реактором РБМК-1000, инв. № 411-3851 (с изменением № 1 2012 г., № 2 2012 г) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.07.2011 № 9/836-П C 01.09.2011 | РБМК |
|  |  | Типовая инструкция. Порядок доступа персонала в гермообъем при эксплуатации энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 (320.ХА.НВ.ИЭ) | МАЭП СССР, 1991 | ВВЭР |
|  |  | Типовая инструкция по ликвидации аварийных ситуаций проектных аварий на энергоблоках АЭС с реакторами РБМК-1000 | Минатомэнергопром СССР, 1992 | РБМК |
|  | СТ ГО-АС-92 | Санитарные требования к порядку доступа персонала в гермообъем при эксплуатации энергоблока с ВВЭР-1000 | Минздрав России, 1992 Госатомнадзор России Концерн «Росэнергоатом» | ВВЭР |
|  | СО 153-34.09.102 (РД 34.09.102) | Правила учета тепловой энергии и теплоносителя | Утв. Минтопэнерго России 12.09.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации | Утв. МПС России от 26.05.2000 № ЦРБ-757 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации | Утв. МПС России 16.10.2000 № ЦД-790 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-03-36-02 | Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации | Приказ Госатомнадзора России от 04.04.2002 № 28 C 01.07.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МР 1.3.3.99.0041-2011 | Методические рекомендации по формированию перспективных планов производства электроэнергии на АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнргоатом» от 14.12.2011 № 9/1307-П С 18.01.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Общее руководство по качеству (с изменением №1 2012) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.04.2012 № 9/350-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Регламент подготовки оперативной информации для руководства ОАО «Концерн Росэнегоатом» и Госкорпорации «Росатом | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.07.2012 № 9/620-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0091-2012 | Общая программа обеспечения качества для блока атомной станции или атомной станции (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.08.2012 № 9/760-П С 01.10.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0092-2012 | Программа обеспечения качества при эксплуатации блока атомной станции или атомной станции (Типовая) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.08.2012 № 9/760-П С 01.10.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТ 1.3.3.99.0148-2013 | Методика оценки показателей надежности элементов энергоблоков с ВВЭР-1000, важных для безопасности и моделируемых в рамках ВАБ, по данным опытной эксплуатации в увеличенных сверх 12 месяцев (до 18 месяцев) межремонтных периодов | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.01.2013 № 9/21-У С 01.02.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.2. Ядерная безопасность

#### 1.2.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-082-07 | Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.12.2007 № 4 C 01.06.2008 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.03.2008 № 199 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0136-2005 | Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчетов АЭС с реакторами РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.08.2005 № 732 C 01.03.2006 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0136-2011 | Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчетов АЭС с реакторами РБМК-1000 | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.02.2012 № 9/136-П С 15.04.2012 | РБМК |
|  | РД ЭО 0150-2004 | Типовые программы и методики проведения физических экспериментов на энергоблоках атомных станций с реакторами ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.03.2005 № 203 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0151-2004 | Методика расчета нейтронно-физических характеристик по данным физических экспериментов на энергоблоках атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000 (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.03.2005 № 203 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.08.0175-2007 | Типовая процедура вывода реактора РБМК-1000 в критическое состояние (с изменением № 1 2011 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от12.03.2008 № 159 C 01.04.2008 | РБМК |
|  | РД ЭО 0409-02 | Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчетов АЭС с реактором БН-600 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.09.2002 № 638 C 01.11.2002 | БН |
|  | РД ЭО 0445-03 | Содержание альбома нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реакторов ВВЭР-1000 для оперативного персонала | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.04.2003 № 306 C 01.07.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0612-2005 | Положение о порядке ввода в действие, использования и модернизации программных средств, предназначенных для проведения нейтронно-физических расчетов по обеспечению эксплуатации на АЭС с реакторами РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.05.2005 № 462 C 01.07.2005 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0682-2006 | Содержание альбома нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реакторов ВВЭР-440 для оперативного персонала | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 06.12.2006 № 1170 C 01.01.2007 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.22.0733-2007 | Типовые программы и методики проведения измерений нейтронно-физических характеристик реакторов ВВЭР-440 на атомных электростанциях | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 27.02.2008 № 116 C 01.04.2008 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0735-2007 | Методики расчета нейтронно-физических характеристик по данным физических экспериментов на энергоблоках атомных электростанций с реакторами ВВЭР-440 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 27.02.2008 № 116 C 01.04.2008 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0500-2008 | Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных загрузок ВВЭР-440 (с изменением № 1 2009 г., № 2 2009 г., № 3 2010 г., № 4 2011 г., № 5 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 21.11.2008 № 256 C 01.02.2009 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0501-2008 | Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных загрузок ВВЭР-1000 (с изменением № 1 2009 г., № 2 2009 г., № 3 2009 г., № 4 2010 г., № 5 2011 г., № 6 2011 г., № 7 2011 г., № 8 2012 г., № 9 2012 г., № 10 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 20.10.2008 № 132 C 01.02.2009 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0137-2009 | Комплексная методика определения физических и динамических характеристик реакторов РБМК-1000 (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2010 № 47 | РБМК |

### 1.3. Радиационная безопасность

#### 1.3.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СанПиН 2.6.1.2523-09 | Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 05.10.2009 № 1051 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.6.1.2612-10 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 26.04.2010 № 40 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.11.2010 № 1527 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-038-11 | Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников | Приказ Ростехнадзора от 05.03.2011 № 104 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.08.2011 № 9/876-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.6.1.28-2000 | Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99) | Утв. Главный государственный санитарный врач РФ 15.12.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.04.2001 № 210 С 01.10.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПин 2.6.1.24-03 СП АС-03 | Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.04.2003 № 69 С 20.06.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 05.08.2003 № 672 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.6.1.1283-03 | Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 № 46 С 15.06.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.09.2003 № 786 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.6.1.1284-03 | Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 № 46 С 15.06.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.09.2003 № 786 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПин 2.2.8.46-03 | Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.10.2003 № 157 С 01.01.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.02.2004 № 144 С 15.04.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-020-01 | Методика оценки выбросов соединений йода в атмосферу при авариях на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Постановление Госатомнадзора России от 19.12.2001 № 6 С 01.03.2002 Приказ Минатома России от 04.06.2002 № 273 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.07.2002 № 482 | ВВЭР |
|  |  | Положение об обмене данными о радиационной обстановке с уполномоченными ведомствами зарубежных стран | Приказ Минатома России от 13.03.2002 № 130 C 01.04.2002 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.04.2002 № 220 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.001.0806-2009 | Оценка безопасности пунктов захоронения очень низкоактивных отходов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2010 № 583 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.001.0811-2010 | Общие требования к подсистемам радиационного контроля выбросов в системах радиационного контроля атомных электростанций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 № 41 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 | Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций (с изменением № 1 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 №41 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0823-2010 | Нормы точности радиационных измерений. Нормирование точности дозиметрических измерений | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.02.2012 № 9/140-П С 01.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1. 07.003.0853-2011 | Нормы точности радиационных измерений. Нормирование точности спектрометрических измерений | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.02.2012 № 9/140-П С 01.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0333-02 | Методика радиационного контроля протечки теплоносителя первого контура в воду парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 (типовая МВК) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.2002 № 70 С 01.07.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0334-02 | Методика расчета протечки теплоносителя первого контура в воду парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 (типовая) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.2002 № 70 С 01.07.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0335-02 | Программное средство «CHECKMOD» (v.3.0.1000R) расчета протечек теплоносителя первого контура в воду парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 (инструкция пользователя) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.2002 № 70 С 01.07.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0336-02 | Методика радиационного контроля протечки теплоносителя первого контура в воду парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 (типовая МВК) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.2002 № 70 С 01.07.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0337-02 | Методика расчета протечки теплоносителя первого контура в воду парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 (типовая) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.2002 № 70 С 01.07.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0338-02 | Программное средство «CHECKMOD» (v.3.0.440) расчета протечек теплоносителя первого контура в воду парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 (инструкция пользователя) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.2002 № 70 С 01.07.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0339-02 | Методика выполнения измерений удельной активности реперных радионуклидов в теплоносителе первого контура и продувочной воде при радиационном контроле протечек парогенераторов АЭС с ВВЭР (типовая МВИ) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.2002 № 70 С 01.07.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0423-02 | Методические рекомендации по выбору исходных данных и параметров при расчете радиационных последствий аварий на АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 05.12.2002 № 862 С 01.01.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0429-02 | Методические указания. Порядок перевода измерительных каналов автоматизированной системы радиационного контроля в разряд индикаторов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.11.2003 № 1016 С 01.03.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0457-2011 | Типовая программа дозиметрического контроля внешнего облучения на атомных станциях | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.02.2012 № 9/115-П С 01.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0458-03 | Типовая методика выполнения измерений индивидуального эквивалента дозы HP (10) нейтронного излучения с помощью индивидуального дозиметра, основанного на альбедном принципе, при проведении индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) персонала АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.03.2003 № 226 С 01.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0494-03 | Положение о расследовании незапланированного или аварийного облучения персонала филиалов концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.04.2003 № 342 С 30.06.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0694-2006 | Положение о порядке оформления годового дозового бюджета атомной станции (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.05.2007 № 491 С 01.10.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0707-2006 | Положение о порядке оформления предварительных разрешений на планируемое повышенное облучение персонала атомных станций (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.02.2007 № 124 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0724-2007 | Общие технические требования к программно-техническому комплексу верхнего уровня (ПТК ВУ) системы радиационного контроля (СРК) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2007 № 1325 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0767-2008 | Отраслевая автоматизированная система контроля радиационной обстановки в районе размещения атомных станций. Общие требования по эксплуатации (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 10.03.2009 № 198 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.22.0775-2008 | Типовая программа «Обеспечение радиационной безопасности при проведении особо радиационно-опасных работ» | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 10.02.2009 № 108 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0809-2009 | Стационарные устройства контроля радиоактивного загрязнения персонала атомных станций. Общие технические требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 № 41 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0810-2009 | Межлабораторные сличения в области радиационных измерений на атомных станциях. Общие требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2010 № 583 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.13.0813-2009 | Регламент работы экспертных групп по радиационной безопасности при возникновении аварии на атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2010 № 583 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУК 2.6.1.29-2000 | Методические указания по расчету допустимых сбросов радиоактивных веществ АЭС в поверхностные воды. | Утв. Минздрав России 22.12.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.04.2001 № 211 С 01.05.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВР 2.6.1.50-01 | Определение поступления радионуклидов и индивидуальной эффективной дозы облучения по результатам измерений на СИЧ содержания радионуклидов в теле человека для персонала атомных станций. Методика выполнения расчетов | Утв. Минздрав России 27.12.2001 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.03.2003 № 226 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.6.1.56-2002 | Методические указания. Контроль эквивалентных доз фотонного и бета-излучения в коже и хрусталике глаза | Утв. Минздрав России 14.11.2002 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.03.2003 № 258 С 01.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУК 2.6.1.09-03 | Методические указания. Регламент дозиметрического контроля внутреннего облучения персонала атомных станций. Общие требования | Утв. Минздрав России 10.02.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.03.2003 № 226 С 01.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.6.1.34-2004 | Методические указания. Организация аварийного радиационного контроля внешнего облучения персонала при проведении работ на ядерно-опасных участках предприятий Минатома России. Общие требования | Утв. Минатом России и Минздрав России 29.04.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.11.2004 № 1033 С 01.03.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.3.2.06.027.0045-2009 | Организация радиационного контроля в районе расположения атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 № 41 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об отраслевой автоматизированной системе индивидуального дозиметрического контроля концерна «Росэнергоатом» (ОАСИДК) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.07.2002 № 468 С 01.09.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТ 1.2.6.1.2.6.0043.2011 | Методика выполнения измерений индивидуальных доз внешнего облучения персонала АЭС (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.02.2012 № 9/115-П С 01.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика выполнения измерений «Измерение содержания 60Со и других радионуклидов в легких человека на установке «Контрольный СИЧ» (свидетельство об аттестации от 24.06.2011 №40090.1Ж581) | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.02.2012 № 9/115-П) С 01.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика выполнения измерений «Измерение содержания радионуклидов в легких и теле человека на установке «Измерительный СИЧ» (свидетельство об аттестации от 24.06.2011 №40090.1Ж582) | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.02.2012 № 9/115-П) С 01.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика выполнения измерений «Измерение содержания изотопов йода в щитовидной железе на установке «Йодный СИЧ» (свидетельство об аттестации от 24.06.2011 №40090.1Ж583) | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.02.2012 № 9/115-П) С 01.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.6.1.45-03 | Обеспечение радиационной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации и выводе из эксплуатации атомных теплоэлектростанций малой мощности на базе плавучего энергетического блока (СП АТЭС-2003) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.10.2003 № 158 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.05.2004 № 412 С 30.05.2004 | КЛТ-40С |
|  | Р 2.6.1.51-03 | Радиационно-гигиенические требования к системе радиационного контроля атомной теплоэлектростанции малой мощности на базе плавучего энергоблока | Утв. Минздрав России 22.10.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.05.2004 № 412 С 30.05.2004 | КЛТ-40С |
|  | ГОСТ 23765-79 | Аппаратура контроля радиационной безопасности на АС. Общие технические требования к каналу передачи данных (с изменением № 1 1985 г., с изменением № 2 1990 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 27.07.1979 № 2811 С 01.07.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27452-87 | Аппаратура контроля радиационной безопасности на АС. Общие технические требования | Постановление Госстандарта СССР от 26.10.1987 № 4003 С 01.07.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 29074-91 | Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования | Постановление Госстандарта СССР от 12.07.1991 № 1249 С 01.07.1992 Приказ Минатома России от 28.07.1992 № 244 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р МЭК 1066-93 | Системы дозиметрические термолюминисцентные для индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды. Общие технические требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 03.02.1993 № 27 С 01.01.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика выполнения измерений «Измерение содержания 60Со и других радионуклидов в легких человека на установке «Контрольный СИЧ» | Утв. ФГУП ВНИИФТРИ 25.09.2007 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.08.2008 № 706 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика выполнения измерений «Измерение содержания радионуклидов в легких и теле человека на установке «Измерительный СИЧ» | Утв. ФГУП ВНИИФТРИ 02.11.2007 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.08.2008 № 706 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика выполнения измерений «Измерение содержания изотопов йода в щитовидной железе на установке «Йодный СИЧ» | Утв. ФГУП ВНИИФТРИ 02.11.2007 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.08.2008 № 706 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.6.1.16-2000 | Методические указания. Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источниками облучения. Общие требования. | Утв. Минздрав России 24.05.2000 Утв. Минатом России 15.02.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.6.1.25-2000 | Методические указания. Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования. | Утв. Минздрав России и Минатом России 28.09.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.6.1.026-2000 | Методические указания. Дозиметрический контроль профессионального внутреннего облучения. Общие требования | Утв. Минздрав России 09.12.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.6.1.45-2001 | Дозиметрия. Определение индивидуальных эффективных доз нейтронного излучения | Утв. Минатом России и Минздрав России 01.11.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.6.1.047-08 | Производные уровни вмешательства в случае аварии на атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 20.02.2009 № 135 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК-7.4.1-07 | Методика радиационного контроля поверхностных вод окружающей среды в районах расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом» (типовая МВК) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МП-7.4.2-07 | Методика пробоотбора поверхностных вод окружающей среды в районах размещения атомных станций концерна «Росэнергоатом» (типовая МП) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВИ-7.4.3-07 | Методика выполнения измерений удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в поверхностных водах окружающей среды в районах расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом» (типовая МВИ) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК-7.3.7-08 | Методика радиационного контроля грунтовых вод из наблюдательных скважин в районах расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом» (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МП-7.3.8-08 | Методика пробоотбора грунтовых вод из наблюдательных скважин в районах расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом» (типовая МП) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК-6.1.7-08 | Методика радиационного контроля атмосферных выпадений в районах расположения атомных станций» (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК-9.9-08 | Методика контроля радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и оборудования атомных станций (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК 1.2.8-09 | Методика выполнения контроля мощности дозы гамма-излучения (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.02.2010 № 190 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК 1.5.5-09 | Методика выполнения контроля донных отложений в водных объектах окружающей среды в районах расположения атомных станций с применением пробоотбора (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.02.2010 № 190 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.2.06.027.0004-2006 | Методические указания. Определение эффективности системы очистки радиоактивных газо-аэрозольных сред на атомных электростанциях | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.05.2009 № 509 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 2.6.1.17-2003 | Руководство по расследованию незапланированного или аварийного облучения персонала предприятий Минатома России | Утв. Минатом России 26.03.2003 Главный государственный санитарный врач РФ 02.04.2003 Приказ концерна от 10.06.2003 № 481 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Методическое обеспечение радиационного контроля. Типовая методика контроля выбросов радиоактивных веществ на АС | Утв. Минатомэнергопром СССР 09.12.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение о службе радиационной безопасности предприятий Министерства Российской Федерации по атомной энергии | Приказ Минатома России от 10.09.1998 № 600 С 01.04.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методическое руководство по индивидуальной защите персонала атомных станций | Утв. Минздрав СССР 05.06.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания. Контроль доз гамма-излучения на местности вокруг АЭС | Утв. Минздрав СССР 28.07.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУК 2.6.1.016-99 | Методические указания. Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов | Утв. Минздрав России 10.09.1999 Утв. Минатом России 16.11.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МР 30-1490-2001 | Оптимизация радиационной защиты персонала предприятий Минатома России | Утв. Минатом России 01.11.2001 Миздрав России 31.10.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.2.8/2.6.1.67-02 | Организация вентиляции на радиационных объектах | Минатом России 02.10.2002 Минздрав России 16.11.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по организации и проведению эвакуации персонала АС и членов их семей в случае аварии на атомной станции и в других чрезвычайных ситуациях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.02.2005 № 102 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания. Расчет допустимых выбросов радиоактивных веществ с атомной станции в атмосферу (МВР.45090.4О038) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.07.2005 № 618 С 01.09.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика расчета допустимых сбросов радиоактивных веществ с атомных станций на поля фильтрации и в брызгальные бассейны (МВР.45090.4Н681) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.07.2005 № 618 С 01.09.2005 | ВВЭР |
|  |  | Методика определения дозиметрических операционных величин по показаниям штатной аппаратуры (МВР. 45090.5Н416) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.02.2006 № 77 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по организации и проведению подготовки районов эвакуации АС в загородной зоне к приему эвакуируемого персонала и членов их семей | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.02.2006 № 79 С 01.02.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10101-84 | Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к отбору проб радиоактивных аэрозолей и паров йода из выбросов промышленных предприятий (с изменениями № 1 1990 г., № 2 1993 г.) | Приказ Минсредмаша СССР от 09.04.1985 № 70 С 01.06.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р 1.4.1.02.008.0011-2010 | Рекомендации по оптимизации состава и количества аппаратуры оперативного радиационного контроля на АЭС с использованием носимых, передвижных и подвижных технических средств | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 № 41 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р 1.4.1.02.008.0016-2010 | Рекомендации по оптимизации состава и количества стационарной лабораторной аппаратуры радиационного контроля, средств отбора и подготовки проб на АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 № 41 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р 1.4.1.02.008.0075-2010 | Рекомендации по оптимизации состава и количества технических средств индивидуального дозиметрического контроля на АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 № 41 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р 1.3.5.03.002.0069-2010 | Реестр методического обеспечения радиационного контроля на АЭС | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.03.2011 № 34-ук С 01.04.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке осуществления объектового мониторинга состояния недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» | Утв. Госкорпорация «Росатом» 24.06.2009 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.04.2011 № 437 С 15.04.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по оформлению и представлению отчетной документации при ведении объектового мониторинга состояния недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» | Утв. Госкорпорация «Росатом» 19.03.2010 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.04.2011 № 437 С 15.04.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | № 1.3.3.99.0030-2010 | Рекомендации по проведению самооценки состояния радиационной защиты персонала на АЭС | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.06.2011 № 9/94-У | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК 6.2.19-10 | Выполнение контроля активности выброса йода-131 в газоаэрозольных выбросах АЭС (типовая МВК) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2011 № 518 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК 6.2.20-10 | Методика выполнения контроля активности газоаэрозольных выбросов АЭС (типовая МВК) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2011 № 518 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК 12.2.2-10 | Выполнение контроля индивидуальных доз внутреннего облучения персонала, обусловленного тритием в воздухе помещений АЭС (типовая МВК) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2011 № 518 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВИ 1.5.1.7-10 | Методика выполнения измерений активности счетных образцов на гамма-спектрометрах (типовая МВИ) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2011 № 518 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МР 1.2.5.01.999.082-2010 | Оперативное определение исходного события аварий на АЭС с ВВЭР и выхода продуктов деления в окружающую среду по радиационно-техно-логическим признакам | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.06.2011 № 9/689-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.5.03.0035-2010 | Порядок применения критериев для принятия решений о мерах защиты персонала и населения в случае радиационной аварии на АЭС на основе принципа оптимизации вмешательства» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.06.2011 № 9/689-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации «Выбор средств индивидуального дозиметрического контроля для различных режимов работы на радиационно-опасных участках при аварийных ситуациях на АЭС» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.06.2011 № 9/689-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации «Совершенствование организации и проведения радиационно-дозиметри-ческого контроля при ликвидации последствий радиационной аварии на АЭС» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.06.2011 № 9/689-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.2.06.028.0013-2008 | Методика «Определение размеров зон планирования мероприятий в случае радиационной аварии на АС» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.09.2011 № 9/997-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10258-87 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к установлению предельно допустимых сбросов радиоактивных веществ в водотоки | Приказ Минсредмаша СССР от 26.05.1987 № 311 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10437-91 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб сточных вод для определения содержания радионуклидов и металлических примесей | Приказ Минатомэнергопрома СССР от 03.06.1991 № 266 С 01.09.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10483-92 | Охрана природы. Атмосфера. Метод определения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в выбросах промышленных предприятий и в приземном слое атмосферы | Приказ Минатома России от 01.04.1993 № 228 С 01.07.1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10467-92 | Охрана природы. Гидросфера. Методика определения объемной активности йода-131 в сточных водах | Приказ Минатома России от 05.10.1992 № 373 С 01.12.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Концепция объектового мониторинга состояния недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» | Утв. Госкорпорация «Росатом» 24.06.2009 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.04.2011 № 437 С 15.04.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о составе и содержании отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники | Приказ Ростехнадзора от 22.01.2010 № 29 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2012 № 9/736-П С 30.09.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПО 1.3.2.01.0046-2011 | Положение о системе управления индивидуальным радиационным риском персонала ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 15.12.2011 № 9/1316-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.4. Техническая безопасность

#### 1.4.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПНАЭ Г-7-008-89 | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (с изменением № 1 1999 г., изменением 2006 г.) | Постановление Госатомэнергонадзора СССР от 26.04.1989 № 5 С 01.01.1990 Приказ МАЭП от 05.02.1990 № 87 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-010-98 | Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций | Постановление Госатомнадзора России от 31.12.1998 № 6 С 01.07.1999 Приказ Минатома России от 09.04.1999 № 238 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.07.1999 № 175 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-036-05 | Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.11.2005 № 6 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 10.08.2007 № 833 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-040-02 | Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции | Постановление Госатомнадзора России от 31.12.2002 № 14 С 01.09.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.11.2003 № 1050 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-043-03 | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии | Постановление Госатомнадзора России и Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 1/97 С 01.10.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.03.2004 № 216 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-044-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии | Постановление Госатомнадзора России и Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 2/99 C 01.10.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.05.2004 № 425 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-045-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии | Постановление Госатомнадзора России и Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 3/100 С 01.10.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.05.2004 № 425 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-046-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии | Постановление Госатомнадзора России и Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 4/98 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.05.2004 № 425 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.5. Промышленная безопасность

#### 1.5.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-043-11 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии | Приказ Ростехнадзора от 30.11.2011 № 672 Приказ вступает в силу после издания Постановления Правительства РФ о внесении соответствующих изменений в Перечень ФНП Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.06.2012 № 9/543-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов | Постановление Госгортехнадзора России от 04.11.2000 № 63 С 10.01.2001 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.04.2001 № 178 С 11.06.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-576-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 91 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.05.2004 № 425 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-598-03 | Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды | Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 № 75 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.08.2004 № 717 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 09-596-03 | Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей | Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2003 № 35 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.07.2005 № 660 С 01.09.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 10-558-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов | Постановление Госгортехнадзора России от 16.05.2003 № 31 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.08.2004 № 717 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 10-573-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.05.2004 № 425 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 10-574-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 88 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.05.2004 № 425 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 10-575-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 89 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.08.2004 № 717 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 10-611-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 87 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.08.2004 № 717 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-581-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов, газопроводов | Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 60 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.08.2004 № 717 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-585-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов | Постановление Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 80 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 08.06.2009 № 606 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-605-03 | Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 № 76 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.12.2010 № 1653 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 11-544-03 | Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха | Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.2003 № 24 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.08.2004 № 717 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 12-529-03 | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления | Постановление Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.07.2005 № 663 С 01.07.2005 | БАЛ АЭС НВАЭС |
|  | ПБ 12-609-03 | Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.2003 № 40 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.08.2004 № 717 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0.07 МПА (0.7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой воды не выше 338 К (115оС) (с изменениями № 1 1994 г., № 2 1995 г., № 3 2000 г.) | Приказ Минстроя России от 28.08.1992 № 205 С 01.04.1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Руководство по применению «Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03» | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 08.06.2009 № 606 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 09-594-03 | Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора | Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 48 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 08.07.2009 № 702 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 10-528-03 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | Утверждено постановление Госгортехнадзора России от 04.03.2003 № 5, зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2003 № 4345 Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.07.2009 № 61-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 03-14-2005 | Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений | Приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 № 893 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 08.07.2009 № 702 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 15-73-94 | Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом | Постановление Госгортехнадзора России от 16.08.1994 № 50 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.12.2010 № 1653 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.12.2010 № 1653 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 09-540-03 | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств | Постановление Госгортехнадзора России от 05.05.2003 № 29 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 29.09.2009 № 1004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 09-560-03 | Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов | Постановление Госгортехнадзора России от 20.05.2003 № 33 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 29.09.2009 № 1004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 23.10.2009 № 1127 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.001.0802-2010 | Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (с изменением №1 2011 г., № 2 2012 г., № 3 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.04.2011 № 493 С 01.06.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0787-2012 | Положение по идентификации и регистрации опасных производственных объектов, эксплуатируемых ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.12.2012 №9/1253-П С 01.03.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0817-2011 | Положение о системе управления промышленной безопасностью (изменение № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 24.11.2011 № 9/1224-П С 01.02.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути | Утв. МПС России 01.07.2000 №ЦП-774 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.12.2010 № 1653 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.5.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД-03-26-2007 | Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ | Приказ Ростехнадзора России от 14.12.2007 № 859 С 25.01.2008 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-246-98 | Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (с изменениями ПБИ 03-490(246)-02) | Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998 № 64, зарегистрированы в Минюсте России 08.12.1998 № 1656 Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.07.2009 № 61-ук. | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-314-99 | Правила экспертизы декларации промышленной безопасности (с изменениями ПБИ 03-393(314)-00) | Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 07.09.1999 № 65, зарегистрированы в Минюсте России 01.10.1999 № 1920 Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.07.2009 № 61-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-03-409-01 | Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (с изменениями и дополнениями) | Постановление Госгортехнадзора России от 26.06.2001 № 25 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-03-418-01 | Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов | Постановление Госгортехнадзора России от 10.07.2001 № 30 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-445-02 | Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб | Постановление Госгортехнадзора России от 03.122.2001 № 56 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.12.2010 № 1653 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-03-496-02 | Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах | Постановление Госгортехнадзора России от 29.10.2002 № 63 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 09-250-98 | Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах (с изменением 2002 г.) | Постановление Госгортехнадзора России от 10.12.1998 № 74 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-09-251-98 | Положение о порядке разработки и содержании раздела «Безопасная эксплуатация производств» технологического регламента» (с тизменением № 1 2002 г.) | Постановление Госгортехнадзора России от 18.12.1998 № 77 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-09-398-01 | Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производствееых объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Постановление Госгортехнадзора России от 31.01.2001 № 7 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-09-536-03 | Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах | Постановление Госгортехнадзора России от 18.04.2003 № 14 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 09-539-03 | Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 8, зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2003 № 4524 Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.07.2009 № 61-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-10-385-00 | Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудов, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды | Приказ Госгортехнадзора России от 04.10.2000 № 58 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 10-520-02 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды | Утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 23.10.2002 № 62, зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2002 № 4001 Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.07.2009 № 61-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 12-608-03 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения | Утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 67, зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2003 № 4686 Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.07.2009 № 61-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 13-02-2006 | Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы | Утвержден приказом Ростехнадзора от 15.11.2006 № 1005, зарегистрирован в Минюсте России 08.12.2006 Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.07.2009 № 61-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-15-630-04 | Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ | Постановление Госгортехнадзора России от 06.01.2004 № ПГ-1 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-12-378-00 | Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах газового хозяйства, подконтрольных газовому надзору | Приказ Госгортехнадзора России от 22.08.2000 № 93 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2010 № 225-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТО 14-3Р-001-2002 | Методика технического освидетельствования стальных бесшовных баллонов малой и средней вместимости на рабочее давление до 19, 6 МПа, изготовленных по ГОСТ 949-73 (с изменением №1 2002 г., №2, 3 2005 г.) | Утв. ОАО «РосНИТИ» 01.09.2002 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.12.2010 № 1653 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МДК 4-04.2002 | Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.02.2012 № 9/90-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.3.3.99.044-2011 | Порядок организации и проведения проверок промышленной безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом». Методические указания | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2011 № 9/227-У | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.2.085-2002 | Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности | Постановление Госстандарта России от 19.09.2002 № 335 ст С 01.07.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.6. Пожарная безопасность

#### 1.6.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ППБ-АС-2011 | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.02.2012 № 9/156-П С 01.06.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовая инструкция по тушению пожаров на электроустановках филиалов ФГУП концерн «Росэнергоатом» - атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 28.02.2008 № 122 С 01.07.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.19.0036-2008 | Техническая документация. Инструкция по расследованию и учету пожаров на атомных станциях | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.04.2009 № 299 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.2.5.03.001.0032-2009 | Инструкция по организации обеспечения и эксплуатации средств индивидуальной защиты персонала атомных станций при пожаре | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 25.08.2009 № 874 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах | Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0772-2008 | Методика оценки технического состояния и ресурсных характеристик систем и средств противопожарной защиты энергоблоков атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 05.02.2009 № 90 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.29.0874-2012 | Порядок продления назначенного срока службы (ресурса) пожарной техники, эксплуатируемой на объектах атомных станций» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.01.2013 № 9/60-П С 01.06.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.6.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 0138-98 | Инструкция по организации противопожарных тренировок персонала на атомных станциях концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.02.1999 № 32 С 01.03.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовая программа подготовки персонала АЭС по пожарной безопасности | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.07.2001 № 345 С 01.10.2001 до 01.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0045-2011 | Типовая программа подготовки персонала АС по пожарной безопасности | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/194-П С 01.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.7. Физическая защита. Защита информации

#### 1.7.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-034-01 | Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ | Постановление Госатомнадзора России от 16.01.2002 № 3 С 01.06.2002 Приказ Минатома России от 04.06.2002 № 277 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.07.2002 № 474 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-083-07 | Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов | Постановление Ростехнадзора от 27.12.2007 № 7 C 01.06.2006 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 30.07.2008 № 660 C 01.09.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-073-11 | Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании | Приказ Ростехнадзора от 27.12.2011 № 747 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.03.2012 № 9/227-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.007.0814-2009 | Технические требования. Система сбора и обработки информации комплекса инженерно-технических систем физической защиты атомных станций (с изменением № 1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2009 № 1382 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0684-2009 | Положение об организации функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания оборудования комплексной системы диспетчерской связи службы безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом» и атомных электростанций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2010 № 117 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о единой системе обеспечения экономической безопасности концерна «Росэнергоатом» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом2 от 01.07.2004 № 604 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Система государственного учета, контроля и физической защиты ядерных материалов. Термины и определения | Распоряжение Минатома России от 05.04.1999 № 59-р Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 С 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 10544-99 | Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования | Приказ Минатома России от 19.08.1999 № 538 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 С 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о взаимодействии в системах физической защиты ядерно-опасных объектов | Приказ Минатома России от 28.06.2000 № 387 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 С 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов Минатома России | Приказ Минатома России от 10.10.2001 № 550 С 01.09.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о ведомственном контроле за обеспечением физической защиты ядерно-опасного объекта | Приказ Минатома России от 31.05.2001 № 309 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 С 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о ведомственной охране Министерства Российской Федерации по атомной энергии | Приказ Минатома России от 02.03.2001 № 120 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 С 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Нормативы численности персонала службы безопасности атомных станций (СБ АС) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.05.2010 № 619 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Системы физической защиты ядерных материалов. Требования к проектным решениям | Приказ Минатома России от 26.04.2002 № 211 С 01.05.2002 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 С 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0357-02 | Программа и методика проверки состояния системы физической защиты АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.06.2002 № 322 С 01.07.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0840-2010 | Положение об организации функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания оборудования системы транкинговой радиосвязи комплекса технических средств «Беркут» службы безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом» и атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.01.2011 № 58 С 01.02.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0887-2012 | Положение по организации и обеспечению физической защиты на плавучих атомных теплоэлектростанциях |  | КЛТ-40С |
|  |  | Положение о порядке выезда за границу в служебные командировки специалистов Министерства Российской Федерации по атомной энергии (с изменением 2003 г.) | Приказ Минатома России от 19.08.1998 № 545 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Перечень сведений, подлежащих засекречиванию по Министерству Российской Федерации по атомной энергии (с дополнениями и изменениями 2003 г.) | Приказ Минатома России от 27.12.2001 № 35 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о постоянно действующих технических комиссиях по защите государственной тайны | Приказ Росатома от 05.03.2002 № 113 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение по организации рассмотрения документированной информации для определения возможности ее использования в информационном обмене (с изменениями и дополнениями 2002 г., 2003 г., 2004 г.) | Приказ Росатома от 25.06.2002 № 313 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу | Приказ Росатома от 31.01.2003 № 38 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция о порядке доступа работников к документам особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям при их командировании в организации Федерального агентства по атомной энергии и передачи таких сведений сторонним организациям | Приказ Росатома от 02.12.2004 № 262 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке выезда за границу в служебные командировки специалистов концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.02.2003 № 161 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке приема иностранных делегаций, представителей зарубежных организаций и отдельных иностранцев в концерне «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.03.2003 № 206 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о постоянно действующей технической комиссии концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.05.2003 № 383 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об оценке эффективности заграничных командирований персонала концерна «Росэнергоатом» и его филиалов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.11.2003 № 982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке проведения конкурсов на закупку товаров, работ и услуг в области физической защиты и специальной безопасности атомных станций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 01.07.2004 № 605 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о системе противодействия техническим разведкам и технической защите информации Федерального агентства по атомной энергии | Приказ концерна Росэнергоатом» от 05.05.2005 № 434 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Перечень информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.09.2010 №1160 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по делопроизводству с документами с грифом «Коммерческая тайна» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 19.06.2006 № 564 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в ФГУП концерн «Росэнергоатом» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 22. 07.2008 № 632 С 01.08.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по заполнению форм отчетности по обеспечению экономической безопасности | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 20.03.2009 № 240 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по специальному делопроизводству с электронными носителями с грифом «Коммерческая тайна» в ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.12.2009 № 1175 |  |
|  |  | Порядок действий работников ОАО «Концерн Росэнергоатом» при взаимодействии с правоохранительными органами | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.10.2010 № 1309 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок предоставления сведений в отношении недобросовестных контрагентов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.10.2010 № 1361 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Номенклатура оборудования и изделий для систем физической защиты ядерных материалов, подлежащих обязательной сертификации в системе в системе сертификации ОИТ | Приказ Минатома России, Госстандарта России и Госатомнадзора России от 24.04.2000 № 233/28/152 Приказ ГП концерн «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 |  |
|  |  | Об упорядочении выполнения работ по анализу уязвимости ядерно-опасных объектов | Распоряжение Минатома России от 12.03.2003 Приказ ФГУП «Концерн Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Системы физической защиты ядерных объектов. Методические рекомендации по организации ввода в действие, | Утв. заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии 12.03.2008 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2011 № 618 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовая инструкция по защите информации в автоматизированных системах предприятий и организаций Федерального агентства по атомной энергии | Утв. приказом Федерального агентства по атомной энергии от 04.08.2006 № 395-дсп Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2011 № 618 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевой документ. Типовые программы и методики испытаний комплекса ТСФЗ | Утв. заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» 10.04.2009 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2011 № 618 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевой документ. Порядок передачи инженерно-технических средств физической защиты в эксплуатацию силам охраны | Утв. заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» 10.04.2009 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2011 № 618 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические рекомендации по категорированию предметов физической защиты ядерных объектов | Утв. заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии 12.03.2008 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2011 № 618 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Перечень информации, составляющей служебную информацию ограниченного распространения в ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.04.2011 № 543 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Концепция обеспечения безопасности информации в системах физической защиты | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 08.08.2011 № 1/669-П Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.09.2011 № 9/943-П/15-дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об организации и проведении работ в Госкорпорации «Росатом» по защите информации в системах физической защиты | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 08.08.2011 № 1/669-П Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.09.2011 № 9/943-П/15-дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Руководящий документ «Системы физической защиты ядерных объектов. Автоматизированные системы физической защиты. Защита информации от несанционированного доступа. Требования безопасности информации», согласованный ФСТЭК России от 30.05.2011 № 240/2/2185 | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 08.08.2011 № 1/669-П Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.09.2011 № 9/943-П/15-дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по заполнению форм отчетности (с изменением 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2011 № 36 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические рекомендации по организации и проведению администрирования АСФЗ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2011 № 9/1258-П С 01.12.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0851-2011 | Требования к физической защите плавучих атомных теплоэлектростанций на базе плавучего энергетического блока | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.12.2011 № 9/1267-П | КЛТ-40С |
|  |  | Положение «Организационная структура, норматив численности, порядок набора комплектования персонала антитеррористического центра специальной безопасности центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.12.2012 № 9/1276 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.7.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типовое положение об организации допуска персонала АЭС к работам по обеспечению эксплуатации систем, важных для безопасности, и о порядке доступа персонала и посетителей на АЭС концерна «Росэнергоатом» (с изменениями 2005 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.06.2005 № 559 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке создания и эксплуатации систем радиосвязи на предприятиях Министерства Российской Федерации по атомной энергии | Приказ Минатома России от 22.07.1999 № 479 дсп Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 C 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Классификация систем транкинговой радиосвязи, используемых в системах физической защиты, по требованиям безопасности информации | Приказ Минатома России от 22.07.1999 № 479 дсп Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 C 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевые методические рекомендации. Организация управления в автоматизированных системах физической защиты ядерно-опасных объектов | Приказ Минатома России от 28.06.2000 № 387 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2002 № 541 с 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К) | Приказ Росатома от 18.04.2003 № 183 дсп Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.03.2003 № 418 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика оценки возможного экономического и экологического ущерба от реализации внутренних и внешних угроз на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.12.2004 № 1076 С 01.01.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические рекомендации по формированию и ведению перечня технических средств физической защиты, разрешенных к применению в системах физической защиты ядерных объектов Федерального агентства по атомной энергии | Утв. Росатом 01.03.2007 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Системы физической защиты ядерно-опасных объектов. Методические рекомендации по оценке эффективности («для служебного пользования») | Утв. Минатом России 22.01.2004 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевые методические рекомендации «Типовое техническое задание на создание (совершенствование) системы физической защиты ядерно-опасного объекта» | Утв. Минатом России 14.03.2003 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевые методические рекомендации «Системы физической защиты ядерно-опасных объектов. Методические рекомендации по концептуальному проектированию» | Утв. Минатом России 07.03.2003 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевые методические рекомендации «Системы физической защиты ядерно-опасных объектов. Типовая форма технического задания на разработку проектной документации» | Утв. Минатом России 12.02.2003 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевые методические рекомендации «Системы физической защиты ядерно-опасных объектов. Типовая форма раздела проекта (рабочего проекта)» | Утв. Минатом России 12.02.2003 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о защите персональных данных в информационных системах центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.09.2010 №1175 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Концепция экономической безопасности ФГУП концерн «Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.10.2006 № 1014 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Системы физической защиты. Методические рекомендации по проведению анализа уязвимости ядерно-опасных объектов | Распоряжение Минатома России от 10.05.2001 № 167-р Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Основные положения | Приказ Минатом России/ Госкомстата России/Госатомнадзора от 22.04.1998 № 281/168/39 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 800 дсп С 07.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.8. Гражданская оборона. Предупреждение и ликвидация

### чрезвычайных ситуаций на АС

#### 1.8.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-005-98 | Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передаче информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций (в редакции постановления Госатомнадзора России от 30.08.02 № 8 об утверждении и введении в действие Изменения № 1) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.10.2002 № 719 С 01.11.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-015-2000 | Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на атомной станции | Постановление Госатомнадзора России от 06.07.2000 № 2 С 01.01.2001 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2000 № 409 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.11.2011 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.11.2011 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0074-97 | Руководство по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 04.07.1997 № 135 С 01.08.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0078-97 | Инструкция по подготовке и проведению совместных комплексных учений атомных станций, группы ОПАС, АТЦ, сил и средств заинтересованных министерств и ведомств | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.09.1997 № 173 С 01.10.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0304-01 | Положение о порядке доступа спасателей Нововоронежского Аварийно-технического центра концерна «Росэнергоатом» на атомные станции и предприятия, имеющие в своем составе исследовательские реакторы, в чрезвычайном режиме для проведения радиационно-опасных аварийно-спасательных работ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.08.2003 № 711 C 15.09.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0479-03 | Типовой план действий персонала в случае радиационной аварии на АЭС концерна «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 04.09.2003 № 755 С 01.01.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0562-2004 | Типовое содержание плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предприятия обеспечения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.02.2005 № 101 С 01.03.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0566-2004 | Типовое содержание плана гражданской обороны атомной станции | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.12.2005 № 1107 С 01.01.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0638-2005 | Руководство по организации локальных систем оповещения в районе размещения атомных станций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.12.2005 № 1127 С 01.02.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0686-2007 | Положение о порядке подготовки руководителей и персонала атомных станций по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 10.10.2007 № 1028 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0820-2010 (дсп) | Положение о Централизованном резерве аварийных комплектов приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты, специнструмента и средств связи ОАО «Концерн Росэнергоатом» на случай радиационных аварий на атомных станциях | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.08.2010 № 1029/08-дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0821-2010 | Системы и оборудование внутренней оперативной связи атомных станций. Общие технические требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.04.2010 № 533 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.2.5.03.999.0024-2009 | Инструкция по проверке и оценке состояния гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиалов ОАО «Концерн Энергоатом»-действующих атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 31.03.2009 № 265 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.3.99.0019-2008 | Регламент по оперативной выработке консолидированного мнения экспертов по определению категории аварии по ИНЕС | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 03.04.2009 № 294 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (с изменением 2010 г.) | Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТ 1.2.5.01.999.0088-2010 | Методика подготовки, проведения и анализа результатов противоаварийных тренировок с участием атомных станций, группы ОПАС и центров технической поддержки | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2011 № 9/731-П С 01.06.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПО 1.3.2.01.0077-2012 | Положение о специальном ведомственном формировании атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2012 № 9/13-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТП 1.3.2.01.002.0080-2012 | Типовое положение о внутреннем и внешнем аварийных центрах атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.06.2012 № 9/579-П С 01.07.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПО 1.3.2.01.0088-2012 | Положение о Кризисном центре ОАО «Концерн Росэнергоатом | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.07.2012 № 9/625-П). | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.8.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Методические рекомендации по разработке планов гражданской обороны атомных электростанций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.12.2005 № 1107 С 01.01.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания по созданию гражданских организаций гражданской обороны | Директива МЧС России от 03.04.2000 № 33-860-14 Распоряжение Минатома России от 16.01.2001 № 14-р С 01.04.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика диагноза/прогноза технологической и радиационной обстановки на АЭС концерна «Росэнергоатом» для кризисных экспертных групп разных уровней реагирования (энергоблоки с РУ РБМК-1000) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.05.2006 № 479 С 01.06.2006 | РБМК |
|  | МР 1.4.1.06.011.008-2011 | Системы радиосвязи атомных станций. Методические рекомендации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2011 № 9/729-П). | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по содержанию и структуре плана гражданской обороны объекта экономики | Минатом России, исх. от 21.07.1997 № 03-2889 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по проверке и оценке состояния гражданской обороны | Приказ МЧС России от 01.03.2004 № 97 дсп | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.01.53-84 | Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства | Постановление Госстроя СССР от 24.09.1984 № 167 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СНиП 2.01.51-90 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны | Постановление Госстроя СССР от 26.04.1990 № 1с С 01.09.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 11-107-98 | Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства | Приказ МЧС России от 31.03.1998 № 211 С 01.07.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по созданию и содержанию учебно-материальной базы атомных станций для подготовки руководителей и персонала по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 04.09.2009 № 929 С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.9. Охрана окружающей среды

#### 1.9.1. Общие вопросы

##### 1.9.1.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТО 1.1.1.01.999.0466-2008 | Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях (с изменением № 1, 2 2009 г., 3 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 18.11.2008 № 240 С 01.01.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.761-2010 | Руководство по системе экологического менеджмента (с изменением № 1 2011 г., № 2 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.11.2010 №1532 С 01.12.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.003.762-2010 | Порядок проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента (с изменением № 1 2011 г., № 2 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.11.2010 №1532 С 01.12.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.2.06.027.0016-2007 | Методические указания по подготовке отчетов о природоохранной деятельности атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.02.2008 № 74 С 01.03.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об организации конкурса «Лучший специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности атомных станций» | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 14.07.2009 №723 С 01.08.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.2.1/2.1.1200 -03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 С 01.03.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Временное положение о порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды | Утв. Минприроды МЧС, Госкомсанэпиднадзор, Минсельхозпрод, Роскоммет, Роскомзем, Роскомвод, Роскомнедра, Роскомрыболовство, Рослесхоз 23.06.1995 № 05-11/2507, 03.08.1995, 18.08.1995, 04.07.1995, 30.06.1995, 08.08.1995, 22.08.1995, 11.08.1995, 14.08.1995, 10.08.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 | Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы | Постановление Госстандарта России от 11.09.2000 № 218-ст С 01.07.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению | Приказ Ростехрегулирования от 12.07.2007 № 175-ст С 01.10.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 14004-2007 | Система экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования | Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 425-ст С 01.01.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 14031-2001 | Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования | Постановление Госстандарта России от 25.04.2001 № 193-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 14040-2010 | Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура | Приказ Росстандарта от 25.03.2010 № 39-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 14050-2009 | Менеджмент окружающей среды. Словарь | Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1273-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р ИСО 19011-2003 | Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента | Постановление Госстандарта России от 29.12.2003 № 432-ст С 01.04.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (с изменением № 1 1979 г., изменением № 2 1987 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1976 № 699 С 01.01.1977 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25916-83 | Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 14.09.1983 № 4208 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.3.2.06.027.0016-2012 | Методические указания по подготовке отчетов о природоохранной деятельности атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1237-П С 21.01.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

##### 1.9.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации | Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности | Приказ Минприроды России от 29.12.1995 № 539 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.3.99.0005-2008 | Методические рекомендации по организации производственного экологического мониторинга на атомных станциях (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.05.2008 № 322 С 01.06.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.9.2. Охрана атмосферного воздуха

##### 1.9.2.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД 52.04.52-85 | Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях | Одобрен центральной комиссией Госкомгидромета по приборам и методам получения информации о состоянии природной среды и климата (ЦКПМ) 29.07.1986 С 01.12.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОНД-86 | Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий | Утв. Госкомгидромет СССР 04.08.1986 № 192 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила охраны атмосферного воздуха | Утв. Госкомприроды СССР 1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОНД-90 | Руководство по контролю источников загрязнения воздуха | Постановление Госкомприроды СССР от 30.10.1990 № 8 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.1.6.1032-01 | Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиоло-гические правила и нормативы | Постановление Минздрава РФ от 17.05.2001 № 14 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1765-03 ГН 2.1.6.1983-05 ГН 2.1.6.1985-06 ГН 2.1.6.2326-08 ГН 2.1.6.2416-08 ГН 2.1.6.2450-09 ГН 2.1.6.2498-09 ГН 2.1.6.2604-10 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Дополнение № 1 Дополнение № 2 Дополнение № 3 Дополнение № 4 Дополнение № 5 Дополнение № 6 Дополнение № 7 Дополнение № 8 | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114 C 25.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

##### 1.9.2.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОНД 1-84 | Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям | Утв. Госкомгидромет 23.04.1984 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты | Утв. Госкомприроды СССР 11.09.1989 № 09-2-7/1573 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия | Утв. Гидрокоммет СССР 28.08.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (с изменением 1980 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 31.03.1976 № 725 С 01.01.1977 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.1.02-76 | Охрана природы. Атмосфера. Выбросы двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин. Термины и определения (с изменением 1980 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 31.03.1976 № 740 С 01.01.1977 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.1.03-84 | Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения | Постановление Госстандарта СССР от 23.02.1984 № 587 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения (с изменением 1983 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 28.06.1977 № 1611 С 01.07.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.2.01-84 | Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений | Постановление Госстандарта СССР от 26.03.1984 № 84 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.2.02-98 | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин | Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13-98 от 28.05.1998) С 01.07.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.2.05-97 | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин | Постановление Госстандарта России от 25.03.1998 № 81 С 01.07.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.3.01-86 | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов | Постановление Госстандарта СССР от 10.11.1986 № 3359 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями | Постановление Госстандарта СССР от 24.08.1978 № 2329 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.4.01-80 | Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов (с изменением 1986 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 11.03.1980 № 1102 С 01.07.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.4.02-81 | Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ | Постановление Госстандарта СССР от 09.11.1981 № 4837 С 01.07.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.4.03-81 | Охрана природы. Атмосфера. Индофенольный метод определения аммиака | Постановление Госстандарта СССР от 20.12.1981 № 6386 С 01.07.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.4.05-83 | Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли | Постановление Госстандарта СССР от 20.12.1983 № 6356 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.4.06-90 | Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения | Постановление Госстандарта СССР от 03.07.1990 № 27 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.4.07-90 | Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения | Постановление Госстандарт СССР от 10.12.1990 № 46 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.4.08-90 | Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения | Постановление Государственного комитета СССР по охране природы от 10.12.1990 № 46 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.2.6.02-85 | Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования (с изменением 1986 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 27.06.1991 № 1111 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.9.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

##### 1.9.3.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТО 1.1.1.02.006.0689-2006 | Водопользование на атомных станциях. Классификация охлаждающих систем водоснабжения | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 13.12.2006 № 1214 C 15.12.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 3907-85 | Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ | Утв. Минздрав СССР 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Сан ПиН 2.1.5.980-00 | Гигиенические требования к охране поверхностных вод | Утв. Минздрав России 22.06.2000 С 01.01.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения | Постановление Минздрава России от 26.09.2001 № 24 С 01.01.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.1.4.2496-2009 (изменение № 1 к СанПиН 2.1.4.1074-01) | Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20 С 01.09.2009 |  |
|  | СанПиН 2.1.4.2580-10 (изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01) | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10 С 01.05.2010 |  |
|  | СанПиН 2.1.4.2652-10 (изменение № 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01) | Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 74 |  |
|  | СП 2.1.5.1059-01 | Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 С 01.10.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.1.4.1110-02 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Постановление Минздрава России от 14.03.2002 № 10 С 01.06.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей | Приказ концерна от 15.07.2008 № 612 С 01.08.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок ведения собственникам водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества | Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205 Регистр. в Минюсте России от 24.08.2009 № 14603 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГН-2.1.5.1315-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 78 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.04.2008 № 311 С 01.06.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГН 2.1.5.2307-07 | Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 № 90 с изм. от 18.08.2008 С 04.04.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

##### 1.9.3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма первичной учетной документации по использованию воды | Утв. Минводхоз СССР 30.11.1982 № 6/6-04-458 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов (издание 5-е, дополненное) | Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 02.03.1984 № 107 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об охране подземных вод | Утв. Мингеологии СССР 15.08.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок организации разработки и утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов | Утв. Госкомитет РФ по рыболовству 14.08.1995 № 12-04-11/454 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (с изменением 1983 г., 1987 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 16.09.1977 № 2237 С 01.07.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.1.02-77 | Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов (с изменением № 1 1988 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 04.02.1977 № 299 С 01.07.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.1.03-86 | Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований | Постановление Госстандарта СССР от 25.06.1986 № 1778 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.1.04-80 | Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования | Постановление Госстандарта СССР от 31.03.1980 № 1452 С 01.07.81 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.2.03-90 | Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения | Постановление Госстандарта СССР от 10.12.1990 № 47 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.2.04-77 | Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов | Постановление Госстандарта СССР от 27.06.1977 № 1609 С 01.07.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.04-82 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами | Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1982 № 1242 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.05-82 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами | Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1982 № 1243 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.06-82 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод | Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1982 № 1244 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.07-82 | Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков | Постановление Госстандарта СССР от 19.03.1982 № 1115 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.08-82 | Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод | Постановление Госстандарта СССР от 19.03.1982 № 1116 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.10-83 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу | Постановление Госстандарта СССР от 04.10.1983 № 4758 С 01.07.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.11-84 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями | Постановление Госстандарта СССР от 23.05.1984 № 1713 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения | Постановление Госстандарта СССР от 25.06.1986 № 1790 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.4.01-80 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах | Постановление Госстандарта СССР от 30.12.1980 № 6083 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.4.02-90 | Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла | Постановление Госкомитета СССР по охране природы от 03.07.1990 № 28 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.5.01-80 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность (с изменением 1981 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 24.06.1980 № 3009 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.5.02-80 | Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов | Постановление Госстандарта СССР от 25.12.1980 № 5976 С 01.07.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.5.04-81 | Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия (с изменением 1987 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 30.12.1981 № 5788 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.1.5.05-85 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков | Постановление Госстандарта СССР от 24.06.1980 № 3009 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25150-82 | Канализация. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 24.12.1982 № 805 С 01.12.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25151-82 | Водоснабжение. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 25.02.1982 № 830 С 01.07.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27065-86 | Качество вод. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 29.10.1986 № 3396 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 2761-84 | Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора (с изменением 1988 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 27.11.1984 № 4013 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 34-70-656-84 | Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения | Приказ МЭиЭ СССР от 12.07.1984 № 258 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты | Приказ Минприроды России от 12.12.2007 № 328 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.04.2008 № 311 С 01.06.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Форма заявления о предоставлении водного объекта в пользование | Утверждена приказом МПР РФ от 23.04.2008 № 102 С 11.06.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Формы и порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями | Утверждены приказом МПР РФ от 06.02.2008 № 30 С 20.06.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок информационного обмена данными государственного мониторинга водных объектов между участниками его ведения | Утвержден приказом МПР РФ от 27.12.2007 № 349 С 07.03.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.9.4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Охрана недр

##### 1.9.4.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГН 2.1.7.2041-06 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.01.2006 № 1 С 01.04.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.1.7.1287-03 | Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 53 (ред. от 25.04.2007) С 01.07.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГН 2.1.7.2511-09 | Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 №32 с 01.07.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

##### 1.9.4.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель | Утв. Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству 28.12.1994, Минсельхоз 26.01.1995 Минприроды 15.02.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы | Приказ Минприроды и Роскомзема России от 22.12.1995. № 525/67 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.1.02-83 | Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения | Постановление Госстандарта СССР от 17.12.1983 № 6107 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.2.01-81 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (с изменением 1985 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 20.03.1981 № 1476 С 01.08.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.2.02-83 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания | Постановление Госстандарта СССР от 21.01.1983 № 300 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.3.01-83 | Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб | Постановление Госстандарта СССР от 21.12.1983 № 6393 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ | Постановление Госстандарта СССР от 05.05.1985 № 1294 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.3.04-85 | Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения | Постановление Госстандарта СССР от17.12.1985 № 4046 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.3.06-86 | Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ | Постановление Госстандарта СССР от 03.11.1986 № 4046 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.4.02-84 | Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа | Постановление Госстандарта СССР от 05.12.1984 № 4100 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.4.4.03-86 | Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей | Постановление Госстандарта СССР от 10.11.1986 № 3401 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.1.01-83 | Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 13.12.1983 № 5854 С 01.07.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации | Постановление Госстандарта СССР от 16.07.1985 № 2228 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.1.03-86 | Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель | Постановление Госстандарта СССР от 10.11.1986 № 3400 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.1.06-84 | Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания | Постановление Госстандарта СССР от 27.04.1984 № 1501 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.3.01-78 | Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов (с изменением № 1 1988 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 16.03.1978 № 701 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.3.04-83 | Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с изменением 1986 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 30.03.1983 № 1521 С 01.07.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию | Постановление Госстандарта СССР от 27.03.1984 № 1020 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.3.06-85 | Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ | Постановление Госстандарта СССР от 17.07.1985 № 2256 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.4.01-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения pН водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород | Постановление Госстандарта СССР от 28.02.1984 № 638 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.5.4.02-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах | Постановление Госстандарта СССР от 28.02.1984 № 639 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы | Утверждены приказом Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 С 08.08.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.9.5. Охрана окружающей среды на АС при обращении с опасными отходами

##### 1.9.5.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП 2.1.7.1038-01 | Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 С 24.08.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 С 15.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.1.7.1386-03 | Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления (с изменением №1 2010 г.) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 № 144 С 01.07.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

##### 1.9.5.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Методические указания по определению низких концентраций токсичных и особо токсичных веществ в различных средах и степени миграции (в различных формах) этих веществ в окружающей среде | Утв. Минздрав СССР 06.06.1985 № 3901-85 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Показатели токсикометрии, подлежащие определению на разных стадиях производства и применения химических веществ (методические указания) | Утв. Минздрав СССР 25.12.1986 № 4230-86 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации | Утв. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 15.07.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (с изменением 1999 г.) | Приказ Минтранса России от 08.08.1995 № 73 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Федеральный классификационный каталог отходов (с изменениями 2003 г.) | Приказ МПР России от 02.12.2002 № 786 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды | Приказ Минприроды России от 15.06.2001 № 511 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Форма паспорта опасного отхода и инструкция по ее заполнению | Утверждены приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 785 С 05.02.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок организации работы по паспортизации опасных отходов | Утвержден приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 № 570 С 21.09.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | Утверждены приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703 С 25.04.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.9.6. Охрана растительного и животного мира

#### 1.9.6.1 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 17.6.1.01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 19.12.1983 № 6263 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.6.3.01-78 | Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования (с изменениями 1988 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 10.07.1978 № 1851 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 19.12.1986 № 4182 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17.8.1.02-88 | Охрана природы. Ландшафты. Классификация | Постановление Госстандарта СССР от 13.05.1988 № 1329 С 01.07.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.9.7. Плата за  загрязнение  окружающей  среды и использование природных ресурсов

##### 1.9.7.1 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инструкция о порядке исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными объектами (с изменениями 1999 г., 2002 г.) | Приказ Госналогслужбы России от 12.08.1998 № 46 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской Федерации | Утв. Минприроды России 13.12.1992 № 04-04/72-6132 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты | Утв. Госкомэкологии 29.12.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод | Приказ Госкомэкологии России от 11.02.1998 № 81 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Перечень нормативных правовых документов, рекомендуемых к использованию при оценке и возмещении вреда, нанесенного в результате экологических правонарушений | Приказ Госкомэкологии РФ от 23.07.1998 № 448 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (с изменениями 2000 г.) | Утв. Минприроды 26.01.1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.9.8. Экологическая экспертиза

##### 1.9.8.1 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положение о порядке определения стоимости проведения государственной экологической экспертизы документации | Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 22.04.1998 № 238 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Перечень нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности | Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 25.09.1997 № 397 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические рекомендации по подготовке материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу | Утверждены приказом МПР России от 09.07.2003 № 575 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.10. Охрана труда

#### 1.10.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 | Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г., № 2 2009 г., № 3 2012 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.04.2007 № 347 С 31.12.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0790-2009 | Комплекс средств индивидуальной защиты персонала. Общие медико-технические требования | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 14.05.2009 № 500 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0084-97 | Типовое положение о лаборатории промышленной санитарии отдела охраны труда атомной станции | Указание концерна Росэнергоатом» от 16.12.1997 № 268 ук С 01.04.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0087-97 | Типовой перечень производственных факторов на АЭС, контролируемых лабораторией промышленной санитарии отдела охраны труда | Указание концерна «Росэнергоатом» от 19.01.1998 № 7ук С 01.04.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0134-01 | Положение о системе управления охраной труда предприятия, организации концерна «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2003 г., изменением № 2 2007 г., № 3 2008 г., № 4 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.01.2002 № 42 С 01.03.2002 С 24.12.2012 отменен | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0134-2011 | Система управления охраной труда | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.05.2012 № 9/493-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0534-2004 | Типовое положение по организации взаимодействия АС с подрядными организациями по вопросам охраны труда на действующих энергоблоках (с изменением № 1 2007 г., № 2, 3 2008 г., № 4 2010 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.07.2005 № 617 С 01.08.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0535-2004 | Порядок сертификации работ по охране труда в концерне «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.10.2004 № 926 С 01.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях | Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 С 01.01.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.04.2003 № 362 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-006-97 | Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов | Постановление Минтруда России от 23.10.1997 № 55 С 01.08.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-007-98 | Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов | Постановление Минтруда России от 20.03.1998 № 16 С 01.07.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-008-99 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) | Постановление Минтруда России от 07.07.1999 № 18 С 01.02.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ Р М-012-2000 | Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте | Постановление Минтруда России от 04.10.2000 № 68 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.07.2001 № 362 С 01.08.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-013-2000 | Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке | Постановление Минтруда России от 16.11.2000 № 75 С 15.12.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.03.150-00) | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями 2003 г.) | Постановление Минтруда России от 05.01.2001 № 3 Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 № 163 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 08.05.2001 № 233 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-019-2001 | Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления, газопламенной обработке металлов | Постановление Минтруда России от 14.02.2002 № 11 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-021-2002 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций | Постановление Минтруда России от 06.05.2002 № 33 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-022-2002 | Межотраслевые правила по охране труда при выполнении работ по пайке и лужению изделий | Постановление Минтруда России от 17.06.2002 № 41 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-023-2002 | Межотраслевые правила по охране труда при газоплазменной обработке металлов | Постановление Минтруда России от 14.09.2002 № 55 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-024-2002 | Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе | Постановление Минтруда России от 14.08.2002 № 55 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПОТ РМ-025-2002 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений и сетей | Постановление Минтруда России от 16.08.2002 № 61 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ РМ-(017-033)-2002 | Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников розничной торговли | Постановление Минтруда России от 12.02.2002 № 9 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ РМ-(034-053)-2002 | Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников системы общественного питания | Постановление Минтруда России от 24.05.2002 № 36 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ РМ-(054-061)-2002 | Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в процессах нанесения металлопокрытий | Постановление Минтруда России от 02.07.2002 № 45 С 01.09.2002 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ РМ-(062-074)-2002 | Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок при проведении электрических измерений | Утверждено Минтруда России 02.08.2002 С 01.01.2003 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве | Утв. Минздрав России, 1999 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.03.2003 № 227 С 01.03.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях | Постановление Минтруда России от 24.04.2002 № 28 Приказ Минатома России от 26.11.2002 № 563 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.07.2003 № 565 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве (формы 1-9) | Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 Приказ Минатома России от 17.03.2003 № 97 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.04.2003 № 362 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций | Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 Приказ Минатома России от 26.03.2003 № 123 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.06.2003 № 456 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Годовая форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» | Постановление Госкомстата России от 02.09.2003 № 81 Приказ Минатома России от 11.11.2003 № 473 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.02.2004 № 103 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда | Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о знаке соответствия работ по охране труда в организациях | Постановление Минтруда России от 24.04.2002 № 28 Письмо КБЭЧС Минатома России от 29.11.1994 № 933 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 08.04.2004 № 319 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об отраслевой подсистеме сертификации работ по охране труда в организациях Минатома России («ССОТ-Атом») | Приказ Минатома России от 03.09.2003 № 378 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 08.04.2004 № 319 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями | Утв. Минэнерго СССР 27.03.1991 Приказ Минатома России от 14.12.1993 № 740 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.2.8.47-03 | Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химически токсичных веществ | Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.10.2003 № 154 С 01.01.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.04.2004 № 330 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.2.8.48-03 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно опасных производств | Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.10.2003 № 156 С 01.01.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.04.2004 № 330 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.2.8.49-03 | Средства индивидуальной защиты кожных покровов персонала радиационно опасных производств | Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.10.2003 № 155 С 01.01.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.04.2004 № 330 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Список производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение (с изменениями 1991 г.) | Постановление кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 Приказ Минатомэнергопрома СССР от 03.04.1991 № 170 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевые методические указания по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда | Утв. Минатом России 19.04.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р 2.2.2006-05 | Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии классификация условий труда | Утв. Главный государственный рнитарный врач РФ от 29.07.2005 С 01.11.2005 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.06.2006 № 586 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 2.2./2.6.1.20-04 | Методические указания. Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения | Утв. Главный государственный санитарный врач РФ 30.03.2003 с момента утверждения Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.05.2004 № 480 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности (с изменениями 2001 г., 2004 г.) | Постановления Минтруда России от 12.12.1997 № 63 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Отраслевая система управления охраной труда в Министерстве РФ по атомной энергии | Утв. Минатом России 31.08.2001 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.10.2001 № 461 С 01.01.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях | Постановление Минтруда от 22.01.2001 № 10 Приказ Минатома России от 04.04.2001 № 199 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве изделий из бериллия и его соединений | Постановление Минтруда России от 12.10.2001 № 73 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Перечень работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.08.2004 № 83 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 № 40 С момента утверждения | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.2.4.1191-03 | Электромагнитные поля в производственных условиях | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.02.2003 № 10 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-2009 (изменение № 1 к СанПиН 2.2.4.1191-03) | Электромагнитные поля в производственных условиях | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 02.03.2009 № 13 С 15.05.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 № 100 С 25.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения | Постановление Госстандарта СССР от 05.11.1990 № 2797 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 12.3.048-2002 | ССБТ. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности | Постановление Госстроя России от 21.01.2002 № 5 С 01.06.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.10.2011 № 9/1141-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2009 № 1381 С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (с изменением 2010 г.) | Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 16.03.2010 № 284 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением на предприятиях по добыче и переработке урановых руд, по обращению с ураном и его соединениями, по изготовлению топлива для ядерных реакторов и по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях | Приказ Минздравсоцразвития от 24.12.2009 № 1028 н Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 21.05.2010 № 628 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение по определению количественной оценки эффективности 1-й, 2-й ступени контроля охраны труда на атомных станциях ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.08.2011 № 9/917-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение об инспекции по охране труда ремонтной площадки | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2011 №9/1351 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТП 1.2.6.1.0101-2012 | Система индивидуальной ответственности по предупреждению нарушений правил и норм по охране труда, эксплуатации и ремонту оборудования, пожарной и радиационной безопасности | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.07.2012 № 9/674-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.10.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список производств, работ, профессий и должностей, работа которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам, промышленно-производственному персоналу, занятым на горных работах по разведке и добыче урановой, бериллиевой и ториевой руд в атомной энергетике и промышленности | Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 24 Приказ Минатомэнергопром СССР от 26.03.1991 № 152 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива | Постановление Минтруда России от 08.04.1994 № 30 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда | Постановление Минтруда России от 27.02.1995 № 11 Приказ Минатома России от 21.03.1995 № 105 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации | Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 Приказ Минатома от 10.04.2000 № 198 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда | Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 Приказ Минатома России от 26.03.2001 № 160 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда | Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | № 5804-91 | Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров | Утв. Минздрав СССР 31.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.03.205-2001) | Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций | Приказ Минэнерго России от 13.04.2001 № 113 С 01.11.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | № 993-72 | Санитарные правила при работе с бериллием и его соединениями | Утв. Минздрав СССР 06.11.1972 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Рекомендации о порядке приобретения, учета и транспортировки сильнодействующих и ядовитых веществ | Утв. заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии Приказ ФГУП Концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2005 № 457 С 01.08.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.11. Учет и контроль ядерных материалов (ЯМ), радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО)

#### 1.11.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-030-12 | Основные правила учета и контроля ядерных материалов | Приказ Ростехнадзора от 17.04.2012 № 255 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.11.2012 № 9/1080-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-067-11 | Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации | Приказ Ростехнадзора от 31.01.2012 № 67 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.08.2012 № 9/717-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-081-07 | Требования к организации зон баланса материалов | Постановление Ростехнадзора от 19.11.07 № 2 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.06.2008 № 513 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Примерное положение по учету и контролю ядерных материалов для предприятий Минатома России (с изменением 2001 г.) | Распоряжение Минатома России от 04.10.2001 № 333-р Приказ концерна «Росэнергоатом» от 01.11.2001 № 483 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об учете и контроле ядерных материалов в Министерстве Российской Федерации по атомной энергии | Приказ Минатома России от 15.05.2002 № 227 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.06.2002 № 340 С 15.05.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.007.0712-2007 | Положение по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 30.10.2007 № 1087 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0090-03 | Типовая инструкция по проведению физической инвентаризации ядерных материалов в ЗБМ АЭС с реакторами ВВЭР (с изменением № 1 2007 г., № 2 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.12.2003 № 1137 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0164-03 | Типовая инструкция по проведению физической инвентаризации ядерных материалов в ЗБМ АЭС с реакторами канального типа (с изменением № 1 2007 г., № 2 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.12.2003 № 1137 | РБМК |
|  | РД ЭО 0464-03 | Методические указания по выполнению измерений ядерных материалов на атомных станциях концерна «Росэнергоатом» с целью учета и контроля (с изменением № 1 2007 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.06.2003 № 554 С 01.01.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0485-03 | Положение по учету и контролю ядерных материалов концерна «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2004 г., № 2 2006 г., № 3 2007 г., № 4 2008 г., №5 2010 г., 6 2011 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.12.2003 № 1174. С 01.04.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0555-2004 | Положение по применению устройств индикации вмешательства в системе учета и контроля ядерных материалов концерна (с изменением № 1 2007 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.10.2004 № 932 С 01.04.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0558-2004 | Программа обеспечения качества подтверждающих измерений ядерных материалов на атомных станциях концерна «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.10.2004 № 922 С 01.01.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0608-2005 | Методические указания по учету и контролю ядерных материалов в горячей камере филиала концерна «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (с изменением № 1 2007 г., № 4 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.05.2005 № 481 С 01.09.2005 | НВАЭС |
|  | РД ЭО 0616-2005 | Порядок передачи данных по ядерным материалам с атомных станций в информационную систему учета и контроля ядерных материалов концерна «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г., № 2 2008 г., 3 2011 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2005 № 736 С 01.01.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0674-2006 | Инструкция по заполнению отчетных форм по ядерным материалам на атомных станциях ФГУП концерн «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г., 2 2011 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.08.2006 № 769 С 01.01.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.2.01.0047-2009 | Положение по применению устройств индикации вмешательства в системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.02.2010 № 150 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТПРГ 1.3.2.02.999.0001-2010 | Требования к программе контроля качества измерений для учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.02.2010 № 150 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 1.3.3.99.0080-2010 | Порядок формирования отчетных документов ОАО «Концерн Росэнергоатом» в Федеральную информационную систему государственного учета и контроля ядерных материалов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2011 № 120 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.4.1.06.011.074-2010 | Выполнение подтверждающих измерений в системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2011 №113 С 01.03.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.4.1.06.011.072-2010 | Выполнение инвентаризаций в системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2011 №113 С 01.03.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10560-2001 | Система государственного учета и контроль ядерных материалов. Физическая инвентаризация ядерных материалов. Порядок проведения | Приказ Минатома России от 20.02.2001 № 80 С 01.07.2001 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.07.2001 № 359 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10571-2002 | Учет и контроль ядерных материалов. Система измерений. Основные положения | Приказ Минатома России от 13.06.2002 № 288 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.09.2002 № 612 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВК 3.3.21-09 | Методика выполнения радиационного контроля твердых отходов АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» при предварительной сортировке (типовая)» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.02.2010 № 150 | ВВЭР РБМК БН ЭГП- |
|  | МВК 3.3.22-09 | Методика выполнения контроля радионуклидного состава и активности твердых отходов АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.02.2010 № 150 | ВВЭР РБМК БН ЭГП- |
|  |  | Формы отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядок и сроки представления отчетов: «Сведения о закрытых радионуклидных источниках», «Сведения об изделиях из обедненного урана», «Сведения об открытых радионуклидных источниках в виде отдельных изделий», «Сведения об открытых радионуклидных источниках, кроме отдельных изделий», «Сведения о радиоактивных отходах в виде отработавших закрытых радионуклидных источников», «Сведения о радиоактивных отходах, кроме радиоактивных отходов в виде отработавших закрытых радионуклидных источников» | Приказ Росатома от 31.08.2009 № 600 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.01.2010 № 71 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методические указания по выполнению расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности радионуклидов в ОТВС на атомных станциях с реакторами ВВЭР и РБМК с целью учета и контроля 1.2.1.04.004.0022-2011 (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 07.09.2011 № 9/980-П С 01.01.2012 | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.1.04.004.0022-2011 | Методические указания по выполнению расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности радионуклидов в ОТВС на атомных станциях с реакторами ВВЭР и РБМК с целью учета и контроля | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от -7.09.2011 3 9/980-П С 01.01.2012 | ВВЭР РБМК |

### 1.12. Радиоактивные отходы (РАО). Обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)

#### 1.12.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-002-04 | Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.10.2004 № 1 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.03.2005 № 242 С 01.05.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-019-2000 | Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности | Постановление Госатомнадзора России от 27.09.2000 № 6 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.10.2001 № 448 С 01.01.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-020-2000 | Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности | Постановление Госатомнадзора России от 27.09.2000 № 7 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.10.2001 № 448 С 01.01.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-021-2000 | Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности | Постановление Госатомнадзора России от 27.09.2000 № 8 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.10.2001 № 448 С 01.01.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-053-04 | Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.10.2004 № 5 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.04.2005 № 393 С 01.05.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-058-04 | Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному от 04.10.2004 № 15 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.09.2006 № 890 С 01.11.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-061-05 | Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.12.2005 № 23 С 01.05.2006 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 07.06.2008 № 460 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-074-06 | Требования к планированию и обеспечению готовности к ликвидации последствий аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ | Постановление Ростехнадзора от 12.12.2006 № 8 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 12.11.2008 № 219 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.6.6.1168-02 | Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) | Постановление Главного государственного врача РФ от 23.10.2002 № 33 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.03.2005 № 242 С 01.05.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СП 2.6.6.2572-2010 | Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды | Постановление Главного государственного санитарного врача от 18.01.2010 № 4 С 01.06.2010 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.03.2010 № 329 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.03.004.0794-2009 | Дезактивация средств индивидуальной защиты персонала атомных станций. Критерии качества и средства проведения дезактивации | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 29.05.2009 № 578 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.03.004.0795-2009 | Дезактивация оборудования и помещений атомных станций. Критерии качества и средства проведения дезактивации | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 20.07.2009 № 748 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.03.002.0884-2012 | Требования к проектированию систем обращения с радиоактивными отходами | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.01.2013 № 9/41-П С 01.04.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0738-2007 | Покрытия полимерные защитные и составы для атомных станций. Общие требования | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 06.05.2008 № 330 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0739-2007 | Дезактивирующие рецептуры для атомных станций. Общие требования | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 06.05.2008 № 329 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0728-2007 | Руководство по передаче атомными станциями данных о хранилищах отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов для базы данных | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 28.07.2008 № 650 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0866-2012 | Расчетное обоснование прочности кассет К-17 при длительном хранении в бассейнах выдержки и при проведении транспортнотехнологических операций. Методика | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.04.2012 № 9/359-П С 01.06.2012 | БН |
|  | МУ 1.2.5.03.001.0053-2009 | Первоочередные мероприятия по локализации радиоактивных загрязнений поверхностей и предотвращению их разноса по помещениям и территории АЭС в случае радиационной аварии. Методические указания | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2010 № 317 С 01.09.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.5.03.001.0054-2009 | Применение локализующих, изолирующих, пылеподавляющих и дезактивирующих составов для улучшения радиационной обстановки в помещениях и на территории АЭС при ликвидации последствий радиационной аварии. Методические указания | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2010 № 317 С 01.09.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.5.03.001.0055-2009 | Технологии жидкостной дезактивации обрудования, помещений, зданий, сооружений, транспорта и территории АЭС при ликвидации последствий радиационной аварии. Методические указания | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2010 № 317 С 01.09.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.1.02.001.0056-2009 | Технологии дезактивации оборудования, помещений и средств индивидуальной защиты персонала атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.03.2010 № 328 С 01.09.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.2.06.025.0008-2010 | Методика. Отбор проб жидких радиоактивных отходов из емкостей хранения жидких отходов | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2010 № 316 С 01.12.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Сборник «Методики количественного химического анализа технологических сточных вод АЭС» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2010 № 316 С 01.12.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АЭС ПР-125 К (04-03) 2009 | Перечень дезактивирующих средств, разрешенных для применения на АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.02.2010 № 127 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 745-2005 | Отработавшие тепловыделяющие сборки ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Общие требования к поставке на заводы регенерации (с изменением № 1, № 2, 3 2010 гг.) | Утв. Росатом С 01.01.2006 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 27.10.2006 № 1036 С 01.12.2006 | ВВЭР |
|  |  | Сборник методик количественного химического анализа технологических сточных вод и дезактивационных растворов АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.06.2012 № 9/534-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МК 1.2.1.15.0064-2011 | Методика контроля удельной активности металлоотходов АЭС, размещенных в контейнере, по результатам измерения МЭД (типовая) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.11.2012 № 9/1029-П С 01.12.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.12.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 0192-00 | Методика радиационного контроля твердых отходов атомных станций (типовая МВК) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 01.11.2000 № 548 С 01.01.2001 | ВВЭР РБМК |
|  | РД ЭО 0193-00 | Методика радиационного контроля жидких радиоактивных отходов атомных станций (типовая МВК) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 01.11.2000 № 548 С 01.01.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0356-02 | Технические требования к проектированию хранилищ упаковок твердых и отвержденных радиоактивных отходов в железобетонных защитных невозвратных контейнерах типа НЗК-150-1,5 П | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.06.2002 № 390 С 01.07.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0435-02 | Методические рекомендации по техническому обоснованию безопасности хранения радиоактивных отходов АЭС с использованием железобетонного защитного невозвратного контейнера типа НЗК-150-1,5П, НЗК-150-1,5П (С) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.01.2003 № 53 С 01.02.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0497-03 | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.07.2004 № 662 С 01.01.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0498-03 | Методика выполнения измерений массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.07.2004 № 662 С 01.01.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0529-2004 | Методика выполнения измерений степени наполнения экстракционно-гравиметрическим методом | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.07.2004 № 663 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0530-2004 | Методика выполнения измерений влажности гравиметрическим методом | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.07.2004 № 663 С 01.01.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 10501-94 | Комплекты упаковочные транспортные для отработавшего ядерного топлива. Состав и объем расчетного обоснования ядерной и радиационной безопасности | Приказ Минатома России от 29.06.1994 № 264 С 01.06.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | М-420-02 ФР.1.31.2003.00811 | Методика количественного химического анализа. Фториды. Определение концентрации фторидов фотоколориметрическим методом с ализаринкомплексоном лантана в воздухе рабочей зоны, выбросах в атмосферу и технологических газах | Утв. МосНПО «Радон» 24.12.2002 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 23.11.2007 № 1182 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | М-441-99 ФР.1.31.1999.00057 | Методика количественного химического анализа. Хлористый водород. Определение с нитратом серебра в аэрозольных технологических выбросах действующих установок | Утв. МосНПО «Радон» 23.06.1999 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 23.11.2007 № 1182 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВИ-28-98 ФР.1.31.1999.00067 | Методика выполнения измерений. Аэрозоли. Определение запыленности отходящих газов и эффективности газопылеулавливающих устройств | Утв. МосНПО «Радон» 11.06.1998 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 23.11.2007 № 1182 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВИ-49-99 | Методика выполнения измерений. Зола, сажа. Определение массового процента недожога весовым методом | Утв. МосНПО «Радон» 25.08.1999 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 23.11.2007 № 1182 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | М-455-01 ФР.1.31.201.00204 | Методика количественного химического анализа. Сернистый ангидрид. Определение концентрации с нитратом свинца в воздухе рабочей зоны, выбросах в атмосферу и технологических газах | Утв. МосНПО «Радон» 26.01.2001 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 23.11.2007 № 1182 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МВИ-72-01 ФР.1.31.201.00229 | Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации растворенных и взвешенных веществ в природных, питьевых и сточных водах гравиметрическим методом | Утв. МосНПО «Радон» 19.03.2001 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 23.11.2007 № 1182 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | № 1.2.9.0011-2008 | Методика покрытия пленкой не подлежащих переработке металлических твердых радиоактивных отходов больших размеров | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 20.02.2009 № 138 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р 1.2.1.14.0082-2012 | Обеспечение бехопасности при обращении с радиоактивными отходами, содержащими фрагменты ОЯТ, на первой очереди Белоярской АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.05.2012 № 9/482-П С момента выхода приказа | БН |

### 1.13. Материаловедение и контроль металла

#### 1.13.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПНАЭ Г-7-002-87 | Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | Госатомэнергонадзор СССР С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-009-89 | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения (с изменением № 1 от 1999 г.) | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 11.05.1989 № 6 С 01.06.1990 Приказ МАЭП от 05.02.1990 № 87 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-010-89 | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавка. Правила контроля (с изменением 1999 г.) | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 05.01.1990 № 1 С 01.06.1990 Приказ МАЭП от 05.02.1990 № 87 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-10-012-89 | Нормы расчета на прочность стальных защитных оболочек атомных станций | Постановление Госатомэнергонадзора СССР от 25.10.1989 № 15 С 01.09.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-014-89 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Ч. 1. Контроль основных материалов (полуфабрикатов) | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 24.10.1989 № 12 С 01.07.1990 Приказ МАЭП СССР от 23.11.1990 № 847 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-015-89 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 24.10.1989 № 12 С 01.07.1990 Приказ МАЭП СССР от 23.11.1990 № 847 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-016-89 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 24.10.1989 № 12 С 01.07.1990 Приказ МАЭП СССР от 23.11.1990 № 847 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-017-89 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль | Госпроматомнадзор СССР С 01.07.1990 Приказ МАЭП СССР от 28.06.1990 № 469 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-018-89 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль | Госпроматомнадзор СССР С 01.07.1990 Приказ МАЭП СССР от 28.06.1990 № 469 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-019-89 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы | Госпроматомнадзор СССР С 01.07.1990 Приказ МАЭП СССР от 28.06.1990 № 469 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-022-90 | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Дуговая сварка алюминиевых сплавов в защитных газах. Основные положения (в части применяемости) | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 12.06.1990 № 8 С 01.06.1991 Приказ Минатомэнергопрома СССР от 11.04.1991 № 196 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-023-90 | Оборудование и трубопроводы АЭУ. Сварные соединения алюминиевых сплавов. Правила контроля (в части применяемости) | Постановление Госпро-матомнадзора СССР от 12.06.1990 № 8 С 01.06.1991 Приказ Минатомэнергопрома СССР от 11.04.1991 № 196 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-025-90 | Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 29.05.1991 № 6 С 01.01.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-030-91 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Ч. 2 Контроль сварных соединений и наплавок | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 31.10.1991 № 14 С 01.10.1992 Указание концерна «Росэнергоатом» от 22.12.1993 № 172 ук С 04.05.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-031-91 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Ч. 3. Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 31.10.1991 № 14 С 01.10.1992 Указание концерна «Росэнергоатом» от 22.12.1993 № 172 ук С 04.05.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-032-91 | Унифицированные методики неразрушающего контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Ч. 4. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 31.10.1991 № 14 С 01.10.1992 Указание концерна «Росэнергоатом» от 22.12.1993 № 172 ук С 04.05.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-10-031-92 | Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций | Постановление Госатомнадзора России от 17.02.1993 № 2 С 01.01.1994 Приказ Минатома от 26.07.1993 № 476 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-10-032-92 | Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций | Постановление Госатомнадзора России от 17.02.1993 № 2 С 01.01.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Нормы оценки качества сварных соединений напорного и всасывающего коллекторов, трубопроводов и патрубков Ду- 800 КМПЦ РБМК-1000 в эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.06.1992 № 16 С 15.06.1992 | РБМК |
|  | 840.11М-01 | Методика полуавтоматизированного ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений трубопроводов ДУ 300 и РГК энергоблоков РБМК-1000 (с изменением № 1 2003 г., изменение № 2 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.04.2003 № 370 С 15.06.2003 | РБМК |
|  | АТПЭ-2-2011 | Типовая программа контроля состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов атомных электростанций с реакторной установкой ВВЭР-440 при эксплуатации | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.02.2012 № 9/87-П | ВВЭР |
|  | АТПЭ-9-09 | Типовая программа контроля состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов атомных электростанций с РУ ВВЭР-1000 при эксплуатации (с изменениями № 1, 2 2010 г., № 3 2012 г., № 4 2012 г., № 5 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 26.01.2010 № 67 | ВВЭР |
|  | АТПЭ-10-2008 | Типовая программа эксплуатационного контроля за состоянием основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности энергоблоков АЭС с РБМК-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.11.2009 № 1265 | РБМК |
|  | АТПЭ-11-2006 | Типовая программа эксплуатационного контроля состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов энергоблока Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-600 (с изменением № 1, 2 2010 г., № 3 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 29.07.2009 № 771 | БН |
|  | АТПП-14-99 | Типовая программа предэксплуатационного контроля за состоянием основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности АЭС с реакторными установками ВВЭР-1000 (срок действия продлен до 01.04.2011 – приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.03.2006 № 244) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.12.2000 № 622 С 01.04.2001 Срок действия продлен до 01.06.2016 (приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.05.2011 № 607) | ВВЭР |
|  | АТПЭ-20-2012 | Типовая программа контроля состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности, энергоблоков Билибинской АЭС с реакторной установкой ЭГП-6 при эксплуатации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.09.2012 № 9/848-П С 03.12.2012 | ЭГП-6 |
|  | ТПКМЭ-20-96 | Типовая программа контроля механических свойств металла трубопроводов АЭС с РУ ВВЭР-1000 после 100 тысяч часов эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.04.1997 № 87 С 01.07.1997 | ВВЭР |
|  | ТПКМЭ-21-97 | Типовая программа контроля механических свойств металла трубопроводов АЭУ с РУ ВВЭР-440 после 100 тысяч часов эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.01.1998 № 20 С 01.04.1998 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0027-2005 | Инструкция. Определение характеристик механических свойств металла оборудования атомных электростанций безобразцовыми методами по характеристикам твердости | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 19.09.2006 № 878 С 01.01.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0079-2005 | Телевизионный контроль на атомных энергетических установках. Общие требования | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.03.2006 № 179 С 01.06.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0142-99 | Методика ультразвукового контроля крепежа АЭС (с изменением № 1 2005 г.) | Утв. концерн «Росэнергоатом» 26.12.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0147-99 | Методика ультразвукового контроля металла переходных втулок Ду 250 и Ду 500 ВВЭР-440 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.04.1999 № 90 С 01.05.1999 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0148-99 | Методика ультразвукового контроля сварного соединения патрубка для вывода трубок уровнемера и перепадомера с корпусом ВВЭР-440 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.04.1999 № 90 С 01.05.1999 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.16.0157-2009 | Нормы дефектов(критерии глушения) теплообменных труб парогенераторов реакторных установок АЭС с ВВЭР | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.04.2010 № 385 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0191-00 | Методика механизированного вихретокового контроля шпилечных гнезд М 170 фланца корпуса реактора ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.04.2000 № 20 С 01.07.2000 | ВВЭР |
|  | РДЭО 1.1.2.19.0199-2010 | Определение содержания ферритной фазы в наплавленном металле сварочных и наплавочных материалов, основном металле, сварных швах аустенитных нержавеющих сталей и антикоррозионной наплавке оборудования и трубопроводов АС. Инструкция | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.02.2011 №217 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0211-00 | Методика ультразвукового контроля сварных соединений соединительного трубопровода компенсатора давления РУ ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.11.2000 № 587 С 01.12.2000 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0282-2005 | Инструкция по металлографическому контролю состояния металла оборудования и трубопроводов на атомных электростанциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.01.2006 № 57 С 01.06.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0307-01 | Методика выполнения измерения величины зацепления в телескопическом соединении верхних трактов (ТСТ) реакторов РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 04.11.2002 № 766 С 01.12.2002 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012 | Руководство по расчету на прочность оборудования и трубопроводов реакторных установок РБМК, ВВЭР и ЭГП на стадии эксплуатации, включая эксплуатацию за пределами проектного срока службы | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.12.2012 № 9/1282-П | ВВЭР РБМК ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0350-02 | Методика прогнозирования температурной зависимости вязкости разрушения материалов корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.04.2002 № 222 С 15.05.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0351-02 | Методические указания по расчету на прочность ВКУ РУ ВВЭР-440 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.04.2002 № 222 С 15.05.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0352-02 | Методика реконструкции образцов для испытаний на ударный и трехточечный статический изгиб материалов корпусов реакторов типа ВВЭР | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.04.2002 № 222 С 15.05.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0353-02 | Методика определения ресурса корпусов атомных реакторов ВВЭР в процессе эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.12.2002 № 873 С 10.12.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0417-02 | Нормы времени на проведение вихретокового контроля 1000 теплообменных труб парогенераторов действующих АЭС с энергоблоками типа ВВЭР-1000, 440 установкой «Интерконтроль» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.12.2002 № 872 С 10.11.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0421-02 | Методика прогноза прочностных характеристик материала корпуса реактора при дооблучении | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.12.02 № 873 С 10.12.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0424-02 | Методика автоматизированного телевизионного контроля внутренней поверхности корпусов реакторов типа ВВЭР | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.09.2003 № 793 С 01.10.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0425-02 | Методика автоматизированного телевизионного контроля внутрикорпусных устройств реакторов типа ВВЭР | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.09.2003 № 793 С 01.10.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0434-03 | Инструкция по техническому контролю коррозионного состояния оборудования и трубопроводов АЭС с РБМК-1000 с помощью индикаторных образцов | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 19.10.2006 № 1015 С 01.12.2006 | РБМК |
|  | РД ЭО 0449-03 | Нормы времени на контроль целостности перемычек одного коллектора ПГВ-1000 прибором ВД-73 НЦУ с помощью манипулятора МД-2 ВС на действующих АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.03.2003 № 184 С 10.03.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0486-03 | Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению металлических опорных конструкций атомных реакторов ВВЭР-440/230 (179) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.10.2003 № 890 С 20.10.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0487-05 | Типовые требования к порядку разработки технического задания, проведению испытаний и условиям применения средств и методик эксплуатационного неразрушающего контроля на объектах использования атомной энергии | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 01.06.2006 № 501 С 01.08.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0488-03 | Методические рекомендации по оценке достоверности средств и методик неразрушающего контроля | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.09.2003 № 814 С 01.10.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0505-03 | Инструкция по стилоскопированию металла | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.04.2004 № 357 С 01.10.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0510-2010 | Контроль неразрушающий. Сцепление антифрикционного баббитового покрытия со стальной основой элементов подшипников оборудования атомных электрических станций. Метод ультразвуковой | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.08.2010 С 01.10.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0511-03 | Программа контроля металла роторов турбогенераторов АЭС при эксплуатации (с изменением 2011 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.02.2004 № 104 С 28.03.2004 | ВВЭР РБМК |
|  | РД ЭО 0513-03 | Применение концепции «исключение разрывов» для трубопроводов и коллекторов Ду 300 КМПЦ и СВБ энергоблоков АЭС с РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.02.2004 № 142 С 01.04.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 0524-2004 | Методические рекомендации по обоснованию концепции «течь перед разрушением» для трубопроводов первого контура ВВЭР-440 первого поколения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.04.2004 № 341 С 01.06.2004 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0527-2004 | Технологическая инструкция «Техническое обслуживание энергоблоков АЭС с реакторами РБМК установкой высокотемпературной индукционной термообработки для аустенизации сварных соединений узла приварки донышек РГК» (с изменением № 1 2006 г., изменением № 2 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.04.2004 № 375 С 05.05.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 0543-2004 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводов ДУ800 первого контура реакторов РБМК с применением системы Авгур 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.07.2004 № 656 С 01.10.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 0544-2004 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводов ДУ300 реакторов РБМК с применением системы Авгур 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.07.2004 № 656 С 01.10.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0545-2010 | Контроль неразрушающий. Сцепление антифрикционного баббитового покрытия со стальной основой элементов подшипников оборудования атомных электрических станций. Метод капиллярный | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.08.2010 С 01.10.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0546-2004 | Методика автоматизированного УЗК сварного соединения приварки обоймы и основного металла наставки верхнего тракта ГК реактора РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.07.2004 № 658 С 01.10.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 0560-2004 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения № 10 приварки переходной втулки к патрубку реактора ВВЭР-440 с применением системы Авгур 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.11.2004 № 985 С 25.12.2004 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0567-2004 | Технологическая инструкция на техническое обслуживание энергоблоков АЭС С реакторами РБМК установкой индукционной термообработки сварных соединений трубопроводов ДУ 300, обеспечивающей создание сжимающих напряжений в корневой части шва | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2006 № 317 С 01.06.2006 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.11.0571-2010 | Нормы допускаемых толщин стенок элементов трубопроводов из углеродистых сталей при эрозионно-коррозионном износе | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.10.2012 № 9/927-П С 29.10.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0598-2004 | Методика определения критической температуры хрупкости материалов корпусов реакторов по результатам испытаний малоразмерных образцов на ударный изгиб | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.07.2005 № 661 С 20.08.2005 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0601-2005 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля крепежа АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 14.03.2005 № 188 С 01.06.2005 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0602-2005 | Методика автоматизированного вихретокового контроля гнезд главного разъема реактора ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 14.03.2005 № 188 С 01.06.2005 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0606-2005 | Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению корпусов реакторов АЭС с ВВЭР при эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.07.2005 № 661 с 20.08.2005 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0609-2005 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду 300 и измерения геометрических размеров выявленных несплошностей (трещин МКРПН) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.05.2005 № 420 С 01.06.2005 | РБМК |
|  | РД ЭО 0610-2005 | Методика ручного ультразвукового контроля сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду 300 и измерения геометрических размеров выявленных несплошностей (трещин МКРПН) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.05.2005 № 420 С 01.06.2005 | РБМК |
|  | РД ЭО 0669-2006 | Стали и сплавы трубопроводов и элементов оборудования атомных станций. Определение химического состава | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом от 19.09.2006 № 880 С 01.11.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.13.0685-2009 | Порядок согласования применения установок, аппаратуры и материалов, полученных по импорту, для неразрушающего контроля оборудования и трубопроводов атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.01.2010 № 68 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0688-2006 | Методика расчета на прочность сепаратора пара РБМК-1000 при продлении срока службы | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 12.10.2007 № 1032 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0714-2011 | Методика расчета прочности основных элементов реакторных установок на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 21.07.2011 № 9/829-П | БН |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0785-2009 | Акустико-эмиссионный контроль оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами РБМК-1000. Общие требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.02.2010 № 170 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0788-2009 | Руководство по расчету на прочность типовых узлов и деталей из графита реактора РБМК первого поколения | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 24.03.2009 № 243 | РБМК |
|  | РД ЭО 272 8011.001-2007 | Визуальный и измерительный контроль, капиллярный контроль шпилечных гнезд, шпилек, болтов, гаек и шайб фланцевых разъемов оборудования АЭС. Нормы оценки качества | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 28.11.2008 № 279 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012 | Методика определения вязкости разрушения по результатам испытаний образцов-свидетелей для расчета прочности и ресурса корпусов реакторов ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2012 № 9/1138-П С 01.02.2013 | ВВЭР |
|  | РД 27.28.05.004-2003 | Методика эксплуатационного ультразвукового контроля сварных соединений роторов низкого давления турбин типа К-220, К-500, К-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.06.2004 № 587 С 01.09.2004 | ВВЭР РБМК |
|  | РД 27.28.05.13-2006 | Методика эксплуатационного ультразвукового контроля баббита подшипников турбин типа К-220, К-500, К-1000 | Утв. ЦНИИТМАШ 2006 г. Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 27.07.2007 № 786 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК |
|  | РД 27.28.18.05.71-2010 | Стали и сплавы трубопроводов и элементов оборудования АЭС Определение химического состава методом рентгенофлуоресцентного спектрального анализа | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2011 № 515 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Комплекс оборудования для контроля теплообменных труб и перемычек между отверствиями под теплообменные трубы парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Методика вихретокового контроля теплообменных труб | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 28.08.2007 № 880 | ВВЭР |
|  |  | Комплекс оборудования для контроля теплообменных труб и перемычек между отверствиями под теплообменные трубы парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Методика вихретокового контроля с использованием вращающегося зонда | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 28.08.2007 № 880 | ВВЭР |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду 300 реакторов РБМК с применением системы Авгур 5.2 МА5-АЭ2-Т2М/2-К-06 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 28.12.2006 № 1266 | РБМК |
|  | ПРГ 1.2.1.04.0008-2006 | Типовая программа эксплуатационного контроля состояния основного металла и сварных соединений скафандра и цепеприемников РЗМ-488 энергоблоков РБМК-1000 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 09.03.2007 № 186 С 01.05.2007 | РБМК |
|  | МА5-АЭ1-ПКОБ/9-К-05 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения (композитного) переходного кольца и патрубка ДУ 1100 парогенераторов реакторной установки ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.05.2006 № 394 С 01.06.2006 | ВВЭР |
|  |  | Методика ручного ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений расходомерных шайб трубопроводов Ду 800 КМПЦ РБМК-1000, 840.36М | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.03.2006 № 192 С 01.04.2006 | РБМК |
|  |  | Методика ручного ультразвукового контроля ограниченно доступных сварных соединений арматуры между собой и с трубопроводом Ду 800 КМПЦ РБМК-1000, 840.37М | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.03.2006 № 192 С 01.04.2006 | РБМК |
|  |  | Методика вихретокового контроля шпилечных гнезд М170х6 фланцев корпусов реакторов ВВЭР-1000 установкой «АТОН-02» ЛНК.ШГ-170.000.ВТ | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 19.09.2006 № 881 | ВВЭР |
|  | АСК 172.00.00.000Д1 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля корпуса реактора ВВЭР 1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.02.2006 № 121 С 01.03.2006 | ВВЭР |
|  | АСК 172.00.00.000Д2 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных швов ГЦТ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.02.2006 № 121 С 01.03.2006 | ВВЭР |
|  | АСК 837.00.00.000Д3 | Методика контроля. Установка системы «АРКУС» для телевизионного автоматизированного контроля снаружи корпуса реактора ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.02.2006 № 121 С 01.03.2006 | ВВЭР |
|  | РБ-007-99 | Учет флюенса быстрых нейтронов на корпусах и образцах-свидетелях ВВЭР для последующего прогнозирования радиационного ресурса корпуса | Постановление Госатомнадзора России от 21.04.1999 № 2 С 01.01.2000 | ВВЭР |
|  | М-ТПР-01-93 | Методика расчета трубопроводов атомных энергетических установок в рамках концепции «течь перед разрушением» | Утв. Минатом России, 1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 10547-99 | Руководство по применению концепции безопасности «течь перед разрушением» к трубопроводам АЭУ: Р-ТПР-01-99 | Приказ Минатома России от 12.04.2000 № 207 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МПКР-2002 | Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению зоны патрубков корпуса реактора ВВЭР-1000 | Распоряжение Минатома России от 09.04.2002 № 117-р | ВВЭР |
|  | ПБ 03-440-02 | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля | Постановление Госгортехнадзора России от 23.01.2002 № 3 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.17.435-95 (РД 34.17.435-95) | Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (с изменением № 1, 2 2000 г.) | Утв. РАО «ЕЭС России» 15.03.95 С 01.06.1995 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.1-17.462-2003 (РД 153-34.1-17.462-00) | Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Сборник В 17. Монтаж оборудования и трубопроводов электрических станций и гидротехнических сооружений. Выпуск 6 «Контроль качества оборудования и сварных соединений» | Минэнерго СССР, 1987 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.03.2003 № 184 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика ультразвукового контроля сплошности металла перлитной части и зоны ее сплавления с антикоррозионным пояском сварных соединений трубопроводов Ду 800 КМПЦ РБМК-1000 и РБМК-1500 в процессе эксплуатации | Минатомэнерго СССР, 1988 | РБМК |
|  | МЦУ-5-99 | Методика ручного ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводов из аустенитной стали энергоблоков типа РБМК-1000 (с изменением № 1 2003 г.) | Утв. ЦНИИТМАШ 24.08.1999 Указание концерна «Росэнергоатом» от 24.09.1999 № 275 ук С 01.11.1999 | РБМК |
|  | МЦУ-7-97 | Методика ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений 325х15 атомных электростанций с реакторами РБМК | Утв. концерн «Росэнергоатом» 19.09.1997 | РБМК |
|  | МЦУ-8-91 | Методика ультразвукового контроля сплошности аустенитных ремонтных заварок трубопроводов Ду 800 КМПЦ реакторов РБМК-1000 и РБМК-1500, выполненных по технологической инструкции ТИ-096 | Утв. НПО «Энергия» ЦНИИТМАШ ЦНИИ КМ «Прометей» 24.12.1991 | РБМК |
|  | МЦУ-11-98п | Методика ультразвукового контроля узла приварки коллектора к парогенератору ВВЭР-1000 | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.02.2000 Разрешена к применению Госатомнадзором России 01.03.2000 | ВВЭР |
|  | ОСТ 95 583-78 | Правила контроля сварных биметаллических переходников | Приказ МСМ от 22.05.78 № 149 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 585-78 | Правила контроля сварных соединений из сплавов циркония для каналов ядерных реакторов (с изменениями № 1¸5) | Приказ Минсредмаша СССР от 22.05.1978 № 149 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 586-78 | Основные положения по изготовлению сварных соединений из сплавов циркония для каналов ядерных реакторов | Приказ МСМ от 22.05.1978 № 149 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10540-99 | Контроль разрушающий и неразрушающий. Метод металлографический | Приказ Минатома Росси от 18.05.1998 № 326 С 01.07.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 108.004.109-80 | Швы сварных соединений энергооборудования АЭС. Методика магнитопорошкового контроля | Указание Минэнергомаша СССР от 22.07.1980 № ЮК-002/5879 С 01.01.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 108.004.110-87 | Соединения сварные оборудования атомных электростанций. Радиографический контроль | Указание Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 28.12.1987 № ВА-002-1/5843 С 01.07.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 108.961.06-86 | Отливки стальные для атомных электростанций. Радиографический контроль | Указание Минэнергомаша СССР от 20.05.1986 № СЧ-002-1/4115 С 01.01.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | И № 23 СД-80* | Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали. | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.09.2012 № 9/841-П С 01.11.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | М-02-91 | Методика определения допустимых дефектов в металле оборудования и трубопроводов во время эксплуатации АЭС (с изменением № 1 1997 г.) | Утв. НПО «Энергия 29.03.91 НИКИЭТ 03.04.91 № 230-02/2691 НПО ЦНИИТМАШ 29.03.91 № 16-32/948 ВБ | ВВЭР РБМК ЭГП-6 |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых сварных соединений аустенитных трубопроводов ДУ 500 реакторов ВВЭР-440 с применением системы Авгур 5.2 № МАД-АЭ1-Т2С/4-КП-06 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 12.05.2008 № 339 | ВВЭР |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений приварки патрубков трубопроводов Ду 500 к корпусам главных запорных задвижек реакторов ВВЭР-440 с применением системы Авгур 5.2 № МА.АЭ-П2С/9-К-06 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 12.05.2008 № 339 | ВВЭР |
|  |  | Методика автоматизированного вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов АЭС с реактором ВВЭР-440 системой фирмы «Технатом» № 1.2.4.10.0001.0004-2008 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 12.05.2008 № 339 | ВВЭР |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду 100-500 с измерением размеров выявленных несплошностей № 840.40М (с изменением № 1 2010, №2 2011 г., № 3 2012 г., № 4 2012 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 18.02.2008 № 90 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ИТЦЯ.401171.003 Д | Методика измерений толщины стенок трубопроводов атомных энергетических установок с применением электромагнитно- акустических толщиномеров | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 04.02.2009 № 88 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 5.УЕИА.3483-2009 | Методика высокотемпературного ультразвукового контроля основного металла, сварных швов опорного узла и торового компенсатора корпуса реактора БН-600 | Утв. ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 01.06.2009 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2010 № 1604 | БН-600 |
|  |  | Положение о рабочей группе по мониторингу технического состояния парогенераторов АЭС с ВВЭР № 1.3.2.01.999.0033-2009 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 20.08.2009 № 855 С 01.09.2009 | ВВЭР |
|  |  | Методика ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводов ДУ300 с применением технологии фазированных решеток 840.44 М | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 02.10.2009 № 1039 С 01.11.2009 | РБМК |
|  |  | Методика расчета прочности верхнего блока РУ ВВЭР-1000 при продлении срока службы 1.6.1.08.0019-2007/2009 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 27.10.2009 № 1138 С 16.11.2009 | ВВЭР |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения (композитного) переходного кольца и патрубка Ду 1100 парогенераторов реакторной установки ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2» МА5-АЭ1-ПКОБ/9-К-08 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 28.12.2009 № 1439 С 01.01.2010 | ВВЭР |
|  | 27.28.05.57-2009 | Методика радиографического контроля сварных соединений оборудования и трубопроводов АЭС в диапазоне толщин 5-40 мм по стали с использованием серийного радионуклидного источника Селен-75 повышенной удельной активности | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.01.2010 № 69 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 27.28.05.061-2009 | Методические указания по проведению контроля элементов оборудования и трубопроводов АЭС, подверженных эрозионно-коррозионному износу | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.02.2010 № 169 С 01.04.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых аустенитных сварных соединений трубопроводов впрыска Ø226х19, Ø219х19 и трубопроводов сброса Ø245х18, Ø 219х17, Ø273х17 компенсатора давления реакторов ВВЭР-1000 с применением системы Авгур 5.2, МА5-АЭ1-Т 2М/2-К-07 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.02.2010 № 172 С 01.04.2010 | ВВЭР |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых композитных сварных соединений дыхательных трубопроводов Ø426х40 компенсатора давления реакторов ВВЭР-1000 с применением системы АВГУР 5.2, МА5-АЭ1-ТОС/4-К-07 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.02.2010 № 172 С 01.04.2010 | ВВЭР |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля композитных сварных соединений патрубков сброса пара и впрыска с патрубками компенсатора давления реакторов ВВЭР-1000 с применением системы АВГУР 5.2, МА5-АЭ1-ПОС/9-К-07 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.02.2010 № 172 С 01.04.2010 | ВВЭР |
|  |  | Требования к акустико-эмиссионной аппаратуре, используемой для контроля оборудования и трубопроводов РУ РБМК-1000, Т5708.001 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.02.2010 № 171 С 01.04.2010 | РБМК |
|  |  | Нормы дефектов сварных соединений № 23 патрубков Ду1100 парогенераторов реакторных установок ВВЭР-440 энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС и энергоблоков № 1-4 Кольской АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2010 № 121 | ВВЭР |
|  |  | Материалы внутрикорпусных устройств реакторных установок типа ВВЭР. Методика выполнения измерений физико-механических характеристик спектрально-акустическим методом | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.03.2010 № 346 | ВВЭР |
|  | ПР 1.3.3.99.0010-2010 | Порядок аттестации контролеров, выполняющих контроль металла действующих АЭС ( с изменением № 1 2010 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.04.2010 № 365 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.2.06.034.0031-2009 | Методика определения радиационного охрупчивания материалов корпусов ВВЭР-440 при повторном после отжига облучении | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.04.2010 № 401 | ВВЭР |
|  | ПК 1514-72 | Правила контроля сварных соединений и наплавки узлов и конструкций атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок | Утв. ГК по использованию атомной энергии СССР 15.03.1974 Утв. Госгортехнадзором СССР 26.03.1974 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.04.2010 № 525 С 01.06.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОП 1513-72 | Основные положения по сварке и наплавке узлов и конструкций атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок | Утв. ГК по использованию атомной энергии СССР 15.03.1974 Утв. Госгортехнадзором СССР 26.03.1974 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.04.2010 № 524 С 01.06.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика ручного ультразвукового контроля сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду-300 с односторонним доступом и измерением размеров выявленных несплошностей № 840.39М | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.08.2010 № 1008 С 01.09.2010 | РБМК |
|  | МТ 1.3.3.99.0015-2010 | Методика контроля состояния труб сухих каналов внутриреакторного температурного контроля АЭС с ВВЭР-440 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.08.2010 № 1025 С 01.10.2010 | ВВЭР-440 |
|  | ТМ 1.2.1.02.999.0025-2010 | Типовая методика оценки остаточного ресурса корпусов реакторов типа ВВЭР-1000 при продлении срока службы | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.12.2010 № 1626 С 15.12.2010 | ВВЭР |
|  |  | Методика ультразвукового контроля сварного соединения приварки наставки РБМ-К5.25-39Р к верхнему тракту ТК №840.58М | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.02.2011 № 210 С 09.03.2011 | РБМК |
|  |  | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений и основного металла корпуса реактора ВВЭР-440 с применением технологии фазированных решеток | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2011 № 410 С 01.04.2011 | ВВЭР |
|  | 1.6.1.08.0018-2007/2011 | Методика расчета прочности ВКУ ВВЭР-1000 при продлении срока службы | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.11.2011 9/1237-П С 29.12.2011 Отм. с 01.03.2013 | ВВЭР |
|  | МУ 1.3.3.99.0033-2011 | Методические указания «Определение оптимальных объемов и периодичности вихретокового контроля теплообменных труб парогенераторов АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.12.2011 № 9/1265-П С 01.02.2012 | ВВЭР |
|  | МТ 1.2.3.06.005- 2011 | Методика определения флюенса нейтронов на основе реакции 93Nb (n,n) 93mNb с применением процедуры радиохимического выделения ниобия из проб антикоррозионной наплавки корпуса реактора | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.02.2012 № 9/138-П | ВВЭР |
|  |  | Методика контроля перемычек коллекторов теплоносителя парогенераторов ПГВ-1000 с использованием дефектоскопов КОМВИС-ЛМ, 27.28.05.050-2011 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.01.2012 № 9/63-П | ВВЭР |
|  | ТТ 1.3.3.99.0051-2011 | Технические требования «Модернизация облучаемых и температурных образцов-свидетелей корпусов реакторов ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60 лет | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.01.2012 № 9/32-П | ВВЭР |
|  |  | Сборник программ подготовки контролеров по неразрушающим и разрушающим методам контроля | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.07.2012 № 9/655-П С 01.01.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 27.18.04.90-2012 | Методическая инструкция «Отбор проб с наружной поверхности корпуса реактора и подготовки их к химическому анализу» | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2012 № 9/139-У | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 27.28.05.049-2011 РД | Методика ультразвукового контроля сварных соединений стальных труб с толщиной стенки 2-6 мм | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.10.2012 № 9/947-П С 05.11.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МФАР.АЭ12.П0С/9-К-11 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля разнородных (композитных) сварных соединений патрубков сброса пара и впрыска с патрубками компенсатора давления реакторов ВВЭР-1000 с применением технологии антенных решеток | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.11.2012 № 9/1055-П С 01.01.2013 | ВВЭР |
|  | МФАР.АЭ12.Т0С/4-К-11 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых разнородных (композитных) сварных соединений дыхательных трубопроводов 426х40 компенсатора давления реакторов ВВЭР-1000 с применением технологии фазированных решеток | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.11.2012 № 9/1055-П С 01.01.2013 | ВВЭР |
|  | МФАР.АЭ12.Т2М/2-К-11 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля кольцевых аустенитных сварных соединений трубопроводов впрыска и трубопроводов сброса компенсатора давления реакторов ВВЭР_100 с применением антенных решеток | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.11.2012 № 9/1055-П С 01.01.2013 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0883-2012 | Методика расчета прочности и остаточного ресурса внутрикорпусных устройств ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60 лет | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.12.2012 № 9/1273-П С 01.03.2013 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012 | Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению корусов реакторов АКЭС с ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60 лет | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2012 № 9/1138-П | ВВЭР |
|  | МТ 1.2.3.06.0113-2012 | Методика прогнозирования физико-механических свойств металла внутрикорпусных устройств ВВЭР-1000 при продлении срока эксплуатации до 60 лет | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.12.2012 № 9/1273-П С 01.03.2013 | ВВЭР |
|  | МТ 1.2.3.06.0102-2012 | Методика прогнозирования свойств антикоррозионной наплавки для расчета прочности корпусов реакторов ВВЭР-1000 с учетом влияния коррозионной среды и облучения на сопротивление зарождению и развитию трещины при продлении срока эксплуатации до 60 лет | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2012 № 9/1138-П | ВВЭР |
|  | МТ 1.2.3.06.0106-2012 | Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению опорных конструкций корпусов реакторов ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.01.2013 № 9/21-П С 11.03.2013 | ВВЭР-1000 |

#### 1.13.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические требования к применению концепции «Течь перед разрушением…» для трубопроводов действующих АЭС | Утв. Концерн «Росэнергоатом» 06.08.1995 до 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0154-99 | Методика оценки уровня безопасности ПГ, находящихся в эксплуатации на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 (М-01-98) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.08.1999 № 213 | ВВЭР |
|  |  | Методические рекомендации по оптимизации объемов и периодичности ЭНК оборудования, трубопроводов и конструкций АС. 840.45 М | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 07.02.2008 № 64 С 01.03.2008 | ВВЭР РБМК |
|  |  | Методические указания. Порядок архивирования результатов ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений трубопроводов ДУ 300 РБМК-1000. 840.46 МУ | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 13.03.2008 № 160 С 01.04.2008 | РБМК |
|  |  | Типовой регламент эксплуатационного контроля материалов оборудования АЭС с реакторами РБМК-1000, РБМК-1500 | Утв. Минатомэнерго СССР 06.01.1987 | РБМК |
|  | 840.03 ТТ | Положение «Технические требования к базе данных по дефектности сварных соединений аустенитных трубопроводов ДУ 300 и РГК РУ РБМК-1000» | Указание ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 02.08.2007 № 84ук С 01.08.2007 | РБМК |
|  |  | Положение по контролю механических свойств металла эксплуатирующихся корпусов реакторов типа ВВЭР-1000 по результатам испытаний образцов-свидетелей 1.3.2.01.0061-2009 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.08.2010 № 1111 С 15.09.2010 | ВВЭР |
|  |  | Типовой регламент контроля коррозионного состояния оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР по образцам-свидетелям | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.02.2011 № 184 С 01.05.2011 | ВВЭР |
|  | МР 1.3.3.99.0084-2010 | Методические рекомендации. Применение системной методологии обеспечения целостности теплообменных трубок парогенераторов действующих АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.02.2011 №208 С 01.05.2011 | ВВЭР |
|  | МЦУ-02-2010 | Методика ручного УЗК композитного сварного соединения патрубка Ду 1100 с коллектором парогенератора РУ ВВЭР-440 | Приказ ОАо «Концерн Росэнергоатом» от 06.09.2011 № 9/970-П С 01.10.2011 | ВВЭР |
|  |  | Методика выполнения измерений методом акустоупрогости напряжений, возникающих в элементах оборудования АЭС в результате технологических воздействийе | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.11.2011 № 9/1162-П С 01.01.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 27.28.05.70-2011 | Методика вихретокового контроля рабочих лопаток турбин АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.09.2011 № 9/986-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МФАР.АЭ11.П0М/26-К-11 | Методика ультразвукового контроля композитных сварных соединений приварки патрубков уравнительных трубопроводов, приварки патрубков впрыска компенсаторов давления и приварки патрубков САОЗ корпуса реактора ВВЭР-440 к переходной втулке с применением технологии фазированных решеток | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.07.2012 № 9/641-П | ВВЭР |
|  | МР 1.2.5.04.0109-2012 | Методические рекомендации по проведению повторного ультразвукового контроля сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду300 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.11.2012 № 9/1048-П С 10.01.2013 | РБМК-1000 |
|  | 840.16М | Методика ультразвукового контроля угловых сврных соединений патрубков Ду300-500 сепараторов пара и патрубков Ду300 КМПЦ РУ РБМК-1000 (с извещением №1, 2 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2013 № 9/34-П С 01.04.2013 | РБМК-1000 |
|  | 840.17М | Методика ультразвукового контроля композитных сварных соединений патрубков (Ду300) сепараторов пара и коллектров КМПЦ РУ РБМК-1000 (с извещением №1, 2 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2013 № 9/34-П С 01.04.2013 | РБМК-1000 |
|  | 840.25М | Методика ручного ультразвукового контроля наличия жидкости между стенкой патрубков Ду300 и антикоррозионной «рубашкой» корпусного оборудования КМПЦ РУ РБМК-1000 (с извещением №1 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.01.2013 № 9/34-П С 01.04.2013 | РБМК-1000 |
|  |  | Технологическая инструкция. Рабочая технологическая документация на промышленное применение ВТТО на СС прямых участков и отводов трубопроводов Ду300 КМПЦ РБМК-1000. № 25050.00002 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.01.2013 № 9/58-П С 01.04.2013 | РБМК-1000 |
|  |  | Технологическая инструкция. ВТТО индукционным нагревом СС Трубопроводов Ду300 с оборудованием (патрубками СП, НК,ВК) и арматурой Ду 300 с использованием «холодильника». № 25050.00003 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.01.2013 № 9/58-П С 01.04.2013 | РБМК-1000 |

### 1.14. Средства измерения и автоматизации, метрология

#### 1.14.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПНАЭ Г-7-013-89 | Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность | Госпроматомнадзор СССР С 01.07.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-086-12 | Правила устройства и эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность | Приказ Ростехнадзора от 21.03.2012 № 176 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.08.2012 № 9/752-П). | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-026-04 | Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций | Постановление Ростехнадзора от 04.10.2004 № 2 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 04.03.2005 № 170 С 01.03.2005 (для проектируемых АС) Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 28.07.2006 № 703 С 30.09.2006 (для действующих АС) | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБЯ-06-10-99 | Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий | Приказ Минатома России от 19.03.1999 № 182 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.09.1999 № 247 С 01.01.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 10396-89 | Отраслевая система обеспечения единства измерений. Порядок регистрации, учета, применения и хранения стандартных образцов | Приказ Минсредмаша СССР от 25.12.1989 № 359 С 01.03.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Автоматизация метрологического обеспечения действующих АСУ ТП и ИИС атомных станций. Основные требования | Утв. Минатомэнергопром СССР 26.12.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 10524-00 | Положение о паспорте метрологической службы атомной станции. Порядок составления и ведения | Приказ Минатома России от 07.06.2000 № 340 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.01.1996 № 21 С 20.03.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 10525-2000 | Инструкция по составлению номенклатурных перечней средств измерений, находящихся в эксплуатации на атомных станциях и подлежащих поверке, калибровке, а также переводимых в разряд индикаторов | Приказ Минатома России от 07.06.2000 № 340 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.01.1996 № 21 С 20.03.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0061-97 | Подсистема калибровки для атомных станций. Основные положения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.11.1997 № 218 С 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0062-97 | Порядок проведения аккредитации метрологических служб атомных станций на право проведения калибровочных работ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.11.1997 № 218 С 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0063-97 | Калибровочные клейма. Изготовление, применение, хранение и гашение калибровочных клейм, применяемых на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.11.1997 № 218 С 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0064-97 | Порядок осуществления инспекционного контроля за аккредитованными на право калибровки метрологическими службами атомных станций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.11.1997 № 218 С 01.01.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0144-99 | Аттестация методик выполнения измерений, применяемых на атомных станциях. Организация и порядок проведения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.06.1999 № 142 С 01.10.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0145-99 | Инструкция. Порядок составления, согласования и утверждения перечней методик выполнения измерений, выполняемых на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.06.1999 № 142 С 01.10.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0158-99 | Инструкция. Порядок составления, согласования и утверждения Перечней проектной, конструкторской и технологической документации атомных станций, относящихся к сфере метрологического обеспечения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.11.99 № 318 С 01.04.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0516-2011 | Положение о метрологической службе ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.05.2012 № 9/407-П С 18.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0202-00 | Первичная калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2000 № 421 С 01.11.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0274-01 | Технические требования к поверочным лабораториям атомных станций (с изменением № 1 2007 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.07.2001 № 327 С 01.09.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0309-01 | Аппаратура контроля радиационной обстановки. Измерительные каналы мощности амбиентного эквивалента дозы. Методика поверки | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2002 № 210 С 01.11.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0418-02 | Средства измерительной техники в составе систем химического контроля водного теплоносителя на атомных станциях. Общие технические требования | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.01.2003 № 25 С 01.02.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0499-03 | Положение о порядке ввода в действие, использования и модификации программных средств, используемых на атомных станциях концерна «Росэнергоатом» для расчета нейтронно-физических характеристик реакторов типа ВВЭР | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.01. 2004 № 91 С 01.03. 2004 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0515-2004 | Нормы точности измерений основных теплотехнических величин для атомных электрических станций с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.03. 2004 № 219 С 01.07. 2004 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0554-2005 | Атомные станции. Управляющие системы, важные для безопасности. Создание, модернизация и эксплуатация. Общие положения | Приказ концерн «Росэнергоатом» от 13.05.2005 № 448 С 01.06.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0812-2009 | Проведение модернизации систем контроля и управления атомных станций с реакторными установками ВВЭР. Общие технические требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.11.2010 № 1457 | ВВЭР |
|  | РК 1.3.2.06.030.0042-2011 | Руководство по качеству поверочных (калибровочных) работ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.05.2012 № 9/407-П С 18.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50-732-93 | Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц | Постановление Госстандарта России от 30.12. 1993 № 295 С 01.01. 1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50.2.006-94 | ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерения (с изменением № 1 2001 г.) | Постановление Госстандарта России от 08.02. 1994 № 8 С 01.03. 1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50.2.007-2001 | ГСИ. Поверительные клейма | Постановление Госстандарта России от 26.11. 2001 № 477 С 01.03. 1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50.2.012-94 | ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений | Постановление Госстандарта России от 08.02. 1994 № 8 С 01.03. 1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50.2.013-97 | ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов | Постановление Госстандарта России от 10.09. 1997 № 302 С 01.03. 1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50.2.014-2002 | ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений | Постановление Госстандарта России от 17.12.2002 № 124 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50.2.016-94 | ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ | Постановление Госстандарта России от 21.09. 1994 № 17 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | ГСИ. Методики (методы) измерений | Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1253-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 8.565-96 | Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения | Постановление Госстандарта России от 06.08.1996 № 502 Приказ концерна от 02.09. 1996 № 168 С 01.01.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17137-87 | Системы контроля, управления и защиты ядерных реакторов. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 27.03.1987 № 996 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17138-81 | Аппаратура контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов АС. Общие технические требования и методы испытаний (с изменениями 1986 г., 1991 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 23.04.1981 № 2086 С 01.01.1982 | РБМК ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24789-81 | Каналы измерительные системы внутриреакторного контроля ядерных энергетических корпусных реакторов с водой под давлением. Общие технические требования (с изменениями 1987 г., 1992 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 26.05.1981 № 2607 С 01.07.1982 | ВВЭР |
|  | ГОСТ 25804.1-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Основные положения | Постановление Госстандарта СССР от 26.05.1983 № 2341 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25804.2-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по надежности | Постановление Госстандарта СССР от 26.05.1983 № 2341 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25804.3-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам | Постановление Госстандарта СССР от 26.05.1983 № 2341 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25804.4-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие конструктивно- технические требования | Постановление Госстандарта СССР от 26.05.1983 № 2342 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26635-85 | Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе ВРК | Постановление Госстандарта СССР от 25.10.1985 № 3430 С 01.01.1987 | ВВЭР |
|  | ГОСТ 26843-86 | Реакторы ядерные энергетические. Общие требования к системе управления и защиты (с изменениями 1989 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 18.03.1986 № 559 С 01.07.1987 | ВВЭР РБМК БН |
|  | ГОСТ 27297-87 | Изделия ядерного приборостроения. Аппаратура контроля состояния оболочек ТВЭЛ ядерных реакторов. Общие технические требования и методы испытаний (с изменениями 1995 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 22.04.1987 № 1358 С 01.01.1988 | ВВЭР |
|  | ГОСТ 27445-87 | Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 21.10.1987 № 3965 С 01.01.1989 | ВВЭР |
|  | ГОСТ Р 50746-2000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Технические требования и методы испытаний | Постановление Госстандарта России от 08.12.2000 № 50-ст Приказ Минатома России от 20.02.2001 № 86 Указание концерна «Росэнергоатом» от 05.09.2002 № 175 ук С 01.10.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 8.596-2002 | ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения | Постановление Госстандарта России от 30.09.2002 № 357-ст С 01.03.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Приборы и средства автоматизации для атомных станций. Общие технические требования | Приказ Минэнерго СССР, Минприбора СССР от 06.11.1985 № 459/423 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.07.001.0675-2008 | Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 30.12.2008 № 413 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0819-2010 | Порядок архивирования данных систем контроля и управления, записанных на электронных носителях | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 16.04.2010 № 461 С 01.05.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.14.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 0203-00 | Положение о формировании и ведении реестров методик выполнения измерений и средств измерений | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.08.2000 № 421 С 01.11.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0310-01 | Аппаратура контроля радиационной обстановки. Измерительные каналы объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости. Методика поверки | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2002 № 210 С 01.11.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0311-01 | Аппаратура контроля радиационной обстановки. Измерительные каналы объемной активности бета-излучающих радионуклидов инертных газов. Методика поверки | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2002 № 210 С 01.11.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0312-01 | Аппаратура контроля радиационной обстановки. Измерительные каналы объемной активности радионуклидов аэрозолей. Методика поверки | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2002 № 210 С 01.11.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0313-01 | Аппаратура контроля радиационной обстановки. Измерительные каналы объемной активности нуклидов парообразного йода-131. Методика поверки | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2002 №210 С 01.11.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0318-01 | Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля и диагностики на атомных станциях. Основные положения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2002 № 209 С 01.09.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.4.10.999.0070-2010 | Тепловизионный контроль контактных соединений систем контроля и управления | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.12.2010 № 274-ук С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.1.16.0047-2011 | Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов систем атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.05.2012 № 9/407-П С 18.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОТТ АСУ ТП-86 | Основные технические требования к АСУ ТП АЭС с реактором ВВЭР-1000 | Утв. Минэнерго СССР 27.01.1986 | ВВЭР |
|  | РД 95 316-89 | Изделия ядерного приборостроения и радиационной техники. Надежность. Выбор, определение и подтверждение нормируемых показателей. Основные положения | Приказ Минсредмаша СССР от 02.12.1986 № 540 С 01.03.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Основные требования к оформлению, построению и содержанию инструкций на выполнение измерений параметров ядерной безопасности | Утв. Главный государственный инспектор по ядерной безопасности 27.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 95 762-91 | Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации | Приказ Минатома России от 08.05.1991 № 233 С 01.10.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 332-93 | Изделия ядерного приборостроения и радиационной техники. Правила приемки | Приказ Минатома России от 01.08.1994 № 340 С 01.04.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 924-88 | Отраслевая система обеспечения единства измерений. Требования к построению, содержанию, изложению и оформлению методик анализа проб вещества и материалов (с изменением № 1) | Приказ Минсредмаша СССР от 22.02. 1989 № 138 С 01.03. 1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10260-93 | Автоматизированные системы. Порядок ввода в действие | Приказ Минатома России от 26.05. 1993 № 361 С 01.07. 1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10353-88 | Отраслевая система обеспечения единства измерений. Порядок вычисления и сопоставления результатов анализа проб веществ и материалов | Приказ Минсредмаша СССР от 22.02. 1989 № 138 С 01.03. 1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10398-2000 | Отраслевая система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в измерительных и испытательных лабораториях | Приказ Минатома России от 10.08.2000 № 490 С 01.11.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10510-94 | Автоматизированные системы. Организация работ по созданию автоматизированных систем в отрасли | Приказ Минатома России от 10.01.1995 № 11 С 01.04.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10526-96 | Отраслевая система обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний. Требования к построению, содержанию, оформлению и метрологической аттестации методик выполнения испытаний | Приказ Минатома России от 15.01.1996 № 15 С 01.06.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-03-34-2000 | Требования к составу и содержанию отчета о верификации и обоснованию программных средств, применяемых для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии | Приказ Госатомнадзора России от 28.12.2000 № 122 С 29.12.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-11.304-98 (РД 153- 34.1-11.304-98) | Методика выполнения измерений давления отработавшего пара в конденсаторах паровых турбин | Утв. РАО «ЕЭС России» 30.11.98 С 01.12. 1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 1317-2004 | ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров | Утв. ФГУП ВНИИМС 20.12.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2273-93 | ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке | Утв. ВНИИМС Госстандарта России 30.12. 1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2175-91 | Градуировочные характеристики средств измерений. Методы построения. Оценивание погрешностей |  | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2284-94 | ГСИ. Документация поверочных лабораторий | Утв. Госстандарт России 23.02. 1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2304-08 | ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения | Утв. ФГУП «ВНИИМС» | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2335-2003 | ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа | Утв. ФГУП «УНИИМ» Госстандарта России 18.09.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2439-97 | ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля | Утв. ВНИИМС Госстандарта России 25.12. 1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2440-97 | ГСИ. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1) | Утв. ВНИИМС Госстандарта России 25.12. 1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 2441-97 | ГСИ. Испытания для целей утверждения типа измерительных систем. Общие требования | Утв. ВНИИМС Госстандарта России 25.12. 1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 3022-2006 | ГСИ. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока | Утв. ФГУП «ВНИИМС» 07.12.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МИ 3023-2006 | ГСИ. Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения | Утв. ФГУП «ВНИИМС» 07.12.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25804.5-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие правила проведения испытаний и приемки опытных образцов и серийной продукции | Постановление Госстандартом СССР от 26.05.1983 № 2342 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25804.6-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по надежности | Постановление Госстандартом СССР от 26.05.1983 № 2342 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25804.7-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам | Постановление Госстандартом СССР от 26.05.1983 № 2343 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25804.8-83 | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия общим конструктивно-техническим требованиям | Постановление Госстандартом СССР от 26.05.1983 № 2343 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26344.0-84 | Аппаратура ядерного приборостроения для АС. Основные положения (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 11.12.1984 № 4213 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 29075-91 | Системы ядерного приборостроения для АС. Общие требования | Постановление Госстандарта России от 12.07.1991 № 1250 С 01.07.1992 Приказ Минатома России от 28.07.1992 № 244 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10351-2001 | Общие требования к методикам выполнения измерений | Приказ Минатома России от 20.08.2001 № 461 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПР 50.2.017-95 | ГСИ. Положение о Российской системе калибровки | Приказ Госстандарта России от 24.04.1995 № 54 С 15.05.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р РСК 001-95 | Типовое положение о калибровочной лаборатории | Утв. распоряжением ЦО РСК от 24.05.1995 № 1 С 01.06.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Общие технические требования к аварийным контрольно-измерительным приборам АЭС с ВВЭР-440 (440-Пр-034) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1165-П | ВВЭР |
|  |  | Общие технические требования к аварийным контрольно-измерительным приборам АЭС с ВВЭР-1000 (320-Пр-1107) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1165-П | ВВЭР |

### 1.15.Модернизация и продление срока эксплуатации энергоблока АС

#### 1.15.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-017-2000 | Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции | Постановление Госатомнадзора России от 18.09.2000 № 4 С 01.11.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.12.2000 № 640 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-027-04 | Состав и содержание отчета по результатам комплексного обследования блока атомной станции для продления его эксплуатации | Постановление Федеральной службы по атомному надзору от 25.05.2004 № 4 С 05.07.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.07.2004 № 639 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-028-04 | Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов | Постановление Федеральной службы по атомному надзору от 25.05.2004 № 5 С 05.07.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.07.2004 № 639 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-029-04 | Состав и содержание материалов по обоснованию остаточного ресурса элементов блока атомной станции для продления срока его эксплуатации | Постановление Федеральной службы по атомному надзору от 25.05.2004 № 6 С 05.07.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.07.2004 № 639 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-030-04 | Анализ опыта эксплуатации при продлении срока эксплуатации блока атомной станции | Постановление Федеральной службы по атомному надзору от 25.05.2004 № 7 С 05.07.2004 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.07.2004 № 639 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-041-07 | Руководство по проведению периодической оценки безопасности блока атомной станции | Утв. постановлением Ростехнадзора от 10.12.2007 № 5 С 01.01.2008 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.05.2008 № 321 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 | Продление срока эксплуатации блока атомной станции (с изменением № 1 2009 г., №2 2012 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.04.2008 № 268 с 15.05.2008 | ВВЭР РБМК БН |
|  | СТО 1.1.1.01.002.0676-2006 | Классификация и документальное оформление работ по модернизации систем и оборудования (с изменением № 1 2007 г., № 2 2012 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.11.2006 № 1151 С 01.01.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.003.0542-2012 | Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.11.2012 № 9/1087-П) |  |
|  | РД ЭО 0001-93 | Методика оценки прочности и остаточного ресурса общепромышленных насосов, эксплуатирующихся на АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.06.2001 № 296 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0141-98 | Типовые технические требования к методикам оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов энергоблоков АС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.08.1999 № 213 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0146-99 | Методические указания по определению технического состояния и остаточного срока службы кабелей систем безопасности, контроля и измерений на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.06.1999 № 149 С 01.10.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0195-00 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса дизель-генераторных установок АС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.06.2000 № 318 С 01.08.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0234-00 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса металлоконструкций реактора РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.02.2002 № 75 С 20.03.2002 | РБМК |
|  | РД ЭО 0277-2006 | Методика оценки ресурса графитовой кладки реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС (с изменением № 1 2007 г., № 2 2010 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 09.10.2007 № 1020 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.22.0283-2008 | Комплексное обследование энергоблока атомной станции для продления срока эксплуатации. Типовая программа (с изменением №1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 01.12.2008 № 288 С 01.01.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0287-01 | Мониторинг технического состояния и оценка остаточного срока службы силовых кабелей среднего и низкого напряжения с полиэтиленовой изоляцией | Указание концерна «Росэнергоатом» от 14.11.2001 № 263 ук С 15.12.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0288-01 | Мониторинг технического состояния и оценка остаточного срока службы силовых кабелей среднего и низкого напряжения с бумажно-масляной изоляцией | Указание концерна «Росэнергоатом» от 14.11.2001 № 263 ук С 15.12.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 289-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса аппаратуры СВРК энергоблоков АЭС после выработки показателей долговечности | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.10.2001 № 441 С 01.12.2001 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0290-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса комплекса аппаратуры контроля нейтронного потока АКНП | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.10.2001 № 441 С 01.12.2001 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.22.0291-2008 | Обеспечение качества выполнения работ по подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблоков атомных станций. Типовая программа. ПОКАС (ПСЭ) (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 30.01.2009 № 64 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0294-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса комплекса электрооборудования системы управления и защиты ядерных установок типа ВВЭР энергоблоков АЭС после выработки показателей долговечности (c изменением № 1 2005 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 № 523 С 30.09.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0300-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса измерительных преобразователей типа Ш-78 и Ш-79 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 № 520 С 30.09.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0301-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса блоков модернизированного унифицированного комплекса технических средств (блоки УКТС-М) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 № 522 С 30.09.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0302-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса аппаратуры авторегулирования «Каскад-2» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 № 521 С 30.09.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0306-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса электронной части автоматизированной системы управления турбоустановкой ЭЧ АСУТ-1000-2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 № 519 С 30.09.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0314-01 | Программа-методика проведения работ по определению и обоснованию остаточного ресурса оборудования СКГО твэлов ГИИ2-01, ГИИ2-01-01 РУ ЭГП-6 с целью продления срока эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.07.2002 № 490 С 20.08.2002 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0315-01 | Программа-методика проведения работ по определению и обоснованию остаточного ресурса оборудования СВРК ВЭТ-01, ВЭТ-02 РУ ЭГП-6 с целью продления срока эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.07.2002 № 490 С 20.08.2002 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0319-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса системы управления механизмами перегрузочной машины МПС-В-1000-3У4 для АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 № 524 С 30.09.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0322-02 | Положение по определению технического состояния и управлению старением кабелей на АС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 153 С 20.03.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0342-01 | Методика определения технического состояния и остаточного ресурса асинхронных электродвигателей на напряжение 6 кВ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 152 С 20.03.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0343-01 | Методика определения технического состояния и остаточного ресурса асинхронных электродвигателей на напряжение 0,4 кВ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 152 С 20.03.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0362-02 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса графитовой кладки реактора РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.12.2002 № 877 С 30.12.2002 | РБМК |
|  | РД ЭО 0364-02 | Программа-методика проведения работ по определению и обоснованию остаточного ресурса привода АЗ СУЗ РУ ЭГП-6 с целью продления срока эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.07.2002 № 490 С 20.08.2002 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0365-02 | Программа-методика проведения работ по определению и обоснованию остаточного ресурса привода РС-АЗ СУЗ РУ ЭГП-6 с целью продления срока эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.07.2002 № 490 С 20.08.2002 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0366-02 | Программа-методика проведения работ по определению и обоснованию остаточного ресурса привода АР СУЗ РУ ЭГП-6 с целью продления срока эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.07.2002 № 490 С 20.08.2002 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0367-02 | Программа-методика проведения работ по определению и обоснованию остаточного ресурса привода РР СУЗ РУ ЭГП-6 с целью продления срока эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.07.2002 № 490 С 20.08.2002 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0404-02 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса шкафов модернизированного унифицированного комплекса технических средств (шкафы УКТС), используемых в системах АЗ, ПЗ, СБ классов 2У, 3НУ, 3Н (важные для безопасности) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 155 С 05.05.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0406-02 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса преобразователей измерительных «САПФИР-22», используемых в системах АЗ, ПЗ, СБ классов 2У, 3НУ, 3Н (важные для безопасности) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 156 С 05.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0407-02 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса блоков питания 22БП36, используемых в системах АЗ, ПЗ, СБ классов 2У, 3НУ, 3Н (важные для безопасности) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 158 С 05.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0410-02 | Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.10.2003 № 903 С 01.01.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0412-02 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса разъемных соединителей типа СНЦЗМ, используемых в технических средствах систем контроля и управления, включая системы АЗ, ПЗ, СБ классов 2У, 3НУ, 3Н (важные для безопасности) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 157 С 05.05.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0413-02 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса сборок внутриреакторных детекторов контроля энерговыделения (КНИ) в активных зонах ядерных реакторов класса 2Н по влиянию на безопасность | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 № 156 С 05.05.2003 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0438-02 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса АБП-1500 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.07.2003 № 626 С 15.09.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0439-02 | Порядок оценки устойчивости элементов систем контроля и управления к электромагнитным воздействиям при модернизации и продлении срока эксплуатации на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 14.01.2003 № 31 С 01.02.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0440-2007 | Положение о внутренней экспертизе проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.03.2008 № 151 С 01.04.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0442-2007 | Положение о порядке выдачи в производство проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 11.03.2008 № 151 С 01.04.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0446-03 | Программа-методика определения технического состояния и обоснования остаточного ресурса металлоконструкций реакторных установок ЭГП-6 энергоблоков Билибинской АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.02.2003 № 126 С 15.03.2003 | ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0476-03 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса каналов системы управления и защиты реактора РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.10.2003 № 863 С 20.11.2003 | РБМК |
|  | РД ЭО 0526-2004 | Типовые требования к содержанию программы подготовки энергоблока атомной станции к дополнительному сроку эксплуатации (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.07.2004 № 674 С 01.08.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010 | Положение о порядке выполнения периодической оценки безопасности энергоблоков атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.11.2010 № 1593 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовая программа оценки технического состояния устройств вычислительного комплекса СМ-2М энергоблоков АЭС после выработки показателей долговечности и методика оценки остаточного ресурса | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.02.2004 № 170 С 01.03.2004 | ВВЭР |
|  |  | Типовая программа оценки технического состояния устройств информационного комплекса М-64 энергоблоков АЭС после выработки показателей долговечности и методика оценки остаточного ресурса | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.02.2004 № 170 С 01.03.2004 | ВВЭР |
|  | 1.1.2.09-0001-2007 | Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению и оценки остаточного ресурса верхней и нижней плит реактора ЭГП-6 энергоблоков Билибинской АЭС с изменением № 1 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 27.02.2009 № 170 | ЭГП-6 |
|  | АЭС ПР-192 Р (04-06) 2010 | Порядок приведения проектов действующих энергоблоков АС в соответствие с реализуемой на них модернизацией» | Приказ ОАо «Концерн росэнергоатом» от 31.12.2010 № 1787 С 01.02.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.15.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 15.005-86* | Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации (с изменениями 1987 г., 1988 г., 1989 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 15.10.1986 № 3095 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок организации документооборота по управлению модернизацией систем и оборудования атомных станций (с изменением № 1 2012 г.) | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.11.2009 № 123-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.16. Работа с персоналом

#### 1.16.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПНАЭ Г–5-40-97 | Требования к полномасштабным тренажерам для подготовки операторов блочного пункта управления атомной станции | Постановление Госатомнадзора России от 15.04.1997 № 2 С 01.10.1997 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПНАЭ Г-7-003-87 | Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | Постановление Госатомэнергонадзора СССР от 02.04.1987 № 5 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Организация работы с персоналом на атомных станциях | Приказ Росатома от 15.02.2006 № 60 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.03.2006 № 236 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.004.0644-2010 | Положение о порядке комплектования и опережающей подготовки персонала для атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.12.2010 № 1676 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.004.0441-2008 | Программы подготовки на должность (профессию) и поддержки квалификации персонала атомных станций. Основные требования (изменение № 1 2010 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 23.12.2008 № 371 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.004.0469-2008 | Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования (с изменением № 1, 2 2011 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 01.09.2008 № 775 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.004.0492-2008 | Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требовании я к организации и проведению | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 01.09.2008 № 776 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.004.0484-2008 | Подготовка на должность и поддержание квалификации инструкторов по подготовке атомных станций. Основные требования | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 23.12.2008 № 372 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.004.0680-2006 | Технические средства обучения (С изменением №1 2011) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 27.11.2006 № 1134 С 01.01.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0744-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист в области теплоэнергетики» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0745-2008 | Профессиональный стандарт организации «Метролог» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0746-2008 | Профессиональный стандарт организации. «Специалист в области профессионального обучения» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0747-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист по обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0748-2008 | Профессиональный стандарт организации. «Специалист по разработке и обслуживанию программного обеспечения информационных систем» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0749-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист в области ядерной безопасности» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0750-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист по бухгалтерскому учету» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0751-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист в области экономики» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0752-2008 | Профессиональный стандарт организации «Химик» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0753-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист в области тепловой автоматики и измерений» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0754-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист в области электроэнергетики» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0755-2008 | Профессиональный стандарт организации «Менеджер в атомной энергетике» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0756-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0757-2008 | Профессиональный стандарт организации «Специалист в области радиационной безопасности» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 04.06.2008 № 424 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.008.0780-2008 | Профессиональный стандарт организации «Инспектор» | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 30.12.2008 № 406 С 01.01.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0149-2010 | Положение о Центральной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний (с изменением № 1 2010 г., № 2 2011 г., изменение № 3 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.06.2010 № 698 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0159-99 | Положение о лаборатории психофизиологического обеспечения объекта использования атомной энергии | Приказ Минатома России от 01.10.2000 № 532 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.03.2001 № 126 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.19.0204-2010 | Инструкция по проведению проверки теоретических знаний и практических навыков оперативного персонала атомных станций при выдаче разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.10.2011 № 9/1101-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики | Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 № 977 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0431-02 | Положение об аттестации персонала метрологических служб атомных станций. Организация и порядок проведения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.03.2003 № 246 С 01.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0448-03 | Положение об аттестации персонала АЭС с реакторами РБМК-1000, выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические расчеты | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.02.2003 № 125 С 25.02.2003 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0448-2012 | Положение об аттестации персонала АЭС с реакторами РБМК-1000 и БН, выполняещего эксплуатационные нейтронно-физические расчеты | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.10.2012 № 9/929-П С 15.01.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0549-2010 | Учебно-методические материалы для подготовки на должность и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2010 № 1685 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0572-2010 | Оценка организации и проведения подготовки на должность и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2010 № 1683 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0577-2004 | Типовые укрупненные нормативы численности персонала основной деятельности (промышленно – производственного персонала) атомных станций с реакторами типа ВВЭР, РБМК-1000 и БН-600 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.12.2004 № 1138 | ВВЭР РБМК БН |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0614-2010 | Учебные помещения учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к оснащению | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2010 № 1684 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0846-2011 | Порядок разработки должностных инструкций работников филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2011 № 516 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0847-2011 | Порядок разработки положений о структурных подразделениях филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.04.2011 № 453 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.19.0848-2011 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в организационно-функциональ-ные структуры управления филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.04.2011 № 451 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение о порядке формирования кадрового резерва руководящих должностей ОАО «Концерн Росэнергоатом и программы его развития | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.02.2012 № 9/133-П С 20.02.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о ротации кадров в концерне «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.12.2003 № 1167 С 01.01.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о распределении функций между центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом» и филиалами концерна «Росэнергоатом»-атомными станциями по управлению персоналом в области подбора, комплектования, аттестации, подготовки, поддержания и повышения квалификации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.05.2003 № 432 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о взаимодействии ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.12.2010 № 1739 С 01.02.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-03-19-2007 | Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (изменение 2010 г.) | Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.06.2007 № 588 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-03-20-2007 | Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (с изменением № 1 2007 г.) | Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.06.2007 № 588 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10581-2003 | Система менеджмента качества организаций, в состав которых входят радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты. Управление персоналом. Профессиональное обучение персонала. Общие требования | Приказ Минатома России от 21.04.2001 № 185 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.06.2003 № 443 С 01.07.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ПБ 03-273-99 | Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства | Постановление Госгортехнадзора России от 19.03.1999 № 21 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 04.07.2001 № 319 С 01.10.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 03-495-02 | Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства | Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовые правила внутреннего трудового распорядка работников ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.02.2012 № 9/84-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение «Об обработке и защите персональных данных работников ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.09.2010 № 1275 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работниками атомных станций (с измен. № 1 2010 г.) | Приказ Минприроды от 29.01.2009 № 13 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 21.07.2009 № 751 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о проведении психофизиологического обследования работника атомной станции | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.12.2007 № 1305 С 01.02.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение об аттестации лаборатории психо-физиологи-ческого обеспечения атомной станции | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.12.2007 № 1305 С 01.02.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Единый перечень должностей работников атомных станций, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.12.2009 № 884 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.12.2009 №1368 С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение об аттестации руководителей, специалистов и служащих ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.08.2010 № 11123 С 01.09.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое положение о порядке оценки молодых специалистов и формирования программы их развития в ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.09.2010 № 1283 С 01.10.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТП 1.3.3.99.0076-2010 | Типовой перечень производственных задач для должностей оперативного персонала, получающего разрешения Ростехнадзора на право ведения технологического процесса на атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2010 № 1678 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.3.3.99.0026-2010 | Системный подход к обучению персонала атомных станций. Методические указания по применению | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2010 № 1686 С 01.01.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.1.04.0087-2010 | Тематика и объем теоретических знаний и практических навыков по ведению технологического процесса (управлению блоком АС), проверяемых у оперативного персонала атомных станций при выдаче разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.10.2011 № 9/1101-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.17. Лицензирование

#### 1.17.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО 1.1.1.03.004.0179-2009 | Положение о лицензионной деятельности (с изменением № 1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.01.2010 № 32 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.17.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Порядок оформления в концерне «Росэнергоатом» предложений по корректировке документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока АС в составе заявления на получение лицензии Госатомнадзора России | Утв. президент концерна «Росэнергоатом» 11.07.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 2 |  | Методические материалы по процедурам сопровождения лицензий на эксплуатацию при модернизации блоков АЭС в рамках программы TACIS | Разработаны Госатомнадзором России совместно с концерном «Росэнергоатом», утверждены Госатомнадзором России 20.01.2002 и введены в действие приказом концерна от 11.08.2003 № 685 С 01.09.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 1.18. Контроль и инспекции

#### 1.18.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-004-08 | Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций (с изменением 2011 г.) | Постановление Ростехнадзора от 14.05.2008 № 3 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.07.2008 № 615 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Единый отраслевой порядок проведения расследования причин аварий, происшествий и инцидентов в организациях Госкорпорации «Росатом» | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2012 № 1/766-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.005.0797-2009 | Учет, классификация и анализ малозначимых событий (событий низкого уровня) (с изменением № 1 2010 г., № 2 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 18.08.2009 № 840 Отм. с 01.04.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 | Учет, классификация и анализ малозначимых событий (событий низкого уровня) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.12.2012 № 9/1220-П С 01.04.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010 | Методические указания по анализу причин событий, значимых для безопасности и надежности пожаров, несчастных случаев, повреждений зданий и сооружений на атомных станциях | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.01.2011 № 60 01.03.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0128-98 | Положение о контроле соблюдения требований ядерной безопасности АЭС концерна «Росэнергоатом» (части I-III), часть VI (с изменением № 1 2003 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.09.1998 № 183 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0163-2010 | Положение об организации расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с изменением №1, 2 2011 г., № 3 2012 г., № 4 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.01.2011 № 14 С 01.03.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0173-99 | Основные положения по организации контроля за обеспечением безопасности АС концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.01.2000 № 5 С 20.01.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0604-2005 | Методические указания. Контроль охраны окружающей среды на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.03.2005 № 224 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.02.0698-2012 | Порядок сопровождения проверок безопасности атомных станций, проводимых органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, государственного контроля (надзора) и Генеральной инспекцией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.04.2012 № 9/356-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 07.03.2012 № 9/205-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП- |
|  |  | Регламент мониторинга исполнения мероприятий по безопасности подразделениями, подчиненными директору по производству и эксплуатации АЭС, и филиалами ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом2 от 17.11.2011 № 9/212-У С 14.11.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Регламент сбора, учета, обработки и анализа информации по системе инспекционного мониторинга безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с изменением № 1 2011 г., № 2 2011 г., № 3 2012 г., № 4 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.07.2011 № 9/847-П С 01.08.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Регламент проведения совместного анализа и учета технологических нарушений в работе АЭС, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2012 № 9/265-У С 09.01.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 1.18.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД-04-18-99 | Инструкция по осуществлению надзора за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций (с изменением №1 2001 г.) | Приказ Госатомнадзора России от 24.02.1999 №20 С 01.03.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-04-19-94 | Методические указания по надзору за безопасностью 3 блока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-600 | Приказ Госатомнадзора России от 30.12.1994 № 143 С 01.02.1995 | БН |
|  | РД-03-43-98 | Положение об организации государственного надзора за безопасностью при использовании атомной энергии | Приказ Госатомнадзора России от 17.12.1998 № 99 С 01.01.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД-04-30-2000 | Типовая программа инспекций состояния радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций | Приказ Госатомнадзора России от 10.07.2000 № 51 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МРО 1.2.1.14.065-2011 | Методическое руководство «Проведение учета, классификации и анализа событий низкого уровня» (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.12.2011 № 9/1368-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

## 2. Системы и оборудование АС

### 2.1. Общие вопросы

#### 2.1.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД-04-01-2005 | Положение о паспорте реакторной установки блока атомной станции | Постановление Ростехнадзора от 25.11.2005 № 875 С 01.02.2005 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.01.2006 № 52 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 | Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций (с изменением № 1 2010 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.03.2010 № 460 С 01.07.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0875-2012 | Оборудование автоматизированных систем контроля радиационной обстановки в районе размещения атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0876-2012 | Оборудование автоматизированных систем радиационного контроля атомной электростанции. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0877-2012 | Оборудование автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля атомной электростанции. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0878-2012 | Средства оперативного радиационного контроля для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0888-2012 | Трубопроводы и детали трубопроводов для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0889-2012 | Теплообменное оборудование для атомных электростанций (с внутренними конструкциями). Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0890-2012 | Трубопроводная арматура для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0891-2012 | Контрольно-измерительные приборы для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0892-2012 | Электротехническое оборудование для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0893-2012 | Насосное оборудование для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0894-2012 | Генератор для атомных электростанций и его вспомогательное оборудование. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0895-2012 | Оборудование химической очистки и водоподготовки атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0896-2012 | Сосуды, баки, емкости для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0897-2012 | Компенсаторы для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0898-2012 | Дизель-генераторное оборудование для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0899-2012 | Оборудование обеспечения климата для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001.0900-2012 | Устройства герметизации (шлюзы, двери) и гермопроходки для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирующей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0901-2012 | Арматурные пучки защитной оболочки для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0902-2012 | Кабельные изделия для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0904-2012 | Тепловая изоляция атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.01.001. 0905-2012 | Оборудование систем обращения с радиоактивными отходами для атомных электростанций. Технические требования эксплуатирущей организации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2012 № 9/1236-П С 01.05.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0156-2011 | Методика оценки остаточного ресурса парогенераторов атомных станций с реактором ВВЭР-1000 по критерию достижения предельно минимальной величины теплопередающей поверхности (трубной системы | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.05.2011 № 566 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0190-2010 | Положение по оценке технического состояния и остаточного ресурса трубопроводной арматуры энергоблоков атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.05.2011 № 563 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0648-2005 | Положение о техническом диагностировании электроприводной трубопроводной промышленной арматуры на энергоблоках атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 01.09.2006 № 821 С 01.11.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.10.0732-2007 | Типовая методика планирования перегрузок на АЭС с реакторами РБМК-1000 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 12.12.2007 № 1274 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0774-2011 | Оценка технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов и насосов энергоблоков атомных станций. Методика | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.05.2011 № 563 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.03.0864-2011 | Классификаторы информации для сбора, обработки и анализа данных о надежности оборудования атомных станций | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.02.2012 № 9/132-П |  |
|  |  | Общие технические требования к модернизации кранов грузоподъемных, влияющих на безопасность энергоблоков АЭС концерна «Росэнергоатом» ОТТ №6/320 | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.03.2007 № 256 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10247-86 | Методика расчета показателей надежности ТВС ядерных реакторов типа РБМК (с изменением № 1) | Приказ Минсредмаша СССР от 23.02.1987 № 90 С 01.07.1987 | РБМК |
|  | ОСТ 95 10261-87 | Испытания реакторные и стендовые. Методы механических испытаний ядерного топлива | Приказ Минсредмаша СССР от 10.07.1987 № 244 С 01.12.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 26291-84 | Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей (с изменениями 1987 г., 1990 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 27.09.1984№ 3391 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке контроля паспортных характеристик РУ БН-600 1.3.3.99.0007-2010 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.05.2010 № 676 | БН-600 |
|  | НД/329 | Регламент сбора, анализа и использования эксплуатационных данных по надежности насосного оборудования | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 25.09.2008 № 29 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое руководство по управлению запроектными авариями для энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.02.2010 № 153 | ВВЭР |
|  |  | Типовой регламент проверок и испытаний систем и оборудования энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2010 № 457 С 01.07.2010 | ВВЭР |
|  | МУ 1.2.3.0057-2009 | Методические указания. Состав и объем испытаний специальной трубопроводной арматуры АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 796 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.9.0051-2009 | Методические указания по оценке технического состояния и остаточного ресурса парогенераторов атомных станций с ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.05.2011 № 566 | ВВЭР |
|  | ТМ 1.2.3.01.001.0023-2010 | Системы вентиляции атомных станций и их элементы. Испытания и проверки. Типовая методика | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.09.2010 № 192-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ 1.2.1.02.0079-2010 | Оперативные переключения на атомных станциях. Типовая инструкция (с изменением № 1 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.01.2011 № 8 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Методика определения отнесения объектов АЭС и потребления по ним энергоресурсов на собственные нужды | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.07.2012 № 9/639-П) | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 2.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД-04-22-96 | Методические указания по оценке достоверности результатов интегральных испытаний системы герметичного ограждения блоков атомных станций на герметичность | Приказ Госатомнадзора России от 10.04.1996 № 34 С 10.04.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 34.26.095-91 | Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций | Приказ Минатомэнергопрома СССР от 13.01.1992 № 8 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.321 (РД 34.20.321) | Методические указания по испытаниям тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС: МУ 34-70-184-87 (в части применяемости) | Утв. Минэнерго СССР 21.09.1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10521-95 | Установки электрохимической дезактивации. Общие технические требования | Приказ Минатома России от 18.10.1995 № 418 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации (с изменением № 1 1994 г.) | Утв. Миннефтегазстрой РСФСР 20.10.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.3.07.0048-2011 | Метдические указанияпо диагностированию роторного оборудования АС по вибрационным параметрам | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.03.2012 № 9/269-П С 01.06.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТ 1.2.3.02.999.0085-2010 | Диагностирование трубопроводной электроприводной арматуры | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.03.2012 № 9/270-П С 01.06.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.3.07.0049-2011 | Методические указания по диагностированию герметичности затворов трубопроводной арматуры (метод ультразвукового контроля) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.03.2012 № 9/270-П С 01.06.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0099-2012 | Проведение работ по техническому диагностированию электроприводной трубопроводной арматуры энергоблоков АЭС с ВВЭР. Типовая программа | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.11.2012 № 9/1028-П С 15.11.2012 | ВВЭР |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0100-2012 | Проведение работ по техническому диагностированию электроприводной трубопроводной арматуры энергоблоков АЭС с РБМК. Типовая программа | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.11.2012 № 9/1028-П С 15.11.2012 | РБМК |

### 2.2. Реакторное отделение (оборудование и трубопроводы)

#### 2.2.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-068-05 | Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования | Постановление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.12.2005 № 25 С 01.05.2006 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 10.10.2007 № 1029 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовая инструкция по эксплуатации систем локализации аварии АЭС с энергоблоками ВВЭР-1000 | Утв. Минэнерго СССР 03.01.1986 | ВВЭР |
|  | ТИ 1Л-84 | Типовая инструкция по ведению локальных испытаний плотности проходок, запорной арматуры технологических систем, люков, дверей и другого герметизирующего оборудования систем локализации аварий на АС с ВВЭР-1000 | Утв. МЭиЭ СССР 19.03.1984 | ВВЭР |
|  | ТИ 2Л-84 | Типовая инструкция по ведению локальных испытаний плотности проходок, запорной арматуры технологических систем, люков, дверей и другого герметизирующего оборудования систем локализации аварий на АС с ВВЭР-440 | Утв. МЭиЭ СССР 19.03.1984 | ВВЭР |
|  | ТИ 3Л-84 | Типовая инструкция по ведению локальных испытаний плотности проходок, запорной арматуры технологических систем, люков, дверей и другого герметизирующего оборудования систем локализации аварий на АС с РБМК-1000 | Утв. МЭиЭ СССР 19.03.1984 | РБМК |
|  | РД ЭО 0224-00 | Комплекс руководящих документов на системы оперативной диагностики для АЭС с реакторными установками ВВЭР. Методические указания | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.03.2002 № 127 С 15.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0226-00 | Система обнаружения свободных и слабо закрепленных предметов для реакторных установок с ВВЭР. Типовая инструкция по эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.03.2002 № 127 С 15.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0228-00 | Система виброшумовой диагностики реакторных установок с ВВЭР. Типовая инструкция по эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.03.2002 № 127 С 15.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0230-00 | Акустическая система обнаружения течей теплоносителя первого контура реакторных установок с ВВЭР. Типовая инструкция по эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.03.2002 № 127 С 15.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0231-00 | Акустическая система обнаружения течей теплоносителя первого контура. Методика диагностирования оборудования реакторной установки с ВВЭР | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.03.2002 № 127 С 15.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0303-01 | Система оперативной диагностики оборудования и трубопроводов реакторных установок с ВВЭР. Основные положения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.03.2002 № 127 С 15.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0502-03 | Типовая программа опробования и настройки главных предохранительных клапанов энергоблоков с реакторами РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 05.01.2004 С 01.04.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.10.0521-2009 | Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа ВВЭР-1000. Типовая методика контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 03.02.2009 № 73 С 01.08.2009 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.10.0522-2008 | Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа ВВЭР-440. Типовая методика контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 03.02.2009 № 73 С 01.08.2009 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0532-2004 | Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа ВВЭР. Типовая методика выполнения измерений при контроле герметичности оболочек тепловыделяющих элементов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.09.2005 № 828 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.10.0565-2010 | Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа РБМК-1000. Типовая методика радиационного контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов на основе автоматизированной системы | Приказ ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 20.10.2010 № 1381 С 01.01.2011 | РБМК |
|  | РД ЭО 0603-2005 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса технологических каналов реактора РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.05.2005 № 464 С 01.07.2005 | РБМК |
|  | РД ЭО 0605-2005 | Положение о порядке применения на атомных станциях трубопроводной арматуры с истекшим сроком хранения (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.06.2005 № 600 С 15.08.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0631-2006 | Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа ВВЭР. Подготовка и обработка исходных данных для расчета показателя герметичности ядерного топлива ВАО АЭС | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 17.07.2007 № 725 С 01.07.2007 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0770-2008 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса разгрузочно-загрузочной машины РЗМ-488 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 26.11.2008 № 270 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0766-2008 | Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа ВВЭР. Положение об обмене информацией по результатам контроля герметичности оболочек твэлов и надежности ядерного топлива между атомными станциями и отраслевой информационной системой оп опыту эксплуатации | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 31.12.2008 № 427 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0773-2008 | Руководство по оценке прочности и остаточного ресурса элементов металлоконструкций реакторов РБМК-1000 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 02.06.2009 № 591 | РБМК |
|  |  | Регламент (типовая программа) эксплуатационного контроля технологических каналов, каналов СУЗ и графитовой кладки реакторов РБМК-1000 (№ 4.064 ПМ) (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 18.03.2008 № 176 С 01.03.2008 | РБМК |
|  | ОСТ 95 695-78 | Реакторы ядерные уран-графитовые, канальные типа РБМК (с изменениями № 1,2, 3) | Приказ Минсредмаша СССР от 04.09.1978 № 294 С 01.01.1979 | РБМК |
|  | ОСТ 95 10314-88 | Система показателей качества продукции. Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Номенклатура показателей | Приказ Минсредмаша СССР от 22.04.1988 № 290 С 01.07.1988 | ВВЭР |
|  | ГОСТ 24656-81 | Насосы циркуляционные первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Типы, основные параметры и общие технические требования | Постановление Госстандарта СССР от 30.03.1981 № 1667 | ВВЭР |
|  | ГОСТ 24693-81 | Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе борного регулирования (с изменением 1987 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 16.04.1981 № 1993 С 01.07.1982 | ВВЭР |
|  | ГОСТ 24722-81 | Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением (ВВЭР). Общие технические требования (с изменениями 1987 г., 1989 г.) | Постановление Госстандарта России от 30.04.1981 № 2216 С 01.07.1982 | ВВЭР |
|  | ГОСТ 28506-90 | Сборки тепловыделяющие ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Методы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов | Постановление Госстандарта СССР от 30.03.1990 № 736 С 01.07.1991 | ВВЭР |
|  | 1.3.2.01.999.0033-2009 | Положение о рабочей группе по мониторингу технического состояния парогенераторов АЭС с ВВЭР | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 20.08.2009 № 855 | ВВЭР |
|  | 1.3.3.99.016-2008 | Методика прогнозирования величины телескопического соединения трактов в ячейках с замененными ТК реакторов РБМК-1000 | Указание ОАО «Концерн Энергоатом» от 29.09.2009 № 96-ук | РБМК |
|  | 1.2.3.03.999.0030-2009 | Методика оценки вибросостояния главных паропроводов системы ТХ50, 60, 70, 80 энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.12.2009 № 130-ук | ВВЭР |
|  | МУ 1.2.9.0022-2010 | Мониторинг состояния парогеераторов атомных станций с реактором ВВЭР | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.11.2010 № 1507 С 10.12.2010 | ВВЭР |
|  | ТР 1.2.6.6.0073-2011 | Типовой регламент по эксплуатации и наладке уровнемеров парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.05.2012 № 9/450-П С 01.10.2012 | ВВЭР |
|  | ТР 1.2.6.6.0074-2011 | Типовой регламент по эксплуатации и наладке уровнемеров ПГ на энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.03.2012 № 9/354-П С 01.06.2012 | ВВЭР |
|  | ТР 1.2.3.01.999.0094-2010 | Типовой регламент продувки парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.04.2012 № 9/337-П С 01.06.2012 | ВВЭР |
|  | ТР 1.2.6.6.0075-2011 | Типовой регламент по экслуатации и наладке уровнемеров барабан-сепараторов на энергоблоках АЭС с реакторами РБМК-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.04.2012 № 9/396-П С 01.08.2012 | РБМК |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0076-2011 | Типовая программа защиты от коррозии в режимах пуска, останова и стоянки парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2012 № 9/562-П С 01.11.2012 | ВВЭР |
|  | ТР 1.2.1.01.0028-2011 | Типовой регламент. Продувка парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 в режиме «воврата солей» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2012 № 9/561-П С 01.09.2012 | ВВЭР |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0076-2011 | Типовая программа защиты от коррозии в режимах пуска, останова и стоянки парогенераторов АЭС с ВВЭР-440 | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2012 № 9/562-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТР 1.2.1.01.0028-2011 | Типовой регламент. Продувка парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 в режиме «возврата солей | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2012 № 9/561-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 2.2.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТ 1.5.4.01.002.0050-2011 | Технические требования к системе контроля течи для реакторной установки ВВЭР-440/1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.03.2012 № 9/271-П С 01.06.2012 | ВВЭР |
|  | ТТ 1.5.4.01.002.0052-2011 | Технические требования к системевиброшумовой диагностики реакторных установок атомных электростанций с ВВЭР | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.03.2012 № 9/271-П С 01.06.2012 | ВВЭР |
|  | ТТ 1.5.4.01.002.0054-2011 | Технические требования к системе обнаружения свободных, слабозакрепленных и посторонних предметов в оборудовании и трубопроводах реакторных установок атомных электростанций с ВВЭР | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.03.2012 № 9/271-П С 01.06.2012 | ВВЭР |

### 2.3. Турбинное отделение (тепломеханическое оборудование и трубопроводы)

#### 2.3.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 0630-2005 | Методические указания по контролю металла с целью продления срока эксплуатации турбин атомных электростанций сверх назначенного срока | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 05.11.2005 № 974 С 01.01.2006 | ВВЭР РБМК БН |
|  | МУ 1.2.3.0057-2009 | Методические указания. Состав и объем испытаний специальной трубопроводной арматуры АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 796 С 01.07.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТР 1.2.3.01.999.0031-2010 | Типовой регламент защиты от коррозии в режимах пуска, останова и стоянки парогенераторов блоков АЭС с ВВЭР-440 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.10.2011 № 9/1128-П С 01.02.2012 | ВВЭР |
|  | СО 34-20.507-98 (РД 153-34.0-20.507-98) | Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (с изменением № 1 2001 г.) (Отменено приложение № 27, приказ РАО «ЕЭС России» от 14.05.2008 № 245) | Утв. РАО «ЕЭС России» 06.07.98 С 01.01.1999 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.20.591-97 (РД 34.20.591-97) | Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования | Утв. РАО «ЕЭС России» 14.02.97 С 01.07.1997 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.22.501 (РД 34.22.501) | Методические указания по предотвращению образования минеральных и органических отложений в конденсаторах турбин и их очистке | Утв. МЭиЭ СССР 28.12.1987 С 01.01.1988 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-30.502-00 (РД 153-34.1-30.502-00) | Методические указания по организации консервации теплоэнергетического оборудования воздухом | Утв. РАО «ЕЭС России» 15.09.2000 С 01.12.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.30.507-92 (РД 34.30.507-92) | Методические указания по предотвращению коррозионных повреждений дисков и лопаточного аппарата паровых турбин в зоне фазового перехода | Утв. Росэнерго 30.11.1990 С 01.01.1993 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.30.601 (РД 34.30.601) | Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов (с изменением № 1 1994 г.) | Утв. Минэнерго СССР 07.12.1984 С 01.07.1986 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.30.604 (РД 153- 34.1-30.604-00) | Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях | Утв. РАО «ЕЭС России» 29.09.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.30.606-95 (РД 34.30.606-95) | Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам | Утв. РАО «ЕЭС России» 28.09.1995 С 01.01.1997 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.39.502-98 (РД 34.39.502-98) | Инструкция по эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств сосудов, аппаратов и трубопроводов ТЭС | Утв. РАО «ЕЭС России» 27.07.1998 С 01.12.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.40.503-94 (РД 34.40.503-94) | Типовая инструкция по эксплуатации установок подогрева сетевой воды на ТЭЦ и КЭС | Утв. РАО «ЕЭС России» 23.12.1994 С 01.01.1997 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.40.508 (РД 34.40.508) | Методические указания по эксплуатации поверхностных подогревателей турбоустановок ТЭС и АЭС | Утв. Минэнерго СССР 29.09.1985 С 01.07.1988 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.40.601-97 (РД 34.40.601-97) | Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды | Утв. РАО «ЕЭС России» 17.01.1997 С 01.11.1998 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.41.301-89 (РД 34.41.301-89) | Методические указания по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций | Утв. Минэнерго СССР 07.12.1989 С 01.01.1991 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.43.302-2001 (РД 153-34.0-43.302-2001) | Методические указания по использованию отработанных турбинных и трансформаторных масел на технологические нужды энергетических предприятий | Утв. РАО «ЕЭС России» 02.04.2001 С 01.12.2001 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-45.512-97 (РД 153-34.0-45.512-97) | Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов | Утв. РАО «ЕЭС России» 18.06.1997 С 01.12.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24464-80 | Насосы питательные энергетические блоков АЭС. Общие технические условия (с изменениями 1982 г., 1986 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 19.12.80 № 5893 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24465-80 | Насосы конденсатные энергетических блоков АЭС. Общие технические условия (с изменением 1982 г., 1986 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 19.12.1980 № 5894 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 2.3.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО 153-34.30.702 (РД 34.30.702) | Типовая энергетическая характеристика турбоагрегата К-500-65/3000 ПОАТ ХТГЗ: ТХ 34-70-013-85 | Утв. Минэнерго СССР 02.07.85 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | РБМК |
|  | СО 153-34.30.735 (РД 34.30.735) | Типовая энергетическая характеристика конденсаторов К-10120 и К-12150 турбины К-500-65/3000 ПОАТ ХТЗ: ТХ 34-70-016-85 | Утв. Минэнерго СССР 18.12.85 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | РБМК |
|  | СО 34.20.327-87 (РД 34.20.327-87) | Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей | Утв. Минэнерго СССР 21.10.1987 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.20.329-2001 РД 153-34.1-20.329-2001) | Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.20.519-97 (РД 34.20.519-97) | Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери | Утв. РАО «ЕЭС России» 25.04.1997 С 01.01.1998 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-20.522-99 (РД 153-34.0- 20.522-99) | Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации | Утв. РАО «ЕЭС России» 09.12.1999 С 01.02.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.523(1)-2003 | Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии» | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 278 С 30.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.523(2)-2003 | Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателю «удельный расход сетевой воды» | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 278 С 30.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.523(3)-2003 | Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 278 С 30.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.523(4)-2003 | Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 278 С 30.06.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.23.601-96 (РД 34.23.601-96) | Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута | Утв. РАО «ЕЭС России» 15.07.1996 С 01.07.1998 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) | Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин | Утв. Минэнерго СССР 16.12.1983 С 01.08.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.30.605 (РД 34.30.605) | Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин | Утв. ВПО «Союзэнергоремонт» 22.08.1985 С 22.08.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО-34-40.504-00 (РД 153-34.1-40.504-00) | Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации | Утв. РАО «ЕЭС России» 18.07.2000 С 01.11.2000 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.04.603-97 (РД 153-34.0-04.603-97) | Типовое положение о специалистах по системам регулирования паровых турбин на ТЭС | Утв. РАО «ЕЭС России» 28.03.1997 С 01.11.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 2.4. Электротехническое оборудование, электротехнические измерения

#### 2.4.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПНАЭ Г-9-026-90 | Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций | Постановление Госпроматомнадзора СССР от 26.04.1991 № 2 С 01.01.1992 Приказ Минатома России от 28.07.1992 № 249 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | НП-087-11 | Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций | Приказ Ростехнадзора от 30.11.2011 № 671 Приказ вступает в силу после издания Постановления Правительства РФ о внесении соответствующих изменений в Перечень ФНП Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.06.2012 № 9/540-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Руководство по техническому обслуживанию резервных дизельных электростанций Минатомэнерго СССР | Утв. Минатомэнерго СССР 28.12.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.03.004.0862-2011 | Монтаж электротехнического оборудования на эксплуатируемой атомной электростанции. Требования по обеспечению качества | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/280-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0052-00 | Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования (с изменением № 1 2004 г., изменение № 2 2006 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.04.2001 № 222 С 01.07.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0285-01 | Методические указания по контролю теплового состояния турбогенераторов типа ТВВ-220-2А (ТВВ-220-2АУЗ) | Указание концерна «Росэнергоатом» от 12.03.2002 № 46 ук С 01.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0305-01 | Методические указания по контролю теплового состояния турбогенераторов типа ТВВ-500-2УЗ | Указание концерна «Росэнергоатом» от 12.03.2002 № 46 ук С 01.04.2002 | ВВЭР РБМК |
|  | РД ЭО 0332-02 | Методические указания по контролю теплового состояния турбогенераторов типа ТВВ-1000-4УЗ | Указание концерна «Росэнергоатом» от 12.03.2002 № 46 ук С 01.04.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0363-2011 | Цифровые (микропроцессорные) устройства релейной защиты и автоматики электроустановок собственных нужд нормальной эксплуатации, систем важных для безопасности и аварийного электроснабжения АЭС. Общие технические требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.03.2012 № 9/223-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0444-2009 | Требования к эксплуатации, организации и проведению испытаний трансформаторных и турбинных масел на атомных станциях | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.01.2010 № 37 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0452-03 | Методические указания по организации и проведению внутренних проверок качества эксплуатации электрооборудования атомных станций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.10.2003 № 904 С 01.01.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.03. 0537-2011 | Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.03.2012 № 9/223-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.03.0575-2006 | Служба релейной защиты и электроавтоматики атомных станций. Типовое положение | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.11.2007 № 1150 С 01.02.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.19.0726-2007 | Инструкция по техническому обслуживанию щеточно-контактных аппаратов турбогенераторов | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 06.02.2008 № 60 С 01.05.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0807-2012 | Устройства релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций. Общие технические требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.03.2012 № 9/223-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0808-2009 | Положение о техническом диагностировании роторного оборудования энергоблоков атомных станций по результатам измерения вибрации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.04.2010 № 521 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов бесперебойного питания (с изменением № 1 2000 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.01.1999 № 18 С 01.04.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Система автоматического управления дизель-генераторной установкой энергоблока АС Общие технические требования | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.12.2005 № 1126 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке оформления и согласования нормальных схем электрических соединений атомных электростанций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2010 № 459 С 17.05.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | CО 153-34.03.603-2003 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.120-2003 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 264 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.0-20.505-2003 (РД 153-34.0-20.505-2001) | Инструкция по переключениям в электроустановках | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 266 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.506 (РД 34.20.506) | Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ: ТИ 34-70-025-84 | Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 30.12.1983 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ 34-70-026-84 | Типовая инструкция по эксплуатации маслонаполненных вводов на напряжение 110-750кВ | Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 17.05.1984 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153- 34.35.512 (РД 34.35.512) | Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения | Утв. МЭиЭ СССР 05.10.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153- 34.35.514 (РД 34.35.514) | Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений | Утв. Минэнерго СССР 27.08.1985 С 27.08.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-35.613-00 (РД 153-34.3-35.613-00) | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0.4-35 кВ | Утв. РАО «ЕЭС России» 20.12.2000 С 22.12.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-35.617-2001 (РД 153- 34.0-35.617-2001) | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ (с изменением № 1 2001 г., изменением № 2 2004 г.) | Утв. РАО «ЕЭС России» 20.01.2001 С 01.03.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.38.454-79 (ОСТ 34-38-454-79) | Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Уплотнения торцевые роторов турбогенераторов с водородным охлаждением. Правила эксплуатации и ремонта | Приказ МЭиЭ СССР от 09.08.1979 № 202 С 01.01.1980 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) | Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изменениями № 1 и № 2 2000 г., извещение № 1 2005 г.) | Утв. РАО «ЕЭС России» 08.05.1997 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.08.1998 № 165 С 01.01.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153- 34.45.501 (РД 34.45.501) | Типовая инструкция по эксплуатации генераторов на электростанциях | Утв. Минэнерго СССР 28.03.1988 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.45.509-2005 | Типовая инструкция по эксплуатации электродвигателей в установках собственных нужд электростанций | Утв. Филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС- «Фирма ОРГРЭС» 04.08.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-45.510-98 (РД 153- 34.0-45.510-98) | Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше (с изменением № 1 2001 г.) | Утв. РАО «ЕЭС России» 15.12.1999 С 01.07.2000 (С 01.05.2008 г. разделы 1.2.3 не применять - приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 06.02.2008 № 60) | ВВЭР РБМК БН |
|  | СО 34.45.620-96 (РД 34.45.620-96) | Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения | Утв. РАО «ЕЭС России» 05.09.1996 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.46.501 (РД 34.46.501) | Инструкция по эксплуатации трансформаторов (изд. 2-е переработанное и дополн.) | Утв. Минэнерго СССР 08.12.1976 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.50.501-96 (РД 34.50.501-96) | Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения водорода и кислорода | Утв. РАО «ЕЭС России» 01.02.1996 С 01.01.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.3.99.0035-2009 | Диагностика экранированных токопроводов и шинопроводов | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2009 № 126-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.3.99.0036-2009 | Диагностика изоляции вращающихся машин классов напряжения от 0,4 кВ до 24 кВ по характеристикам частичных разрядов | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2009 № 126-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.3.99.0037-2009 | Диагностика электрических аппаратов, распределительных устройств электростанций и подстанций | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2009 № 126-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.3.99.0038-2009 | Диагностика силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и их вводов | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2009 № 126-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ 1.2.1.02.001.046-2009 | Типовая инструкция «О порядке учета, содержания, технического обслуживания и подключения временных электроприемников на атомных станциях» | Указание ОАО «Концуерн Росэнергоатом» от 06.04.2010 № 40-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.130.10.077-2011 | Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ | Приказ РАО «ЕЭС России» от 04.10.2007 № 618 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке вывода из эксплуатации основного энергетического оборудования объектов по производству электрической энергии | Распоряжение ОАО «СО ЕЭС» от 22.08.2008 № 105р приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 17330282.29.240.002-2007 | Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России | Приказ РАО «ЕЭС России» от 04.10.2007 № 618 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Раздел 6 стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам | Приказ РАО «ЕЭС России» от 31.08.2007 № 535 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 59012820.29.020.002-2012 | Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 59012820.29.020.005-2012 | Правила переключений в электроустановках | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 59012820.29.240.001-2012 | Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 5694700729.130.10.025-2009 | Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 220 кВ. Типовые технические требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007 - 29.130.10.083-2011 | Типовые технические требования к элегазовым выключателям напряжением 10-750 кВ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.078-2011 | Типовые технические требования к шунтирующим реакторам 500 кВ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.091-2011 | Типовые технические требования к трансформаторам, автотрансформаторам (распределительным, силовым) классов напряжения 110 - 750 кB | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.230.99.086-2011 | Типовые технические требования к конденсаторам связи | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.130.10.095-2011 | Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 1150 кВ. Указания по выбору | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2011 № 322 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.120.95.017-2009 | Методика диагностики состояния фундаментов опор ВЛ методом неразрушающего контроля | Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.01.2009 № 19р Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.130.15.114-2012 | Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.02.2012 № Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.039-2010 | Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.03.2010 № 143 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.55.111-2011 | Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2011 №817 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.021-2008 | Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Технические требования к оформлению | распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.03.2009 №71р Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.160.20.001-2012 | Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов | Приказ ОАО «СО ЕЭС» от 03.04.2012 № 139 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 2.4.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики, на техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов, установленных на электростанциях и в электрических сетях (с доп. и изм.) | Утв. Минэнерго СССР 12.02.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовое техническое задание на разработку, изготовление, испытания, поставку и ввод в эксплуатацию системы автоматического управления дизель-генераторной установкой энергоблока АС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.12.2005 № 1126 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0588-2004 | Методические указания. Хранение и эксплуатация трансформаторов тока типа ТФ РМ классов напряжения 330-750 кВ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.03.2006 № 249 С 01.06.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0597-2004 | Методические указания по контролю состояния трансформаторов тока на основе хроматографического анализа ратворенных газов (ХАРГ) в масле | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.03.2006 № 249 С 01.06.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.2.4.10.006.0014-2007 | Методические указания по проведению испытаний повышенным напряжением и контролю технического состояния силовых кабельных линий на атомных станциях | Указание ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 15.02.2008 № 14-ук С 01.05.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Единые формы протоколов проверки при новом включении устройств релейной защиты и электроавтоматики | Решение ГТУ МЭиЭ СССР № Э-4/83 Вып.1-3 1983, вып.4 1986, вып.5 1987 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | И 34-70-024-86 | Инструкция по проверке состояния подшипников трансформаторных электронасосов | Утв. Минэнерго СССР 24.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.20.363-99 (РД 153-34.0-20.363-99) | Основные положения методики инфракрасного контроля электрооборудования и ВЛ | Утв. РАО «ЕЭС России» 14.12.1999 С 01.06.2001 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.02.2000 № 41 С 01.04.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.0-35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем | Утв. РАО «ЕЭС России» 28.08.2001 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.45.304 (РД 34.45.304) | Методические указания по наладке и испытаниям полупроводниковых систем возбуждения турбогенераторов серии ТВВ | Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 24.01.1972 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО153-34.45.310 (РД 34.45.310) | Указания по проведению комплексных испытаний генераторов и блоков генератор- трансформатор на электростанциях | Утв. Минэнерго СССР 15.08.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.45.622 | Методические указания по испытаниям тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 165-800 МВт: МУ 34-70-029-82 | Утв. ПО «Союзтехэнерго», 1982 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.45.624 | Методические указания по наладке тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 160-800 МВт: МУ 34-70-024-82 | Утв. ПО «Союзтехэнерго» 25.06.1982 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 С 01.04.2007 | ВВЭР РБМК БН |
|  | СО 153- 34.46.201-2006 | Типовая технологическая инструкция. Транспортирование трансформаторов безрельсовым транспортом | ОАО «ЦКБ Энергоремонт» 22.02.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34-46.302-00 (РД 153-34.0-46.302-00) | Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле | Утв. РАО «ЕЭС России» 10.12.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МР 1.3.3.99.041-2009 | Методические рекомендации по раннему выявлению дефектов внешних изоляций, токоведущих частей электрооборудования АЭС с использованием средств ультрафиолетового контроля | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2009 № 125-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.1.00.0009-2010 | Методические указания по диагностике технического состояния турбогенераторов атомной станции при работе на повышенной мощности | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.20.525-00 (РД 153-34.0-20.525-00) | Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок | Утв. РАО «ЕЭС России» 07.05.2000 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.35.311-04 | Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях | Утв. РАО «ЕЭС России» 13.02.2004 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.35.502-2005 | Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем | Утв. филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» 10.2005 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовая инструкция по эксплуатации измерительных трансформаторов тока и напряжения 110 кВ и выше | Утв. РАО «ЕЭС России» 09.06.2008 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.20.576-2003 | Методические указания по устойчивости энергосистем | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 277 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.45.513-07 | Руководство по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов | Приказ РАО «ЕЭС России» от 05.04.2007 № 232 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 17330282.29.240.004-2008 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем | Приказ РАО «ЕЭС России» от 30.06.2008 № 321 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части Единой энергетической системы России | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 289 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 172 30282.29.240.005-2008 | Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования | Приказ РАО «ЕЭС России» от 30.06.2008 № 322 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 17330282.27.010.001-2008 | Электроэнергетика. Термины и определения | Приказ РАО «ЕЭС России» от 17.06.2008 № 289 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-ук | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Оперативно-диспет-черское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам», кроме раздела 6 | Приказ РАО «ЕЭС России» от 31.08.2007 № 535 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 5901 2820.29.240.001-2010 | Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка | Приказ ОАО «СО ЕЭС» от 31.12.2009 № 509 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Типовые требования к оформлению и содержанию программ переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП | Утверждены ОАО «СО ЕЭС» от 10.02.2010 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.010.094-2011 | Методические указания по определению содержания газов, растворенных в трансформаторном масле | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2011 № 321 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2012 № 9/191-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТПРГ 1.2.6.9.0072-2011 | Типовая программа диагностика кабельных линий на атомных станций. Требования и рекомендации к разработке к разработке и выполнению | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.04.2012 № 9/340-П С 16.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.080-2011 | Типовые технические требования к комбинированным трансформаторам тока и напряжения 110 и 220 кВ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.082-2011 | Типовые технические требования к емкостным трансформаторам напряжения 110 и 220 кВ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.084-2011 | Типовые технические требования к электромагнитным трансформаторам напряжения 110 и 220 кВ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.085-2011 | Типовые технические требования к трансформаторам тока 110 и 220 кВ | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2012 № 9/807-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.1.16.0068-2012 | Диагностика трансформаторов тока с элегазовой изоляцией | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.01.2013 № 9/10-П С 01.03.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.120.40.102-2011 | Методические указания по инженерным расчетам в системах оперативного постоянного тока для предотвращения неправильной работы дискретных входов микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики при замыканиях на землю в цепях оперативного постоянного тока подстанций EНЭС | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.10.2011 № 619 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.130.15.105-2011 | Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.10.2011 № 632 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.043-2010 | Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.04.2010 №265 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.180.010.094-2011 | Методические указания по определению содержанию газов, растворенных в трансформаторном масле | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2011 № 321 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.037-2010 | Экологичекая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.03.2010 №143 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.044-2010 | Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.04.2010 № 265 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.130.10.090-2011 | Типовые технические требования к КРУЭ классов напряжения 110-500 кВ | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.08.2012 № 481 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.080.15.097-2011 | Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.08.2011 № 450а Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.130.10.077-2011 | Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.05.2011 №266 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.30.003-2009 | Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.12.2009 № 501 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 56947007-29.240.30.047-2010 | Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ | Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.06.2010 № 421 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2012 № 9/1161-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 2.5. Химико-технологическое оборудование, водоподготовка,

### водный режим, химочистка

#### 2.5.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РБГ 12-43-97 | Водно-химический режим атомных станций. Основные требования безопасности | Постановление Госатомнадзора России от 08.12.1997 № 11 С 01.07.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТП ЭО 0035-2005 | Водно-химический режим второго контура атомных станций с реакторами ВВЭР-440. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения (с изменением № 1 2010 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.02.2006 № 145 С 01.04.2006 | ВВЭР |
|  | СТП ЭО 0004-00 | Водно-химический режим первого контура энергоблока атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000. Нормы качества теплоносителя и средства их обеспечения (с изменением № 1 2011 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.03.2001 № 132 С 01.04.2001 | ВВЭР |
|  | СТП ЭО 0006-02 | Водно-химический режим второго контура атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000 при вводе энергоблока в эксплуатацию. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.11.2002 № 834 С 01.03.2003 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0252-2009 | Лабораторный химический анализ водных сред атомных электростанций с реактором большой мощности канальным. Методики выполнения измерений (с изменением №1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.02.2010 № 123 С 01.04.2010 | РБМК |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0387-2009 | Лабораторный анализ газовых сред атомных электростанций с реактором большой мощности канальным. Методики выполнения измерений | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.02.2010 № 123 С 01.04.2010 | РБМК |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0727-2009 | Лабораторный химический анализ водных сред атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором. Методики выполнения измерений (с изменением № 1 2011 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.03.2010 № 299 С 02.04..2010 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0796-2009 | Входной контроль реагентов, применяемых на атомных электростанциях с реактором большой мощности канальным. Методики выполнения измерений | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.02.2010 № 123 С 01.04.2010 | РБМК |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0368 -2007 | Входной и эксплуатационный контроль ионитов на атомных электростанциях. Методики выполнения измерений | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 13.12.2007 № 1279 С 01.03.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.02.005.0621-2007 | Водно-химический режим первого контура энергоблоков ВВЭР-440 без коррозионно-стойкой наплавки корпуса. Нормы качества теплоносителя и средства их обеспечения | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 24.07.2007 № 760 С 15.09.2007 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.02.013.0715-2009 | Водно-химический режим основного технологического контура и вспомогательных систем атомных электростанций с реактором РБМК-1000. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 25.02.2009 № 161, С 01.07.2009 | РБМК |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0800-2009 | Водно-химический режим второго контура атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000 с дозированием морфолина при вводе энергоблока в эксплуатацию. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.10.2009 № 1056 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0801-2009 | Лабораторный анализ газовых сред атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором. Методики выполнения измерений (с изменением № 1 2011 г., № 2 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.03.2010 № 299 | ВВЭР |
|  | СТО 1.1.1.07.003.0818-2010 | Ведение водно-химического режима второго контура на АЭС с ВВЭР-1000, включающего все применяемые режимы (гидразинно-аммиачный, этаноламиновый, морфолиновый). Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения (с изменением № 1 2011 г., № 2 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.09.2010 № 1293 С 01.03.2011 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0824-2010 | Лабораторный анализ отложений с теплообменного оборудования атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором. Методики выполнения измерений | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.02.2011 № 125 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0005-93 | Регламент выбора условий отбора проб водных сред на АЭС с РБМК и ВВЭР | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.04.1992 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.20.0005-2009 | Типовая инструкция по выбору условий отбора водных сред и отложений | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 25.02.2009 № 160 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0006-2008 | Лабораторный химический анализ отложений с теплообменного оборудования атомных электростанций с реактором большой мощности канальным. Методики выполнения измерений (с изменением № 1 2010 г.) | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 25.02.2009 № 160 | РБМК |
|  | РД ЭО 0047-2004 | Дезактивация оборудования и трубопроводов контура многократной принудительной циркуляции атомных электростанций с реакторами большой мощности канальными. Типовая программа | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.05.2005 № 463 С 01.09.2005 | РБМК |
|  |  | Методики химанализа водных сред АЭС с ВВЭР | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.07.2001 № 329 С 01.11.2001 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 | Требования к входному и эксплуатационному контролю ионообменных смол для атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.03.2010 № 299 С 02.04.2010 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0210-02 | Нормы расходов ионитов на загрузку и досыпку фильтров установок очистки воды для атомных электростанций с реактором большой мощности канальным (с изменением № 1 2005 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.12.2003 № 1162 С 01.04.2004 | РБМК |
|  | РД ЭО 0316-01 | Типовая инструкция по ведению водно-химического режима первого контура атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000 | Указание концерна «Росэнергоатом» от 20.02.2002 № 36 ук С 01.06.2002 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0422-02 | Нормы расхода ионитов на загрузку и досыпку фильтров установок очистки воды для атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 25.12.2003 № 1162 С 01.04.2004 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0451-03 | Деаэрация водного теплоносителя в период пуска энергоблоков атомных электростанций с реакторами РБМК-1000. Типовая программа | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.03.2005 № 173 С 01.01.2006 | РБМК |
|  | РД ЭО 0620-2005 | Типовая инструкция по эксплуатации установок спецводоочистки, включающих в свой состав намывные фильтры, с использованием технологии намывной ионообменной фильтрации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.02.2006 № 145 С 01.04.2006 | РБМК |
|  | РД ЭО 0622-2005 | Водно-химический режим первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР-440 с коррозинно-стойкой наплавкой корпуса. Нормы качества теплоносителя и средства их обеспечения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.02.2006 № 145 С 01.04.2006 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.20.0708-2006 | Ведение водно-химического режима первого контура атомных электростанций с реакторами ВВЭР-440. Типовая инструкция | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 24.07.2007 № 760 С 15.09.2007 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0734-2007 | Информационно-аналитическая система «Центр химической поддержки атомных электростанций. Требования к структуре, видам обеспечения и порядку функционирования» | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 12.08.2008 № 710 | ВВЭР РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0781-2008 | Системы автоматизированного химического контроля водных сред на атомных станциях с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000. Общие технические требования | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 09.02.2009 № 98 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.20.0782-2008 | Водно-химический режим внутреннего контура охлаждения дизель-генераторов атомных электростанций. Типовая инструкция | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 29.05.2009 № 579 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.11.0805-2010 | Водно-химический режим в системе охлаждения обмоток статора турбогенератора на атомных станциях с реакторами ВВЭР. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.11.2010 № 1489 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.11.0822-2010 | Водно-химический режим третьего контура атомных станций с реактором БН-800. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.05.2010 № 647 | БН-800 |
|  | РД ЭО 1.1.2.11.0836-2010 | Водно-химический режим третьего контура энергоблока № 4 Белоярской атомной электростанции при вводе энергоблока в эксплуатацию. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2012 № 9/661-П | БН-800 |
|  | РД ЭО 1.1.2.09.0852-2011 | Лабораторный химический анализ водных сред Белоярской АЭС. Методики выполнения измерений | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2011 № 9/931-П | БН |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0858-2011 | Требования к входному контролю реагентов, применяемых на атомных электростанциях | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.02.2012 № 9/121-П | ВВЭР РБМК |
|  | ТИ 1.2.1.02.999.0048-2009 | Типовая инструкция по ведению водно-химического режима на атомных электрических станциях с реактором РБМК-1000 (с изменением №1 2012 г.) | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом от 05.02.2010-12-ук | РБМК |
|  | ТИ 1.2.2.01.999.0013-2010 | Эксплуатация установок конденсатоочистки атомных электростанций с реакторами РБМК-1000. Типовая инструкция (с изменением №1 2012 г.) | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.10.2010 № 214-ук С 01.12.2010 | РБМК |
|  |  | Временные нормы «Водно-химический режим второго контура энергоблоков № 3,4 Нововоронежской атомной электростанции в период дозирования этаноламина. Нормы качества рабочей среды их обеспечения» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.06.2010 № 720 | ВВЭР |
|  | МТ 1.2.1.02.999.0024-2010 | Входной контроль реагентов, применяемых на атомных электростанциях с водо-водяным энергетическим реактором. Методики выполнения измерений (с изменением №1 2012 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.02.2011 № 125 | ВВЭР |
|  | ТИ 1.2.2.01.999.0036-2010 | Эксплуатация блочной обессоливающей установки атомных станций с реакторами ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.02.2011 № 207 | ВВЭР |
|  | ТИ 1.2.2.01.999.0077-2010 | Эксплуатация установок очистки продувочной воды парогенераторов СВО-5 атомных станций с реакторами ВВЭР. Типовая инструкция | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.02.2011 № 207 | ВВЭР |
|  | ТИ 1.2.6.8.0034-2011 | Эксплуатация установок очистки воды контура охлаждения СУЗ на атомных электростанциях с реактором РБМК-1000. Типовая инструкция | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 07.02.2012 № 9/108-П | РБМК |
|  | ТИ 1.2.6.8.0035-2011 | Типовая инструкция «Ведение водно-химического режима второго контура с дозированием этаноламина на АЭС с ВВЭР-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 07.02.2012 №9/112-П | ВВЭР |
|  | ОСТ 95 10582-2003 | Натрий реакторной чистоты для реакторов БН. Технические требования и методы контроля примесей | Приказ Минатома России от 13.05.2003 № 212 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.06.2003 № 486 С 01.06.2003 | БН |
|  | ОСТ 95 10013-83 | Водно-химический режим АЭС с реакторами большой мощности кипящими. Консервация оборудования на период остановки. Общие требования | Приказ Минсредмаша СССР от 15.12.1983 № 577 С 01.03.1984 | РБМК |
|  | ОСТ 95 10039-84 | Дезактивация съемного контурного оборудования АЭС с водным теплоносителем. Общие требования (с изменением № 1) | Приказ Минсредмаша СССР от 29.03.1984 № 126 С 10.05.1984 | ВВЭР РБМК |
|  | ОСТ 95 10165-85 | Теплоноситель первого контура ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР-440. Технические требования к качеству. Способы поддержания | Приказ Минсредмаша СССР от 03.06.1986 № 236 С 01.07.1986 | ВВЭР |
|  | МТ 1.2.1.15.002.0078-2012 | МВИ. Лабораторный анализ отложений с теплообменного оборудования Белоярской АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.06.2012 № 9/521-П С 01.08.2012 | БН |
|  | МТ 1.2.1.15.002.0079-2012 | МВИ. Входной контроль реагентов, применяемых на Белоярской АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.06.2012 № 9/521-П С 01.08.2012 | БН |

#### 2.5.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТР 1.2.1.01.001.0005-2010 | Химический контроль технологических сред первого и второго контуров АЭС с ВВЭР-1000. Технические требования к оснащению химических лабораторий | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.05.2011 № 610 | ВВЭР |
|  | ТИ 1.2.1.02.999.0021-2010 | Эксплуатация установок байпасной очистки воды КМПЦ на атомных электростанциях с реактором РБМК-1000. Типовая инструкция (с изменением №1 2012 г.) | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.07.2011 № 9/137-У | РБМК |
|  | СО 153-34.11.322-89 (РД 34.11.322-89) | Методика выполнения измерений удельной электрической проводимости воды и пара энергоустановок ТЭС автоматическим кондуктометром | Утв. Минэнерго СССР 10.07.1989 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.22.503-89 (РД 34.22.503-89) | Методические указания по стабилизационной обработке охлаждающей воды в оборотных системах охлаждения с градирнями оксиэтилидендифосфоновой кислотой | Утв. МЭиЭ СССР 30.11.1988 С 01.07.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153- 34.37.301 (РД 34.37.301) | Методические указания по химическому анализу отложений с внутренних поверхностей нагрева и проточной части турбин: МУ 34-70-102-85 | Утв. Минэнерго СССР 16.05.1985 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.37.302 (РД 34.37.302) | Методические указания по применению кондуктометрического контроля для ведения водного режима электростанций: МУ 34-70-114-85 | Утв. Минэнерго СССР 23.08.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153- 34.37.307-87 (РД 34.37.307-87) | Методические указания по прогнозированию химического состава и накипеобразующих свойств охлаждающей воды электростанции | Утв. Минэнерго СССР 18.09.1987 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.37.503-94 (РД 34.37.503-94) | Методические указания по применению гидразина на энергетических установках тепловых электростанций | Утв. Минэнерго СССР 02.07.1994 С 01.01.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.46.303-98 (РД 34.46.303-98) | Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов | Утв. РАО «ЕЭС России» 13.03.1998 С 01.05.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 52127-2003 | Материалы ионообменные фильтрующие систем очистки водного теплоносителя атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности. Общие технические требования | Постановление Госстандарта России от 31.10.2003 № 307 ст С 01.07.2004 | РБМК |

## 3. Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) АС

### 3.1. Нормативные документы общего назначения

#### 3.1.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТО 1.1.1.03.004.0862-2011 | Монтаж электротехнического оборудования на эксплуатируемой атомной электростанции. Требования по обеспечению качества | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.02.2012 № 9/128-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0011-93 | Проверка и техническое обслуживание и ремонт систем, важных для безопасности, и отдельных систем нормальной эксплуатации энергоблоков АЭС с реактором РБМК-1000. Общие технические требования (типовой регламент) (с изменением № 1 1994 г.) | Утв. концерн «Росэнергоатом» 02.03.1993 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0017-2004 | Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность. Требования к содержанию и оформлению (с изменением № 1 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.01.2005 № 24 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0069-97 | Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций (с изменением № 1 2003 г., изменением № 2 2007 г., № 3 2008 г., № 4 2011 г., № 5 2012 г., № 6 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.02.1998 № 44 С 01.09.1998 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0075-2009 | Положение о страховом запасе оборудования, узлов и запасных частей для проведения непредвиденных и нештатных ремонтных работ на атомных станциях (с изменением №1 2011 г., № 2 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.11.2009 № 1274 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.12.0085-2008 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Нормативная продолжительность ремонта энергоблоков атомных станций ( с изменением № 1 2011 г., № 2 2012 г.) | Приказ ОАО концерн «Росэнергоатом» от 15.04.2009 № 353 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0086-2007 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Обеспечение качества. Основные положения (с изменением №1 2012 г.) | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 12.05.2008 № 338 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.03.0127-2010 | Организация работ со вскрытием оборудования. Правила | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.03.2011 №322 С 15.04.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0129-98 | Требования к техническому обслуживанию и ремонту системы преднапряжения защитных оболочек АЭС с ВВЭР-1000 и реакторными установками В- 320 (с изменениями 1999 г., 2004 г., 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.08.1998 № 161 С 01.09.1998 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0130-98 | Требования к техническому обслуживанию и ремонту системы преднапряжения защитных оболочек АЭС с ВВЭР-1000 и реакторными установками 302, 338, 187 (с изменением №, 1 1999 г., 2 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.08.1998 № 161 С 01.09.1998 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 0198-00 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования (с изменением № 1 2002 г., с изменением № 2 2004 г., изменением № 3 2007 г., № 4 2009 г., № 5 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2000 № 410 С 01.10.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0237-01 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Типовая программа управления плановым ремонтом энергоблока АС (с изменением № 1 2007 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.04.2001 № 185 С 15.05.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011 | Порядок регистрации и учета средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.10.2011 № 9/1068-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0295-2011 | Исполнительные документы ремонтных работ с применением сварки. Виды и требования к содержанию и оформлению | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.04.2012 № 9/303-П С 01.06.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.22.0426-2009 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Контроль качества технического обслуживания и ремонта энергоблоков атомной станции и ввода их в эксплуатацию после ремонта (с изменением № 1 2010 г., № 2 2011 г., № 3 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.12.2009 № 1388 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.29.0430-2011 | Порядок привлечения подрядных организаций к выполнению работ по контролю состояния металла оборудования и трубопроводов атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.07.2011 № 9/865-П С 30.09.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0517-2004 | Общие требования к ограничителям грузоподъемности для грузоподъемных кранов мостового типа атомных электростанций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.02.2004 № 166 С 01.03.2004 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0550-2005 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов реакторной установки атомных станций с реакторами типа ВВЭР. Общие требования | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.03.2006 № 193 С 01.03.2006 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.03.0579-2011 | Организация работ по поддержанию исправности средств автоматизированной системы управления технологическими процессами атомных станций, тепловой автоматики и измерений. Правила» | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.02.2012 № 9/96-П) С 01.06.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0615-2005 | Методические указания по обнаружению замыканий листов стали сердечника статора электромагнитным методом при ремонте турбогенераторов | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 27.06.2006 № 598 С 01.09.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0623-2009 | Положение о централизованном ремонтном обменном фонде оборудования, узлов, запасных частей и неядерных материалов (с изменением № 1 2011 г., № 2 2013 г.) | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.11.2009 № 1260 С 15.10.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0629-2005 | Методические указания по обнаружению трещин на внутренней поверхности бандажных колец роторов ультразвуковым методом без съема бандажных колец с ротора при ремонте турбогенераторов | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 27.06.2006 № 598 С 01.09.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0705-2006 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Документы Программы и Регламента. Виды и комплектность. Требования к содержанию и оформлению | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.07.2007 № 721 С 01.12.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.28.0717-2007 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Сборка сальниковых уплотнений. Общие технические требования | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 17.09.2007 № 943 С 10.10.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0769-2008 | Организация ремонта оборудования атомных станций по техническому состоянию | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 15.04.2009 № 353 С 01.06.2009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.11.0791-2009 | Норматив численности персонала подразделений, выполняющих контроль технического состояния, техническое обслуживание и ремонт оборудования для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.04.2009 № 301 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0803-2009 | Положение о распределении обязанностей при взаимодействии с подрядными организациями | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 29.09.2009 № 1009 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.13.0843-2010 | Регламент взаимодействия между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергоремонт» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.04.2011 № 479 С 01.06.2011 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.03.0857-2011 | Технические условия на ремонт оборудования. Правила построения, оформления и регистрации | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.11.2011 № 9/1210-П С 01.03.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РГ. 026.000.027-2006 | Регламент выполнения соединения, оконцевания и подсоединения к оборудованию силовых и контрольных кабелей во время ремонта и монтажа | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.12.2006 № 1275 С 01.01.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МТ 1.3.3.99.0084-2012 | Формирование, сбор и обработка исходной информации для формирования базы данных оборудования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.09.2012 № 9/823-П С 20.09.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 10-117-95 | Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов | Постановлением Госгортехнадзора России от 08.08.1995 № 41 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.11.2002 № 801 С 01.12.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 24-СЗК-01-01 | Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации | Утв. ОАО «ВНИИПТМаш» 08.11.2001 Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 05.09.2007 № 897 С 15.08.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 2.601-2006 | ЕСКД. Эксплуатационные документы | Приказ Ростехрегулирования 22.06.2006 № 118-ст С 01.09.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 2.602-95 | ЕСКД. Ремонтные документы (с изменением № 1 2000 г., изменением № 2 2006 г.) | Постановление Госстандарта России от 29.02.1996 № 131 С 01.07.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 2.604-2000 | ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования (с изменением № 1 2006 г.) | Постановление Госстандарта России от 29.03.2001 № 150-ст С 01.07.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1001-2011 | ЕСТД. Общие положения | Приказ Росстандарта от 03.08.2011 № 212-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1102-2011 | ЕСТД. Стадия разработки и виды документов. Общие положения | Приказ Росстандарта от 03.08.2011 № 212-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1103-2011 | ЕСТД. Основные надписи. Общие положения» | Приказ Росстандарта от 03.08.2011 № 212-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1105-2011 | ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения | приказ Росстандарта от 03.08.2011 № 212-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1109-82 | ЕСТД. Термины и определения основных понятий (с изменением 1984 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 30.07.1982 № 2988 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1118-82 | ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт | Постановление Госстандарта СССР от 30.12.1982 № 5311 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1120-83 | ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации | Постановление Госстандарта СССР от 20.12.1983 № 6351 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1121-84 | ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции) | Постановление Госстандарта СССР от 23.11.1984 № 3973 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1122-84 | ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические | Постановление Госстандарта СССР от 29.10.1984 № 3776 С 01.01.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1129-93 | ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции | Постановление Госстандарта СССР от 31.01.1995 № 27 С 01.01.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1201-85 | ЕСТД. Система обозначения технологической документации | Постановление Госстандарта СССР от 25.06.1985 № 1882 С 01.07.1986 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1702-79 | ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием (с изменением 1983 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 05.11.1979 № 4205 С 01.01.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1703-79 | ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы (с изменением 1983 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 31.10.1979 № 4159 С 01.01.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1704-81 | ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение (c изменением 1983 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 03.02.1981 № 444 С 01.01.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 3.1705-81 | ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Сварка | Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1981 № 1564 С 01.07.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 9.008-82 | ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 15.03.1982 № 1012 С 01.01.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 9.072-77 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения (с изменениями 1983 г., 1989 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 15.02.1977 № 388 С 01.01.1978 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 14.004-83 | ЕСТПП. Термины и определения основных понятий (с изменениями 1987 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 09.02.1983 № 714 С 01.07.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 27.002-2009 | Надежность в технике. Термины и определения | Приказ Ростехрегулирования от 09.12.2009 № 649-ст | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27.003-90 | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности | Постановление Госстандарта СССР от 29.12.1990 № 3552 С 01.01.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 31.0000.01-90 | Технологическая оснастка. Основные положения | Постановление Госстандарта СССР от 25.04.1990 № 1000 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ ИСО 2954-97 | Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением | Постановление Госстандарта России от 17.09.1998 № 351 С 01.07.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 5616-89 | Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия (с изменением № 1 2002 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 03.05.1989 № 1164 С 01.07.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 16436-70 | Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 06.11.1970 № 1606 С 01.07.1971 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с изменением № 1 2004 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297 С 01.01.82 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 17420-72 | ЕСТПП. Операции механической обработки резанием. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 07.01.1972 № 58 С 01.01.1973 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 18322-78 | Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (с изменениями 1986 г., 1989 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 15.11.1978 № 2986 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 18501-73 | Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения (с изменением 1983 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 23.03.1973 № 660 С 01.01.1975 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 19534-74 | Балансировка вращающихся тел. Термины | Постановление Госстандарта СССР от 25.02.1974 № 484 С 01.01.1975 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 21445-84 | Материалы и инструменты абразивные. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 30.10.1984 № 3781 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23004-78 | Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения | Постановление Госстандарта СССР от 09.03.1978 № 634 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23255-78 | Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 17.08.1978 № 2238 С 01.07.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23505-79 | Обработка абразивная. Термины и определения (с изменением 1987 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 23.02.1979 № 722 С 01.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 23887-79 | Сборка. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 14.11.1979 № 4339 С 01.01.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 24346-80 | Вибрация. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 31.07.1980 № 3942 С 01.01.1981 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 52720-2007 | Арматура трубопроводная. Термины и определения | Приказ Ростехрегулирования от 11.05.2007 № 61-ст С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25330-82 | Обработка электрохимическая. Термины и определения | Постановление Госстандарта СССР от 28.06.1982 № 2561 С 01.07.1983 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25364-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений | Постановление Госстандарта России от 17.09.1998 № 352 С 01.07.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25751-83 | Инструменты режущие. Термины и определения общих понятий (c изменением 1990 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 22.04.1983 № 2014 С 01.07.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25761-83 | Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий | Постановление Госстандарта СССР от 26.04.1983 № 2085 С 01.07.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 25866-83 | Эксплуатация техники. Термины и определения (с изменением 1989 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 13.07.1983 № 3105 С 01.01.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 27165-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений | Постановление Госстандарта России от 17.09.1998 № 355 С 01.07.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ 30576-98 | Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций. Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений | Постановление Госстандарта России от 23.12.1999 № 679- ст С 01.07.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 15.000-94 | Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения | Постановление Госстандарта РФ от 11.04.1994 № 100 С 01.01.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 15.201-2000 | Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. | Постановление Госстандарта России от 17.10.2000 № 263-ст С 01.01.2001 Приказ Минатома России от 17.08.2001 № 458 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51801-2001 | Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред | Постановление Госстандарта РФ от 23.08.2001 № 350-ст С 01.07.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51804-2001 | Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания. | Постановление Госстандарта РФ от 29.08.2001 № 360-ст С 01.07.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ГОСТ Р 51966-2002 | Загрязнение радиоактивное. Технические средства дезактивации. Общие технические требования | Постановление Госстандарта РФ от 02.12.2002 № 442-ст С 01.07.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 3.1.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 1.1.2.01.0865-2012 | Развитие производственной системы «РОсатом» при ремонте АЭС и управлении производственными складами запасами. Положение | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.04.2012 № 9/319-П С 23.04.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Программное средство FASTINESS. Описание применения. 840.05 ИПС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.03.2006 № 168 С 01.04.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Порядок рассмотрения и согласования четырехлетних, годовых, месячных и календарно-сетевых графиков ремонта энергоблоков (основных установок) филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.07.2012 № 9/666-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.3.3.02-0007-2007 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Нормативы трудозатрат на ручной, полуавтоматизированный и автоматизированный ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов Ду300 энергоблоков РБМК | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 06.12.2007 № 1260 С 01.02.2008 | РБМК |
|  | РДМУ 34-590.41-85 | Руководящие методические указания по проектированию организации и механизации ремонтных работ на атомных электростанциях | Приказ Минэнерго СССР от 03.10.1985 № 112а С 01.10.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.1-39.504-00 РД 153-34.1-39.504-00 | Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000) | Утв. РАО «ЕЭС России» 29.02.2000 С 20.04.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.35.302-2006 | Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты электроавтоматики электростанций и подстанций | Утв. ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006 С 01.04.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.35.618-89 (РД 34.35.618-89) | Взрывозащищенные показывающие электроконтактные манометры типа ВЭ-16 рб. Руководство по капитальному ремонту: РК 34-38-024-87 | Утв. Минэнерго СССР 05.11.1987 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 24.125.01-89- ОСТ 24.125.26-89 | Детали и сборочные единицы из сталей аустенитного класса для трубопроводов АЭС Dн = 14-325 мм. Типы, конструкция и размеры | Указание Минтяжэнергомаша СССР от 26.05.1989 № ВА-002-1/4829 С 01.01.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 24.125.30-89 - ОСТ 24.125.57-89 | Детали и сборочные единицы из сталей перлитного класса для трубопроводов АЭС Dн = 16-720 мм. Типы, конструкция и размеры | Указание Минтяжэнергомаш СССР от 26.05.1989 № ВА-002-1/4829 С 01.01.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 24.125.100-01-ОСТ 24.125.107-01 ОСТ 24.125.109-01 -ОСТ 24.125.128-01 | Подвески станционных и турбинных трубопроводов тепловых и атомных станций | Утв. Департамент промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий РФ Письмо № 10-1984 от 31.10.2001 С 01.01.2002 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | Р 50-111-89 | Рекомендации. ЕСТД. Правила оформления документов на процессы перемещения | Постановление Госстандарта СССР от 17.03.1989 № 540 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.3.3.99.0070-2011 | Методические указания. Оценка развития производственной системы «Росатом» по направлениям «Оптимизация проведения ремонта АЭС» и «Оптимизация складского хозяйства» в филиалах ОАО «Концерн Росэнергоатом» и филиалах ОАО «Атомэнергоремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.01.2012 № 9/42-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.3.3.99.0071-2011 | Методические указания «Структура и содержание стенда производственной системы «Росатом» на ремонтном участке | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.01.2012 № 9/29-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.3.2.06.030.0066-2011 | Методические указания по оценке экономической эффективности внедрения мероприятий и усовершенствований производственных процессов на АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.03.2012 № 9/207-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 3.2. Сварка и наплавка

#### 3.2.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 1.1.2.05.0468-2011 | Обеспечение качества работ по ремонту оборудования атомных станций с применением сварки. Руководство | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.07.2011 № 9/816-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0286-01 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Номенклатура групп однотипных сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов систем АС с РУ ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000 (с изменением № 1 2006 г., № 2 2011 г., № 3 2011 г., № 4 2012 г.)) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.04.2002 № 217 С 01.06.2002 | ВВЭР РБМК |
|  |  | Методика «Проектирование конструкции усиления и разработка технологии ремонта аустенитных трубопроводов Ду300 методом наружной наплавки» 840.18 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.03.2006 № 168 С 01.04.2006 | РБМК |
|  |  | Методика ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений трубопроводов Ду 300 с ремонтной наплавкой. 840.103 (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.03.2006 № 168 С 01.04.2006 | РБМК |
|  |  | Типовая технологическая инструкция. Ремонт методом наплавки наружного усиления на сварные соединения аустенитных трубопроводов Ду 300 и различных групповых коллекторов. ТИ 840.07 (с изменением № 1 2008 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.03.2006 № 168 С 01.04.2006 | РБМК |
|  | ОСТ 95 928-82 | Сварка лазерная импульсная кабельных датчиков внутриреакторного контроля. Основные положения (с изменениями № 1 1988 г., с изменением № 2 1995 г.) | Приказ Минсредмаша СССР от 17.03.1982 № 1989 С 01.07.1982 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОСТ 95 10429-90 | Сварка и герметизация кабельных термопреобразователей. Типовые технологические процессы | Приказ Минсредмаша СССР от 08.08.1991 № 394 С 01.07.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ОП 936-84 | Основные положения по сварке и наплавке оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок с реакторами на быстрых нейтронах | Утв. НПО «Прометей» 13.03.84 С 01.07.1985 до 01.07.1990 | БН |
|  | ГОСТ 2601-84 | Сварка металлов. Термины и определения основных понятий (с изменениями № 1 1987 г., № 2 1992 г.) | Постановление Госстандарта СССР от 29.02.1984 № 718 С 01.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

#### 3.2.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО 34.17.310-96 (РД 34.17.310-96) | Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации | Утв. РАО «ЕЭС России» 20.03.1996 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 5.90.2565-87 | Ремонт сваркой конструкций из теплоустойчивой стали перлитного класса без последующей термической обработки. Инструкция | НПО «Прометей» Утв. п/я А-3700 29.12.1987 С 01.01.1988 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РТМ 108.020.122-78 | Качество продукции. Исправление дефектов стальных отливок методом заварки. Основные положения (с изменением № 1 1998 г.) | Указание Минэнергомаш СССР от 15.03.1978 № ЮК-005/516 С 01.01.1979 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД 2730.300.06-98 | Арматура атомных и тепловых электростанций. Наплавка уплотнительных поверхностей. Технические требования | Утв. ЦНИИТМАШ 26.11.98 С 01.01.1999 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

## 4. Строительные конструкции, здания и сооружения

### 4.1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТО 1.1.1.02.006.0856-2011 | Правила эксплуатации гидротехнических сооружений атомных станций | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2011 № 9/1321-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СТО 1.1.1.02.009.0873-2012 | Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.11.2012 № 9/1079-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011 | Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций (с изменением №1 2012 г.) | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2011 № 9/1285-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.22.0460-2008 | Типовая программа обследований гидротехнических сооружений атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 22.11.2007 № 1177 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.01. 0461-2008 | Положение об отраслевой системе надзора за безопасностью гидротехнических сооружений атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 22.11.2007 № 1177 С 01.01.2008 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0538-2004 | Методика по обоснованию срока службы защитных оболочек атомных электростанций с ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.05.2005 № 500 С 01.06.2005 | ВВЭР |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0570-2011 | Инструкция по обследованию подводных частей гидротехнических сооружений атомных станций | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.10.2011 № 9/1098 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.4.1.06.011.0044-2009 | Типовая методика составления годового отчета атомных станций по анализу состояния гидротехнических сооружений | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 06.11.2009 № 1179 С 01.01.2010 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТП 1.3.2.01.999.0081-2010 | Типовое положение о группе наблюдений и контроля за гидротехническими сооружениями атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2010 № 1708 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТИ 1.2.6.8.0005-2011 | Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2011 № 9/1321-П, до 01.06.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Технический паспорт гидротехнических сооружений электрической станции | Утв. Минэнерго СССР 11.01.1980 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | CО 153-34.20.322-89 (РД 34.20.322-89) | Методические указания по обследованию дымовых труб с металлическими газоотводящими стволами | Утв. Минэнерго СССР 24.04.1989 С 01.05.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Ведомственные элементные сметные нормы на ремонт производственных зданий энергопредприятий Минэнерго СССР | Утв. Минэнерго СССР 04.07.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.21.323-95 (РД 34.21.323-95) | Методические указания по обследованию фундаментов турбоагрегатов | Утв. РАО «ЕЭС России» 30.03.1995 С 01.01.1997 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 № 280 С 01.05.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.21.603 (РД 34.21.603) | Методические указания по определению сметной стоимости ремонта производственных зданий и сооружений энергопредприятий: МУ 34-70-111-85 | Утв. Минэнерго СССР 25.07.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 4.2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД ЭО 0447-03 | Методика оценки состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций АЭС, важных для безопасности | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.03.2003 № 193 С 24.03.2003 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0462-03 | Методика по обоснованию срока службы строительных конструкций, зданий и сооружений атомных станций с РБМК | Приказ концерн «Росэнергоатом» от 10.11.2003 № 988 С 01.12.2003 | РБМК |
|  | РД ЭО 1.1.2.99.0624-2011 | Мониторинг строительных конструкций атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2011 № 9/1285-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РУ 1.2.1.14.001-2012 | Руководство по ремонту бетонных, железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений АЭС | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.05.2012 № 9/408-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Положение о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации | Приказ Минстроя России от 05.12.1994 № 17-48 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.08.1995 № 118 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ВСН 01-84 | Инструкция по разработке проектов и смет на капитальный ремонт производственных зданий и сооружений предприятий Министерства энергетики и электрификации СССР | Утв. МЭиЭ СССР 21.03.1985 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.21.326-2001 (РД 153-34.1-21.326-2001) | Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции | Утв. РАО «ЕЭС России» 19.03.2001 С 01.08.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.21.363-2003 | Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции | Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.21.401-90 (РД 34.21.401-90) | Методические указания по испытанию и наладке тепловоздушного режима главных корпусов ТЭС | Утв. Минэнерго СССР 20.09.1990 С 01.06.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 34.21.530-99 (РД 153-34.1-21.530-99) | Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции | Утв. РАО «ЕЭС России» 28.12.1999 С 01.12.2000 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.22.301-88 (РД 34.22.301-88) | Методические указания по проведению натурных обследований железобетонных оболочек градирен | Утв. МэиЭ СССР 25.07.1988 С 01.01.1989 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.22.504 (РД 34.22.504) | Типовая инструкция по эксплуатации береговой насосной циркуляционного водоснабжения блочных электростанций: ТИ 34-70-021-83 (с изменением № 1 1987 г.) | Утв. МэиЭ СССР 28.06.1983 С 01.01.1984 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153-34.22.507-90 (РД 34.22.507-90) | Типовая инструкция по эксплуатации брызгальных установок | Утв. МэиЭ СССР 20.09.1990 С 01.01.1991 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | СО 153- 34.23.509-90 (РД 34.23.509-90) | Методические указания по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР | Утв. Минэнерго СССР 19.11.1990 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  |  | Инструкция по ведению Российского регистра гидротехнических сооружений | Утв. МПР России, Минтопэнерго России, Минтранс России, Госгортехнадзор России от 12.07.1999 № 144, К-3357, К-14/367-ис, 01/229а | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

# Часть IV. Подготовка и вывод из эксплуатации

## 1 Обязательные (нормативные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП-012-99 | Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции | Постановление Госатомнадзора России от 29.12.1999 № 12 С 01.09.2000 Приказ Минатома России от 24.08.2000 № 516 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.11.2000 № 589 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РБ-013-2000 | Требования к содержанию программы вывода из эксплуатации блока атомной станции | Приказ Госатомнадзор России от 04.11.2000 № 13 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.01.2001 № 47 С 01.01.2001 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 0013-93 | Основные положения по снятию с эксплуатации блоков АС, отработавших проектный срок службы | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.09.1994 № 114 С 01.10.1994 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | РД ЭО 1.1.2.25.0582-2011 | База данных для вывода из эксплуатации блоков атомных станций. Общие требования | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.04.2012 № 9/390-П С 15.05.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

## 2 Рекомендательные (методические и информационно-справочные) документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 2.6.1.2205-07 | Обеспечение радиационной безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.05.2007 № 29 Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 13.01.2009 № 7 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 2 | МУ 1.3.3.99.0027-2010 | Технология дезактивации грузоподъемных кранов при подготовке энергоблока атомной электростанции к выводу из эксплуатации и при ликвидации последствий радиационной аварии | приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 21.12.2011 № 9/1344-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 3 | МТ 1.2.1.15.0062-2011 | Методика обращения с металлоломом, загрязненным радионуклидами, для его дальнейшего использования или захоронения | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 04.12.2012 № 9/1131-П | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | МУ 1.2.1.16.0063-2011 | Критерии оценки экономической целесообразности предварительной дезактивации металлолома, загрязненного радионуклидами | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.12.2012 № 9/1133-П С 01.02.2013 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

# Часть V. Другие технические документы

## 1. Административные инструкции

### 1.1. Рекомендательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АИ-02 | Форма и содержание документов, применяемых на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/01 | Общее руководство по разработке эксплуатационных процедур | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/02 | Общие правила написания процедур | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/03 | Руководство. Форма и содержание процедур нормальной эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/04 | Руководство. Форма и содержание процедур по отклонению от нормальной эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/05 | Состав и структура документации по техническому обслуживанию и ремонту | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/06 | Руководство. Форма и содержание процедур по реакции на сигнализацию | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/07 | Руководство. Форма и содержание симптомно –ориентированных аварийных инструкций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/08 | Руководство по созданию технических обоснований для СОАИ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/09 | Общее руководство по правилам построения, содержания и изложения комплекта СОАИ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/10 | Руководство. Порядок разработки административных инструкций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/11 | Руководство по разработке административных инструкций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/12 | Руководство. Порядок ведения оперативной документации | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-02/14 | Методика формирования процессного подхода | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-03 | Управление и контроль документации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-03/01 | Руководство по внедрению СОАИ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-03/02 | Руководство по верификации эксплуатационных процедур | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-03/03 | Руководство по валидации эксплуатационных процедур | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-03/04 | Руководство по созданию системы СОАИ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-04 | Применение категорий обеспечения качества | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-05 | Учет и хранение документации («Записи») | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-06 | Подбор, подготовка и поддержание (повышение) квалификации персонала | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-06/01 | Порядок организации на АС рабочих коллективов по созданию и сопровождению комплекта СОАИ. Требования к персоналу | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-08 | Несоответствия и корректирующие меры | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-09/01 | Управление техникой безопасности | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-09/02 | Управление пожарной безопасностью | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-09/03 | Радиационная безопасность | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-13 | Поддержание порядка и чистоты в помещениях и на территории АС | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20 | Управление оперативной эксплуатацией | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20/01 | Контроль за временными изменениями в состоянии оборудования | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20/02 | Ведение оперативных переговоров | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20/03 | Обходы помещений и оборудования оперативным персоналом (персоналом смены) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20/04 | Порядок приема и передачи смены оперативным персоналом | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20/05 | Руководство пользователя СОАИ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20/06 | Руководство пользователя эксплуатационными процедурами | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-20/07 | Ведение записей в оперативных журналах | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-21 | Управление техническим обслуживанием и ремонтом | Утв. 28.11.1995 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-21/01 | Планирование ТоиР систем и оборудования | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-22 | Инженерная поддержка | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-22/01 | Руководство. Требования к компьютерным программам расчета нестационарных режимов энергетических установок и составу расчетного анализа для обоснования СОАИ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-22/02 | Руководство. Последовательность разработки СОАИ для АС с ВВЭР | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-24 | Обращение с ядерным топливом | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-25 | Обращение с радиоактивными отходами | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-27 | Радиационный контроль на АС и контроль загрязнения окружающей среды | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-27/01 | Радиационный дозиметрический контроль персонала | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-27/02 | Допуск и работа в зоне строгого режима | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-27/03 | Дезактивация | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-27/04 | Радиационный контроль окружающей среды | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-27/05 | Контроль газовых выбросов и жидких сбросов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 № 223 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-28 | Готовность к ликвидации аварий и аварийных ситуаций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-28/01 | Руководство по организации контроля состояния КФБ | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.01.1998 № 12 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ 1.3.2.06.029-2012 | Типовое руководство по обеспечению качества работ при проведении модернизации систем и оборудования энергоблоков атомных станций | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.09.2012 № 9/860-П С 01.11.2012 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-30 | Метрологическое обеспечение | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-31/02 | Подрядные работы | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ-31/04 | Руководство. Организация хранения оборудования, материалов, запасных частей и деталей | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 № 418 С 01.07.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ 1.3.2.06.014.0017-2008 | Анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций в ОАО «Концерн Энергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 22.01.2009 № 35 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ 1.3.2.06.004.07/03-2009 | Порядок проведения самооценки эксплуатационной безопасности атомных станций. Типовая административная инструкция | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 07.09.2009 № 936 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | АИ 1.3.2.06.004.07/04-2009 | Показатели самооценки эксплуатационной безопасности. Типовая административная инструкция | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 07.09.2009 № 936 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

## 2. Технические условия на ремонт

### 2.1. Реакторы

#### 2.1.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ 95.28.044-91 | Корпус 1152.02.70.000 Реакторов типа ВВЭР-1000. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 1991 | ВВЭР |
| 2 | ТУ ЭО 0336-2007 | Реактор (320.06.00.00.000). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |

### 2.2. Аппараты специальные в составе реакторных установок

#### 2.2.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 95.28.032-92 | Парогенератор. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.10.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0003-93 | Парогенератор вспомогательного контура (черт. 269-4065-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0153-2001 | Парогенераторы ПГВ-1000 и ПГВ-1000М (чертежи 187.01.00.00.000 и 320.05.00.00.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.11.2001 С 01.03.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0154-2001 | Парогенераторы ПГВ-4М (чертежи 179-01-001/В и 179-51-001/А). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.11.2001 С 01.03.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0155-2001 | Компенсаторы давления РУ ВВЭР-1000 (чертежи 1117.11.00.000, 1152.11.00.000 и 1160.11.00.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.11.2001 С 01.03.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0156-2001 | Компенсатор давления РУ ВВЭР-440 (В-4М) (чертеж 1112.27.00.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.11.2001 С 01.03.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0180-2002 | Парогенератор ПГВ-4Э (Чертеж 180-01-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.12.2002 С 01.03.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0181-2002 | Парогенератор ПГВ-213 (тип I -чертеж У213-01-001 и тип II-У213-02-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.12.2002 С 01.03.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0182-2002 | Компенсаторы давления РУ ВВЭР-440 (В-213) (чертежи 0.1001-10/а и 0.1002-42/а). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.12.2002 С 01.03.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0215-2003 | Гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) реакторов ВВЭР-1000 (чертежи 1117.32.00.000, 1160.29.00.000, 1160.32.000 и 1160.32.10.000) | Утв. концерн «Росэнергоатом» 10.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0265-2006 | Барабан-сепараторы АЭС с реакторами РБМК-1000 (сепараторы пара) (чертежи 1123.23.00.000; 1123.24.00.000; 1123.61.00.000; 1123.62.00.000; 1123.63.00.000 и 1123.64.00.000). Технические условия на ремонт | Указание АОА «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |

### 2.3. Разгрузочно-загрузочныемашины и другое транспортно–технологическое оборудование

#### 2.3.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ЭО 0216-2004 | Машина перегрузочная типа МПС-В-1000-3 У4.2 (чертеж 8508.93.00). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.2004 | ВВЭР |

### 2.4. Аппараты теплообменные, сосуды, баки

#### 2.4.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 95.28.001-90 | Теплообменник системы очистки теплоносителя 2 контура ТСО-230. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 11.09.90 С 01.01.1991 | АСТ |
|  | ТУ 95.28.002-90 | Сепаратор-пароперегреватель СПП-1000-1 (чертеж 230-4259-001). Технические условия на ремонт | Утв. МАЭП СССР 1990 С 01.07.1990 | ВВЭР |
|  | ТУ 95.28.003-90 | Паровой компенсатор давления ПКД-500. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 11.09.1990 С 01.01.1991 | АСТ |
|  | ТУ 95.28.005-90 | Теплообменник 273 ТКВ-1, 6-М10/20-3-1. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 23.10.1990 С 01.01.1991 | АСТ |
|  | ТУ 95.28.006-90 | Теплообменник 159ТКВ-1,6-М8/20-1,5-1. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 23.10.1990 С 01.01.1991 | АСТ |
|  | ТУ 95.28.009-90 | Расширитель объемом V=5,5 м3. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 14.12.1990 С 01.01.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.010-90 | Охладитель конденсата расширителя дренажей. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 19.12.1990 С 01.01.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.011-90 | Охладитель выпара ОВА-2. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 19.12.1990 С 01.01.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.013-90 | Расширитель непрерывной продувки (расширитель дренажей). Технические условия на ремонт | Утв. МАЭП СССР 19.12.1990 С 01.01.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.014-90 | Теплообменник ТС-1600. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 16.09.1991 С 01.10.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.015-91 | Конденсатосборник 1 ступени СПП-500-1. Технические условия на ремонт | Утв. МАЭП СССР 09.09.1991 С 01.10.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.016-91 | Конденсатосборник II ступени СПП-500-1. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 09.09.1991 С 01.10.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.017-91 | Сепаратор-пароперегреватель СПП-500-1 Ленинградской АЭС. Технические условия на ремонт | Утв. МАЭП СССР 09.09.1991 С 01.10.1991 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.023-91 | Подогреватели низкого давления ПН-1800-40-8-I, ПН-1800-40-8-II, ПН-1800-40-8-III, ПН-1800-40-8-IV. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 03.01.1992 С 01.02.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.024-91 | Барботер. Технические условия на ремонт | Утв. МАЭП СССР 03.01.1992 С 01.02.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.026-91 | Реципиент. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 03.01.1992 С 01.02.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.027-91 | Ресивер. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 03.01.1992 С 01.02.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.028-91 | Адсорберы I и II. Технические условия на ремонт | Утв. МАЭП СССР 03.01.1992 С 01.02.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.029-91 | Теплообменник основной. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. МАЭП СССР 03.01.1992 С 01.02.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.030-92 | Сепаратор-пароперегреватель СПП-500-1. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.07.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.031-92 | Бойлер промконтура теплосети 1400 ТП-25-Б2/20Г6К4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.10.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.033-92 | Конденсатор контактных аппаратов F=80м2. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.10.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.034-92 | Бойлер промконтура теплосети, F=900 кв.м. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.09.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.035-92 | Бойлер промконтура теплосети 1200 ТП-25-Б2/20Г6К2. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.10.1992 С 01.10.92 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.036-92 | Установка деаэрационная ДСП-800/120. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.10.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.037-92 | Конденсатор технологический ТК-610. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.038-92 | Бойлер промконтура теплосети 1200 ТП-25-Б2-Н/20Г6К2. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.10.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.040-92 | Конденсатосборник 1 ступени СПП-500-1. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.07.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.041-92 | Конденсатосборник 2 ступени СПП-500-1. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 17.07.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.046-92 | Теплообменные аппараты и сосуды АС. Общие технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 17.07.1992 С 01.10.1992 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТУ 95.28.048-92 | Установка деаэрационная ДСП-800/120 . Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.049-92 | Бойлер промконтура парогенератора. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.09.1992 С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.050-92 | Подогреватель низкого давления ПН-950-40-8. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.052-92 | Бак для конденсата установки ОГ-3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.053-92 | Реактор установки ОГ-3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.054-92 | Влагоотделитель установки ОГ-3. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.055-92 | Теплообменник-ожижитель. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.056-92 | Подогреватель низкого давления ПН-950-42-8. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 22.12.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.057-92 | Сепаратосборник СПП-500-1. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 22.12.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.060-92 | Конденсатор технологический ТКН-620А. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 28.12.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.061-92 | Бойлер промконтура парогенератора черт. 13911А-00.000. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 28.12.1992 С 01.0119.93 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.062-92 | Подогреватели низкого давления ПН-1800-42-8-1, ПН-1800-42-8-II, ПН-1800-42-8-III, ПН-1800-42-8-IV (черт.08.8111.040). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.12.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0001-93 | Испаритель (черт.08.8116.017). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 20.10.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0002-93 | Охладитель дренажа испарителя (черт. 08.8111.322). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 20.10.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0004-93 | Бойлеры промконтура теплосети (черт. Т-11590 и Т-13170). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 20.10.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0005-93 | Доохладитель продувки (черт. 269.03.00.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0006-93 | Регенератор (черт. 269.01.00.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0007-93 | Регенератор Р-960 (черт. 269-4317-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0008-93 | Доохладитель малый (черт. 269-4225-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0009-93 | Сетевой подогреватель (черт. 16873 К-00.000).Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0010-93 | Эжектор основной ЭП-3-55/150 (черт. Б-801744). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0011-93 | Эжектор уплотнений ЭУ-15-2 (черт. Б-801835) Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0012-93 | Эжектор пусковой ЭП-1-150 (черт. Б-801769) Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0013-93 | Сетевой подогреватель (черт. 13843 А.00.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0014-93 | Охладитель дренажа испарителя (черт. 08.8111.293). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.11.1993 С 01.01.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0015-94 | Охладитель дренажа подогревателя низкого давления (черт.08.8111.297). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0016-94 | Сепаратор-пароперегреватель СПП-500-1М (черт. 269-4113-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0017-94 | Подогреватель низкого давления ПН-950-42-8А (черт. 08.8111.300). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0018-94 | Подогреватели низкого давления ПН-1800-42-8-1А, ПН-1800-42-8-IIА, ПН-1800-42-8-IIIА, ПН-1800-42-8-1VА (черт. 08.8111.299). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0019-94 | Охладитель конденсата дренажного бака (чертеж БН 4971.00.00). Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0020-94 | Охладитель дренажа подогревателя низкого давления (черт.08.8110.006). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0021-94 | Бойлер промконтура теплосети (черт. Т-10669). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0022-94 | Охладители конденсата и выпара расширителя дренажей (черт. БН 4961.00.00, БН 4970.00). Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0023-94 | Испаритель типа И-510 (черт. К-600900). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0024-94 | Технологический конденсатор ТКН-610 (черт. 269.2618-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.01.1994 С 01.03.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0037-94 | Установка деаэрационная ДП-1000 (черт. 08.8136.010, 08.8137.008). Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.11.1994 № 139 С 01.12.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0038-94 | Бойлер промконтура парогенератора (черт. 20768 К-00.000). Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.11.1994 № 139 С 01.12.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0076-98 | Подогреватели сетевой воды ПСВ-200-7-15, ПСВ-125-7-15, ПСВ-45-7-15 (черт. СТ-12307а, СТ-12306а, СТ-12303а). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.07.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0077-98 | Подогреватели низкого давления ПН-3000-25-16-IIIА, ПН-3000-25-16-IVА, (черт.08.8111.303, 08.8111.304). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.07.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0078-98 | Подогреватели высокого давления ПВ 2500-97-10А, ПВ 2500-97-18А, ПВ 2500-97-28А (черт. 08.8111.258, 08.8111.260, 08.8111.264). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.07.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0079-98 | Подогреватели низкого давления ПН-1200-25-6-IА, ПН-1200-25-6-IIА (черт. 08.8111.241, 08.8111.302). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.07.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0080-98 | Деаэратор ДП-3200 (2х1600)/185 (черт. 03.8136.015 и 03.8137.007). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.07.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0081-98 | Подогреватель регенеративный (охладитель выпара деаэратора) ПН-130-16-9-1 (черт. СТ-25628). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.07.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0082-98 | Подогреватели регенеративные (подогреватели низкого давления) ПН-800-1, ПН-800-2, ПН-800-3, ПН-800-4 и ПН-800-5 (черт. СТ-23035, СТ-23036, СТ-23037, СТ-23038 и СТ-23039). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.07.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0083-98 | Охладитель дренажа ОВ-150-3А (черт. Д-29714). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0084-98 | Эжектор основной ЭПО-3-150 (черт. Б-802060). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.01.19 1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0085-98 | Эжектор уплотнений ЭУ-15М (черт. Б-801984). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0086-98 | Охладители дренажей ОВ-150-3 и ОВ-44-1 (черт. СТ-20517 и СТ-20516). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0087-98 | Охладители конденсата ОГ-35 и ОГ-24М (черт. 27463 и СТ-2785А). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0088-98 | Установка деаэрационная ДСП-800/120 (черт. 142993 144729). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0089-98 | Подогреватели высокого давления ПВ 1600-92-15, ПВ 1600-92-20, ПВ 1600-92-30 (черт. К-308162, К-308251,К-308274). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0090-98 | Технологический конденсатор (черт. 08.8118.017). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0091-98 | Охладитель дренажа подогревателя ОДП 500-25-16-ПА (черт. 08.8111.158). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0092-98 | Охладитель выпара деаэратора (черт. 145768). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1998 С 01.01.1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0102-99 | Теплообменник аварийного расхолаживания (черт. 08.8111.140). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0103-99 | Бойлер промконтура теплосети (черт. Т-8104). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0104-99 | Эжектор основной ЭП-3-100/300 (черт. Б-801573). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 1999 С 01.01.2000 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0105-99 | Эжектор основной ЭПО-3-75 (черт. Б-800209). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0106-99 | Эжектор с компенсатором лабиринтового пара ЭУ-12 (черт. Б-800946). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0107-99 | Эжектор пусковой ЭП-1-80 (черт. С-810425). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0108-99 | Сепаратор непрерывной продувки (черт. 08.8346.036). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0109-99 | Аппарат выпарной (черт. Д22.010А.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0110-99 | Доупариватель (черт. Д22. 09А.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0111-99 | Аппарат контактный (черт. Д36.005.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0112-99 | Установка деаэрационная ДП-2000 (черт. 149540 и 148585). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0113-99 | Деаэрационная установка ДСА-50/25 (черт.В-18609). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 1999 С 01.01.2000 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0114-99 | Технологический конденсатор (черт.179-2033-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0115-99 | Подогреватель сырой воды (черт. ЛВ 4524-000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0116-99 | Охладитель конденсата подогревателя сырой воды (черт. ЛГ 2607-000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0117-99 | Охладитель организованных протечек (черт. ТТ 5402.00). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0118-99 | Теплообменник 400ТКВ-1-10-М10/20Г2-2А (черт. ТКВ 3818-000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0138-2000 | Сепаратор - пароперегреватель СПП-220 (черт. 179-2102-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0139-2000 | Сепаратор – пароперегреватель СПП-220М (черт. 213-202-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0140-2000 | Сепараторы – пароперегреватели СПП-1000 (черт. 302-4277-001, 302-4070-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0141-2000 | Сепаратосборник СПП-1000 (черт. 302-4075-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0142-2000 | Конденсатосборник I ступени СПП-1000 (черт. 302-4073-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0143-2000 | Конденсатосборник II ступени СПП-1000 (черт. 302-4074-001). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.06.2001 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0183-2002 | Контактный аппарат (черт. А.36.139.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.03.2003 С 01.06.2003 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0184-2002 | Теплообменник установки сжигания гремучей смеси (чер. Д.01.034.000). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.03.2003 С 01.06.2003 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0199-2003 | Теплообменник аварийного расхолаживания (черт. 08.8111.335). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.03.2003 С 01.06.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0200-2003 | Теплообменник расхолаживания бассейна выдержки (теплообменник промконтура) черт. 08.8111.333. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.03.2003 С 01.06.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0240-2004 | Подогреватели низкого давления ПН-3200-30-16-IА, ПН-3200-30-16-IIА (черт.08.8111.341; 08.8111.341-01; 08.8111.361 и 08.8111.361-01). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 02.03.2005 С 01.09.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0241-2004 | Подогреватель регенеративный смешивающего типа ПНСГ-2000-I А (черт. 08.8111.368). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 02.03.2005 С 01.09.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0267-2006 | Компенсатор объема (давления) V=50 м3 (чертеж 269.04.00.000). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0268-2006 | Компенсатор объема (давления) V=6 м3 (чертеж 269.05.00.000). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0269-2006 | Теплообменник охлаждения статора ВВТ-60 (черт. 5БС, 423.051) Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0270-2006 | Бак охлаждения статора (чертеж 5БС.380.104). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0271-2006 | Охладитель выхлопа пускового эжектора (чертеж Б-801771). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0294-2006 | Конденсатор технологический (чертеж 08.8118.063). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0295-2006 | Регенераторы и доохладители продувки первого контура (четежи 179-07-001 и 180-08-001). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0315-2007 | Теплообменник основной системы сжигания водорода АЭС с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0316-2007 | Доохладитель продувки первого контура АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0341-2007 | Подогреватели высокого давления ПВ-2000-120-17А, ПВ-2000-120-24А и ПВ-2000-120-36А АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-187). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 (В-187) |
|  | ТУ ЭО 0342-2007 | Подогреватели высокого давления ПВ-700-265-13, ПВ-700-265-31 и ПВ-700-265-45 АЭС с реактором БН-600 (чертежи 08.8111.025, 08.8111.026 и 08.8111.027). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | БН-600 |
|  | ТУ ЭО 0344-2007 | Маслоохладитель МБ-190-250. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0345-2007 | Маслоохладитель МОБ-3. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0346-2007 | Маслоохладитель МХ-5. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0347-2007 | Теплообменник 325ТНВ-1-16-М1/20-Г1,5-2. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0350-07 | Теплообменники 1000ХКВ-6-6-М1-0/20Г-3-2, 1000ХКВ-6-6-М1-С/20Г-3-2, 1000ХКВ-6-6-М1-В/20Г-3-2. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0351-07 | Теплообменник 1400ТП-16-6-М1/20 Г6-Т-2. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0352-07 | Конденсатор 800ККГ-6-16-М10/25-Г6-4. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0353-07 | Теплообменник 800ТНГ-1-М10/25-Г6-4. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0380-2008 | Теплообменник охлаждения подпиточной воды (чертеж 08.8111.166). Техничеcкие условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | НВАЭС |
|  | ТУ ЭО 0381-2008 | Доохладитель подпиточной воды (чертеж 08.8111.148). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | НВАЭС |
|  | ТУ ЭО 0382-2008 | Охладитель протечек I контура (чертеж 08.8111.128). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | НВАЭС |
|  | ТУЭО 0383-2008 | Подогреватели низкого давления ПН-1300-25-6-IА, ПН-1400-25-6-IIА АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-187) (чертежи 08.8111.129 и 08.8111.130). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 (В-187) |
|  | ТУ ЭО 0384-2008 | Подогреватели низкого давления ПН-1300-25-6-IIIА, ПН-1600-25-6-VIА АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-187) (чертежи 08.8111.131 и 08.8111.132). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 (В-187) |
|  | ТУ ЭО 0385-2008 | Охладитель воды ОВ-700-I (чертеж 08.8111.657). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0406-2009 | Барботер V = 30 м3. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0407-2009 | Деаэратор системы борного регулирования. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0408-2009 | Деаэратор ДП-3200(2х1600)185А. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0409-2009 | Установка деаэрационная ДСП-1000. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 |
| 143 | ТУ ЭО 0491-2012 | Теплообменник аварийного расхолаживания (ВИФР.065113.003). Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
| 144 | ТУ ЭО 0492-2012 | Подогреватель низкого давления ПН-1200-25-6-IА-М1 ОСТ 108.271.28-81 (ВИФР.300119.539). Подогреватель низкого давления ПН-1200-25-6-IIА-М3 ОСТ 108.271.28-81 (ВИФР.300119.540). Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
| 145 | ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0494-2012 | Подогреватель низкого давления ПНД-3 (чертеж 91.2500МЧ). Подогреватель низкого давления ПНД-4 (чертеж 91.2501МЧ). Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |

### 2.5. Фильтры

#### 2.5.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 95.28.047-92 | Фильтр питательной воды. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 17.07.1992 \ С 01.10.1992 | РБМК |
|  | ТУ 95.28.051-92 | Фильтры верхние I и II.Фильтры нижние I и II. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.11.1992 С 01.01.1993 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0035-94 | Фильтр-ловушка (черт. Д17.010.000). Технические условия на ремонт (изменение № 1 2012 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.11.1994 № 139 С 01.12.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0036-94 | Фильтры ионитные АФИ-24-9,0 (черт. 08.8130.080 и 08.8130.083). Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.11.1994 № 139 С 01.12.1994 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0276-2006 | Фильтр АФМВТ-1,0-16,0 ВВЭР-1000 (черт. № 1158.84.00.000). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0481-2011 | Задвижки клиновые КПЛВ.491654.101, КПЛВ.491654.151, КПЛВ.491654.201, КПЛВ.491654.251, КПЛВ.491654.301, КПЛВ.492654.101, КПЛВ.492654.151, КПЛВ.492654.201, КПЛВ.492654.251, КПЛВ.492654.301. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1200 |
|  | ТУ ЭО 0482-2011 | Затворы обратные КПЛВ.494454.401; КПЛВ.494454.402; КПЛВ.494454.403; КПЛВ.494454.404; КПЛВ.494454.405; КПЛ8.494464.406; КПЛВ.494464.407; КПЛВ.494464.408; КПЛВ.494464.409; КПЛ8,494454.410; КПЛВ.494454.411; КПЛВ.494454.401-06; КПЛВ.494454.402-04; КПЛВ.494454.403-04; КПЛВ.494454.404-05; КПЛВ.494454.405-10; КПЛВ.494464.406-08; КПЛВ.494464,407-10; КПЛВ.494464.408-03; КПЛВ.494464.409-02; КПЛ В.494454.410-04; КПЛВ.494454.411-04. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1200 |
|  | ТУ ЭО 0489-2012 | Клапаны запорные КПЛВ.492144.010; КПЛВ.492144.015; КПЛВ.492144.020; КПЛВ.492144.025; КПЛВ.492144.032; КПЛВ.492144.050; КПЛВ.491144.010; КПЛВ.491144.015; КПЛВ.491144.020; КПЛВ.491144.025; КПЛВ.491144.032; КПЛВ.491144.050; КПЛВ.492144.011; КПЛВ.492144.016; КПЛВ.492144.021; КПЛВ.492144.026; КПЛВ.492144.033; КПЛВ.492144.051; КПЛВ.491144.011; КПЛВ.491144.016; КПЛВ.491144.021; КПЛВ.491144.026; КПЛВ.491144.033; КПЛВ.491144.051; КПЛВ.492154.083; КПЛВ.492154.103; КПЛВ.492154.151; КПЛВ.491154.082; КПЛВ.491154.102; КПЛВ.491154.151; КПЛВ.492154.087; КПЛВ.492154.107; КПЛВ.492154.127; КПЛВ.492154.157; КПЛВ.491154.087; КПЛВ.491154.107; КПЛВ.491154.127; КПЛВ.491154.157. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1200 |
|  | ТУ ЭО 0490-2012 | Клапаны запорные НГ26526-010М, НГ26526-015М, НГ26526-020, НГ26526-025М, НГ26526-032М, НГ26526-050М, НГ26526-080М, НГ26526-150М. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1200 |

### 2.6. Трубопроводы

#### 2.6.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ЭО 0144-2001 | Трубопроводы групп А, Б и С энергоблоков АС с реакторами ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Общие технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 21.11.2001 С 01.03.2002 | ВВЭР РБМК |

### 2.7. Арматура трубопроводная

#### 2.7.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ ЭО 0163-2001 | Главная запорная задвижка ГЗЗ 970-850-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» С 01.01.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0187-2002 | Клапаны регулирующие 894-150-Эа ;894-150-0б-01; 894-150-0б-02; 894-150-0б-03. Технические условия на ремонт |  |  |
|  | ТУ ЭО 0188-2002 | Клапаны регулирующие 934-250-Эб ; 934-250-0а. Технические условия на ремонт |  |  |
|  | ТУ ЭО 0190-2002 | Клапаны обратные 903-200-0Б, 935-250-0а АЭС, 943-250-0. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0191-2002 | Клапаны обратные 904-400-0А, 904-400-0аМ, 904-500-0, 904-600-0, 1048-500-0. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0192-2002 | Клапан обратный 905-400-0Б. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0193-2002 | Клапан обратный 944-300-0. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0194-2002 | Клапан обратный 903-100-0а. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0195-2002 | Задвижки 1010-100-Э-02, 1010-100-М-02, 1012-150-Э-02, 1016-250-Э, 1016-250-Э-01, 1016-300-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0196-2002 | Задвижки 1080-400-Э, 1117-500-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0197-2002 | Задвижки 847-250-Э, 848-300-ЭА, 847-400-Э, 973-500-ЭА, 973-600-ЭА. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0198-2002 | Задвижки 1059-300-Э, 1059-300-Э-01, 1059-300-ЭА, 1059-300-ЭА-01. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 С 01.12.2003 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0231-2004 | Задвижки ПТ 13065-600, ПТ 13065-800 . Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0232-2004 | Задвижки ПТ 11018-1200. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0233-2004 | Задвижки ПТ 13015 – 300, ПТ 13015 – 400, ПТ 13015 – 600. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0234-2004 | Задвижки ПТ 13014 – 600, ПТ 13014 – 800. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0235-2004 | Задвижки Л 11075 – 300 – 01, Л 11075 – 400 – 01, Л 11075 – 400 – 09, Л 11075 – 600 – 01, Л 11075-800. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | ТУЭО 0236-2004 | Задвижки ЗЛ 11025 сп1 Ду 100, ЗЛ 11025 сп2 Ду 100, ЗЛ 11025 сп1 Ду 150, ЗЛ 11025 сп2 Ду 150, ЗЛ 11025 сп1 Ду250. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0237-2004 | Задвижка ПТ 13047-500. Технические условия на ремонт (изменение № 1 2012 г.) | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0238-2004 | Быстродействующий запорный отсечной клапан 1058-400-СПМ. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 17.12.2004 С 01.04.2005 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0239-2004 | Клапаны регулирующие 1097-150-Э, 1097-400-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 17.12.2004 С 01.04.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0242-2004 | Клапан дроссельно-регулирующий 810-250-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.06.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0243-2004 | Клапан запорно-дроссельный 853-100-Ра. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0244-2004 | Клапаны запорно-дроссельные 1036-300/300-Э, 960-300/350-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.06.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0245-2004 | Клапаны запорные 588-10-0, 838-65-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.06.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0246-2004 | Клапан предохранительный главный 111-250/400. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.06.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0247-2004 | Клапаны импульсные 8с-1-1, 8с-1-4, 8с-1-6. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.07.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0248-2004 | Клапаны предохранительные 7с-2-3, 7с-4-3, 7с-4-4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.07.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0255-2005 | Клапан дроссельно-регулирующий 959-150-Э. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.06.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0256-2005 | Клапан дроссельно-регулирующий 958-400-Э-01. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.06.2005 С 01.01.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0277-2006 | Предохранительный клапан чертеж № 0.76.0408.000/В (фирмы “Sebim”) для парогенератора ПГВ-1000М. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0278-2006 | Клапан запорно-дроссельный 890-100/200-Эм. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0279-2006 | Клапаны запорно-дроссельные 950-150/250-Э; -Э-01; -Э-02. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0280-2006 | Клапан запорно-дроссельный 1115-300/350-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0282-2006 | Клапаны импульсные 901-20-0а, 902-32-0а. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0283-2006 | Клапаны импульсные 586-20-0Ф-01, 586-20-0Ф-02. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0284-2006 | Клапаны импульсные 1150-25-0. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0285-2006 | Клапан запорный 998-20-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0286-2006 | Задвижки 881-100-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0287-2006 | Клапаны предохранительные главные 969-250/300-0-01; 969-250/300-0-02. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0288-2006 | Клапан предохранительный главный Э-2875-0. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0301-2006 | Предохранительный клапан (фирмы Sebim) для парогенераторов ПГВ-4М. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-440 |
|  | ТУ ЭО 0306-2006 | Вентиль сильфонный С26120-015, 020, 032. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0308-2006 | Задвижки ПТ 11075-600, ПТ 11075-800. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0309-2006 | Задвижки ПТ 11018-1200. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0312-2006 | Задвижки ПТ-13015-300, ПТ-13015-400, ПТ-13015-600. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0313-2006 | Клапаны предохранительные И56004, И56006. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0314-2006 | Клапаны предохранительные Р53085. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0328-2007 | Задвижки 882-175-Э, 882-225-Э, 882-250-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0329-2007 | Задвижки 1012-175-Э, 1012-225-Э, 1012-250-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0354-2007 | Задвижки 880-100-Э-02, 883-100-Э-01, 883-175-Э-01, 883-250-Э-01. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0355-2007 | Задвижки 887-250-Э, 1017-100-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0356-2007 | Задвижки 1013-100-Э, 1013-175-Э, 1013-250-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0388-2008 | Задвижки 895-400-ЭА, 895-400-ЭБА. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0389-2008 | Задвижки 933-150-Э, 933-200-Э, 933-300-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0390-2008 | Задвижки 1079-150-Э-02, 1079-250-ЭА-03, 1079-300-ЭА-02. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0391-2008 | Задвижки 1154-100-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0394-2009 | Клапан регулирующий 958-100-ЭА. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0395-2009 | Клапаны регулирующие 992-100-Эа, 992-100-Эа-01, 992-100-Эа-02, 992-100-Эа-03. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0396-2009 | Клапан регулирующий 1106-100-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0397-2009 | Клапаны 870-40-ЭА… 870-40-ЭА-05. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0398-2009 | Клапаны регулирующие 870-200-Э, 870-250-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0399-2009 | Клапан регулирующий 1046-250-Э-01. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0400-2009 | Клапан регулирующий 1424-400-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0401-2009 | Клапан запорно-дроссельный 890-100/200-Эм. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0402-2009 | Клапан запорно-дроссельный 897-300/350-Эб. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0403-2009 | Клапан дроссельный 1239-150-Э, 1239-150-Э-01, 1239-150-Э-02. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0404-2009 | Клапан главный предохранительный 1535-200/200. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0405-2009 | Клапан запорно-дроссельный 1465-300/350-Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0418-2010 | Клапаны предохранительные СППК4 50-160, СППК4 50-40, СППК4Р 200-16, СППК4Р 25-40. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 11.05.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0419-2010 | Клапаны предохранительные СППК4Р 50-40, СППКМР 25-100, СППК4 200-16, СППК4 150-40, СППК4 50-16, СППК4 80-16. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 11.05.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0420-2010 | Импульсно-предохранительное устройство УФ50024-100-12. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0421-2010 | Импульсно-предохранительное устройство УФ50025-100. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |

### 2.8. Насосы

#### 2.8.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ ЭО 0025-94 | Главный циркуляционный насос ГЦН-195М. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0031-2009 | Насос центробежный ЦН 60-180 Технические условия на ремонт. | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0032-2009 | Насос центробежный КсВА 200-220. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнерго-атом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0033-94 | Насос питательный ПЭА 1650-75. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0034-2010 | Насос питательный ПЭА 250-75. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0044-95 | Агрегаты электронасосные центробежные конденсатные КсА 1500-240-2, КсА 1500-240-2а. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0047-96 | Насосы центробежные питательные ПЭА 150-85, ЦН 150-90. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0048-96 | Насос центробежный питательный ПТА 3750-75. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0049-2010 | Насос масляный вертикальный МВ 60-490. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0050-96 | Насос масляный вертикальный МКВ 600-40 и МКВ 600-40а. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0051-96 | Насос 8К-18 (К290/18). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 1996 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0052-2010 | Насос 6К-12 . Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0053-96 | Насосы 4К-6 (К 90/85), 4К-12 (К 90/35). Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0054-96 | Насос осевой ОПВ10-185 ЭГ. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0055-2010 | Насос центробежный Д500-65. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 20.01.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0056-96 | Насос ЦНСМ 38-132. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0057-96 | Насос предвключенный питательный ПТА 3800-20 (ПД 3750-200). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 02.09.1996 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0058-96 | Насос сетевой СЭ 800-100-11. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 02.09.1996 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0063-97 | Насос центробежный Д 4000-95. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 11.04.1997 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0064-98 | Насосы центробежные Д 2000-21-2, Д 2000-100-2, Д 3200-33-2, Д 3200-75-2. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 03.02.1998 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0073-98 | Насосы центробежные Д 2500-62, Д 2000-34. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.03.1998 | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0074-98 | Насос центробежный Д 2500-62-2. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.03.1998 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0075-2010 | Насос трехплунжерный кривошипный Т-2-6,3-160. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.02.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0093-99 | Насос ПЭА 65-50. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.12.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0094-99 | Насос ПЭА 850-65. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.12.1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0095-99 | Насос Д 3200-75 (20НДс). Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.12.1998 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0097-2010 | Муфта гидродинамическая МГ-М-500. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.02.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0098-99 | Насос центробежный ЦН 65-130. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0099-99 | Насос центробежный конденсатный КсВ 1000-220. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0100-2010 | Насос центробежный ЦН 50-135. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.02.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0119-2009 | Насос сетевой СЭ 1250-140-11 | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0126-2010 | Насос ОПВ -87. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.02.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0127-99 | Главный циркуляционный насос ЦВН-8. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 12.01.2000 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0128-2010 | Насос ЦНР 500-115-1. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.02.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0129-00 | Насосы центробежные Д 200-36 и Д 200-95. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.04.2000 | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0130-00 | Насосы центробежные Д 320-50 и Д 320-70. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.04.2000 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0131-2009 | Насос центробежный ЦН 1000-180. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0137-2000 | Насос 170ДПВ-12/22. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 11.09.2000 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0148-2009 | Бустерный центробежный насос 400QHD-spec. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0161-2009 | Насос центробежный КсВ 125-140, КсВ 125-55. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0162-2009 | Насос центробежный Кс 50-110-1 Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0164-2010 | Насос центробежный Кс 80-155-2. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.02.2010 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0165-2010 | Насос центробежный КсВ 320-160-2. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.02.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0166-2010 | Насос центробежный ДХ 750-240. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 29.04.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0167-2010 | Насос центробежный 8Х-6Т (Х280/72). Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 29.04.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0170-2009 | Насос центробежный КсД 230-115/3. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0171-2010 | Насос центробежный Д 630-90К (8НДВ-Х). Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 15.03.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0172-2010 | Насос центробежный ОПВ2-145Э. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 30.04.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0173-2010 | Насос конденсатный Кс 125-55. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 30.04.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0179-2010 | Насос центробежный ДХ 700-140. Технические условия на ремонт | Утв. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 29.04.2010 Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0201-2003 | Насос сетевой СЭ 800-100. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 22.09.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0202-2003 | Насос центробежный ЦНР 800-230. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 06.07.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0207-2003 | Насос центробежный ЦНСА 700-140. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 02.07.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0208-2003 | Насос центробежный ЦНСА 800-90. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 03.12.2003 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0209-2003 | Насос трехпоршневый ПТ 6/160-С. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 08.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0210-2003 | Насос трехплунжерный Т-2-10/100. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 08.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0211-2003 | Насос ВЦЭН-315. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.10.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0212-2003 | Насос центробежный КсВА 630-125. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 08.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0219-2004 | Насос центробежный конденсатный КсВА 360-160.Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.06.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0221-2004 | Насос центробежный артезианский 24 А-18х1-Т. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.06.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0223-2004 | Насос центробежный артезианский 20А-18х3-1. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 18.06.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0224-2004 | Насос центробежный артезианский 20 А-18х1-I. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 09.07.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0225-2004 | Насос центробежный ЦН 100-900. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 20.11.2004 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0228-2004 | Насос центробежный конденсатный Кс 50-55-1. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 09.07.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0229-2004 | Насос трехплунжерный Т-2-4/250. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 09.09.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0249-2004 | Насос трехплунжерный Т-2-2,5/400. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 02.12.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0250-04 | Насос центробежный конденсатный Кс 32-150. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 13.10.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0254-2005 | Главный циркуляционный электронасос ГЦЭН-310. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом 08.11.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0257-2005 | Насос дозировочный плунжерный НД 100/10. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 21.10.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0258-2005 | Насос центробежный сетевой СЭ 800-55-11. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 10.10.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0259-2005 | Насос трехплунжерный ПТ-1-1,6/250. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом 14.09.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0260-2005 | Насос дозировочный плунжерный НД 25/40. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом 23.09.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0261-2005 | Насос трехплунжерный ПТ-1-10/40. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 10.10.2005 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0262-2005 | Насос центробежный конденсатный КсВА 360-160-2. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом 19.09.2005 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0266-2006 | Насос дозировочный плунжерный НД 40/25. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0272-2006 | Насос сетевой ОПВ2-185ЭГ. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0275-2006 | Насос дозировочный НД 63/16. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0289-2006 | Насос центробежный секционный ЦНС 105-98. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0290-2006 | Насос центробежный АХ 500/37-2Г. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0293-2006 | Насос центробежный консольный 3К-6У. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | БН-600 |
|  | ТУ ЭО 0296-2006 | Насос центробежный ТХ 800/70-К-2Е. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0303-2006 | Насос осевой ОПВ2-110Э. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-440 |
|  | ТУ ЭО 0304-2006 | Насос питательный ПЭ 65-40. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | БН |
|  | ТУ ЭО 0305-2006 | Насос 8Х-6К-2Г. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0318-2006 | Насос питательный СПЭ 1650-75. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0321-2007 | Насос центробежный АХ8/18-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0322-2007 | Насос центробежный ХРО-500/25-А-1. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0323-2007 | Насос центробежный секционный ЦНС 105-147. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0324-2007 | Насос центробежный консольный К290/18(К200-125-250). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0325-2007 | Насос центробежный ЦН 1500-240. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0326-2007 | Насос центробежный секционный ЦНС 60-66. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0327-2007 | Насос центробежный 400Д-190(2Д2000-21). Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0330-2007 | Насос центробежныйХ90/85-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0331-2007 | Насос ЦНС 300-180. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0332-2007 | Насос центробежный Х45/31-Д-С. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0333-2007 | Насос питательный ПЭ 380-185. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | БН |
|  | ТУ ЭО 0334-2007 | Насос ЦНСМ 300-360. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0335-2007 | Насос центробежный секционный ЦНСК 60-99. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0337-2007 | Насос центробежный АХ 65-40. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0338-2007 | Насос центробежный Х45/31-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0339-2007 | Насос центробежный АХ90/49-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0340-2007 | Насос центробежный Х 20/53-Е-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0343-2007 | Насос центробежный Х 100-65-400-К-СД-У2. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0360-2008 | Насос центробежный ЦНА 800/70-К-252/251. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0361-2008 | Насос центробежный АХ 45/54-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0362-2008 | Насос центробежный Х45/90-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0363-2008 | Насос струйный СН 10/50. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0364-2008 | Насос центробежный Х45/54-К-СД-У2. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0367-2008 | Насос центробежный Х90/49-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0368-2008 | Насос центробежный Х160/49/2-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0369-2008 | Насос центробежный Х90/33-К-СД-У2. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0371-2008 | Насос центробежный АХ100-65-400-К-СД. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0372-2008 | Насос центробежный 5НКЭ-5х1. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0373-2008 | Насос центробежный 6НКЭ-9х1. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0374-2008 | Насос центробежный секционный 3МС-10х7. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0375-2008 | Насос дозировочный НД 160/25. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0376-2008 | Насос центробежный секционный 4МС-10х7. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0377-2008 | Насос центробежный ЦНСГ 60-198. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0378-2008 | Насос центробежный секционный 5МС-10х7. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0386-2008 | Насос центробежный НКу-90. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0387-2008 | Насос центробежный НКу-250. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0026-2011 | Насос центробежный ФГ 144/46. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-440 |
|  | ТУ ЭО 0027-2011 | Насос центробежный вертикальный 600В-1,6-100. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0028-2011 | Насос центробежный ЦН 400-105. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-440 |
|  | ТУ ЭО 0029-2011 | Насос центробежный 12КМ-15. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-440 |
|  | ТУ ЭО 0030-2011 | Насос центробежный ЦН 150-110 УХЛ4. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0043-2011 | Насос центробежный КсВА 1500-120. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | РБМК-1000 |
|  | ТУ ЭО 0480-2011 | Насос центробежный ЦН 160-110. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0483-2011 | Насос центробежный Кс 125-140. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0484-2011 | Насос питательный ПЭА 150-85. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0485-2011 | Насос центробежный ЦН 150-90 УХЛ4. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0486-2011 | Насос КсВА 650-135. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0487-2011 | Насос центробежный ТХ 800/70/8-К-2Е. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0488-2011 | Насос трехпоршневой ПТ6,3/160-АС. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |

### 2.9. Компрессоры

#### 2.9.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ЭО0040-95 | Компрессор 2ВМ4-24/49. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР РБМК |
| 2 | ТУЭО 0041-95 | Компрессор поршневой воздушный 2ВМ4-12/65. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
| 3 | ТУ ЭО 0042-95 | Компрессор 2ВМ4-8/401. Технические условия на ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР РБМК |

### 2.10. Дизели

#### 2.10.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ЭО 0218-2005 | Дизель «SULZER» типа 12ZV 40/48. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.09.2005 | ВВЭР РБМК |

### 2.11. Турбогенераторы

#### 2.11.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ ЭО 0039-95 | Турбогенератор типа ТВВ-1000-4У3. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.08.1996 № 145 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0178-2002 | Турбогенератор ТВВ-500-2У3. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 28.05.2003 | ВВЭР РБМК |
|  | ТУ ЭО 0213-03 | Турбогенератор ТВВ-220-02АУ3. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0217-03 | Турбогенератор ТВВ-1000-2У3. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 12.07.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0366-2008 | Турбогенератор типа ТГВ-200М. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | БН |

### 2.12. Возбудители, подвозбудители

#### 2.12.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ЭО 0311-2006 | Агрегат резервного возбуждения. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
| 2 | ТУ ЭО 0222-2004 | Возбудитель БВД-4000-3000 УЗ. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. ФГУП концерн «Росэнергоатом» 29.11.2004 | ВВЭР |

### 2.13. Дизельгенераторы

#### 2.13.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ ЭО 0310-2006 | Генератор СГДС 15-74-8. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |

### 2.14. Электродвигатели

#### 2.14.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ ЭО 0069-98 | Электродвигатели асинхронные 4АМ200М4, 4АМ225М4, 4АМ250М4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0070-98 | Электродвигатели асинхронные 4А90, 4А100. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0071-98 | Электродвигатели асинхронные 4А315М4А5, 4А315S6А5. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0072-98 | Электродвигатель асинхронный 4АМ180М4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 1998 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0096-99 | Электродвигатель асинхронный 4А 180М4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 1999 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0120-99 | Электродвигатель асинхронный ВДА 173/99-6-2АУХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1999 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0121-99 | Электродвигатель асинхронный 2А3М1-500/6000 УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1999 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0122-99 | Электродвигатель асинхронный 2А3М1-800/6000 УХЛ4 . Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1999 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0123-99 | Электродвигатель асинхронный 2А3М-1600/6000 УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1999 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0124-99 | Электродвигатель асинхронный 4А3М1-5000/6000 УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1999 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0125-99 | Электродвигатель асинхронный 2А3М-5000/6000 УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.1999 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0132-00 | Электродвигатель асинхронный 4А280S4У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 11.09.2000 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0133-2000 | Электродвигатель асинхронный 4А200L2У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 11.09.2000 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0135-2000 | Электродвигатели асинхронные А12-52-4, А12-42-8. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 11.09.2000 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0136-2000 | Электродвигатель асинхронный ДСК173/16-16АУХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 11.09.2000 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0145-2001 | Электродвигатель асинхронный АВ 114-14М. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0146-2001 | Электродвигатель асинхронный АВ 15-31-8. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 19.10.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0147-2001 | Электродвигатель асинхронный АОЗ 400М-4У2. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 19.10.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0157-2001 | Электродвигатель асинхронный АВЦ 1600-1500У5. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 09.10.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0158-2001 | Электродвигатель асинхронный ДВДА 260/79-20-24У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 09.10.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0159-2001 | Электродвигатель асинхронный ДВДА 173/29-10-12УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 09.10.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0160-2001 | Электродвигатель асинхронный АВ17-49-16. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом», 09.10.2001 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0168-02 | Электродвигатель асинхронный АВК 1000-1500УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 17.06.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0169-02 | Электродвигатель асинхронный 4АМ132М2. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 17.06.2002 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0174-2002 | Электродвигатель асинхронный ВАН 215/41-16. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 09.10.2002 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0175-2002 | Электродвигатель асинхронный 4АМ 160М2. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 08.10.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0176-2002 | Электродвигатель асинхронный 2АЗМ2500/6000. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 09.10.2002 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0177-2002 | Электродвигатель асинхронный 4А3М2500/6000. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 12.09.2002 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0203-2003 | Электродвигатель асинхронный ДВДА 215/64-16-20УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 30.06.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0204-03 | Электродвигатель асинхронный АВ 16-41-16. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 08.10.2002 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0205-2003 | Электродвигатель асинхронный ВАН 118/41-10У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 21.11.2003 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0220-04 | Электродвигатель асинхронный АВ 112-4М. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 09.06.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0226-04 | Электродвигатель асинхронный АО3-315S2У3, АО3-315М2У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 09.06.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0227-04 | Электродвигатель асинхронный АО2-92-2У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 13.08.2004 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0251-2005 | Электродвигатель асинхронный 4А250S2У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 19.08.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0252-2005 | Электродвигатель асинхронный АО2-72-4У3. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 19.08.2005 | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0253-2005 | Электродвигатель асинхронный А12-35-6УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 19.08.2005 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО0273-2006 | Электродвигатель АВ 17-39-16. Технические условия на ремонт | Утв. ФГУП концерн «Росэнергоатом» 07.06.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0274-2006 | Электродвигатель ДВДА 173/49-12-16УХЛ4. Технические условия на ремонт | Утв. ФГУП концерн «Росэнергоатом» 12.07.2006 | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0291-2006 | Электродвигатель АВ 17-31-12. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0292-2006 | Электродвигатель А13-42-8УХЛ4. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0320-2007 | Электродвигатель А4-400Х-4У3. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ТУ ЭО 0410-2009 | Электродвигатель асинхронный БСДКМ 15-21-12У3. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0411-2009 | Электродвигатель асинхронный А4-450Х-6У3. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0412-2009 | Электродвигатель асинхронный ДА304-450Х-4У1. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0413-2009 | Электродвигатель асинхронный ВАН 118/41-8АМУЗ. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0414-2009 | Электродвигатель асинхронный 4АЗМ 1000/6000УХЛ4. Технические условия на ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0045-2011 | Электродвигатель асинхронный 4АЗМ 500/6000УХЛ4, 4АЗМ 800/6000УХЛ4. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0046-2011 | Электродвигатель асинхронный 4АЗМ 1600/6000УХЛ4. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0059-2011 | Электродвигатель асинхронный ВАЗ 215-109-6АМО5. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0060-2011 | Электродвигатель асинхронный ДВДА 260-99-20-24УЗ. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0061-2011 | Электродвигатель асинхронный ВАН 118/51-10УЗ. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0062-2011 | Электродвигатель асинхронный ВАН 143/41-10УЗ. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0065-2011 | Электродвигатель асинхронный АОВ2-14-41-4УЗ. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0066-2011 | Электродвигатель асинхронный АВ 113-4М. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0067-2011 | Электродвигатель асинхронный АВ 15-36-8АМУ4. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0068-2011 | Электродвигатель асинхронный АО3-355S6У3, АО3-355S8У3. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0425-2011 | Электродвигатель асинхронный АО2-92-2У3. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0426-2011 | Электродвигатель асинхронный АО2-82-2У3. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0427-2011 | Электродвигатель асинхронный АО2-62-2У3. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0428-2011 | Электродвигатель асинхронный 4А200М2У3. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0429-2011 | Электродвигатель асинхронный 4А112М2У3. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |

### 2.15. Трансформаторы

#### 2.15.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ ЭО 0263-05 | Автотрансформатор АОДЦТН-167000/500/220. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.12.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТУ ЭО 0264-05 | Автотрансформатор АОДЦТН-267000/500/220. Технические условия на капитальный ремонт | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.12.2005 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | ТУ ЭО 0297-2006 | Трансформатор ТРДНС-63000/35. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом от 01.03.2010 № 19 | РБМК ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0298-2006 | Трансформатор ТРДЦН-63000/220. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом от 01.03.2010 № 19 | РБМК ВВЭР |
|  | ТУ ЭО 0307-2006 | Устройство комплектное КАГ-24-30/30000 У3. Технические условия на капитальный ремонт | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-440 |
|  | ТУ ЭО 0423-2011 | Трансформатор силовой масляный ТРДНС-40000/35-У1. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0434-2011 | Трансформатор сухой ТСЗПМ-200/0,7-УХЛ4. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | ТУ ЭО 0451-2011 | Трансформатор силовой масляный ТЦ-250000/330- У1. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 РБМК-1000 |
|  | ТУ ЭО 0452-2011 | Автотрансформатор АТДЦТН-125000/330/110-У1. Технические условия на ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 РБМК-1000 |

### 2.16. Выключатели, разъединители

#### 2.16.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ ЭО 0475-2011 | Выключатели ВНП-М1-10/630-20. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | ТУ ЭО 0476-2011 | Выключатели ВМГ-10, ВМГ-133. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | ТУ ЭО 0477-2011 | Выключатели ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | ТУ ЭО 0478-2011 | Выключатели ВЭ-6,10, ВЭС-6, ВЭМ-6,10. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | ТУ ЭО 0479-2011 | Выключатели С-35М-630-10. Технические условия на капитальный ремонт | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |

## 3. Регламенты / Программы ТОиР

### 3.1. Системы атомных станций с реактором ВВЭР - 1000

#### 3.1.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1020000000012РГ000010001-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Система аварийного охлаждения зоны. Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.01.2000 | ВВЭР |
|  | 1020000000022ПР000050105-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Система аварийного охлаждения зоны. Программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 19.09.2000 | ВВЭР |
|  | 1020000000022ПР000060077-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Система компенсации давления. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 04.07.2002 | ВВЭР |
|  | 1020000000022ПР000100210-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Система аварийной подачи питательной воды в парогенераторы. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 04.07.2002 | ВВЭР |
|  | 1020000000022ПР000070130-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Система аварийного впрыска бора высокого и низкого давления. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 04.07.2002 | ВВЭР |
|  | 2020000000023ПР000584100-55496946 | РУ ВВЭР-1000. Система аварийного электроснабжения. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 23.07.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0085-2009 | Реакторная установка ВВЭР-1000. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0108-2010 | Балаковская АЭС. Энергоблок №1. Установка реакторная В-320. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0128-2010 | Балаковская АЭС. Энергоблок №2. Установка реакторная В-320. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0129-2010 | Балаковская АЭС. Энергоблок №3. Установка реакторная В-320. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0130-2010 | Балаковская АЭС. Энергоблок №4. Установка реакторная В-320. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0131-2010 | Калининская АЭС. Энергоблок №3. Установка реакторная В-320. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0132-2010 | Ростовская АЭС. Энергоблок №1. Установка реакторная В-320. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0141-2010 | Калининская АЭС. Энергоблок №1. Установка реакторная В-338. Регламент ТОиР | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0142-2010 | Калининская АЭС. Энергоблок №2. Установка реакторная В-338. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |

### 3.2. Системы атомных станций с реактором РБМК – 1000

#### 3.2.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3210000000012РГ000020018-07539601 | РУ РБМК-1000. Система аварийного охлаждения реактора. Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 01.01.2000 | РБМК |
|  | 3210000000012РГ000090155-07539601 | РУ РБМК-1000. Система удаления водорода. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.02.2002 | РБМК |
|  | 3210000000012РГ000080140-07539601 | РУ РБМК-1000. Система спринклерно-охладительная. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.02.2002 | РБМК |
|  | 3210000000012РГ000040095-07539601 | РУ РБМК-1000 .Система защиты от превышения давления в КМПЦ. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 05.07.2002 | РБМК |
|  | 3210000000012РГ000030048-07539601 | РУ РБМК-1000 . Система продувки и расхолаживания КМПЦ. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.02.2002 | РБМК |
|  | 3210000000022ПР220000445-07539601 | РУ РБМК-1000 .Система защиты РП от превышения давления. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 25.11.2002 | РБМК |
|  | 3210000000012РГ000020190-07539601 | РУ РБМК-1000 . Система аварийной подпитки барабан-сепараторов. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.02.2002 | РБМК |
|  | 3210000000012РГ000000033-58413824 | РУ РБМК-1000 .Система контура охлаждения каналов системы управления и защиты, камеры деления, датчика контроля энерговыделений и канала охлаждения отражателя. Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.20.2004 | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0084-2009 | Система очистки дезактивирующих растворов КМПЦ. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |

### 3.3. Реакторы

#### 3.3.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.4.01.001.0057-2009 | Выкатной элемент ТВЭ-6. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |

### 3.4. Оборудование атомных станций

#### 3.4.1. Аппараты специальные в составе реакторных установок

##### 3.4.1.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1020005050122ПР000000390-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦН-195М-ВАЗ 215/109-6 АМ05. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 2001 | ВВЭР |
|  | 0000004000011РГ000000455-07539601 | Компенсатор давления (черт. 0.1001-10/а и 0.1002-42/а). Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.05.2003 | ВВЭР |
|  | 0000002000011РГ000000456-07539601 | Парогенератор ПГВ-4Э черт. 180-01-001. Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.05.2003 | ВВЭР |
|  | 0000002000011РГ000000458-07539601 | Парогенератор ПГВ-213 (черт. У213-01-001 и У213-02-001). Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 27.05.2003 | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0117-2010 | Клапаны предохранительные СППК4 50-160, СППК4 50-40, СППК4Р 200-16, СППК4Р 25-40. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0118-2010 | Клапаны предохранительные СППК4Р 50-40, СППКМР 25-100, СППК4 200-16, СППК4 50-16, СППК4 80-16. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0143-2010 | Импульсно-предохранительное устройство УФ50025-100. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0144-2010 | Импульсно-предохранительное устройство УФ50024-100-12. Регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0208-2011 | Эжектор основной ЭП-3-25/75. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-440 |
|  | 1.2.4.01.001.0209-2011 | Эжектор основной типа ЭПО-3-150. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0210-2011 | Эжектор основной ЭП-3-55/150. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | РБМК-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0211-2011 | Эжектор основной типа ЭВ-7-1000. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |

#### 3.4.2. Разгрузочно-загрузочные машины (РЗМ) и другое транспортно-технологическое оборудование

##### 3.4.2.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020004000011РГ000000076-70665563 | Машина перегрузочная типа МПС-В-1000-3 У4.2. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.10.2004 | ВВЭР |

#### 3.4.3. Аппараты теплообменные, сосуды, баки

##### 3.4.3.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регламент ТОиР основных типов теплообменного оборудования ПТУ блока с РБМК-1000 с 6-ти летним ремонтным циклом (сепаратор-пароперегреватель типа СПП-500-1М, СПП-500-1, подогреватели низкого давления типа ПН-950-42-8, ПН-1800-42-8, технологический конденсатор низкого давления типа ТКН-610, конденсатор низкого давления типа К-10120, деаэрационная установка типа ДСП-800/120, испаритель типа К-600-900, бойлер промконтура теплосети) | Утв. концерн «Росэнергоатом» 2003 | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0208-2011 | Эжектор основной ЭП-3-25/75. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-440 |
|  | 1.2.4.01.001.0209-2011 | Эжектор основной ЭПО-3-150. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0210-2011 | Эжектор основной ЭП-3-55/150. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | РБМК-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0211-2011 | Эжектор основной типа В-7-1000. Регламент технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |

#### 3.4.4. Арматура трубопроводная

##### 3.4.4.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0000021871121ПР000000434-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Главная запорная задвижка ГЗЗ 970-850-Э. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 29.11.2001 С 01.01.2002 | ВВЭР |
|  | 0000021871111РГ000000434-07539601 | РУ ВВЭР-1000. Главная запорная задвижка ГЗЗ 970-850-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 10.09.2001 С 01.01.2002 | ВВЭР |
|  | 0000025151111РГ000000447-07539601 | РУ РБМК-1000. Клапаны регулирующие 894-150-Эа. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 07.02.2002 С 01.01.2003 | РБМК |
|  | 0000025151011РГ000000448-07539601 | РУ РБМК-1000. РУ ВВЭР-1000. Клапаны регулирующие 894-150-0б-01, 894-150-0б-02, 894-150-0б-03. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 05.11.2002 С 01.01.2003 | ВВЭР РБМК |
|  | 0000025251111РГ000000449-07539601 | РУ РБМК-1000. Клапан регулирующий 934-250-Эб. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 05.11.2002 С 01.01.2003 | РБМК |
|  | 0000025251011РГ000000450-07539601 | РУ РБМК-1000. Клапан регулирующий 934-250-0а. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 05.11.2002 С 01.01.2003 | РБМК |
|  | 0000027154411РГ000000461-59085090 | РУ РБМК-1000. Клапан обратный 903-100-0а. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | РБМК |
|  | 0000027264411РГ000000462-59085090 | РУ РБМК-1000. Клапан обратный 903-200-0Б. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | РБМК |
|  | 0000027264411РГ000000463-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан обратный 935-250-0а. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000027264411РГ000000464-59085090 | РУ ВВЭР -1000. Клапан обратный 943-250-0. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000027454411РГ000000465-59085090 | РУ РБМК-1000. Клапан обратный 904-400-0. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | РБМК |
|  | 0000027554411РГ000000466-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан обратный 904-500-0. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000027654411РГ000000467-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан обратный 904-600-0. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000027454411РГ000000468-59085090 | РУ РБМК-1000. Клапан обратный 905-400-0Б. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | РБМК |
|  | 0000027354411РГ000000469-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан обратный 944-300. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000027554411РГ000000470-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан обратный 1048-500. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021241111РГ000000471-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 847-250-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021441111РГ000000472-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 847-400-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.03 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021361111РГ000000473-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 848-300-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021551111РГ000000474-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 973-500-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021651111РГ000000475-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 973-600-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021161111РГ000000476-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1010-100-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021161111РГ000000477-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1012-150-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021241111РГ000000478-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1016-250-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021361111РГ000000479-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1016-300-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021371111РГ000000480-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1059-300-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021461111РГ000000481-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1080-400-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021561111РГ000000482-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1117-500-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 0000021161011РГ000000486-5908590 | РУ ВВЭР -1000. Задвижка 1010-100-М. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 24.06.2003 С 01.01.2004 | ВВЭР |
|  | 00000215211РГ220000756-02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13047 – 500. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000216211РГ220000739 - 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 11075 – 600. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000218211РГ220000740 - 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 11075 – 800. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000216111РГ220000112- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13065 – 600. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000218111РГ220000741- 02068574 00000218111РГ220000741- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13065 – 800. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000218113РГ220000742- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 11018 – 1200. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000213113РГ220000743- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13015 – 300. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000214113РГ220000744- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13015 – 400. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000216113РГ220000745- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13015 – 600. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000216113РГ220000746- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13014 – 600. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000218113РГ220000747- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ПТ 13014 – 800. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000213211РГ220000748- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые Л 11075 – 300 – 01. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000214211РГ220000749- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые Л 11075 – 400 – 01. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000214213РГ220000574- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые Л 11075 – 400 – 09. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000216211РГ220000750- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые Л 11075 – 600 – 01. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000211210РГ220000751- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ЗЛ 11025 СП1 Ду 150. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000212211РГ220000752- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ЗЛ 11025 СП2 Ду 200. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000211211РГ220000753- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ЗЛ 11025 СП2 Ду 150. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000212210РГ220000754- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ЗЛ 11025 СП1 Ду 200. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 00000212210РГ220000755- 02068574 | РУ РБМК-1000. Задвижки клиновые ЗЛ 11025 СП1 Ду 250. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 | РБМК |
|  | 0000023081211РГ000000755-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан запорный 838-65-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023091211РГ000000756-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан запорный 588-10-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000021451211ЛУ00000737-59085090 | РУ ВВЭР- 1000. Задвижка 1058–400-СПМ. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000021651211РГ000000738-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Задвижка 1058-600-СП. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023091211РГ000000764-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапаны импульсные 8с-1, 8с-1-4, 8с-1-6. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023091211РГ000000767-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан предохранительный 7с-1-3. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023091211РГ000000768-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан предохранительный 7с-4-4. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023091211РГ000000769-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан предохранительный 7с-4-3. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 16.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000026234411РГ000000763-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан предохранительный 111-250/400. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000025261211РГ000000758-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан дроссельно-регулирующий 810-250-Э. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023141111РГ000000760-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан запорно-дроссельный 853-100-Ра. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000025461211РГ000000759-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан дроссельно - регулирующий 958-400-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000025151211РГ000000757-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан дроссельно - регулирующий 959-150-Э. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023351211РГ000000762-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан запорно-дроссельный 960-300/350-Э. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 15.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000023341211РГ000000761-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан запорно-дроссельный 1036-300/300-Э. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000025151111РГ000000735-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан регулирующий 1097-150-Э. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | 0000025451111РГ000000736-59085090 | РУ ВВЭР-1000. Клапан регулирующий 1097-400. Типовой Регламент технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 14.12.2004 С 01.07.2005 | ВВЭР |
|  | ПР.008.114.008-2006 | Клапан запорно-дроссельный 890-100/200-Э. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ПР.009.114.009-2006 | Клапан запорно-дроссельный 950-150/250-Э. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.010.114.010-2006 | Клапан запорно-дроссельный 1115-300/350-Э. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.011.114.011-2006 | Клапан регулирующий 1106-100-Э. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.012.114.012-2006 | Клапаны импульсные 901-20-0, 902-32-0. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ПР.013.114.013-2006 | Клапан импульсный 586-20-0Ф. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.014.114.014-2006 | Клапаны импульсные 1150-25-0. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.015.114.015-2006 | Клапан запорный 998-20-Э. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.016.114.016-2006 | Задвижка 881-100-Э. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.017.114.017-2006 | Клапан предохранительный 969-250/300. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | ПР.018.114.018-2006 | Клапан предохранительный Э-2875. Регламент и Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.042.114.027-2007 | Задвижка 880-100-Э-02. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.043.114.028-2007 | Задвижка 883-100-Э-02. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.044.114.029-2007 | Задвижка 883-175-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.045.114.030-2007 | Задвижка 880-250-Э-02. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.046.114.031-2007 | Задвижка 887-250-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.047.114.032-2007 | Задвижка 1013-100-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.048.114.033-2007 | Задвижка 1013-175-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.049.114.034-2007 | Задвижка 1013-250-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.050.114.035-2007 | Задвижка 1017-250-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0085-2009 | Задвижка 1154-100-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0086-2009 | Клапан регулирующий 958-100-ЭА-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0087-2009 | Клапаны регулирующие 992-100-Эа, 992-100-Эа-01, 992-100-Эа-02, 992-100-Эа-03. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0088-2009 | Клапан регулирующий 1106-100-Э. Программа технического обслуживания и | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0089-2009 | Клапаны регулирующие 870-40-ЭА. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0090-2009 | Клапаны регулирующие 870-200-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0091-2009 | Клапаны регулирующие 870-250-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0092-2009 | Клапан регулирующий 1046-250-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0093-2009 | Клапан регулирующий 1424-400-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0094-2009 | Клапаны запорно-дроссельные 890-100/200-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0095-2009 | Клапаны запорно-дроссельные 897-300/350-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0096-2009 | Клапаны дроссельные 1239-150-Э, 1239-150-Э-01, 1239-150-Э-02. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0097-2009 | Клапаны главные предохранительные 1535-200/200. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0098-2009 | Клапаны запорно-дроссельные 1465-300/350-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0099-2009 | Задвижка 895-400-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0100-2009 | Задвижки 933-150-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0101-2009 | Задвижки 933-200-Э-1СБ, 933-200-Э-2СБ. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0102-2009 | Задвижки 993-300-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0103-2009 | Задвижки 1079-150-Э-02. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0104-2009 | Задвижки 1079-250-Э-02. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0105-2009 | Задвижки 1079-300-Э. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |

#### 3.4.5. Насосы

##### 3.4.5.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПР.019.109.019-2006 | Насос питательный ПТА 3750-75. Типовая Программа с регламентом технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.020.109.020-2006 | Насос ОПВ 10-185ЭГ. Типовая Программа с регламентом технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 20301.000000.300120 ДТПК 0109100-59085090 | Муфта гидродинамическая МГ-М-500. Программа с регламентом ТО и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0040-2009 | Бустерный насос БН 3800-20(400QHD-spec.). Программа ТО и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | 1.2.4.01.001.0041-2009 | Питательный насос ПЭА 850-65. Программа ТО и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-440 |
|  | 1.2.4.11.0156-2011 | Центробежный насос ЦНС 60-66. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0157-2011 | Осевой насос ОПВ-2-185ЭГ. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0158-2011 | Центробежный насос ЦН 400-105. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 РБМК-1000 |
|  | 1.2.4.11.0159-2011 | Центробежный артезианский насос 24А-18х1. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0160-2011 | Диагональный насос 170 ДПВ-12/22ЭГ. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0161-2011 | Центробежный насос Д 2000-100. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0162-2011 | Центробежный насос МКВ 600-40. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0163-2011 | Центробежный насос ЦНСМ 38-132. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0164-2011 | Центробежный насос Д 500-65. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0181-2011 | Центробежный насос ТХ 800/70/8-К-2Е. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 РБМК-1000 |
|  | 1.2.4.11.0182-2011 | Центробежный конденсатный насос Кс 50-110. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0183-2011 | Центробежный конденсатный насос Кс 50-55. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0184-2011 | Центробежный насос ДХ 750-240. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0185-2011 | Центробежный насос ДХ 700-140. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0186-2011 | Центробежный насос Д4000-95. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0187-2011 | Центробежный насос Д800-57. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0188-2011 | Центробежный насос Д2500-62. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0189-2011 | Насос центробежный МВ 60-490. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0190-2011 | Центробежный насос Д 2000-34. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0191-2011 | Насос трехпоршневой ПТ 6/160. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |

#### 3.4.6. Компрессоры

##### 3.4.6.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПР.028.118.114-2006 | Агрегат компрессорный ВШВ-2,3/230М. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0042-2009 | Компрессор 2ГМ-24/9. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0043-2009 | Компрессор 3ГП-5/220. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0044-2009 | Компрессор 305 ВП-30/8-Борец. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК ВВЭР-440 |
|  | 1.2.4.01.001.0045-2009 | Компрессор 402 ВП-4/220-Борец. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК ВВЭР-440 |
|  | 1.2.4.01.001.0048-2009 | Компрессор ЦК 135/8-КаКЗ. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0049-2009 | Компрессор ЭКЗ-1. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |

#### 3.4.7. Турбины

##### 3.4.7.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГ 001.301.004-2004 | Регламент технического обслуживания и ремонта. Турбина паровая К-500-65/3000 | Утв. концерн «Росэнергоатом» 2004 | РБМК |
| 2 | НД.002.301.000-2005 | Регламент и программа технического обслуживания и ремонта. Турбина паровая К-1000-60/3000 | Утв. концерн «Росэнергоатом» 04.10.2005 | ВВЭР |
| 3 | 1.2.4.01.001.0133-2010 | Турбина паровая К-1000-65/3000 ОАО «ЛМЗ». Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
| 4 | 1.2.4.01.001.0134-2010 | Турбина паровая К-1000-60/1500-1 ОАО «Турбоатом». Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |
| 5 | 1.2.4.01.001.0135-2010 | Турбина паровая К-1000-60/1500-2 ОАО «Турбоатом». Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-1000 |

#### 3.4.8. Дизели

##### 3.4.8.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000045001313ТП000000084-70665563 | Дизель четырехтактный нереверсивный «SULZER» типа 12ZV 40/48. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 2005 | ВВЭР РБМК |

#### 3.4.9. Турбогенераторы

##### 3.4.9.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Турбогенератор ТВВ-220-2АУ3. Регламент технического обслуживания и ремонта с 6-ти летним ремонтным циклом | Утв. концерн «Росэнергоатом» 05.08.2003 | ВВЭР |
|  |  | Турбогенератор ТВВ-500-2У3. Регламент технического обслуживания и ремонта с 6-ти летним ремонтным циклом | Утв. концерн «Росэнергоатом» 05.08.2003 | РБМК |
|  |  | Турбогенератор ТВВ-1000-4У3. Регламент технического обслуживания и ремонта с 6-ти летним ремонтным циклом | Утв. концерн «Росэнергоатом» 05.08.2003 | ВВЭР |
|  |  | Турбогенератор ТВВ-1000-2АУ3 ОАО «Электросила». Регламент ТОиР | Утв. концерн «Росэнергоатом» 2004 | ВВЭР |
|  |  | Типовая программа предремонтных испытаний. Турбогенератор ТВВ-220-2АУ3 ОАО «Электросила» | Утв. концерн «Росэнергоатом» 22.11.2004 | ВВЭР |
|  |  | Турбогенератор ТВВ-500-2У3 ОАО «Электросила». Типовая программа предремонтных испытаний | Утв. концерн «Росэнергоатом» 22.11.2004 | РБМК |
|  |  | Турбогенератор ТВВ-1000-4У3. Типовая программа предремонтных испытаний и обследований при переводе турбогенераторов на 6-ти летний ремонтный цикл | Утв. концерн «Росэнергоатом» 21.03.2005 | ВВЭР |
|  | ПР 002.301.000-2005 | Турбогенератор ТВВ-1000-2У3. Программа технического обслуживания и ремонта | Утв. концерн «Росэнергоатом» 13.04.2005 | ВВЭР |
|  | ПР.031.353.002-2006 | Щеточно-контактный аппарат турбогенератора. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |

#### 3.4.10. Возбудители, подвозбудители

##### 3.4.10.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПР.035.319.120-2006 | Система возбуждения генератора СБГД-6300-6МУ3. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0006-2007 | Возбудитель типа ВГТ-2700-500А. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-440 |
|  | 1.2.4.01.001.0009-2007 | Возбудитель генератора БВД-4600-1500. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.01.001.0008-2007 | Регулятор возбуждения типа ЭПА-325В. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР-440 |

#### 3.4.11. Трансформаторы

##### 3.4.11.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РГ.021.313.111-2006 | Трансформатор ТРДНС-63000/35. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | РГ.022.313.112-2006 | Трансформатор ТРДЦН-63000/220. Типовой регламент технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.029.351.112-2006 | Устройство комплектное КАГ-24-30/30000 У3. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР |
|  | ПР.030.319.115-2006 | Трансформатор ТФРМ-330 Б. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.031.319.116-2006 | Трансформатор ТФРМ-500 Б. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.032.319.117-2006 | Трансформатор ТФРМ-750 А. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.033.319.118-2006 | Трансформатор ТСЗС-1000/10. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | ПР.034.319.119-2006 | Трансформатор ТСЗСУ-1000/10. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0014-2008 | Трансформатор ТСЗ-400/6. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0015-2008 | Трансформатор ТРДН-32000/110. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0016-2008 | Трансформатор ТДЦ-25000/220. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0017-2008 | Трансформатор ТРДЦТН-63000/220. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0018-2008 | Трансформатор ТРДН-32000/154. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0019-2008 | Автотрансформатор АОДЦТН-200000/220/110. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0020-2008 | Автотрансформатор АОДЦТН-330000/750/330. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0046-2009 | Трансформатор ТСЗ-630/10. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0047-2009 | Трансформатор ТСЗА-1000/10. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.11.0153-2011 | Трансформатор ТСЗПМ-200/0,7-УХЛ4. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 РБМК-1000 |
|  | 1.2.4.11.0192-2011 | Трансформатор силовой масляный ТЦ-250000/330-У1. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 РБМК-1000 |
|  | 1.2.4.11.0193-2011 | Автотрансформатор АТДЦТН-125000/330/110-У1. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 РБМК-1000 |

#### 3.4.12. Шунтирующие реакторы

##### 3.4.12.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПР.032.317.117-2006 | Реактор шунтирующий РОДЦ-60000/500. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
| 2 | 1.2.4.01.001.0010-2007 | Шунтирующий реактор РОДЦ-110000/750. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |

#### 3.4.13. Выключатели, разъединители

##### 3.4.13.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РГ. 026.000.027-2006 | Регламент выполнения соединения, оконцевания и подсоединения к оборудованию силовых и контрольных кабелей во время ремонта и монтажа | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 29.12.2006 № 1275 С 01.01.2007 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
|  | 1.2.4.01.001.0001-2007 | Выключатель воздушный ВВБ-750-40/3200 У1. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0002-2007 | Выключатель воздушный ВВ-500 Б. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0003-2007 | Выключатель воздушный ВВБ-330 Б. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0004-2007 | Выключатель воздушный ВВБК-220. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0005-2007 | Выключатель воздушный ВВД-330. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0050-2009 | Выключатель А-3710Б. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0051-2009 | Выключатель АЕ. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0052-2009 | Выключатель АП. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0053-2009 | Выключатель ВА. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0054-2009 | Выключатель ВВБМ-110. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0055-2009 | Выключатель ВВДМ-330. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0056-2009 | Выключатель ВЭМ-6. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0061-2009 | Выключатель АВМ 4, 10, 15, 20. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.01.001.0062-2009 | Выключатель ВО-750. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |
|  | 1.2.4.11.0194-2011 | Выключатель ВЭС-6. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0195-2011 | Выключатель ВМГ-133. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0196-2011 | Выключатель ВМГ-10. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0197-2011 | Выключатель ВМП-10. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0198-2011 | Выключатель ВМПП-10. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0199-2011 | Выключатель С-35-У3. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0200-2011 | Выключатель ВЭ-6. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0201-2011 | Выключатель ВНП-М1-10/630-20. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0202-2011 | Выключатель ВМП-10-20/630, 1000 У3. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0203-2011 | Выключатель ВМПЭ-10. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0204-2011 | Выключатель ВЭМ-6. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0205-2011 | Выключатель ВЭ-1. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |
|  | 1.2.4.11.0206-2011 | Выключатель ВЭМ-10. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 БН-600 |

#### 3.4.14. Устройства автоматики

##### 3.4.14.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.4.01.001.0007-2007 | Автомат гашения поля типов АГП40, АГП60. Типовая программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2010 № 19-ук | ВВЭР РБМК |

#### 3.4.15 Дизельгенераторы

##### 3.4.15.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.4.11.0145-2010 | Генератор синхронный СБГД 6300-6МУ3. Программа ТОИР | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0146-2010 | Генератор синхронный СГДМ-11-46-4У2. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ЭГП-6 |
|  | 1.2.4.11.0147-2010 | Генератор синхронный СГД-16-69-6УХЛ; Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | РБМК-1000 |
|  | 1.2.4.11.0148-2010 | Генератор синхронный СГДМ-11-46-4У4. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ЭГП-6 |
|  | 1.2.4.11.0149-2010 | Генератор синхронный СГДС-15-54-8У4. Программа технического обслуживания и ремонта | Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2011 № 43-ук С 01.05.2011 | ВВЭР-440 |

#### 3.4.16. Прочее

##### 3.4.16.1 Обязательные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.4.11.0150-2011 | Система герметичного ограждения. Шлюз основной 3120.00.00.000. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0151-2011 | Система герметичного ограждения. Шлюз аварийный 3100.00.00.000. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |
|  | 1.2.4.11.0152-2011 | Система герметичного ограждения. Шлюз транспортный 3400.00.00.000. Программа технического обслуживания и ремонта | Приказ ОАО «Концерн РОсэнергоатом» от 30.08.2012 № 9/797-П | ВВЭР-1000 |

## 4. Программы (обязательные)

### 4.1.  Работа с персоналом

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Программа подготовки на должность руководителей высшего звена управления атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 12.12.2008 № 332 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 2 |  | Программа подготовки на должность руководителей среднего звена управления атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 12.12.2008 № 332 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |
| 3 |  | Программа подготовки на должность руководителей первичного звена управления атомной станции | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 12.12.2008 № 332 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 4.2. Учет и контроль ядерных материалов (ЯМ), радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО)

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРГ 1.2.1.04.004.0049-2009 | Программа измерений в системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.02.2010 № 150 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 4.3. Материаловедение и контроль металла

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЭС РБМК-1000 ПРГ-10К (04-03)2011 | Программа дополнительного контроля металла ДРК, ОК, входных и выходных патрубков задвижек на напоре ГЦН АЭС с РБМК-1000 | Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.03.2011 № 289 С 01.04.2011 | РБМК |

## 5. Технологические инструкции (обязательные)

### 5.1. Материаловедение и контроль металла

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 23.9284 | Технологическая инструкция. Высокотемпературная термическая обработка радиационным нагревом сварных соединений трубопроводов ДУ 300 на блоках АЭС с реакторами РБМК-1000 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 05.03.2009 № 181 | РБМК |
| 2 | № 23.9285 | Технологическая инструкция. Высокотемпературная термическая обработка индукционным нагревом сварных соединений трубопроводов Ду 300 на блоках АЭС с реакторами РБМК-1000 | Приказ ОАО «Концерн Энергоатом» от 05.03.2009 № 181 | РБМК |
| 3 | ТИ 661611-100 | Технологическая инструкция для пользователей прибора «САХС-1» для определения степени сенсибилизации основного металла и металла сварных соединений аустенитных трубопроводов в эксплуатационных условиях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2006 № 316 С 15.05.2006 | ВВЭР РБМК БН ЭГП-6 |

### 5.2. Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) АС

| № п/п | Обозначение | Наименование документа | Утверждение (введение в действие) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИ 58413824.25021.00016 | Технологическая инструкция. Техническое обслуживание трубопроводов ДУ300 энергоблоков АЭС с реакторами РБМК-1000 установкой обжатия (MSIP) для механического перераспределения остаточных сварочных напряжений (Извещение № 0-530.0.00-1/ИИ 2009 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.07.2003 № 621 С 01.09.2003 | РБМК |
|  | 010400.300025.ТИ 0997310-45191693 | Технологическая инструкция. Высокотемпературная термообработка радиационным нагревом сварных соединений днищ с трубами РГК на блоках АЭС с реакторами РБМК-1000 (изменение № 1, 2) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.04.2005 № 380 С 15.05.2005 | РБМК |

# Приложение

# (обязательное)

# Сопровождение документов Указателя

Сопровождение нормативных документов раздела (подраздела) по направлениям деятельности включает в себя:

─ организацию экспертизы вновь изданных документов внешних организаций и изменений к ним, планируемых к включению в соответствующий раздел, на предмет применимости их в эксплуатирующей организации;

─ подготовку предложений по внесению изменений в «Перечень стандартов организации (СТО), руководящих  документов (РД ЭО)  ОАО «Концерн Росэнергоатом», подлежащих разработке и пересмотру» с обоснованием необходимости разработки (цель и задачи разработки, область применения);

─ подготовку приказов о введении в действие нормативных документов и изменений к ним;

─ анализ полноты и содержания раздела (подраздела) на предмет необходимости применения в эксплуатирующей организации представленных в разделе (подразделе) документов (в том числе и устаревших) для обеспечения безопасной эксплуатации АС и деятельности эксплуатирующей организации в области технического регулирования.

| Номер раздела Указателя | Наименование раздела | Ответственные подразделения за сопровождение документов раздела (подраздела) |
| --- | --- | --- |
| Часть I | Проектирование и сооружение АС | Департамент проектных работ и экспертизы; Департамент капитального строительства |
| Часть II | Ввод в эксплуатацию | Дирекция по эксплуатационной готовности новых АЭС; Департамент капитального строительства |
| Часть III. | Эксплуатация АС |  |
| 1 | Организация эксплуатации |  |
| 1.1 | Общие положения | Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации; Департамент по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; Департамент по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами |
| 1.2 | Ядерная безопасность | Департамент по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; Департамент по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами |
| 1.3 | Радиационная безопасность | Департамент противоаврийной готовности и радиационной защиты |
| 1.4 | Техническая безопасность | Департамент инженерной поддержки; Департамент по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; Департамент по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами |
| 1.5 | Промышленная безопасность | Департамент контроля безопасности и производства; Технологический филиал |
| 1.6 | Пожарная безопасность | Департамент инженерной поддержки Технологический филиал |
| 1.7 | Физическая защита. Защита информации | Департамент специальной безопасности; Управление экономической безопасности |
| 1.8 | Гражданская оборона. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на АС | Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты |
| 1.9 | Охрана окружающей среды | Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты |
| 1.10 | Охрана труда | Управление охраны труда и защиты персонала |
| 1.11 | Учет и контроль ядерных материалов (ЯМ), радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО) | Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты |
| 1.12 | Радиоактивные отходы (РАО). Обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) | Департамент инженерной поддержки |
| 1.13 | Материаловедение и контроль металла | Департамент инженерной поддержки |
| 1.14 | Средства измерения и автоматизации, метрология | Департамент инженерной поддержки |
| 1.15 | Модернизация и продление срока эксплуатации энергоблока АС | Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации |
| 1.16 | Работа с персоналом | Департамент по управлению персоналом |
| 1.17 | Лицензирование | Управление лицензирования |
| 1.18 | Контроль и инспекции | Департамент контроля безопасности и производства; Экспертно-аналитический центр; Управление резидентной инспекции |
| 2 | Системы и оборудование АС |  |
| 2.1 | Общие вопросы | Департамент по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; Департамент по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами Департамент инженерной поддержки |
| 2.2 | Реакторное отделение (оборудование и трубопроводы) | Департамент по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; Департамент по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами; Департамент инженерной поддержки |
| 2.3 | Турбинное отделение (тепломеханическое оборудование и трубопроводы) | Департамент инженерной поддержки |
| 2.4 | Электротехническое оборудование, электротехнические измерения | Департамент инженерной поддержки |
| 2.5 | Химико-технологическое оборудование, водоподготовка, водный режим, химочистка | Департамент по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; Департамент по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми реакторами |
| 3 | Система техническогог обслуживания и ремонта (ТОиР) АС | Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС |
| 4 | Строительные конструкции, здания и сооружения | Департамент инженерной поддержки |
| Часть IV | Вывод из эксплуатации | Департамент инженерной поддержки |
| Часть V | Другие технические документы |  |
| 1 | Административные инструкции | Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации |
| 2 | Технические условия на ремонт | Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС |
| 3 | Регламенты/Программы ТОиР | Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС |

Обязательный (нормативный документ) - документ, содержащий нормативные требования, выполнение которых обязательно при осуществлении любого вида деятельности, и нарушение которых влечет за собой наступление гражданско-правовых последствий.

Обязательные документы используются в качестве основы при разработке технической документации.

Рекомендательный документ - документ, не содержащий обязательных требований, применяющийся на добровольной основе для целей повышения эффективности и качества производственно-технической деятельности. Рекомендательные документы могут учитываться при разработке технической документации.

Методологический документ - документ, определяющий порядок и условия выполнения обязательных и/или рекомендательных требований, но при этом не устанавливает указанные обязательные требования.

Информационно-справочный документ - документ, содержащий информацию, принимаемую к сведению или инициирующую к принятию определенных решений.