|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| **1. АЭС/Организация (подразделение) – инициатор запроса:**  Балаковская АЭС (служба ремонта). |
| **2. Тема информационного запроса**:  Информация о применяемых материалах и технологиях устранения протечек гидрозатворов аванкамер циркуляционных насосов |
| **3. Цель информационного запроса**:  Изучение опыта других АЭС с целью его возможного применения. |
| **4. Описание проблемы:**  Устранение протечек под водой после установки гидрозатворов |
| **5. Конкретные вопросы**:  1. Используемые материалы для уплотнения гидрозатворов.  2. Характеристики используемых материалов, опыт применения.  3. Технология локализации протечек (перетока воды в отсекаемую часть аванкамеры). |
| **6. Организации, в которые адресован настоящий запрос**:  АЭС ВАО АЭС-МЦ |
| **7. Контактные реквизиты инициатора запроса** (ФИО, телефон, e-mail):  Дурягин Евгений Александрович (ОППР): deal@balaes.ru |
| **8. Дата запроса**:  18.04.2022 |

Инициатора запроса:

Представитель ВАО АЭС-МЦ на площадке Балаковской АЭС

Шаров М.Ф.