Предприятие ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики

им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

A STATE CORPORATION “ROSATOM” COMPANY

Federal State Unitary Enterprise

“All-Russian Research Institute of Automatics n. a. N.L. Dukhov” (FSUE “VNIIA”)

- ПЛАН КАЧЕСТВА

- QUALITY PLAN

ИЗГОТОВЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ Датчиков абсолютного давления  ТЖИУ406ДА-М100-АС  ДЛЯ БЛОКА АЭС «БУШЕР-1»

OF MANUFACTURE/DELIVERY OF Absolute pressure transmitters  ТЖИУ406ДА-М100-АС  FOR BNPP-1

|  | ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ORGANIZATION, POSITION | ФАМИЛИЯ NAME | ДАТА DATE | ПОДПИСЬ SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО DEVELOPED | ФГУП «ВНИИА», Инженер 1 категории НКО 004 FSUE “VNIIA”, Cat. 1 engineer, Research and Design Division 004 | Молотов О.И. O.I. Molotov |  |  |
| УТВЕРЖДЕНО APPROVED | ФГУП «ВНИИА», Заместитель главного конструктора - Начальник НКО 004 FSUE “VNIIA”, Deputy chief designer – Head of Research and Design Division 004 | Романов А.И. A.I.Romanov |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED | АО «СНИИП» JSC SNIIP | Кривошеев К.Ю. K.Y. Krivosheev |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED | Технический директор АО «Русатом Сервис» Technical director JSC RUSATOM SERVICE |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED | Инозаказчик NPPD Co |  |  |  |

| АЭС "Бушер-1" / BNPP-1 |  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research Institute of Automatics n. a. N.L. Dukhov" |  |  |  | Лист 2 из 5 Sheet 2 of 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН КАЧЕСТВА / QUALITY PLAN |  | Рег. № / Reg No. | BU-ПК-ВНИИА-25-2018 BU-QP-VNIIA-25-2018 | Код по AKZ / AKZ code |  |  |  |
|  |  | Ред. № / Red. No. | 0 | В соответствии с приложением 1 In accordance with Appendix 1 |  |  |  |
| Наименование изделия Item name | № чертежа изделия Item Drawing No | № изделия Item No | Класс безопасности Safety Class | Контракт между NPPD Co. и АО «Русатом Сервис» № Contract between NPPD Co. and JSC RUSATOM SERVICE No. | Договор между АО «Русатом Сервис» и АО «СНИИП» № Subcontract between JSC RUSATOM SERVICE and JSC SNIIP No. |  | Договор между АО «СНИИП» и ФГУП «ВНИИА» № Subcontract between JSC SNIIP and FSUE “VNIIA” No. |
| Датчик абсолютного давления ТЖИУ.406233.020 / Absolute pressure transmitter ТЖИУ.406233.020 | ТЖИУ.406233.020СБ | В соответствии с приложением 1 In accordance with Appendix 1 | 3Н | SP-BNPP-1-2018/309/1575-D от/dd. 09.2017 | 309/1501-Д от/dd. 06.09.2017 |  | 309/1501-Д/КА6/97320/10-18 от/dd. 17.05.2018 |
| Наименование оборудования по договору Contract Equipment Name |  | Датчик абсолютного давления Absolute pressure transmitter |  |  |  |  |  |

WP -точка освидетельствования / witnesspoint ,  HP - точка задержки / holdpoint,  WP(R) - точка освидетельствования по документам / witness point according to documents

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-25-2018 | Лист 3 из 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-25-2018 | Sheet 3 of 5 |

| Контрольные точки Control points | Наименование технологической или контрольной операции Inspection or production operation title | Наименование изделий (деталей, узлов) Name of product (parts, components) | Требование Requirements | Документы регистрации результатов Documents for recording results | Статус инспекций, испытаний и свидетельство соответствия Inspection & Test Status & Certificate of Conformity |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФГУП «ВНИИА» FSUE “VNIIA” |  | АО «СНИИП» JSC SNIIP |  | АО «Русатом Сервис» / АО «ВПО «ЗАЭС JSC RUSATOM SERVICE / JSC VPO ZAES |  | NPPD Co |  |
|  |  |  |  |  | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КТ 1 / CP 1 | Входной контроль материалов и покупных комплектующих изделий (МПКИ) / Incoming control of materials and bought-in components (M&BC) | МПКИ в соответствии со спецификацией ТЖИУ.406233.020/ M&BC in accordance with the specification of ТЖИУ.406233.020 | ГОСТ 24297-87, СТП Т40.11.00 / GOST 24297-87, Factory standard Т40.11.00 | Протоколы входного контроля / Logs of incoming control | HP |  | WP(R) |  | WP(R) |  | WP(R) |  |
| КТ 2 / CP 2 | Контроль сборки / Control of assembly | Переходник ТЖИУ.408831.083/ Adapter ТЖИУ.408831.083 | ТЖИУ.408831.083СБ | Сопроводительный паспорт / Accompanying note | HP |  | WP(R) |  | WP(R) |  | WP(R) |  |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-25-2018 | Лист 4 из 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-25-2018 | Sheet 4 of 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ 3 / CP 3 | Контроль сборки / Control of assembly | Датчик абсолютного давления ТЖИУ.406233.020/ Absolute pressure transmitter ТЖИУ.406233.020 | ТЖИУ.406233.020СБ | Сопроводительный паспорт / Accompanying note | HP |  | WP(R) |  | WP(R) |  | WP(R) |  |
| КТ 4 / CP 4 | Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) / Acceptance tests | Датчик абсолютного давления ТЖИУ.406233.020/ Absolute pressure transmitter ТЖИУ.406233.020 | ## ТЖИУ.406233.001ТУ3 | Протокол испытаний / Test log | HP |  | HP |  | HP |  | HP |  |
| КТ 5 / CP 5 | ## Приемочная инспекция, включая: контроль документации, поставляемой с оборудованием, контроль упаковки, маркировки и консервации оборудования / ## Acceptance inspection, including: documentation inspection, shipped with the equipment, inspection of equipment's package, marking and conservation | Датчик абсолютного давления ТЖИУ.406233.020/ Absolute pressure transmitter ТЖИУ.406233.020 | ## В соответствии с КД и договором / In accordance with Design Documentation and Contract | Паспорт, Протокол приемочной инспекции / Certificate, Log of acceptance inspection | HP |  | HP |  | HP |  | HP |  |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-25-2018 | Лист 5 из 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-25-2018 | Sheet 5 of 5 |

Приложение 1 / Appendix 1

| № п.п. / Pos. No. | Серийный номер платежа/ Serial number of payment (UID) | Код оборудования по AKZ/ Code of equipment as per AKZ | Заводс-кой номер/ Serial No. | Наименование оборудования (обозначение технических условий, номер чертежа)/ Name of the equipment (name of technical specifications, item drawing No.) | Класс безопас-ности/ Safety Class | Коли-чество, шт./ Quan-tity, pcs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-C10.14-007.0001 | 10SD11P001, 10SD11P002, 10SD11P003, 10SD11P004, 10SD12P001, 10SD12P002, 10SD12P003, 10SD12P004 | 274772, 274773, | Датчик абсолютного давления ТЖИУ406ДА-М100-АС-2040-22-МП1ВП-ТВ3-015/60кПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Absolute pressure transmitter ТЖИУ406ДА-М100-АС-2040-22-МП1ВП-ТВ3-015/60kPа-42-М20 S27-ШР22- from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.020СБ) | 3H | 2 |
| 2 | 2-C10.14-007.0002 | 10RD41P001, 10RD41P002, 10RD42P001, 10RD42P002, 10RD43P001, 10RD43P002, 10RD44P001, 10RF83P001, 10RF84P001 | 129779, 129785, | Датчик абсолютного давления ТЖИУ406ДА-М100-АС-2060-22-МП1ВП-ТВ3-015/1МПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Absolute pressure transmitter ТЖИУ406ДА-М100-АС-2060-22-МП1ВП-ТВ3-015/1МPа-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.020СБ) | 3H | 2 |