Предприятие ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики

им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

A STATE CORPORATION “ROSATOM” COMPANY

Federal State Unitary Enterprise

“All-Russian Research Institute of Automatics n. a. N.L. Dukhov” (FSUE “VNIIA”)

- ПЛАН КАЧЕСТВА

- QUALITY PLAN

ИЗГОТОВЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ Датчиков избыточного давления  ТЖИУ406ДИ-М100-АС  ДЛЯ БЛОКА АЭС «БУШЕР-1»

OF MANUFACTURE/DELIVERY OF Overpressure  transmitters  ТЖИУ406ДИ-М100-АС  FOR BNPP-1

|  | ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ORGANIZATION, POSITION | ФАМИЛИЯ NAME | ДАТА DATE | ПОДПИСЬ SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО DEVELOPED | ФГУП «ВНИИА», Инженер 1 категории НКО 004 FSUE “VNIIA”, Cat. 1 engineer, Research and Design Division 004 | Молотов О.И. O.I. Molotov |  |  |
| УТВЕРЖДЕНО APPROVED | ФГУП «ВНИИА», Заместитель главного конструктора - Начальник НКО 004 FSUE “VNIIA”, Deputy chief designer – Head of Research and Design Division 004 | Романов А.И. A.I.Romanov |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED | АО «СНИИП» JSC SNIIP | Кривошеев К.Ю. K.Y. Krivosheev |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED | Технический директор АО «Русатом Сервис» Technical director JSC RUSATOM SERVICE |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED | Инозаказчик NPPD Co |  |  |  |

| АЭС "Бушер-1" / BNPP-1 |  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research Institute of Automatics n. a. N.L. Dukhov" |  |  |  | Лист 2 из 9 Sheet 2 of 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН КАЧЕСТВА / QUALITY PLAN |  | Рег. № / Reg No. | BU-ПК-ВНИИА-27-2018 BU-QP-VNIIA-27-2018 | Код по AKZ / AKZ code |  |  |  |
|  |  | Ред. № / Red. No. | 0 | В соответствии с приложением 1 In accordance with Appendix 1 |  |  |  |
| Наименование изделия Item name | № чертежа изделия Item Drawing No. | № изделия Item No. | Класс безопасности Safety Class | Контракт между NPPD Co. и АО «Русатом Сервис» № Contract between NPPD Co. and JSC RUSATOM SERVICE No. | Договор между АО «Русатом Сервис» и АО «СНИИП» № Subcontract between JSC RUSATOM SERVICE and JSC SNIIP No. |  | Договор между АО «СНИИП» и ФГУП «ВНИИА» № Subcontract between JSC SNIIP and FSUE “VNIIA” No. |
| Датчик избыточного давления ТЖИУ.406233.021 / Overpressure transmitter ТЖИУ.406233.021 | ТЖИУ.406233.021СБ | В соответствии с приложением 1 In accordance with Appendix 1 | 2У | SP-BNPP-1-2018/309/1575-D от/dd. 09.2017 | 309/1501-Д от/dd. 06.09.2017 |  | 309/1501-Д/КА6/97320/10-18 от/dd. 17.05.2018 |
| Наименование оборудования по договору Contract Equipment Name |  | Датчик избыточного давления Overpressure transmitter |  |  |  |  |  |

WP -точка освидетельствования / witnesspoint,  HP - точка задержки / holdpoint, WP(R) - точка освидетельствования по документам / witness point according to documents

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-27-2018 | Лист 3 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-27-2018 | Sheet 3 of 9 |

| Контрольные точки Control points | Наименование технологической или контрольной операции Inspection or production operation title | Наименование изделий (деталей, узлов) Name of product (parts, components) | Требование Requirements | Документы регистрации результатов Documents for recording results | Статус инспекций, испытаний и свидетельство соответствия Inspection & Test Status & Certificate of Conformity |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФГУП «ВНИИА» FSUE “VNIIA” |  | АО «СНИИП» JSC SNIIP |  | АО «Русатом Сервис» / АО «ВПО «ЗАЭС JSC RUSATOM SERVICE / JSC VPO ZAES |  | NPPD Co |  |
|  |  |  |  |  | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КТ 1 / CP 1 | Входной контроль материалов и покупных комплектующих изделий (МПКИ) / Incoming control of materials and bought-in components (M&BC) | МПКИ в соответствии со спецификацией ТЖИУ.406233.021/ M&BC in accordance with the specification of ТЖИУ.406233.021 | ГОСТ 24297-87, СТП Т40.11.00 / GOST 24297-87, Factory standard Т40.11.00 | Протоколы входного контроля / Logs of incoming control | HP |  | WP(R) |  | WP(R) |  | WP(R) |  |
| КТ 2 / CP 2 | Контроль сборки / Control of assembly | Переходник ТЖИУ.408831.082, ТЖИУ.408831.084/ Adapter ТЖИУ.408831.082, ТЖИУ.408831.084 | ТЖИУ.408831.082СБ, ТЖИУ.408831.084СБ | Сопроводительный паспорт / Accompanying note | HP |  | WP(R) |  | WP(R) |  | WP(R) |  |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-27-2018 | Лист 4 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-27-2018 | Sheet 4 of 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ 3 / CP 3 | Контроль сборки / Control of assembly | Датчик избыточного давления ТЖИУ.406233.021/ Overpressure transmitter ТЖИУ.406233.021 | ТЖИУ.406233.021СБ | Сопроводительный паспорт / Accompanying note | HP |  | WP(R) |  | WP(R) |  | WP(R) |  |
| КТ 4 / CP 4 | Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) / Acceptance tests | Датчик избыточного давления ТЖИУ.406233.021/ Overpressure transmitter ТЖИУ.406233.021 | ## ТЖИУ.406233.001ТУ3 | Протокол испытаний / Test log | HP |  | HP |  | HP |  | HP |  |
| КТ 5 / CP 5 | ## Приемочная инспекция, включая: контроль документации, поставляемой с оборудованием, контроль упаковки, маркировки и консервации оборудования / ## Acceptance inspection, including: documentation inspection, shipped with the equipment, inspection of equipment's package, marking and conservation | Датчик избыточного давления ТЖИУ.406233.021/ Overpressure transmitter ТЖИУ.406233.021 | ## В соответствии с КД и договором / In accordance with Design Documentation and Contract | Паспорт, Протокол приемочной инспекции / Certificate, Log of acceptance inspection | HP |  | HP |  | HP |  | HP |  |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-27-2018 | Лист 5 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-27-2018 | Sheet 5 of 9 |

Приложение 1 / Appendix 1

| № п.п. / Pos. No. | Серийный номер платежа/ Serial number of payment (UID) | Код оборудования по AKZ/ Code of equipment as per AKZ | Заводс-кой номер/ Serial No. | Наименование оборудования (обозначение технических условий, номер чертежа)/ Name of the equipment (name of technical specifications, item drawing No.) | Класс безопас-ности/ Safety Class | Коли-чество, шт./ Quan-tity, pcs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-C10.14-007.0005 | 11UV61P001, 11UV61P002 11UV61P013, 11UV61P014, 11UV61P019, 11UV61P020, 12UV62P001, 12UV62P002, 12UV62P013, 12UV62P014, 12UV62P019, 12UV62P020, 13UV63P001, 13UV63P002, 13UV63P013, 13UV63P014, 13UV63P019, 13UV63P020, 14UV64P001, 14UV64P002, 14UV64P013, 14UV64P014, 14UV64P019, 14UV64P020 | 274972, 274973, 274974, | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2120-25-МП1ВП-ТВ3-015/10кПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2120-25-МП1ВП-ТВ3-015/10kPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 3 |
| 2 | 2-C10.14-007.0007 | 12UT46L005, 14UT47L005, 14UT47L006, 14UT47L007, 11GY10L001, 11GY10L004, 11GY10L005, 11GY10L006, 11GY10L008, 12GY20L001, 12GY20L006, 12GY20L008, 13GY30L001, 13GY30L006, 13GY30L008, 14GY40L001, 14GY40L004, 14GY40L005, 14GY40L006, 14GY40L008 | 280107, 280108, 280109, | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-Вн-2130-25-МП1-ТВ3-015/60кПа-42-М20 S27-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-Вн-2130-25-МП1-ТВ3-015/60kPa-42-М20 S27-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 3 |
| 3 | 2-C10.14-007.0011 | 11RS10L001A, 11RS12P002A, 11RS12P002B, 11RS17P001, 11TF10L001A, 11TF10L001B, 11TH10L001A, 11TH10L001B, 11TH10L001C, 11TH10P001, 12RS20L001A, 12RS22P002A, 12RS22P002B, 12RS27P001, 12TF20L001A, 12TF20L001B, 12TH20L001A, 12TH20L001B, 12TH20L001C, 12TH20P001, 13RS30L001A, 13RS32P002A, 13RS32P002B, 13RS37P001, 13TF30L001A, 13TF30L001B, 13TH30L001A, 13TH30L001B, 13TH30L001C, 13TH30P001, 14RS40L001A, 14RS42P002A, 14RS42P002B, 14RS47P001, 14TF40L001A, 14TF40L001B, 14TH40L001A, 14TH40L001B, 14TH40L001C, 14TH40P001, 12TH20P001 | 275030, 275031, 275032, 275033, | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2140-22-МП1ВП-ТВ3-015/160кПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2140-22-МП1ВП-ТВ3-015/160kPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 4 |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-27-2018 | Лист 6 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-27-2018 | Sheet 6 of 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2-C10.14-007.0009 | 11GY10L002, 11GY10P011, 11GY11L002, 11GY11L003, 11GY11P010, 11GY11P011, 11TH10L003A, 11TH10L003B, 11TH10L004A, 11TH10L004B, 11TL10P003, 11TW10L001A, 11TW10L001B, 11UF80L001, 11VJ18L001A, 11VJ18L001B, 12GY20L002, 12GY20L004, 12GY20L005, 11GY10L002, 11GY10P011, 11GY11L002, 11GY11L003, 11GY11P010, 11GY11P011, 11TH10L003A, 11TH10L003B, 11TH10L004A, 11TH10L004B, 11TL10P003, 11TW10L001A, 11TW10L001B, 11UF80L001, 11VJ18L001A, 11VJ18L001B, 12GY20L002, 12GY20L004, 12GY20L005, 12GY20P011, 12GY21L002, 12GY21P011, 12TH20L003A, 12TH20L003B, 12TH20L004A, 12TH20L004B, 12TL10P004, 12TW20L001A, 12TW20L001B, 12VJ28L001A, 12VJ28L001B, 13GY30L002, 13GY30L004, 13GY30L005, 13GY30P011, 13GY31L002, 13GY31P011, 13TH30L003A, 13TH30L003B, 13TH30L004A, 13TH30L004B, 13TL10P005, 13TW30L001A, 13TW30L001B, 13VJ38L001A, 13VJ38L001B, 14GY40L002, 14GY40L003, 14GY40P010, 14GY40P011, 14GY41L002, 14GY41L003, 14GY41P010, 14GY41P011, 14TH40L003A, 14TH40L003B, 14TH40L004A, 14TH40L004B, 14TL10P006, 14TW40L001A, 14TW40L001B, 14UF90L001, 14VJ48L001A, 14VJ48L001B, 11GY10L009, 11GY10L010, 12GY20L009, 12GY20L010, 13GY30L009, 13GY30L010, 14GY40L009, 14GY40L010, 14GY40L002, 14GY40L003, 14GY40P010, 14GY40P011, 14GY41L002, 14GY41L003, 14GY41P010, 14GY41P011, 14TH40L003A, 14TH40L003B, 14TH40L004A, 14TH40L004B, 14TL10P006, 14TW40L001A, 14TW40L001B, 14UF90L001, 14VJ48L001A, 14VJ48L001B | 280110, 280111, 280112, 280113, 280114, 280115, 280116, 280117, 280118, 280119, | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2130-25-МП1ВП-ТВ3-015/60кПa-42 М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2130-25-МП1ВП-ТВ3-015/60kPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 10 |
| 5 | 2-C10.14-007.0021 | 11GY10P008, 11GY10P009, 11GY11P008, 11GY11P009, 12GY20P008, 12GY20P009, 12GY21P008, 12GY21P009, 13GY30P008, 13GY30P009, 13GY31P008, 13GY31P009, 14GY40P004, 14GY40P005, 14GY40P006, 14GY40P008, 14GY40P009, 14GY41P004, 14GY41P005, 14GY41P006, 14GY41P008, 14GY41P009 | 280121, 280122, 280123, 280124, 280125, 280126, 280127, 280128, 280129, 280130, | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-ТВ3-015/25МПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-ТВ3-015/25MPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 10 |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-27-2018 | Лист 7 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-27-2018 | Sheet 7 of 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2-C10.14-007.0013 | 11GY10P001, 11GY10P002, 11GY10P003, 11GY10P004, 11GY10P005, 11GY10P006, 11GY10P007, 11GY10P010, 11GY11P001, 11GY11P002, 11GY11P003, 11GY11P004, 11GY11P005, 11GY11P006, 11GY11P007, 12GY20P001, 12GY20P002, 12GY20P003, 12GY20P004, 12GY20P005, 12GY20P006, 12GY20P007, 12GY20P010, 12GY21P001, 12GY21P002, 12GY21P003, 12GY21P004, 12GY21P005, 12GY21P006, 12GY21P007, 12GY21P010, 13GY30P001, 13GY30P002, 13GY30P003, 13GY30P004, 13GY30P005, 13GY30P006, 13GY30P007, 13GY30P010, 13GY31P001, 13GY31P002, 13GY31P003, 13GY31P004, 13GY31P005, 12VJ21P001A, 12VJ21P001B, 12VJ21P002A, 12VJ21P002B, 13UF60P004, 13UF60P005A, 13UF60P005B, 13VE30P003, 13VE30P004, 13VE30P006, 13VJ31P001A, 13VJ31P001B, 13VJ31P002A, 13VJ31P002B, 13GY31P006, 13GY31P007, 13GY31P010, 14GY40P001, 14GY40P002, 14GY40P003, 14GY40P007, 14GY41P001, 14GY41P002, 14GY41P003, 14GY41P007 | 275037, 275038, 275039, 275040, 275041, 275042, 275043, 275044, 275045, 275046, 275047, 274549, 274550, 274551, 274552, 274553, 274554, 274555 | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-ТВ3-015/2,5МПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-ТВ3-015/2,5MPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 18 |
| 7 | 2-C10.14-007.0023 | 11TH10P002, 11TH15P002, 11TH16P002, 11TH17P002, 12TH20P002, 12TH25P002, 12TH26P002, 12TH27P002, 13TH30P002, 13TH35P002, 13TH36P002, 13TH37P002, 13YT11P001A,13YT11P001B, 13YT11P001C, 13YT12P001A, 13YT12P001B, 13YT12P001C, 13YT13P001A, 13YT13P001B, 13YT13P001C, 13YT14P001A, 13YT14P001B, 13YT14P001C, 14TH40P002, 14TH45P002, 14TH46P002, 14TH47P002, 14YT11P002A, 14YT11P002B, 14YT11P002C, 14YT12P002A, 14YT12P002B, 14YT12P002C, 14YT13P002A, 14YT13P002B, 14YT13P002C, 14YT14P002A, 14YT14P002B, 14YT14P002C | 280131, 280132, 280133, 280134, 280135, 280136, 280137, 280138, 280139, 280140, | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-ТВ3-015/25МПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-ТВ3-015/25MPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 10 |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-27-2018 | Лист 8 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-27-2018 | Sheet 8 of 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2-C10.14-007.0015 | 10TT13P001, 11RS12P003, 11RS12P004, 11RS17P002, 11TF10P001A, 11TF10P001B, 11TF10P002A, 11TF10P002B, 11TF11P001A, 11TF11P001B, 11TF11P002A, 11TF11P002B, 11TH15P001, 11TH15P005, 11TH15P007, 11TH18P001, 11TW10P001, 11TW10P003, 11UF40P005A, 11UF40P005B, 11UF41P003, 11UF41P004, 11UF41P005, 11UF41P006, 11UF80P001, 11UF80P002, 11UF80P003, 11UF80P004A, 11UF80P004B, 12RS22P003, 12RS22P004, 12RS27P002, 12TF20P001A, 12TF20P001B, 12TF20P002A, 12TF20P002B, 12TF21P001A, 12TF21P001B, 12TF21P002A, 12TF21P002B, 12TF21P003A, 12TF21P003B, 12TF21P004A, 12TF21P004B, 12TH25P001, 12TH25P005, 12TH25P007, 12TH28P001, 12TW20P001, 12TW20P003, 12UF50P005A, 12UF50P005B, 12UF51P001, 12UF51P002, 12UF51P003, 12UF51P004, 13RS32P003, 13RS32P004, 13RS37P002, 13TF30P001A, 13TF30P001B, 13TF30P002A, 13TF30P002B, 13TF31P001A, 13TF31P001B, 13TF31P002A, 13TF31P002B, 13TF31P003A, 13TF31P003B, 13TF31P004A, 13TF31P004B, 13TH35P001, 11VE10P001, 11VE10P002, 11VE10P005, 12VE20P001, 12VE20P002, 12VE20P003, 12VE20P004, 12VE20P005, 11VE11P001A, 11VE11P001B, 11VE11P001C, 11VE11P003, 12UF51P005, 12UF51P006, 12VE21P001A, 12VE21P001B, 12VE21P001C, 12VE21P003, 13UF61P005, 13UF61P006, 13VE31P001A, 13VE31P001B, 13VE31P001C, 13VE31P003, 14UF71P007, 14UF71P008, 14VE41P001A, 14VE41P001B, 14VE41P001C, 14VE41P003, 12VE20P006, 13VE30P001, 13VE30P005, 14VE40P002, 13VE30P002, 14VE40P001, 14VE40P005, 13TH35P005, 13TH35P007, 13TH38P001, 13TW30P001, 13TW30P003, 13UF60P006, 13UF61P001, 13UF61P002, 13UF61P003, 13UF61P004, 14RS42P003, 14RS42P004, 14RS47P002, 14TF40P001A, 14TF40P001B, 14TF40P002A, 14TF40P002B, 14TF41P001A, 14TF41P001B, 14TF41P002A, 14TF41P002B, 14TH45P001, 14TH45P005, 14TH45P007, 14TH48P001, 14TW40P001, 14TW40P003, 14UF70P005A, 14UF70P005B, 14UF71P003, 14UF71P004, 14UF71P005, 14UF71P006, 14UF90P001, 14UF90P002, 14UF90P003, 14UF90P004A, 14UF90P004B | 274556, 274557, 274558, 274559, 274560, 274561, 274562, 274563, 274564, 274565, 274566, 274567, 274568, 274569, 274570, 274571, 274572 | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-ТВ3-015/2,5МПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-ТВ3-015/2,5MPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 17 |

| ФГУП «ВНИИА» | План качества | № BU-ПК-ВНИИА-27-2018 | Лист 9 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSUE “VNIIA” | Quality plan | No. BU-QP-VNIIA-27-2018 | Sheet 9 of 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2-C10.14-007.0026 | 11YC00P001A, 11YC00P001B, 11YC00P001C, 11YC00P003A, 11YC00P003B, 11YC00P003C, 11YC00P017A, 11YC00P017B, 11YC00P017C, 12YC00P002A, 12YC00P002B, 12YC00P002C, 12YC00P004A, 12YC00P004B, 12YC00P004C, 12YC00P018A, 12YC00P018B, 12YC00P018C, 13YC00P005A, 13YC00P005B, 13YC00P005C, 14YC00P006A, 14YC00P006B, 14YC00P006C, 10TA10P001A, 10TA10P001B, 10TA10P002, 11RS12P001A, 11RS12P001B, 11TH11P001, 11TH12P001, 11TH15P003, 11TH15P004, 11TH16P001, 11TH17P001, 11TW10P002, 12RS22P001A, 12RS22P001B, 12TH21P001, 12TH22P001, 12TH25P003, 12TH25P004, 12TH26P001, 12TH27P001, 12TW20P002, 13RS32P001A, 13RS32P001B, 13TH31P001, 13TH32P001, 13TH35P003, 13TH35P004, 13TH36P001, 13TH37P001, 13TW30P002, 14RS42P001A, 14RS42P001B, 14TH41P001, 14TH42P001, 14TH45P003, 14TH45P004, 14TH46P001, 14TH47P001, 14TW40P002, 14YR00P001, 10UE10P002, 10UE10P003, 10UE10P004, 10UE50P002 | 280141, 280142, 280143, 280144, 280145, 280146, 280147, 280148, 280149, 280150, | Датчик избыточного давления ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2170-22-МП1ВП-ТВ3-015/25МПа-42-М20 S27-ШР22-от минус 25 до плюс 80 ºC / Overpressure transmitter ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2170-22-МП1ВП-ТВ3-015/25MPa-42-М20 S27-ШР22-from minus 25 to plus 80 ºC (ТЖИУ.406233.001ТУ3, ТЖИУ.406233.021СБ) | 2У | 10 |