|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: ОП "Ривненская АЭС" / ГП "НАЭК "Энергоатом"

- Тема информационного запроса: Замена хладагентов тип «Фреон R22» и «Фреон R406» на более безопасные типы хладагентов для кондиционеров и холодильных машин.

- Цель информационного запроса: Получение информации об опыте перехода от одних типов хладагентов для кондиционеров и холодильных машин на другие типы хладагентов и возможность их применения на ВП РАЭС

- Описание проблемы: Отсутствие на рынке Украины хладагентов типа «Фреон R22» и «Фреон R406»

- Конкретные вопросы: - Выполнялся ли переход с одного типа хладагента на другой тип хладагента. Если да, то, указать с какого типа, на какой тип хладагента было заменено? - Какие марки синтетических масел при этом используются, и совместимы они с новыми хладагентами? - Какие уплотнительные материалы при этом используются, и совместимы они с новыми хладагентами и синтетическими маслами? - Выполнялась ли модификация (замена узлов) кондиционеров и холодильных машин при смене типа хладагента?

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: ВАО АЭС

- Подразделение – инициатор запроса: СГТ ЭРП

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Попов Алексей Григорьевич, тел. +38 03636 64-1-33, PoAG@rnpp.atom.gov.ua

- Дата запроса: 26.01.2022 г.