|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. **АЭС/Организация:** Запорожская АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» |
| 1. **Тема информационного запроса:**   Наличие датчиков пожарной сигнализации ГЦН в гермооболочке энергоблоков (для АЭС с энергоблоками ВВЭР-1000). |
| 1. **Цель информационного запроса:**   Получение информации от других АЭС по теме запроса. |
| 1. **Описание проблемы:**   Оснащены ли системой пожарной сигнализации ГЦН в гермооболочке энергоблоков. |
| 1. **Конкретные вопросы:** 2. Установлены ли датчики пожарной сигнализации на/непосредственно рядом с ГЦН в гермооболочке энергоблоков (для АЭС с блоками ВВЭР-1000). 3. При наличии таких датчиков просьба (по возможности) предоставить информацию о местах их расположения и типе датчиков. |
| 1. **Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:**   ВАО АЭС-МЦ |
| 1. **Подразделение – инициатор запроса:** электрический цех ОП ЗАЭС |
| 1. **Контактные реквизиты инициатора запроса:**   Должность начальник отдела опыта эксплуатации ОП ЗАЭС  ФИО. Рябуха Альберт Анатольевич  Раб. тел.: (06139) 56265  e-mail: раб.: ooe31374@mgw.npp.zp.ua |
| 1. **Дата запроса:** 17.06.2021 |