|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр** **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции****ВАО АЭС – МЦ**Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25Тел. +7 495 376 15 87Факс: +7 495 376 08 97info@wanomc.ru |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. **АЭС/Организация:** Запорожская АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом»
 |
| 1. **Тема информационного запроса:**

Наличие датчиков пожарной сигнализации ГЦН в гермооболочке энергоблоков (для АЭС с энергоблоками ВВЭР-1000). |
| 1. **Цель информационного запроса:**

Получение информации от других АЭС по теме запроса. |
| 1. **Описание проблемы:**

Оснащены ли системой пожарной сигнализации ГЦН в гермооболочке энергоблоков. |
| 1. **Конкретные вопросы:**
2. Установлены ли датчики пожарной сигнализации на/непосредственно рядом с ГЦН в гермооболочке энергоблоков (для АЭС с блоками ВВЭР-1000).
3. При наличии таких датчиков просьба (по возможности) предоставить информацию о местах их расположения и типе датчиков.
 |
| 1. **Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:**

ВАО АЭС-МЦ  |
| 1. **Подразделение – инициатор запроса:** электрический цех ОП ЗАЭС
 |
| 1. **Контактные реквизиты инициатора запроса:**

Должность начальник отдела опыта эксплуатации ОП ЗАЭСФИО. Рябуха Альберт АнатольевичРаб. тел.: (06139) 56265 e-mail: раб.: ooe31374@mgw.npp.zp.ua |
| 1. **Дата запроса:** 17.06.2021
 |