**ЗГИп-НУТП**

 **г-ну Унаняну У.У.**

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

 В ответ на Вашу Служебную записку вх.№5110 от 28.09.2022г. По результатам ПП ВАО АЭС-МЦ (с 25.08 по 09.09.2022г.) направление "SOER-ы" имеется следующее замечание:

 На основе анализа событий на ААЭС было проверено состояние выполнения 7-и рекомендаций вместо отмеченных в Проекте отчета 8-и. Это следующие рекомендации:

* SOER 2002-2 “Надёжность аварийного электроснабжения”- Рекомендация 1;4:5;
* SOER 2013-1 “Недостатки требований к базовым знаниям операторов” – Рекомендация 3a;3b;3d;3e.

 Следовательно, во время ПП ВАО АЭС-МЦ всего проверено состояние выполнения 64 рекомендаций (57 рекомендаций по итогам ПП ВАО АЭС-МЦ 2017г. и 7 рекомендаций на основе анализа событий на ААЭС).

 Результаты проверок (в цветовой форме) прилагаются.

Партнер по направлению SOER- ВИ ПТО Кагзванцян А.А.