|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. АЭС/Организация: Кольская. |
| 1. Тема информационного запроса:   Защита от однофазных замыканий на землю в сети генераторного напряжения и/или от однофазных замыканий в обмотке генератора. |
| 1. Цель информационного запроса: Получение информации по техническим характеристикам и режимам работы защит. |
| 1. Описание проблемы:   Кольская АЭС намерена оптимизировать работу защиты в сети генераторного напряжения и/или от однофазных замыканий в обмотке генератора для исключения излишней работы. |
| 1. Конкретные вопросы: 2. Используется ли на АЭС защита от однофазных замыканий на землю в сети генераторного напряжения и/или от однофазных замыканий в обмотке генератора. 3. Какие технические характеристики и режимы работы защит от однофазных замыканий на «Землю» в сети генераторного напряжения и/или от однофазных замыканий в обмотке генератора. |
| 1. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:   Все АЭС, входящие в ВАО АЭС МЦ. |
| 1. Подразделение – инициатор запроса: Электрический цех. |
| 1. Контактные реквизиты инициатора запроса:   Имя: Серемак Сергей Викторович  Должность: Начальник электрического цеха Кольской АЭС  Рабочий телефон: +78153242373, +78153242890  e-майл: SeremakSV@kolnpp.rosenergoatom.ru |
| 1. Дата запроса: 29.11.2021 |

Представитель ВАО АЭС-МЦ на Кольской АЭС Кузин С.М.