|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: Кольская АЭС /АО «Концерн Росэнергоатом»

- Тема информационного запроса: Система бесперебойного питания типа PEW 1005-220/220-EAN производства GUTOR. На Кольской АЭС применены в схемах питания ИПК ПГ, ИПК КД. Опыт эксплуатации.

- Цель информационного запроса: Сбор данных об опыте эксплуатации ИБП типа PEW 1005-220/220-EAN.

- Описание проблемы: Исключение отказов в работе ИБП.

- Конкретный вопрос: - Какие замечания в работе ИБП были выявлены и какие способы их устранения применялись? - Какой состав ЗИП необходим в т.ч. с учетом снятия с производства отдельных элементов?

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: Все АЭС Московского центра ВАО АЭС.

- Подразделение – инициатор запроса: ЦТАИ Кольской АЭС

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Бесчастнов Константин Сергеевич, начальник ЦТАИ, тел. (881532) 42385; E-mail: <BeschastnovKC@kolatom.murmansk.ru> ; Васильев Андрей Николаевич, ведущий инженер ЦЦР, тел. (881532) 42910; E-mail: <VasilievAN@kolatom.murmansk.ru>

- Дата запроса: 17.01.2019

Представитель ВАО АЭС – МЦ

на Кольской АЭС 						           Кузин С.М.