**موارد موردنظر جهت طرح در جلسه هيأت مديره:**

1. **تامين تعداد 216 عدد باتري پست 400 كيلوولت به همراه متعلقات مربوطه، مطابق با مشخصات ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مبلغ تقريبي 000/000/600/9 (نه ميليارد و ششصد ميليون) ريال.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح كالا | واحد | تعداد |
| 1 | باتري 2V، 600 آمپر ساعت  | دستگاه | 216 |
| 2 | بست مسي آبكاري شده 2\*30\*180 ميليمتر | عدد | 432 |
| 3 | پيچ شش گوش استيل 30\*8 تمام دنده با واشر تخت و فنري | عدد | 432 |
| 4 | جايگاه 12 سلولي افقي باتري | ست | 18 |
| 5 | آب اسيد 22/1 (گالن 20ليتري) | گالن | 131 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تعداد** | **ابعاد (میلیمتر)** | **دشارژ** | **ظرفیت** | **ولتاژ** | **مدل باتری مطابق با استاندارد** DIN40736  |
| **216** | 680 | ارتفاع کل | ولتاژنهایی برای هر سله (ولت) | جریان تخلیه (آمپر) | زمان تخلیه (ساعت) | ظرفیت (آمپرساعت) | ولت |
| 644 | ارتفاع |
| 206 | طول |
| 145 | عرض |
|  |  | 1.80 | 60 | 10 | 600 | 2 | 6 OPzS 600 |