| Продавец (Экспортер) 3АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» 2, стр. 1, 127434, Дмитровское шоссе Москва, Россия |  |  |  | ДЕТАЛЬНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ № SP-4231 DETAILED PACKING LIST № SP-4231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А55-В22* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seller (Exporter) JSC “ATOMSTROYEXPORT” 2, стр. 1, 127434 , Dmitrovskoye shosse Moscow, Russia |  |  |  |  | Генеральный Контракт № 643/08641106/01 от 08.01.95. На завершение строительства блока 1 АЭС Бушер. Дополнение № 55 к генеральному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель, адрес, страна, по приказу БАНК МАРКАЗИ ДЖОМХОУРИ ИСЛАМИ Иран, Тегеран, Фердоуси Consignee, address, country, to the order BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI Iran, Tehran, Ferdowsi Ave |  |  |  |  | Contract No 643/08641106/01 From 08.01.95. Completion of Unit One of Bushehr Nuclear Power Plant Addendum No 55 Договор № 7717/10715 от 10.07.2012 Agreement No 7717/10715 dd 10.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уведомить: Организацию по атомной энергии Ирана – Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана Иран, Тегеран, Пр. Африке, ул. Тандис 7 Notify : ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN, 7, Tandis Str., Africa Ave., Tehran, Iran |  |  |  |  | Завод – изготовитель ОАО «ДоКон» Manufacturing plant JSC «DoCon» Поставщик ОАО «ДоКон» Supplier JSC «DoCon» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лист 1 Sheet 1 |  |  |  |  |  |  | Листов 4 Sheets 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серийный номер платежа Serial No of Payment | № No | Марки и номера Marks and numbers |  |  |  |  | Наименование товара Description of goods | Вид груз. местa Type of packages |  | Номера мест Packages No |  |  |  | Ед. изм. Unit | Количество товара Quantity |  |  | Масса, кг брутто/ нетто Mass, kg Gross / Net (total) | Габариты, см / объем, м3 Dimensions, sm / Volume, m 3 |  |
| A55-B22-0-1.16 |  | CR-P230АС2 230В |  |  |  |  | Relay, Реле | картонная коробка/ box картонная коробка/ box |  | 1/2 - 2/2 1/2 - 2/2 |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,014/0,06 | 31х22х26 52х28х22 31х22х26 52х28х22 |  |
| A55-B22-0-1.17 |  | СА5-31 М |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-1.18 |  | СА5-01 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-1.19 |  | СА5-10 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-1.20 |  | А12-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-1.21 |  | А16-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-1.23 |  | S201 МС8 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-1.24 |  | S203 МC16 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-1.25 |  | S203 МC10 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-1.26 |  | C3SS1-30В-20 |  |  |  |  | Three-position switch, трёхпозиционный переключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,03 |  |  |
| A55-B22-0-1.30 |  | CL-523Y |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,023/0,05 |  |  |
| A55-B22-0-1.31 |  | CL-523R |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 10 |  |  | 0,023/0,23 |  |  |
| A55-B22-0-2.17 |  | CR-P230АС2 230В |  |  |  |  | Relay, Реле |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,014/0,06 |  |  |
| A55-B22-0-2.18 |  | СА5-31 М |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-2.19 |  | СА5-01 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-2.20 |  | СА5-10 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-2.21 |  | А12-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-2.22 |  | А16-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-2.23 |  | А26-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,6 |  |  |
| A55-B22-0-2.25 |  | S201 МС8 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-2.26 |  | S203 МC16 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-2.27 |  | S203 МC10 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-2.28 |  | S203 МC25 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-2.29 |  | C3SS1-10В-20 |  |  |  |  | Three-position switch, трёхпозиционный переключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,03 |  |  |
| A55-B22-0-2.33 |  | CL-523Y |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,023/0,05 |  |  |
| A55-B22-0-2.34 |  | CL-523R |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 10 |  |  | 0,023/0,05 |  |  |
| A55-B22-0-3.16 |  | CR-P230АС2 230В |  |  |  |  | Relay, Реле |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,014/0,06 |  |  |
| A55-B22-0-3.17 |  | СА5-31 М |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-3.18 |  | СА5-01 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-3.19 |  | СА5-10 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-3.20 |  | А12-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-3.21 |  | А16-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-3.23 |  | S201 МС8 |  |  |  |  | Switch, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-3.24 |  | S203 МC16 |  |  |  |  | Switch, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-3.25 |  | S203 МC10 |  |  |  |  | Switch, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-3.26 |  | C3SS1-10В-20 |  |  |  |  | Three-position switch, трёхпозиционный переключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,03 |  |  |
| A55-B22-0-3.30 |  | CL-523Y |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,023/0,05 |  |  |
| A55-B22-0-3.31 |  | CL-523R |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 6 |  |  | 0,023/0,14 |  |  |
| A55-B22-0-4.15 |  | CR-P230АС2 230В |  |  |  |  | Relay, Реле |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 9 |  |  | 0,014/0,13 |  |  |
| A55-B22-0-4.17 |  | СА5-31 М |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-4.18 |  | СА5-01 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 5 |  |  | 0,014/0,07 |  |  |
| A55-B22-0-4.19 |  | СА5-10 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 5 |  |  | 0,014/0,07 |  |  |
| A55-B22-0-4.20 |  | А12-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,34/0,68 |  |  |
| A55-B22-0-4.21 |  | А16-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-4.22 |  | А26-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,6/1,2 |  |  |
| A55-B22-0-4.24 |  | S201 МС8 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-4.25 |  | S203 МC16 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,375/0,75 |  |  |
| A55-B22-0-4.26 |  | S203 МC10 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-4.27 |  | S203 МC25 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-4.31 |  | CL-523Y |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,023/0,09 |  |  |
| A55-B22-0-4.32 |  | CL-523R |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 16 |  |  | 0,023/0,37 |  |  |
| A55-B22-0-5.14 |  | CR-P230АС2 230В |  |  |  |  | Relay, Реле |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 7 |  |  | 0,014/0,1 |  |  |
| A55-B22-0-5.15 |  | СА5-31 М |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-5.16 |  | СА5-01 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 5 |  |  | 0,014/0,07 |  |  |
| A55-B22-0-5.17 |  | СА5-10 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 5 |  |  | 0,014/0,07 |  |  |
| A55-B22-0-5.18 |  | А16-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,34/0,68 |  |  |
| A55-B22-0-5.19 |  | S201 МС8 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-5.20 |  | S203 МC16 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,375/0,75 |  |  |
| A55-B22-0-5.21 |  | OMWS2PB |  |  |  |  | Two-position switch, двухпозиционный переключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,03 |  |  |
| A55-B22-0-5.25 |  | CL-523Y |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,023/0,09 |  |  |
| A55-B22-0-5.26 |  | CL-523R |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 20 |  |  | 0,023/0,46 |  |  |
| A55-B22-0-6.13 |  | LED зел. CR-P/ M-92V 110-230В АС/DC |  |  |  |  | Echangeable functional unit, Сменный функц. блок |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 8 |  |  | 0,005/0,04 |  |  |
| A55-B22-0-6.15 |  | CR-P230АС2 230В |  |  |  |  | Relay, Реле |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,014/0,06 |  |  |
| A55-B22-0-6.17 |  | СА5-31 М |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-6.18 |  | СА5-01 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-6.19 |  | СА5-10 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,014/0,03 |  |  |
| A55-B22-0-6.21 |  | А30-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,71 |  |  |
| A55-B22-0-6.25 |  | S201 МС10 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-6.26 |  | S203 МC32 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-6.27 |  | S203 МC50 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-6.28 |  | S203 МC40 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-6.29 |  | C3SS1-10В-20 |  |  |  |  | Three-position switch, трёхпозиционный переключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,03 |  |  |
| A55-B22-0-6.33 |  | CL-523Y |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0,023/0,05 |  |  |
| A55-B22-0-6.34 |  | CL-523R |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 12 |  |  | 0,023/0,28 |  |  |
| A55-B22-0-7.17 |  | CR-P230АС2 230В |  |  |  |  | Relay, Реле |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 8 |  |  | 0,014/0,11 |  |  |
| A55-B22-0-7.18 |  | СА5-31 М |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,06 |  |  |
| A55-B22-0-7.19 |  | СА5-01 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,014/0,06 |  |  |
| A55-B22-0-7.20 |  | СА5-10 |  |  |  |  | Auxiliary contacts unit, Контакт |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,014/0,06 |  |  |
| A55-B22-0-7.21 |  | А12-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,34 |  |  |
| A55-B22-0-7.22 |  | А30-30-10 |  |  |  |  | Contactor, Контактор |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,71 |  |  |
| A55-B22-0-7.25 |  | S201 МС10 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-7.26 |  | S203 МC16 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,375 |  |  |
| A55-B22-0-7.27 |  | S203 МC32 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-7.28 |  | S203 МC50 |  |  |  |  | Switch, авт. выключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,125 |  |  |
| A55-B22-0-7.29 |  | C3SS1-30В-20 |  |  |  |  | Three-position switch, трёхпозиционный переключатель |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0,03 |  |  |
| A55-B22-0-7.34 |  | CL-523Y |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 4 |  |  | 0,023/0,09 |  |  |
| A55-B22-0-7.35 |  | CL-523R |  |  |  |  | Pilot light, лампа |  |  |  |  |  |  | шт/pcs | 20 |  |  | 0,023/0,46 |  |  |
|  | ИТОГО/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20/17 |  |  |
| Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству действующим в Российской Федерации стандартам и может быть отгружен на экспорт. It is hereby certified that quality of goods mentioned in this document is in conformity with the standards applicable in the Russian Federation and the goods may be exported |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка Marking |  |  | Contract No 643/08641106/01 DD 08.01.95 Iranian Customs Tariff No 8401/20, 8401/30, 8401/40 L/C No FE 75012837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация находится в месте № 1 Documentation in package No 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись/signatures: Дата / Date: __________________ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |