|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

АЭС/Организация: Калининская /АО «Концерн Росэнергоатом».

Тема информационного запроса: Ведение водно-химического режима второго контура ВВЭР

- Цель информационного запроса: Изучение опыта по ведению аммиачно-этаноламинового водно-химического режима второго контура с коррекционной обработкой среды аммиаком, гидразином и этаноламином.

- Описание проблемы: На Калининской АЭС разрабатывается Решение по внедрению аммиачно-этаноламинового ВХР второго контура в соответствии с СТО .1.1.07.003.0818-2016.

- Конкретные вопросы: 1. Существует ли опыт совместного дозирования гидразина и аммиака при ведении аммиачно-этаноламинового ВХР? 2. Как организован процесс приготовления рабочего раствора корректирующих реагентов? 3. Каковы концентрации гидразина и аммиака в рабочем растворе?

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: АЭС МЦ и с реакторами ВВЭР-1000 проекта В-320

- Подразделение – инициатор запроса: химический цех

Контактные реквизиты инициатора запроса: Анурин Александр Сергеевич,

Дата запроса: 17.03.2020.

Представитель ВАО АЭС-МЦ на КлнАЭС                                                  Ю.В. Щелик

Ю.В. Щелик +7-48255-50286

schelik@wanomc.ru