ВАО АЭС

Миссия поддержки

АЭС:   АЭС Бушер

Даты миссии:  06-09.07.2019

Тема миссии:    Способы проведения оценки состояния ядерной безопасности на АЭС.

ПЗКВ/экспертная оценка ОДУ:  Мониторинг эффективности производственной деятельности (PI.1), 	Культура ядерной безопасности (SC.1), Противоаварийная готовность (EP.2).

Дата оценки эффективности:  ___.11.2020

Цель Миссии поддержки (МП) - оказывать положительное влияние на повышение безопасности и надежности, и улучшение эксплуатации АЭС. Оценка эффективности МП показывает как результат миссии повлиял на улучшение эксплуатации АЭС, и соответственно на повышение безопасности и надежности. Оценка может быть выполнена при проведении повторной МП, партнерской проверки или повторной партнерской проверки, во время проведения самооценки, или представителем ВАО АЭС на площадке. Оценка должна быть выполнена, основываясь на результатах проведенной МП.

Оценка эффективности МП осуществляется с использованием системы оценки, представленной ниже. Эффективность каждой рекомендации должна быть оценена в зависимости от степени выполнения, достижения поставленной цели и улучшения эксплуатации. Подсчет эффективности МП производится по суммарной средней оценке эффективности всех рекомендаций. Если эффективность МП ниже 3.5, должны быть указаны причины, способствующие низкой эффективности МП.

4 - Показатель/цель полностью достигнута, рекомендация выполнена полностью

3 - Показатель/цель в основном/почти достигнута, рекомендация выполняется

2 - Показатель/цель частично достигнута, рекомендация запланирована к выполнению или  начато выполнение рекомендации

1 - Показатель/цель не достигнута, рекомендация не выполняется

| Эффективность рекомендации 1: Пересмотреть инструкцию о проведении ежегодной проверки ядерной безопасности с указанием ответственных и детализацией пунктов опросника. |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Эффективность рекомендации 2: Разработать перечень должностных лиц ответственных за ЯБ. |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Эффективность рекомендации 3: Провести анализ документа РДЭО1.1.2.01.0128-2015 «Проверка состояния ядерной безопасности атомной станции внутренней комиссией. Типовое положение» на предмет применимости в части проведения ежегодной оценки ядерной безопасности. |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Эффективность рекомендации 4: Использовать в годовом отчёте проверки состояния ядерной безопасности индикаторы ВАО АЭС (показать тренд изменений за 3-5 лет и сравнение со средним результатам ВАО АЭС): - Работоспособность систем безопасности SSPI; - Неплановые автоматические аварийные остановы реактора в критическом состоянии UA7; - Показатель надежности ядерного топлива FRI; - Химический показатель CPI. |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Эффективность рекомендации 5: Представлять в ежегодном отчёте проверки состояния ядерной безопасности статистику нарушений, предписаний регулирующего органа, разработанных корректирующих мероприятий, выполненных/не выполненных мероприятий. Представлять данную статистику за 3-5 лет в виде таблицы для наглядности трендов. |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Эффективность рекомендации 6: При проведении ежегодной проверки ядерной безопасности для выбранных индикаторов использовать методики расчёта показателей указанных в приложении к СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 «Положение о годовых отчётах по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций». |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Эффективность рекомендации 7: Рассмотреть возможность применимости индикаторов МАГАТЭ указанных в TECDOC 1141. |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Эффективность рекомендации 8: Рекомендации по редактированию классификатора аварий плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС Бушер: 8.1. При разработке системы классификации аварий взять за основу предложенные МАГАТЭ (GSG-2) 4 уровня аварийного реагирования. 8.2. Использовать промежуточные результаты аналитического обоснования (АО) СОАИ в части критериев повреждения топлива для разработки технологических критериев классификатора. Запросить у подрядчика работ по СОАИ предварительную информацию о критериях повреждения а.з., контролируемых оператором. 8.3. Учитывая схожесть типов проектов Запорожской АЭС и АЭС Бушер выполнить анализ применимости классификатора Запорожской АЭС для условий АЭС Бушер. 8.4. Установить критерии классов аварий Аварийного плана для АЭС Бушер и контролировать обоснование их при выполнении АО СОАИ и РУТА подрядными организациями. 8.5. Выполнить обоснование выбранных критериев классификатора аварийного плана в части применения этих критериев для определения класса аварии. Разработать документ, обосновывающий применяемые критерии. Численные значения параметров могут быть уточнены при завершении соответствующих расчетов по обоснованию СОАИ. 8.6. При разработке классификатора учитывать технические особенности проекта АЭС Бушер, а также установленные радиационные критерии. Классификация аварий по радиационным критериям должна подтверждаться соответствующим состоянием АЭС. 8.7. Выполнить дополнительный расчет радиационных параметров, подтверждающих повреждение оболочек ТВЭЛ с учетом особенностей проекта АЭС Бушер. 8.8. Активизировать различные формы работы с экспертами в области разработки СОАИ, РУТА, аварийной классификации, аварийного плана и управления авариями для получения дополнительных и более полных знаний, а также обмена опытом в этих направлениях. 8.9. Усовершенствовать процесс сохранения и передачи знаний и опыта между работниками АЭС Бушер в части документации по управлению авариями. |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Средняя оценка выполнения рекомендаций (эффективность МП) |  |  |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| Укажите основные причины невыполнения рекомендаций и вкратце поясните почему (если средняя оценка меньше или равна 3.5) |  |  |  |  |  |
| - Рекомендации были выполнены, но неэффективны |  |  |  |  |  |
| - Рекомендации МП не были выполнены из-за их сложности, специфичности, реальности и т.д.) |  |  |  |  |  |
| - Рекомендации МП не были выполнены из-за слабой организации работ по их выполнению |  |  |  |  |  |
| - Рекомендации МП не были выполнены из-за недостаточности времени для их выполнения (после миссии) |  |  |  |  |  |
| - Другие причины |  |  |  |  |  |

ФИО, должность: …………………………………………….……….……….…………………………………..………..