## Sheet1
گزارش رعایت الزامات شرایط اعتباری پروانه بهره‌برداري نیروگاه اتمی بوشهر به شماره 2016, INRA-NNSD-BNPP1-3-OPL dated April 20 در سه ماهه اول سال 1399
رديف | بند شرايط اعتباري | زير بند شرايط اعتباري | نوع فعاليت(روسي) | نوع فعاليت | مسئول در شركت توليد و توسعه | مسئول در شركت بهره برداري | مهلت | اقدامات/توضيحات
|  | 1 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | GENERAL REQUIREMENTS
1 |  | 1.1 | Обладатель лицензии должен нести полную ответственность за безопасность АЭС Бушер-1 во всех режимах эксплуатации, в том числе во время происшествий, инцидентов, аварий и аварийных ситуаций. | The Licensee shall bear full responsibility for safety of BNPP -1 in all operation modes, including occurrences, incidents, accidents and emergency situations. | مديرعامل | مديرعامل | بطور مستمر | مطابق با الزامات و مقررات مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور و سياستها و ماموريت‌هاي شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران، دارنده پروانه بهره‌برداري مسئوليت کامل ايمني واحد يکم نيروگاه اتمي بوشهر را در همه وضعيت هاي بهره برداري اعم از اتفاقات، حوادث، رويدادها و وضعيت هاي اضطراري برعهده دارد.
2 | 1.2 | 1.2 | Обладатель лицензии должен осуществлять лицензируемую деятельность в соответствии с: | The Licensee shall carry out the licensed activity in compliance with: | _ | _ | بطور مستمر | _
3 |  | 1.2.1 | Требованиями законодательных, правовых и регулирующих документов, действующих в Исламской Республике Иран в области использования атомной энергии и действующих соглашений между Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией и Международным Агентством по атомной энергии. | Requirements of the legislative, legal and regulatory documents valid in the Islamic Republic of Iran in the field of application of atomic energy and valid agreements of the Islamic Republic of Iran with the Russian Federation and the International Atomic Energy Agency. | مديرعامل | مديرعامل | بطور مستمر | فعاليتها در نيروگاه اتمي بوشهر مطابق با الزامات مدارک قانوني، حقوقي و مقررات معتبر در جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي کاربرد انرژي هسته اي (از جمله قانون سازمان انرژي اتمي ايران و قانون حفاطت در برابر اشعه) و توافقات معتبر جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه و آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي‌شود.
4 |  | 1.2.2 | Критериями и требованиями ядерной и радиационной безопасности, установленными INRA в рамках действующих стандартов и норм в области использования атомной энергии. | Criteria and requirements of nuclear and radiation safety established by INRA within the valid standards and regulations in the field of application of atomic energy. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | مطابق با مدارك مصوب نيروگاه در حوزه كاري مديريت سوخت و ايمني هسته اي انجام مي شود.
5 |  | 1.2.3 | Проектными критериями, а также параметрами и характеристиками, проектными ограничениями и условиями безопасной эксплуатации, установленными в следующих документах: | Design criteria, as well as parameters and characteristics, design limits and safe operation conditions established in the following documents: | _ | _ | بطور مستمر | _
|  |  | Окончательный отчет по обоснованию безопасности, 49.BU.1 0.0.ОО.FSAR.RDR001, последняя версия; | Final Safety Analysis Report, 49.BU.1 0.0.ОО.FSAR.RDR001, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاونت توليد/فني‌مهندسي/معاون ايمنی | بطور مستمر | در بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر معيارهاي طراحي و همچنين پارامترها و مشخصات و حدود ايمني و شرايط بهره برداري ايمن در نظر گرفته شده در آخرين ويرايش مدرك گزارش نهايي تحليل ايمني: Final Safety Analysis Report No.49.BU.10.0 .oo.FSAR.RDR001 رعايت مي‌شود. شايان ذكر است ويرايش دوم گزارش نهايي تحليل ايمني به مركز نظام ايمني ارسال شده و براي همه فصول نظرات آن مركز دريافت شده است. نظرات نظام بر روی فصل 10 توسط پیمانکار اعمال شده و به دفتر ایمنی هسته‌ای ارسال شده است.
|  |  | Технический регламент безопасной эксплуатации, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, последняя версия; | Technical Specification of Safe Operation, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | در 3 ماهه اول سال 99 در مدرک اعمال تغییرات نشده است
|  |  | Паспорт реакторной установки АЭС Бушер-1 No.NNSD-PAS-RP-АЭС БУШЕР-1. | BNPP-1 Reactor Plant Passport No.NNSD-PAS-RP-BNPP-1. | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | پاسپورت راکتور پس از ثبت اطلاعات مربوط به بارگذاري ششم و اخذ تاييد دفتر نظام ايمني بوشهر جهت تاييد نهايي به تهران ارسال شده است. با توجه به اتمام تعمیرات 2020-1 و اتمام سوخت گذاری مربوط به سیکل هفتم محاسبات فنی از سوی گروه سوخت شروع شده است که به محض دریافت اطلاعات از ایشان بروزرسانی پاسپورت راکتور مطابق با بار گذاري هفتم انجام خواهد شد.
6 |  | 1.2.4 | Правилами и принципами безопасной эксплуатации, процедурами выполнения операций, связанных с безопасностью, установленными в следующих документах: | Rules and approaches to safe operation, procedures for performance of safety-related operations established in the following documents: | _ | _ | بطور مستمر | _
|  |  | Технический регламент безопасной эксплуатации, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, последняя версия; | Technical Specification of Safe Operation, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | اين مدرك معتبر و در اتاق كنترل مستقر بوده و الزامات و مقررات ويرايش دوم آن (نظام نامه فني ايمن بهره برداري 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001)در زمان بهره برداري رعايت ميشود . براي ويرايش دوم مدرك طبق تجارب بدست امده در حين بهره برداري تغييراتي براي رفع ايرادات مشاهده شده تهيه شده و لي هنوز اجرائي نشده است.
|  |  | Инструкция по ликвидации аварий на реакторной установке АЭС Бушер-1, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.003, последняя версия; | Emergency operation manual for reactor plant of BNPP-1, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.003, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | در حال حاضر ويرايش دوم اين دستور العمل در اتاق كنترل نيروگاه طبق الزامات دستور العملهاي اضطراري مستقر و معتبر مي باشد ( با توجه به اينكه طبق قرار داد تهيه مدارك اضطراري پيش نويس دستورالعمل اضطراري واحد راكتور در فرم SBEOI دريافت شده دستورالعمل موجود تا زمان تهيه و اجرائي كردن مدارك جديد تمديد اعتبار مي شود ). در اين دوره تغييري در اين مدرك وجود نداشته است در بازه زماني سه ماهه اول سال 99 اختلالي در كار واحد روي نداد.
|  |  | Руководство по управлению запроектными авариями, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.008, последняя версия; | Beyond-design-basis accident control manual, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.008, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | ويرايش دوم اين دستور العمل در اتاق كنترل نيروگاه طبق الزامات دستور العملهاي اضطراري مستقر و معتبر مي باشد.در اين دوره حادثه اي كه منجر به استفاده از دستورالعمل حوادث ماوراي طراحي شود رخ نداده است .در اين دوره تغييري در اين مدرك وجود نداشته است .
|  |  | Инструкция по обеспечению ядерной безопасности при транспортировке, перегрузке и хранении свежего и облученного ядерного топлива, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.009, последняя версия; | Instruction on nuclear safety assurance by storage, transportation and refueling of fresh and spent nuclear fuel, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.009, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | الزامات مدرك Instruction on nuclear safety assurance by storage, transportation and refueling of fresh and spent nuclear fuel, 85.BU.10.0.NS.INS.FNSM13215 در عمليات جابجايي ، سوخت گذاري و نگهداري سوخت هسته‌اي نيروگاه اتمي بوشهر به طور مستمر رعايت مي‌شود. مدرك حاضر تا تاريخ 1402/01/19 داراي اعتبار است.
|  |  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС «Бушер-1», 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015, последняя версия. | Personnel protection activity plan in case of accident at Bushehr-1 NPP, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015, latest revision. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | در صورت بروز حادثه، اقدامات حفاظتي طبق مدرك Personnel protection activity plan in case of accident at Bushehr-1 NPP, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015, انجام خواهد شد. بر اساس مفاد مندرج در برنامه، كليه‌ي فعاليت‌هاي آمادگي مقابله با حوادث در حال پي‌گيري، انجام و تحت كنترل مي‌باشد.
|  |  | Перечень ядерно-опасных работ на реакторной установке блока № 1 АЭС «Бушер», 51.BU.1 0.00.AB.WI. ATEX.030, последняя версия; | List of nuclear-hazardous activities on reactor plant of «Bushehr» NPP Power Unit No. 1, 51.BU.1 0.00.AB.WI. ATEX.030, latest version; | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | در نيروگاه اتمي بوشهر مجموعه فعاليت هاي با خطر هسته اي مطابق با الزامات مدرك List of nuclear-hazardous activities on reactor plant of «Bushehr» NPP Power Unit به شماره ي BU.1 0.0.AB.LST.FNSM14030 انجام مي‌گيرد. مدرك حاضر تا تاريخ 1400/11/23داراي اعتبار است.
|  |  | Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования РУ, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.014, последняя версия. | Maintenance and repair schedule of reactor installation equipment, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.014, latest version. | معاونت فني مهندسي | معاون نگهداري و تعميرات | بطور مستمر | در سه ماهه اول سال 99 ، نیروگاه برای تعویض بخشی از سوخت متوقف شد و فعالیت نگهداری و تعمیراتی لازم بر روی تجهیزات تاسیسات راکتور ، بر مبنای این مدرک و دیگر الزامات و شرایط فنی تجهیزات ، به صورت حجم فعالیت های زمان توقف و برنامه های زمان بندی خط بحرانی و تعمیرات تجهیزات تهیه و اجرایی گردید که از طریق نامه رسمی برای نمایندگی نظام ایمنی هسته ای در سایت ارسال شده بود.
7 |  | 1.2.5 | Программой обеспечения качества эксплуатации АЭС Бушер (OP), 90.BU.10.0.QA.QAPOP.BNPP001, последняя версия. | Quality assurance program for Bushehr-1 NPP operation QAP (OP), 90.BU.10.0.QA.QAPOP.BNPP001, latest revision. | مديريت كيفيت | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | تمامي مدارك برنامه تضمين كيفيت بهره برداري موجود، اجرايي و داراي اعتبار مي باشند. در جهت ترجمه اين مدارك از زبان انگليسي به فارسي و يا روسي و همچنين به روزرساني آنها، از 61 مدرك حاضر، 53 مدرك به روزرساني شده و 8 مدرك باقيمانده نيز درحال به روزرساني مي باشند.
8 |  | 1.2.6 | Условиями действия настоящей лицензии. | The present License Validity Conditions | كليه واحدها | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در كليه فعاليتهاي شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر، شرايط اعتباري پروانه بهره‌برداري مد نظر قرار گرفته و رعايت مي گردد.
9 | 1.3 | 1.3 | Поправка к условиям действия лицензии | License Validity Conditions amendment | _ | _ | _ | _
10 |  | 1.3.1 | В условия действия настоящей лицензии могут быть внесены изменения и поправки. Изменения и Поправки в условия действия настоящей лицензии могут быть внесены как по заявлению обладателя лицензии, так и по инициативе INRA/NNSD. Заявление обладателя лицензии на внесение Изменений и Поправок в условия действия настоящей лицензии должны рассматриваться INRA/NNSD в соответствии с процедурой, принятой для рассмотрения заявлений на получение лицензий. | The present License Validity Conditions may be modified and amended. Modifications and Amendments to the present License Validity Conditions may be introduced on both the Licensee’s Application and INRA/NNSD initiative. The Licensee’s Application for introduction of Modifications and Amendments to the present License Validity Conditions shall be considered by INRA/NNSD according to the procedure established for consideration of applications for obtaining Licenses. | مديريت امور مجوزها وپادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در بازه زماني سه ماهه چهارم سال 1397 الحاقيه شماره 1 به شرايط اعتباري پروانه بهره برداري اضافه گرديد. Modification No.1-INRA-NNSD-BNPP-3-OPL 23 Feb 2019
11 | 1.4 | 1.4 | Обязательства обладателя лицензии при получении Лицензии | Licensee’s obligations when obtaining the License | _ | _ | _ | _
12 |  | 1.4.1 | Разработать и согласовать с INRA/NNSD (Тегеран) план работ по выполнению требований условий действия настоящей лицензии. В плане должны быть указаны организации, ответственные за выполнение каждого конкретного пункта (работы) условий действия лицензии. Срок исполнения – в течение 6 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Develop and agree the plan of activities with INRA/NNSD (Tehran) for fulfillment of the requirements of the present License Validity Conditions. The plan shall specify organizations responsible for implementation of every specific item (activity) of the License Validity Conditions. Deadline – within 6 months from the date of the Operation License | مديريت امور مجوزها وپادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | 6 ماه بعد از صدرور پروانه بهره‌برداري | برنامه نحوه اجراي شرايط اعتباري پروانه بهره برداري طي نامه شماره 957154-4500مورخ 95/08/2 به دفتر ايمني هسته‌اي ارسال گرديد.
13 |  | 1.4.2 | Реализовать план работ по выполнению требований условий действия настоящей лицензии в сроки, указанные в плане. | Implement the plan of activities for fulfillment of the requirements of the present License Validity Conditions within the time-frame set in the plan. | كليه واحدها در حوزه‌هاي مرتبط | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | انجام مي‌شود
14 |  | 1.4.3 | Представлять информацию о результатах реализации плана работ в INRA/NNSD (Тегеран) каждые три месяца. | Submit the information on results of the plan of activities implementation to INRA/NNSD (Tehran) every three months. | مديريت امور مجوزها وپادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | هر سه ماه يكبار | گزارش رعايت شرايط اعتباري پروانه بهره برداري در سه ماهه چهارم سال 98 طي نامه به شماره 247656- 1000 مورخ 99/01/31 جهت ارائه به نظام ايمني ارسال گرديد.
15 |  | 1.4.4 | Не передавать лицензию и не делегировать ответственность обладателя лицензии за безопасную эксплуатацию АЭС Бушер другим организациям. | Do not transfer the License and do not delegate the Licensee’s responsibility for BNPP-1 safe operation to other entities. | مدير عامل | _ | بطور مستمر | انجام مي‌شود
16 |  | 1.4.5 | Восстановить лицензию в случае непредвиденной утраты. | Restore the License in case of unforeseen loss. | مديريت امور مجوزها وپادمان | _ | بطور مستمر | اصل پروانه بهره برداري در شركت توليد و توسعه نگهداري مي گردد.
17 |  | 1.4.6 | Вернуть лицензию в INRA/NNSD в случае её аннулирования. | Return the License to INRA/NNSD in case of its revocation. | مديريت امور مجوزها وپادمان | _ | بطور مستمر | در صورت فسخ پروانه بهره برداري توسط مركز نظام ايمني ، پروانه عودت داده خواهد شد.
18 | 1.5 | 1.5 | Обязательства обладателя лицензии в отношении документации | Licensee’s obligations in respect to documentation | _ | _ | _ | -
19 |  | 1.5.1 | Хранить комплект нормативных документов, на основании требований которых были разработаны проектные, конструкторские, технологические и эксплуатационные документы для АЭС Бушер. | Keep a set of regulatory documents, based on the requirements of which the design, engineering, process and operational documents for BNPP-1 were developed. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | تحت كنترل مي باشد. مراحل انجام مطابق مطالب ارائه شده طي سه ماهه چهارم سال 1395 مي‌باشد.
20 |  | 1.5.2 | Хранить комплект нормативных документов, на основании требований которых были разработаны документы, обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС Бушер. | Keep a set of regulatory documents, based on the requirements of which the documents substantiating nuclear & radiation safety assurance of BNPP-1 were developed. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | تحت كنترل مي باشد. مراحل انجام مطابق مطالب ارائه شده طي سه ماهه چهارم سال 1395 مي‌باشد.
21 |  | 1.5.3 | Хранить обновляемый в соответствии с новыми данными комплект документов по обоснованию безопасности АЭС Бушер-1 и вида деятельности. | Keep an updated set of documents substantiating the safety of BNPP-1 and the type of activity. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | تحت كنترل مي باشد. مراحل انجام مطابق مطالب ارائه شده طي سه ماهه چهارم سال 1395 مي‌باشد.
22 |  | 1.5.4 | Хранить обновляемые в соответствии с новыми данными комплекты проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации в соответствии с требованиями которых должен выполняться тип разрешаемой деятельности. | Keep updated sets of design, engineering, process and operational documentation, according to the requirements of which the permitted type of activity shall be performed. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | تحت كنترل مي باشد. مراحل انجام مطابق مطالب ارائه شده طي سه ماهه چهارم 1395 مي‌باشد.
23 |  | 1.5.5 | Обеспечивать соответствие проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, а также обосновывающей документации по безопасности АЭС Бушер требованиям нормативных документов и условиям действия настоящей лицензии. | Ensure compliance of the design, engineering, process and operational documentation and documents substantiating BNPP-1 safety with the requirements of regulatory documents and the present License Validity Conditions. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطورمستمر | تحت كنترل مي باشد. مراحل انجام مطابق مطالب ارائه شده طي سه ماهه چهارم 1395 مي‌باشد.
24 |  | 1.5.6 | Обеспечивать соответствие эксплуатационной документации содержанию проектной, конструкторской, технологической документации, а также отчету по обоснованию безопасности. | Ensure compliance of the operational documents with the contents of the design, engineering, process documentation and safety analysis report. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطورمستمر | تحت كنترل مي باشد. مراحل انجام مطابق مطالب ارائه شده طي سه ماهه چهارم 1395 مي‌باشد.
25 |  | 1.5.7 | Обеспечивать хранение проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, на основании которой осуществляется эксплуатация АЭС Бушер-1, а также хранение документов, в которых излагаются изменения и дополнения к вышеуказанной документации, до определенного завершающего статуса АЭС Бушер-1 во время его снятия с эксплуатации. | Ensure safekeeping of the design, engineering, process and operational documentation, based on which the BNPP-1 is operated, as well as safekeeping of documents specifying the modifications and amendments to the above-mentioned documentation till the definite final status of BNPP-1 during its decommissioning. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطورمستمر | تحت كنترل مي باشد.
26 |  | 1.5.8 | Направлять извещения в INRA/NNSD (Тегеран) о вносимых изменениях и дополнениях в документацию, на основании которой выдаётся лицензия. | Send notifications to INRA/NNSD (Tehran) of the introduced modifications and amendments to the documents, based on which the License is issued. | مديريت امور مجوزها وپادمان | معاون فني و ‌مهندسي | در صورت تغيير و اصلاحات | تحت كنترل مي باشد.
27 |  | 1.5.9 | Должным образом подготавливать и направлять в INRA/NNSD (Тегеран) Заявку вместе с необходимыми документами по обоснованию безопасности для продления срока действия лицензии на эксплуатацию АЭС Бушер-1 не позднее 6 месяцев до окончания срока действия настоящей лицензии. | Duly prepare and submit to INRA/NNSD (Tehran) an Application with the necessary documentation on safety substantiation for extension of BNPP-1 Operation License validity at least 6 months before expiration of the present License validity. | مديريت امور مجوزها وپادمان | _ | 6 ماه قبل از تاريخ انقضاء پروانه بهره‌برداري | در موعد مقرر انجام خواهد شد
28 | 1.6 | 1.6 | Обязательства обладателя лицензии во время выполнения вида его деятельности | Licensee’s obligations during performance of the type of activity | _ | _ | _ | _
29 |  | 1.6.1 | Своевременное получение Разрешений/Специальных Разрешений на выполнение соответствующих видов работ в случаях, оговоренных в Процедурах INRA/NNSD. | Timely obtain Permits/Special Permits for performance of respective types of activity in cases specified in Procedures of INRA/NNSD. | مديريت امور مجوزها وپادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | فهرست مجوزهاي ويژه كه در سه ماهه اول سال 99 دريافت شده است: NNSD/VOS-SPER-0515 dated April 22, 2020 NNSD/VOS-SPER-0516 dated April 22, 2020 NNSD/VOS-SPER-0517 dated May 20, 2020 NNSD/VOS-SPER-0518 dated May 04, 2020 NNSD/VOS-SPER-0519 dated May 20, 2020 NNSD/VOS-SPER-0520 dated June 02, 2020
30 |  | 1.6.2 | Обеспечение выполнения мероприятий и рабочих программ, компенсирующих отклонения от требований стандартов и норм в области использования атомной энергии в сроки, установленные в мероприятиях и рабочих программах. | Assure implementation of the measures and work programs that compensate for deviations from the requirements of standards and regulations in the field of atomic energy application within timelines established in the measures and programs. | معاونت فني مهندسي | معاونين و مديران مستقل | بطور مستمر | رعايت مي‌شود.
31 |  | 1.6.3 | Обеспечивать соответствие проектных, конструкторских и технологических решений требованиям регулирующих документов. | Ensure compliance of the design, engineering and technological decisions with the requirements of regulatory documents. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | دو عنوان تصميم فني اجرايي گرديده است 1- تصميم فني با کد 67.BU.1 0.0.ABA.RT.APCSM17554 و عنوان TITLE: On Modernization of NFME cable and cable route between the box coupling (BC) and the penetration НАЗВАНИЕ: О модернизации кабеля и кабельной трассы АКНП между корпусом соединительным (КС) и гермопроходкой (ГП) 2- تصميم فني با کد 67.BU.1 ZA.YD.ABA.RT.RM17055 با عنوان در مورد تعمير پوسته بلوک اب بندی پمپ سيرکوله اصلی مدار اول شماره يک Название: О ремонте корпуса блока торцевых уплотнений ГЦНА-1
32 |  | 1.6.4 | Обеспечивать соответствие состояния и вида деятельности АЭС Бушер-1 проектной и конструкторской документации и отчету по обоснованию безопасности. | Ensure compliance of BNPP-1 condition and the type of activity with the design, engineering and process documentation and with the safety analysis report. | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | در سه ماهه اول سال99 كه واحد در وضعيت كار در قدرت ، MCL ، توقف گرم ، توقف سرد ، توقف براي تعميرت و تعويض سوخت قرار داشت انحرافي از استانداردها و مقررات وجود نداشته است و وضعيتهاي واحد با نظام نامه فني ايمن بهره برداري مطابقت داشت . در مغايرتهاي مشاهده شده تطابق لازم با FSAR مدرك طراحي و كارخانه اي انجام شده و پرتكلهاي لازم براي تغييرات تهيه شد .تغييرات تاييد شده توسط طراح و كارخانه هاي سازنده در سيستمها و تجهيزات ازجمله تغييرات در سيستمهاي كنترلي اجرا شدند و مغايرتي با FSAR وجود نداشت در اين دوره نيز مطابقت طراحي اجرا شده با مدارك كارخانه اي و FSAR انجام گرديد و در صورت مغايريت اصلاحات لازم انجام شد كه در مدارك اجرائي مشخص مي باشند .براي تغييرات دائم و انجام مدرنيزاسيون سيستمها و تجهيزات تصميم فني تهيه شده و آناليز اثر آن روي ايمني در تصميم فني وارد مي شود و مدارك بهره برداري و طراحي تغيير مي يابد
33 |  | 1.6.5 | Вводить в эксплуатацию реконструированные (модернизированные) системы (оборудование), связанные с безопасностью, только после внесения изменений в условия действия настоящей лицензии на эксплуатацию (в случаях, оговоренных в регулирующих документах). | Commission the reconstructed (upgraded) safety-related systems (components) only after introduction of modifications into the present License Validity Conditions (in cases specified in regulatory documents). | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | رعايت مي شود.
34 |  | 1.6.6 | Вводить в эксплуатацию реконструированные (модернизированные) системы (оборудование), связанные с безопасностью, только после внесения изменений и (или) дополнений во все экземпляры эксплуатационной документации и ознакомления с ними персонала. | Commission the reconstructed (upgraded) safety-related systems (components) only after introduction of modifications and (or) amendments into all copies of operational documents and familiarization with them by personnel. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | رعايت مي شود
35 |  | 1.6.7 | Соблюдение требований документов Системы Обеспечения Качества, действующей на АЭС Бушер-1, и требований, установленных в программах обеспечения качества. | Observe the requirements of documents of the Quality Assurance System valid at BNPP-1 and the requirements established in quality assurance programs. | مديريت كيفيت | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | رعايت مي شود
36 |  | 1.6.8 | Внедрение контроля качества в организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги. | Implement quality control at organizations performing activities and rendering services. | مديريت كيفيت | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در اين بازه زماني بازرسي جامع انجام نشده است.
37 |  | 1.6.9 | Привлекать на работу в АЭС БУШЕР-1 для выполнения работ/оказания услуг на системах/оборудовании, связанном с безопасностью (классы безопасности 1, 2 и 3), такие организации, которые прошли должным образом в INRA/NNSD процедуру регистрации и получили заключение о регистрации. | Engage in performance of activities/rendering services for safety-related systems and components (safety classes 1, 2 and 3) at BNPP-1 the organizations that have duly passed the registration procedure at INRA/NNSD and have obtained a Registration Conclusion. | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در صورت ثبت صلاحیت و دريافت مجوز و واجد شرايط بودن، مشاركت اين شركتها جهت همكاري با شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پذيرفته مي گردد.
38 |  | 1.6.10 | Обеспечить сертификацию программного обеспечения (SW), используемого для обоснования эксплуатационных режимов систем (оборудования), связанных с безопасностью, и для анализа безопасности надлежащим образом. | Assure the certification of software (SW) used for justification of operation modes of safety-related systems (components) and for safety assessment in due manner. | معاونت فني مهندسي | مدير كنترل و ابزار دقيق | بطور مستمر | نرم افزارهای تخصصی سیستمهای کنترل و ابزاردقیق در اکتهای H3 و H2 پذیرش و ثبت شده اند و طبق طرح همگی دارای مجوزهای لازم از شرکت طراح و سازنده میباشند و توسط کمیته های پذیرش شرکت ، مشاور و مجری طرح پذیرش شده و به بهره بردار تحویل گردیده است.
39 |  | 1.6.11 | Проводить замеры (согласно периодичности, указанной в Требованиях/Руководствах, изданных INRA) радиационных параметров в зонах: | Perform measurements (as per the frequency specified in the Requirements/Guides established by INRA) of radiation parameters in the zones of: | _ | _ | _ | _
|  |  | превентивных защитных мероприятий (в радиусе 5 км от реакторного здания); | Preventive actions planning (within 5 km radius from the Reactor Building); | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | مطابق بازه زماني مشخص شده در ضوابط و مقررات مركز نظام ايمني كشور | به صورت مستمر و بر طبق برنامه اجرا می‌گردد. گزارش فصلی پایش پرتوی محیط نیروگاه اتمی بوشهر (زمستان 98) ارسال شده است. گزارش جامع سالانه پایش محیطی سال 98 تدوين شده و در حال ارسال مي‌باشد.
|  |  | неотложных защитных мероприятий (в радиусе 10 км от реакторного здания); | Urgent preventive actions planning (within 10 km radius from the Reactor Building); | معاونت فني مهندسي
|  |  | долговременных защитных мероприятий (в радиусе 30 км от реакторного здания), | Long-term preventive actions planning (within 30 km radius from the Reactor Building), and submit the corresponding reports to INRA/NNSD (Tehran). | معاونت فني مهندسي
40 |  | 1.6.12 | Проводить мониторинг нерадиологических параметров АЭС Бушер (таких как тепловые и механические эффекты на акватические виды организмов, химическое загрязнение, нежелательные уровни шума) для контроля и устранения эффектов и направлять соответствующий ежегодный отчет в INRA/NNSD (Тегеран). | Perform monitoring of BNPP-1 non-radiological parameters (such as thermal and mechanical effects on aquatic species, chemical pollution, undesirable noise levels) to control and mitigate the effects, and submit a corresponding annual Report to INRA/NNSD (Tehran). | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | نمونه برداری ها، آنالیز های شیمیایی و فیزیکی و اندازه گیری میزان صدا، طبق برنامه بصورت منظم انجام شده و نتایج این اقدامات هر ساله تحت عنوان گزارش سالانه ی پایش غیرپرتوی محیط زیست تهیه و ضمن نگهداری و آرشیو در نیروگاه اتمی و مدیریت آزمایشگاه پایش محیطی، به مراجع مربوط ارائه می گردد. آخرین گزارش تهیه شده اقدامات پایش محیطی غیررادیولوژیکی در سال1398می باشد.
41 | 1.7 | 1.7 | Обязательства держателя лицензии в случае изменения требований существующих норм и стандартов и введение в действие новых норм и стандартов | Licensee’s obligations in case of amendment of requirements of the valid Codes and Standards and enactment of new Codes and Standards | _ | _ | _ | _
42 |  | 1.7.1 | Проводить анализ влияния на безопасность обнаруженных отклонений от новых требований, разработка и внедрение работ (рабочих программ) по устранению и (или) компенсации отклонений, влияющих на безопасность и направлять результаты в INRA/NNSD (Тегеран). | Carry out the analysis of influence on safety of the revealed deviations from the new requirements, development and implementation of activities (work programs) to eliminate and (or) compensate for the deviations affecting safety, and submit the results to INRA/NNSD (Tehran). | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | استاندارد جديدي استفاده نشده است.
43 | 1.8 | 1.8 | Обязательства держателя лицензии в отношении работы с персоналом | Licensee’s obligations in respect to work with personnel | _ | _ | _ | _
44 |  | 1.8.1 | Обеспечивать соответствие квалификации персонала установленным требованиям и наличие условий для её поддержания на уровне, необходимом для безопасной эксплуатации АЭС Бушер. | Ensure compliance of personnel qualification with the established requirements and availability of conditions to maintain it at a level necessary for BNPP-1 safe operation. | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انسانی نيروگاه‌ها | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | آموزش‌هاي حفظ صلاحيت مطابق طرح كار با كاركنان و براساس ابلاغيه رئيس نيروگاه به شماره LTR-1000-247901 مورخ 1399/02/06، توسط مديريت‌هاي مختلف تدوين، تائيد و اجراء مي‌شود. آموزش حفظ صلاحیت کارکنان در سه ماهه اول 1399 به شرح ذیل انجام شد: حفظ صلاحیت کارکنان اتاق کنترل: 210 نفرساعت آموزش عملي با شبيه ساز؛
45 |  | 1.8.2 | Обеспечивать изучение и экзаменационные проверки знаний персоналом новых стандартов и норм в соответствии с их должностными обязанностями в случае изменения существующих норм и стандартов и введения в действие новых регулирующих документов. | Ensure study and examinations for knowledge of new standards and regulations by employees in accordance with their job duties in case of modification of the valid standards and regulations and enactment of new regulatory documents. | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انسانی نيروگاه‌ها | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | استاندارد جديدي استفاده نشده است.
46 |  | 1.8.3 | Поддерживать квалификацию и количество персонала на уровне, необходимом для безопасной эксплуатации АЭС Бушер во всех режимах, описанных в технологическом регламенте безопасной эксплуатации. Подбор, подготовка, переподготовка, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации эксплуатационного персонала АЭС Бушер должны выполняться в соответствии с требованиями существующих норм и стандартов. | Keep qualification and number of personnel at a level necessary for BNPP-1 safe operation in all modes specified in the Technical Specification of Safe Operation. Selection, training, retraining, admittance to independent work and qualification maintaining of BNPP-1 operating personnel shall be carried out in accordance with the requirements of the valid standards and regulations. | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انسانی نيروگاه‌ها | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | جذب كاركنان از طريق برگزاري آزمون استخدامي، ارزيابي صلاحيت‌هاي فردي و عمومي و انجام آزمايشات و معاينات پزشكي صورت مي‌گيرد. بر اساس ساختار سازماني تعداد کل پرسنل 1279 نفر مي‌باشند که تاکنون 1165 نفر جذب و استخدام شده‌اند. 538 نفر از پرسنل موجود آموزش‌هاي خود را در روسيه گذرانده‌اند و در تمام مراحل راه‌اندازي نيروگاه شرکت داشته و بطور مستقل در حال انجام وظيفه مي‌باشند. مابقي كاركنان آموزش خود را بر اساس مدرك "سازماندهي آموزش شغلي و نحوه تدوين برنامه آموزش انفرادي شغلي" به شماره مدرك INS-1120-02 و توسط مدرسين مركز آموزش و تحت مجوز مركز آموزش نواوارونژ گذرانده يا درحال گذراندن بوده و يا آموزش‌هاي خود را خواهند گذراند که از این تعداد 24 نفر از کارکنان استخدام جديد و کانديد مشاغل اتاق کنترل و 5 نفر از کارکنان ارتقایی اتاق کنترل در حال گذراندن مراحل آموزشی می باشند (1 نفر ارتقائی به شغل رئیس شیفت واحد در مرحله آموزش در محل كاري، 1 نفر ارتقائی به شغل رئیس شیفت راکتور، 3 نفر ارتقائی به شغل رئیس شیفت توربین و 5 نفر مهندس كنترل راكتور در مرحله آمادگي اخذ پروانه كار، 10 نفر مهندس كنترل راكتور در مرحله آموزش در محل کاری و 6 نفر در حال گذراندن آموزش های تئوری شغلی و 3 نفر در حال گذارندن آموزش زبان روسي مي باشند). 10 نفر از کارکنان استخدام جدید و استخدام مراحل قبل در حال گذراندن آموزش زبان روسی و 14 نفر در حال کارآموزي در محل کاري جهت دريافت مجوز کار مستقل مي‌باشند. 1151 نفر به واحد‌ها معرفي شده‌اند (با احتساب كل نفرات مشغول به كار) که 999 نفر از این تعداد مجوز کار مستقل دریافت کرده و 112 نفر مجوز کار مستقل ندارند و سایر نفرات در مراحل آموزشی هستند (با توجه به ابلاغیه جدید ریاست نیروگاه با موضوع سازماندهی تشکیل کمیته های ارزیابی معلومات کارکنان شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی به شماره 187900-1000 مورخ 1396/10/06 کارکنان مشاغل ستادی باید اقدام به دریافت مجوز کار مستقل نمایند) . جذب و استخدام مشاغل باقي‌مانده در مراحل برنامه‌ريزي يا در حال انجام مي‌باشد. انتخاب، آماده‌سازي و برنامه حفظ صلاحيت کارکنان پيمانکار که نياز به پروانه کار از نظام ايمني دارند براساس مدرک INRA-NS-RE-051-16/01-1 انجام مي‌پذيرد.
47 |  | 1.8.4 | Разрабатывать и внедрять программы подготовки персонала для получения ими достаточных знаний и навыков для выполнения задач в случае непредвиденных аварийных ситуаций. | Develop and implement personnel training programs for them to acquire sufficient knowledge and skills to fulfill tasks in case of unforeseen emergency situations. | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انسانی نيروگاه‌ها | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | براي 1 نفر از كاركنان تغييرشغلي شركت مطابق برنامه شغلي اجرا گرديد.
48 | 1.9 | 1.9 | Обязательства держателя лицензии в отношении информирования и уведомления о деятельности | Licensee’s obligations in respect to information and notification of activity | _ | _ | _
49 |  | 1.9.1 | По требованию INRA/NNSD предоставлять информацию, материалы и документы, необходимые для анализа ядерной и (или) радиационной безопасности АЭС Бушер и типов работ. | Provide information, materials and documents required for assessment of nuclear and (or) radiation safety of BNPP-1 and the type of activity upon request of INRA/NNSD. | مديريت امور مجوزها وپادمان | معاون ايمني | در صورت در خواست مركز نظام ايمني هسته‌اي | به منظور رعایت شرایط اعتباری مجوز ویژه دریافت سوخت تازه نیروگاه، بصورت ماهانه گزارش بازدید دوره ای از شرایط نگهداری سوخت تازه ، ارائه تست و خدمات فنی سیستم ها و تجهیزات انبار نگهداري كانتينرهاي سوخت تازه 2ZK0 به دفتر نمایندگی نظام ایمنی مستقر در نیروگاه ارائه می شود.
50 |  | 1.9.2 | Ежегодно предоставлять в INRA/NNSD (Тегеран) отчет по оценке текущего состояния безопасности АЭС Бушер и типе работ во втором квартале года, следующего за отчетным годом. | Annually, submit a report on assessment of the current status of BNPP-1 safety and the type of activity to INRA/NNSD (Tehran) in the second quarter of the year following the reporting one. | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | ساليانه | گزارش ارزيابي وضعيت ايمني هسته‌اي نيروگاه اتمي بوشهر در سال 2019 بر اساس نامه به شماره LTR-1000-247174 مورخ 99/01/20 به شركت توليد توسعه ارسال شده است.
51 |  | 1.9.3 | Извещать INRA/NNSD (Тегеран) о новых данных, модификациях и поправках, внесенных в пакет документов, на основании которых была выдана настоящая лицензия, и о намерениях модифицировать условия действия настоящей лицензии. | Notify INRA/NNSD (Tehran) of new data, modifications and amendments introduced into the set of documents, based on which the present License was issued, and of intentions to modify the present License Validity Conditions. | مديريت امور مجوزها وپادمان | معاون فني و ‌مهندسي | در صورت بروز تغييرات در مدارك | تحت کنترل می‌باشد.
52 |  | 1.9.4 | Извещать (до начала работ) INRA/NNSD (Бушер) о выполнении следующих работ на АЭС Бушер-1: | Notify (prior to activities commencement) INRA/NNSD (Bushehr) of performance of the following activities at BNPP-1: | _ | _ |  | _
|  |  | ремонтно-сварочных работ на оборудовании и трубопроводах систем, связанных с безопасностью, зарегистрированных в INRA/NNSD; | repair welding work on equipment and pipelines of safety-related systems registered with INRA/NNSD; | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | 1- تعویض زانویی مربوط به سیستم RH57 در سه ماهه اول با کمک متد جوشکاری انجام گردید. شماره مجوز ویژه جوشکاری به شماره NNSD/VOS-0517-dated20 May2020 مي باشد. 2- تعویض زانویی مربوط به سیستم RH51 در سه ماهه اول با کمک متد جوشکاری انجام گردید. شماره مجوز ویژه جوشکاری به شماره NNSD/VOS-0519-dated20 May2020 مي باشد.
|  |  | работ по реконструкции (модернизации) систем и оборудования (компонентов), связанных с безопасностью, а также оборудования и трубопроводов, зарегистрированных в INRA/NNSD; | activities on reconstruction (upgrade) of safety-related systems and equipment (components), as well as equipment and pipelines registered with INRA/NNSD; | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | رعايت مي شود. در سه ماهه اول سال 99 فعاليتي در اين زمينه انجام نشده است.
|  |  | tests of safety-related systems and equipment (components), equipment and pipelines registered with INRA/NNSD, that are not envisaged in the Technical Specification of the Power Unit Operation or in operation manuals for BNPP-1 systems and equipment | tests of safety-related systems and equipment (components), equipment and pipelines registered with INRA/NNSD, that are not envisaged in the Technical Specification of the Power Unit Operation or in operation manuals for BNPP-1 systems and equipment; | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در سه ماهه اول سال 99 ، تست سيستم ها و تجهيزات (اجزاهاي) مربوط به ايمني ،تجهيزات و خطوط لوله که در INRA/NNSD ثبت شده اند، ولي در مشخصات فني بهره برداري يا نظام نامه هاي بهره برداري سيستم ها و تجهيزات نيروگاهي درنظر گرفته نشده است، انجام نشده است.
|  |  | пуск АЭС Бушер-1 после капремонта (плановый предупредительный ремонт); | BNPP-1 startup after overhaul (scheduled preventive maintenance); | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | رعايت مي گردد.
|  |  | пуск АЭС Бушер после останова из-за эксплуатационных происшествий. | BNPP-1 startup after an outage due to operational occurrences. | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | رعايت مي گردد.
53 |  | 1.9.5 | Немедленно извещать INRA/NNSD (Тегеран) о случившихся эксплуатационных происшествиях, инцидентах и авариях на АЭС Бушер-1. | Immediately notify INRA/NNSD (Tehran) of the revealed operational occurrences, incidents and accidents at BNPP-1. | مديريت امور مجوزها وپادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | در صورت بروز رخداد | در بازه زماني سه ماهه اول سال 1399 بعلت عدم وقوع رويداد ، اطلاع رساني در اين زمينه انجام نشده است.
54 |  | 1.9.6 | Ежегодно предоставлять в INRA/NNSD (Бушер) график и объем предполагаемых работ по реконструкции и модернизации энергоблока | Annually, submit to INRA/NNSD (Bushehr) the schedule and scope of supposed activities on reconstruction and upgrade of the Power Unit. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | ساليانه | فهرست اصلاح و بهبود تجهزات و سيستم هاي نيروگاهي در سال 99 طي نامه شماره LTR-1050-252426 مورخ 1399/04/18 به نمايندگي دفتر نظام ايمني مستقر در بوشهر ارسال شد.
55 | 1.10 |  | Обязательства держателя лицензии в отношении выполнения INRA/NNSD своих полномочий | Licensee’s obligations during exercise by INRA/NNSD of its authorities | _ | _ | _ | _
56 |  | 1.10.1 | В соответствии с надзорной деятельностью INRA/NNSD, обеспечивать свободный доступ официальных лиц INRA/NNSD и специалистов организаций, уполномоченных INRA/NNSD посетить площадку, здания, сооружения, помещения и руководителей АЭС Бушер-1, в любое время для проведения инспекций, проверок и других должных работ и предоставлять им необходимую информацию, связанную с обеспечением безопасности. | In accordance with INRA/NNSD supervision authorities, ensure unimpeded access of INRA/NNSD officials and specialists of organizations authorized by INRA/NNSD to the site, buildings, structures, premises and managers of BNPP-1 at any time for performance of inspections, checks and other duty activities, and provide them with the required information related to safety assurance. | _ | مديريت واحدهاي بازرسي شونده | بطورمستمر | انجام مي‌شود
57 | 1.11 | 1.11 | Требования к учету и контролю ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и обеспечение физической защиты. Обладатель лицензии несет полную ответственность за учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в местах их размещения и хранения на АЭС Бушер-1, а также за обеспечение физической защиты, и должен: | Requirements to accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste and physical protection The Licensee is fully liable for accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances and radioactive waste in the places of their location and storage at the BNPP-1, as well as for physical protection assurance, and shall:assurance. | حسابرسي و كنترل مواد هسته‌اي:مديريت امور مجوزها وپادمان پسمان: معاونت فني مهندسي حفاظت فيزيكي معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | الزامات مربوط به حسابرسي و کنترل مواد هسته اي طبق مدارک مصوب و اجرايی نیروگاه انجام می شوند.
58 |  | 1.11.1 | Обеспечивать соответствие физической защиты АЭС Бушер-1 требованиям соответствующих регулирующих документов ОАЭИ (AEOI)/INRA; | Ensure compliance of BNPP-1 physical protection with the requirements of corresponding AEOI/INRA regulatory documents; | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | الزامات مركز نظام ايمني در ارتباط با حفاظت فيزيكي نيروگاه ابلاغ شده است.
59 |  | 1.11.2 | Выполнять учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в соответствии с требованиями руководств, предписаний и сопутствующих документов ОАЭИ (AEOI)/INRA. | Carry out accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances and radioactive waste in accordance with the requirements of guidelines, regulations and respective documents of AEOI/INRA. | حسابرسي و كنترل هسته‌اي:مديريت امور مجوزها وپادمان پسمان: معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | الزامات مربوط به حسابرسي و کنترل مواد هسته اي طبق مدارک پادمانی نیروگاه شامل مدرک رويکرد پادمانی آژانس در نيروگاه Safeguard Approach و مدارک مصوب و اجرايی بهره برداری نیروگاه انجام می شود. حسابرسي و كنترل پسمان‌هاي راديواكتيو بر اساس مدرك52BU.10.00.AB.INS.RWTW14023 انجام مي‌شود.
60 |  | 1.11.3 | Поддерживать необходимое количество и квалификацию персонала, ответственного за учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и обеспечение физической защиты. | Maintain sufficient number and qualification of personnel responsible for accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste and physical protection. | مديريت منابع انساني | معاون ايمني | بطور مستمر | تعداد 3 نفر از کارکنان (دارای صلاحیت لازم ) مدیریت سوخت و ايمنی هسته ای - معاونت ایمنی در حوزه ي حسابرسی و کنترل مواد هسته ای مطابق با شرح وظايف مصوب فعالیت دارند. حسابرسي و كنترل پسمان‌هاي راديواكتيو يكي از وظايف كارشناس پسمانداري راديواكتيو مي‌باشد و در حال حاضر يكي از كارشناسان پسمانداري راديواكتيو اين فعاليت را انجام مي‌دهد. بر اساس برنامه حفظ صلاحيت ساليانه كه توسط مديريت كارگاه پسمانداري با همكاري مركز منابع انساني و آموزش تهيه مي‌گردد كارشناس پسمانداري راديواكتيو دوره‌هاي آموزشي مربوطه را طي مي‌نمايد.
61 |  | 1.11.4 | Предоставлять, по требованию INRA/NNSD (Тегеран), информацию и документы по учету и контролю ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и обеспечению физической защиты АЭС Бушер-1. | Submit, upon request of INRA/NNSD (Tehran), information and documents on accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste and physical protection of BNPP-1. | حسابرسي و كنترل هسته‌اي:مديريت امور مجوزها وپادمان پسمان: معاونت فني مهندسي حفاظت فيزيكي معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | در صورت درخواست مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور | در بازه ي زماني سه ماه اول سال 1399 درخواستی از نظام ایمنی مبنی بر اطلاعات و مدارک حسابرسی و کنترل مواد هسته ای ارائه نشده است.
62 |  | 1.11.5 | Своевременно предоставлять в INRA/NNSD (Тегеран) отчеты, предварительные сообщения и уведомления об отгрузке или получении Бушерской АЭС ядерных материалов, радиационных источников, отгрузке отработанных материалов и отгрузке радиоактивных отходов для захоронения. | Submit to INRA/NNSD (Tehran), in due time, reports, preliminary notices and acknowledgements on dispatch or receipt by BNPP-1 of nuclear materials, radiation sources, on shipping of spent nuclear, and on shipping of radioactive waste for disposal. | مديريت امور مجوزها وپادمان | معاون ايمني | بطور مستمر | در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1399 بلافاصله پس از دریافت محموله، طی نامه 6295/ن م مورخ 1399/02/28 گزارش رعایت معیارهای ایمنی، الزامات کیفیتی و شرایط اعتباری مجوز ویژه NNSD/VOS-SPER-0514 به دفتر نمایندگی ایمنی هسته ای ارسال شد. در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1399 جهت انتقال کانتینرهای حاوی سوخت تازه از انبار نگهداری کانتینرهای سوخت تازه به ساختمان راکتور، انجام کنترل ورودی سوخت تازه و انجام ششمین تعویض سوخت قلب راکتور واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر مجوز ویژه شماره NNSD/VOS-SPER-0516 در تاریخ 22.04.2020 و مجوز ویژه شماره NNSD/VOS-SPER-0520 در تاریخ 02.06.2020 توسط دفتر نمایندگی ایمنی هسته ای صادر شد. بر همین اساس از تاریخ 1399/02/03 فرایند انتقال کانتنیرهای حاوی مجتمعهای سوخت تازه از انبار نگهداری کانتینرهای سوخت تازه به ساختمان راکتور، انجام کنترل ورودی سوخت تازه و انجام ششمین تعویض سوخت قلب راکتور واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر آغاز و این فعالیتها در تاریخ 1399/03/11 به اتمام رسید. گزارش رعایت معیارهای ایمنی، الزامات کیفیتی و شرایط اعتباری مجوزهای ویژه NNSD/VOS-SPER-0516 و NNSD/VOS-SPER-0520 به دفتر نمایندگی ایمنی هسته ای ارسال خواهد شد. از تاريخ 94/11/26 تا 98/3/21 تعداد 2400 بشكه پسمان راديواكتيو نيروگاه بر اساس مجوز شماره NNSD-PER-0303 و الحاقيه‌هاي شماره يك ، دو و سه اين مجوز به شركت پسمانداري تحويل شده و به سايت محل دفن در منطقه انارك انتقال يافته است. گزارش انجام ايمن اين فعاليت‌ها طي نامه‌هاي شماره 194976-1000 ، 196507-1000، 215481-1000 و 228663-1000 به مديريت امور مجوزها و پادمان شركت توليد و توسعه ارسال شده است. بر اساس الحاقيه 4 مجوز NNSD-PER-0303 تعداد 6 كانتينر كه حاوي 54 عدد كانال اندازه‌گيري نوتروني حررارتي مستعمل بود به سايت انارك منتقل گرديد و گزارش ايمن انجام كار به شماره 1260-05 طي نامه شماره 999579-4500 در تاريخ 99/4/1 به دفتر ايمني هسته‌اي ارسال گرديد
63 |  | 1.11.6 | Держатель лицензии несет полную ответственность за безопасное хранение радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в местах их размещения, а также в течение 12 месяцев должен предоставлять письменный отчет о безопасном хранении, отгрузке, обращении и вместимости оставшихся ёмкостей-хранилищ и других важных вопросов, которые могут повлиять на безопасность. | Licensee is fully liable for safe storage of radioactive substances and radioactive waste in the places of their location, as well as within 12 months, submit a written report on safe storage, shipment, handling and capacity remaining of storage tanks, and other important issues that may affect safety. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطورمستمر / بعد از 12 ماه از تاريخ پروانه بهر‌ه‌برداري | در پايان هر سال آمار توليد پسمان به شركت توليد و توسعه ارائه مي‌گردد و مديريت امور مجوزها و پادمان در صورت صلاحديد به مركز نظام ايمني ارسال نمايد. ضمنا در مورد گزارش حمل و نقل هم در بند 1.11.5 به آن اشاره شده است.
64 |  | 1.11.7 | Заблаговременно извещать INRA/NNSD (Тегеран) обо всех модификациях физических барьеров и инженерно-технической оснастки, которые влияют или способны повлиять на физическую защиту АЭС Бушер, и предоставлять документы, обосновывающие то, что модификация не должна увеличить уязвимость физической защиты АЭС Бушер. Направлять в INRA/NNSD (Тегеран) извещение и перечень предварительных компенсирующих мероприятий, обеспечивающих проектное функционирование системы физической защиты в течение 24 часов после модификации системы физической защиты. | Well in advance notify INRA/NNSD (Tehran) of all modifications of physical barriers and engineered tools affecting or capable of affecting BNPP-1 physical protection, and submit the documents substantiating that the modification should not increase the vulnerability of BNPP-1 physical protection. Send to INRA/NNSD (Tehran) a notification and the list of preliminary compensatory measures assuring design functioning of the physical protection system within 24 hours after modification of the physical protection system. | معاونت فني مهندسي | مديريت حفاظت و امنيت هسته اي | در صورت انجام مدرنيزاسيون | _
65 |  | 1.11.8 | Незамедлительно сообщать NRA/NNSD (Тегеран) обо всех событиях, связанных с несанкционированным использованием или кражей ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также обо всех случаях несанкционированных действий, направленных против АЭС Бушер в отношении ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов: | Promptly inform INRA/NNSD (Tehran) on all events related to unauthorized use or theft of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste, as well as of all cases of unauthorized actions aimed against BNPP-1 and nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste: | _ | _ | _ | _
|  |  | устно, по телефону или другому виду связи, обеспечивая оперативную передачу информации в течение 1 часа после выявления какого-либо из вышеупомянутых действий, и в письменном виде в течение 24 часов в форме краткого предварительного отчета с объяснением события; | verbally, by phone or other type of communication ensuring operative transmission of information within 1 hour after revelation of any of the abovementioned actions, and in the written form, within 24 hours, a brief preliminary report with the event explanation; | سوخت: مديريت امور مجوزها وپادمان پسمان: معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | در صورت بروز مطابق با بند شرايط اعتباري | انجام مي‌شود
|  |  | в письменной форме, с объяснением всех вскрывшихся обстоятельств, возможных причин (прямых и коренных причин) и последствий произошедших событий в течение 1 месяца после их выявления. | in the written form, with explanation of all the revealed circumstances, possible causes (direct and root causes) and consequences of the events occurred, within 1 month after the revelation. | مديريت امور مجوزها وپادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | در صورت بروز مطابق با بند شرايط اعتباري | در بازه زماني سه ماهه اول سال 1399 بعلت عدم وقوع رويداد گزارشي تهيه و ارسال نشده است.
66 |  | 1.11.9 | Запрещается снимать печати МАГАТЭ или ОАЭИ с транспортных упаковочных контейнеров (ТУК) в отсутствие представителей МАГАТЭ, ОАЭИ. В случае снятия печатей без санкции МАГАТЭ, ОАЭИ обладатель лицензии должен в течение 24 часов представить в INRA/NNSD (Тегеран) письменный отчет с объяснением всех причин снятия печатей. | It is prohibited to remove IAEA or AEOI seals from Transfer Packing Casks (TPCs) in the absence of representatives of IAEA, AEOI. In case of removal of seals unauthorized by IAEA, AEOI, the Licensee shall, within 24 hours, submit a written report with explanation of all causes for removal of seals to INRA/NNSD (Tehran). | مديريت امور مجوزها وپادمان | معاون ايمني | 24 ساعت | كنترل فعاليت هاي پادماني در نيروگاه اتمي بوشهر توسط مديريت سوخت و ايمني هسته اي انجام مي شود . علاوه بر اين توسط بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي فعاليت هاي پادماني كنترل مي گردد. در بازه ي زماني سه ماه ي اول سال 1399 تعداد 4 پلمب نصب شده بر روی کانتینرهای حاوی مجتمع سوخت تازه جهت استفاده در سیکل هفتم توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازرسی های راستی آزمایی فک گردید. همچنین در تاریخ 1399/03/10 تعداد 4 پلمب نصب شده بر روی کانتینرهای حاوی مجتمع سوخت تازه در انبار نگهداری کانتینرهای سوخت تازه توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازرسی راستی آزمایی تعویض گردید.
67 | 1.12 | 1.12 | Обязательства держателя лицензии в отношении вероятностного анализа безопасности | Licensee’s obligations in respect to Probabilistic Safety Analysis | _ | _ | _ | _
68 |  | 1.12.1 | Использовать вероятностный анализ безопасности уровень-1 для расследования эксплуатационных происшествий на АЭС Бушер-1, разработку мероприятий для повышения безопасности (в том числе результаты инспекций INRA/NNSD), определение эффективности мероприятий (при необходимости) и приоритеты выполнения | Use the Probabilistic Safety Analysis Level-1 for investigation into BNPP-1 operational occurrences, development of measures to enhance safety (including the results of INRA/NNSD inspections), determination of the measures efficiency (if necessary) and priorities of implementation. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | جهت بررسي رويدادها در نيروگاه اتمي بوشهر از سطح يک تحليل هاي ايمني استفاده مي شود. انجام پروژه بروز رساني PSA سطح 1 و پياده سازي آن در نيروگاه اتمي بوشهر طبق نامه شماره LTR-1000-130565 مورخ 1394/9/25 به شركت توليد و توسعه و شركت توانا واگذار شده است. - دستوركار" بروزرسانی و اجرای LPSA Level 1 واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر"در قالب قرارداد شماره ي 0901/96 في مابين شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران (كارفرما) و شركت توسعه و ارتقاي ايمني نيروگاه هاي اتمي (توانا) (مشاور) تهيه و تاييد شده و پروژه در حال اجر مي باشد. ( پيشرفت پروژه 12/7درصد مي باشد) - تكليف فني"بروزرسانی مدارک PSA واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر"در راستاي تمديد پروانه ي بهره برداري تهيه و تاييد شده است. -دستور كار پروژه"بروزرسانی مدارک PSA واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر" تهيه و ملاحظات شركت بهره برداري در خصوص دستور كار برطرف شده است. دستور كار طي نامه 20070-6000 مورخ 1399/01/19 توسط شركت توانا جهت تاييد به شركت توليد و توسعه ارسال شده است .( لازم بذكر است نامه پيگيري به شماره 20338-6000 مورخ 1399/02/11 توسط شركت توانا به شركت توليد و توسعه ارسال شده است.)
69 | 1.13 | 1.13 | Обязательства держателя лицензии в отношении месторасположения энергоблока | Licensee’s obligations in respect to the Power Unit siting | _ | _ | _ | _
70 |  | 1.13.1 | Продолжать изыскания и изучения характеристик площадки и учитывать их результаты для проектной базы энергоблока. | Continue surveys and studies of the site characteristics and consider their results for design bases of the Power Unit. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | براساس ردیف 17 تصمیمات صورتجلسه تمدید پروانه واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر(تجدید نظر2) به تاریخ 98/03/20، گزارش‌های سال 98 در سال 99 ارسال میشود. در گزارشات مقایسه با نتایج زمان راه‌اندازی انجام شود.به علاوه فهرستی از عناوین کلیه گزارشات به مرکز ایمنی هسته‌ای تا سال 99 در این زمینه ارایه شود. (مهلت اجرا: تیر99)
71 | 1.14 | 1.14 | Обязательства держателя лицензии в отношении снятия с эксплуатации энергоблока | Licensee’s obligations in respect to the Power Unit decommissioning |  | _ | _ | _
72 |  | 1.14.1 | Организовывать и обеспечивать сбор и обработку информации в течение всего срока службы АЭС Бушер-1 в объеме, необходимом для разработки программы и проекта по снятию с эксплуатации АЭС Бушер-1. | Arrange for and assure collection and processing of information during the entire lifetime of BNPP-1 in a scope necessary for the development of a program and a project of BNPP-1 decommissioning | معاونت فني مهندسي | معاون فني و ‌مهندسي | بطور مستمر | رعايت مي‌شود.
|  | 2 | 2-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | SPECIAL REQUIREMENTS |  |  |  | -
73 | 2.1 | 2.1 | Завершить выполнение в полном объеме Протокола No. BU.1 0.01 от марта 2016г. по подготовке NPPD Co. к получению лицензии на эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер с Приложениями Nos. 1 и 2 к нему. Срок выполнения – в течение срока, указанного в упомянутом протоколе | Accomplish fulfillment in full scope of Protocol No. BU.1 0.01 dated March 2016 on NPPD Co. Preparedness for Obtaining the Bushehr NPP Unit-1 Operation License with Attachments Nos. 1 and 2 thereto. Deadline – within timelines set in the mentioned Protocol | معاونت فني مهندسي/مجري طرح | مدير سيستم مديريت و نظارت | مهلت در پروتكل مربوط ذكر شده است | انجام می شود.
74 | 2.2 | 2.2 | Внести поправки в/применить замечания INRA/NNSD к отчёту о состоянии окружающей среды АЭС Бушер-1, Doc. No. 96.BU.10.0.IZ.PM.EIS.ER02, Ревизия 1. Срок выполнения - в течение 6 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Rectify/introduce submitted INRA/NNSD comments on BNPP-1 Environmental Report, Doc. No. 96.BU.10.0.IZ.PM.EIS.ER02, Revision 1. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | 6 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | یگیری موضوع از شرکت تولید و توسعه: معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه در طی نامه به شماره 978534-4500و تاریخ 97/10/18 در پاسخ به نامه پیگیری به شماره 216620-1000و تاریخ 97/10/13شرکت بهره‌برداری اعلام نموده که شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای نظرات مرکز نظام ایمنی هسته‌ای را در مدرک مزبور اعمال نموده است و مدرک در شرکت تولید و توسعه در حال بررسی مي باشد. نامه پیگیری در خصوص اجرایی شدن مدرک مزبور به شماره 220872-1000 و تاریخ 97/12/12 به معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه ارسال شده است. بر طبق آخرین پیگیری شرکت تولید و توسعه ملاحظات را رفع نموده و مدرک مزبور را به نظام ايمني ارسال نموده است.
75 | 2.3 | 2.3 | Разработать вероятностный анализ безопасности (ВАБ) уровень-2, ВАБ -пожар, ВАБ -сейсмика, ВАБ –низкая мощность, ВАБ –останов и представить их в INRA/NNSD. Срок выполнения - в течение 18 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Develop the Probabilistic Safety Analysis Level-2, PSA-Fire, PSA-Seismic, PSA-Low Power, PSA-Shutdown and submit them to INRA/NNSD. Deadline - within 18 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | 18 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | تحليل هاي احتمالاتي سطح2، آتش، زلزله، قدرت پايين و خاموشي (در زمان طراحي) نهايي نشده است. در همين راستا : - تكليف فني"بروزرسانی مدارک PSA واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر"در راستاي تمديد پروانه ي بهره برداري تهيه و تاييد شده است. - دستور كار پروژه"بروزرسانی مدارک PSA واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر" تهيه و ملاحظات شركت بهره برداري در خصوص دستور كار برطرف شده است. دستور كار طي نامه 20070-6000 مورخ 1399/01/19 توسط شركت توانا جهت تاييد به شركت توليد و توسعه ارسال شده است( لازم بذكر است نامه پيگيري به شماره 20338-6000 مورخ 1399/02/11 توسط شركت توانا به شركت توليد و توسعه ارسال شده است.)
76 | 2.4 | 2.4 | Выдать паспорта на здания и сооружения АЭС Бушер-1. Срок выполнения – в течение 12 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Issue passports for buildings and structures of BNPP-1. Deadline – within 12 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | 12 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | صدور پاسپورت براي تمامي ساختمان ها و سازه هاي نيروگاه انجام شده است و خاتمه شده است.
77 | 2.5 | 2.5 | Модернизировать полномасштабный тренажер АЭС Бушер-1 на основании результатов этапа ввода в эксплуатацию и актуальной конфигурации на блочном пульте управления, представить отчет в INRA/NNSD (Тегеран) о модернизации полномасштабного тренажера, а также сертификат ввода полномасштабного тренажера в эксплуатацию. Срок выполнения – в течение 18 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Upgrade the BNPP-1 Full-Scale Simulator (FSS) based on the results of commissioning stage and actual configuration in main control room, submit the report on FSS upgrade, as well as the Certificate of the FSS commissioning to INRA/NNSD (Tehran). Deadline – within 18 months from the date of the Operation License | معاونت برنامه ريزي و توسعه | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | 18 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | در ادامه فرایند بروزرسانی شبیه ساز تمام عیار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر فرایند رفع عدم تطابق ها که در مرحله تست و پذیرش شبیه ساز پس از بروزرسانی آشکار گردیده اند با پیمانکار در حال اجرا می باشد که اکثر آنها مرتفع و مابقی طبق بند قسمت 2 گواهینامه شبیه ساز به توافق پیمانکار و کارفرما رسیده است و در حال اجرا می باشد. همچنین دریافت دو سرور جدید برای شبیه ساز تمام عیار در حال پیگیری می باشد كه سرورهاي جديد وارد سايت نيروگاه بوشهر شده اند و بزودي مراحل پذيرش، نصب و‌ راه اندازي آنها آغاز خواهد شد. آخرين فهرست عدم تطابق هاي شبيه ساز با اتاق كنترل اصلي تهيه و جهت رفع براي پيمانكار ارسال گرديد
78 | 2.6 | 2.6 | Выполнить и завершить анализ стресс-тестов на АЭС Бушер (модель пост- Фукушима) с выдачей результатов стресс-тестов, а также разработать соответствующие процедуры и провести тренировки в соответствии с графиком. Срок выполнения – в течение 24 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Perform and accomplish the BNPP-1 stress test analysis (post-Fukushima pattern) followed by issuance of the stress test results, as well as to develop respective procedures and conduct drills in due time. Deadline – within 24 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | 24 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | استرس تست نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2011 انجام شده و گزارش ارائه شده به نیروگاه موجود می باشد. اقدامات اصلاحی مربوطه با در نظر گرفتن دیزل ژنراتورهای سیار انجام شده است و سایر اقدامات در دست اجرا می باشد.
79 | 2.7 | 2.7 | Представить в INRA/NNSD (Бушер) сводный отчет о проверке АСУТП, включая вопросы отказов по общим причинам подсистем АСУТП, а также электросиловых систем. Срок выполнения – в течение 12 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Submit to INRA/NNSD (Bushehr) the Summarized Report on APCS¬¬ review, including the issues of common cause failures of APCS subsystems, as well as electrical power systems. Deadline – within 12 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | مدير كنترل و ابزار دقيق | 12 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | تحت کنترل(آزمايشگاه کاليبراسيون در حال بررسی مدارک و تهيه مستندات بر اساس الزامات مندرج در نامه محرمانه نظام ايمنی ميباشد)، و اقدامات مناسب براي ارائه گزارش بند 2.7 از شرايط اعتباري پروانه بهره برداري در شرکت بهر برداری در حال بررسي و انجام مي باشد. طبق گزارش آزمايشگاه کاليبراسيون از 53 مدارک کنترل و ابزاردقيق تا کنون تعداد 40 مدرک مورد بررسی مترولوژی قرار گرفته است و با توجه به اتمام تعمیرات و آزاد شدن وقت کارکنان تا پایان سه ماه دوم سال 99 حجم بیشتری از مدارک آماده مي شوند.
80 | 2.8 | 2.8 | Выпустить должным образом оформленную программу обеспечения качества АЭС Бушер (Эксплуатация), ПОКАС (Э), и направить её в INRA/NNSD (Тегеран) для согласования. Срок выполнения – в течение 12 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | Issue the properly formalized BNPP-1 Quality Assurance Program (Operation), QAP (O), and submit it to INRA/NNSD (Tehran) for agreement. Deadline – within 12 months from the date of the Operation License | مديريت كيفيت | مدير سيستم مديريت و نظارت | 12 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | تمامي مدارك برنامه تضمين كيفيت بهره برداري موجود، اجرايي و داراي اعتبار مي باشند. در جهت ترجمه اين مدارك از زبان انگليسي به فارسي و يا روسي و همچنين به روزرساني آنها، از 61 مدرك حاضر، 53 مدرك به روزرساني شده و 8 مدرك باقيمانده نيز درحال به روزرساني مي باشند.