|  |  |
| --- | --- |
|  | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| **АЭС/Организация**: АЭС/Организация: Запорожская АЭС НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» |
| 1. **Тема информационного запроса**: Уплотнение фланцевых разъемов теплообменников аварийного расхолаживания (чертеж 08.8111.335) с применением мягких прокладок |
| 1. **Цель информационного запроса**: Получение информации для внедрения |
| 1. **Описание проблемы**: Использование мягких прокладок при уплотнении фланцевых разъемов теплообменников аварийного расхолаживания |
| 1. **Конкретные вопросы**: 2. Выполнялось ли уплотнение фланцевых разъемов теплообменников аварийного расхолаживания (чертеж 08.8111.335) с применением мягких прокладок, изготовленных из паронита, ТРГ или другого уплотнительного материала, без заварки мембранного уплотнения? 3. В случае положительного ответа на вопрос №1:  * Возникали ли замечания по эксплуатации таких уплотнений? * Выполнялась ли доработка уплотнительных поверхностей, и каким образом? * Какой уплотнительный материал применялся? * Выполнялась ли ранее замена мембран на этих разъемах? |
| 1. **Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос**:   АЭС ВАО АЭС-МЦ |
| 1. **Подразделение – инициатор запроса**: ЭРП |
| 1. **Контактные реквизиты инициатора запроса**:   Инженер-технолог ИС ЭРП  Быченко Денис Викторович  Раб. тел.: (06139) 5-53-87  e-mail: раб.: [erp35465@mgw.npp.zp.ua](mailto:erp35465@mgw.npp.zp.ua) |
| 1. Дата запроса: 13.09.2021 |

**Начальник ЭРП Н.А. Бабенко**

Исполнитель:

ЭРП Быченко Д.В.

Телефон: (06139)5-53-87