|  |  |
| --- | --- |
|  | **Московский центр** **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции****ВАО АЭС – МЦ**Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25Тел. +7 495 376 15 87Факс: +7 495 376 08 97info@wanomc.ru |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| **АЭС/Организация**: АЭС/Организация: Запорожская АЭС НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» |
| 1. **Тема информационного запроса**: Уплотнение фланцевых разъемов теплообменников аварийного расхолаживания (чертеж 08.8111.335) с применением мягких прокладок
 |
| 1. **Цель информационного запроса**: Получение информации для внедрения
 |
| 1. **Описание проблемы**: Использование мягких прокладок при уплотнении фланцевых разъемов теплообменников аварийного расхолаживания
 |
| 1. **Конкретные вопросы**:
2. Выполнялось ли уплотнение фланцевых разъемов теплообменников аварийного расхолаживания (чертеж 08.8111.335) с применением мягких прокладок, изготовленных из паронита, ТРГ или другого уплотнительного материала, без заварки мембранного уплотнения?
3. В случае положительного ответа на вопрос №1:
* Возникали ли замечания по эксплуатации таких уплотнений?
* Выполнялась ли доработка уплотнительных поверхностей, и каким образом?
* Какой уплотнительный материал применялся?
* Выполнялась ли ранее замена мембран на этих разъемах?
 |
| 1. **Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос**:

АЭС ВАО АЭС-МЦ |
| 1. **Подразделение – инициатор запроса**: ЭРП
 |
| 1. **Контактные реквизиты инициатора запроса**:

Инженер-технолог ИС ЭРПБыченко Денис ВикторовичРаб. тел.: (06139) 5-53-87e-mail: раб.: erp35465@mgw.npp.zp.ua |
| 1. Дата запроса: 13.09.2021
 |

**Начальник ЭРП Н.А. Бабенко**

Исполнитель:

ЭРП Быченко Д.В.

Телефон: (06139)5-53-87