احتراما بازگشت به نامه شماره 301971-10010 مورخ 15/10/1400 آن شرکت در خصوص تکمیل لیست ارزیابی انطباق تجهیزات با طرح ارسالی از سوی پیمانکار روس جهت شرکت در مناقصات تامین تجهیزات ابزاردقیق واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر (BNPP-2)، لیست تکمیل‌شده توسط شرکت مسنا، به پیوست 1 تقدیم حضور می‌گردد.

در مورد لیست مذکور، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1. در تکمیل این لیست، مدرک ITR (BU2.0120.0.0.AK.EZ0001.B01) (پیوست 2) و کلیه استانداردهای اشاره شده در آن به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته‌اند.
2. بخش BU2-EEZ0029 از مدرک ITR (40.BU2.0120.0.0.AK.EZ0001.B01) که در قسمتی از لیست ارسالی پیمانکار روس به آن اشاره شده است در دسترس نبوده و مبنای تکمیل لیست فوق، جدول 1 از بخش BU2-EEZ0178 مدرک ITR (BU2.0120.0.0.AK.EZ0001.B01) می‌باشد.
3. مدرک ITT (40.BU2.0120.0.0.AK.EZ0001.B01) که در سطر پایانی جدول 1 بند 2 لیست ارسالی پیمانکار روس به آن اشاره شده است، در دسترس نبوده و لذا این بخش تکمیل نگردید. در صورتی که مدرک ITT همان مدرک ITR باشد، دو سطر پایانی از این جدول، معادل خواهند بود.
4. نمونه‌های سه نوع تجهیز Differential Pressure Gauge، Rod Type Pressure Transmitter و Thermoelectric Converter تاکنون ساخته نشده اما امکان تامین این تجهیزات مطابق با الزامات جدول 1 بند 2 لیست ارسالی پیمانکار روس وجود دارد.
5. در مورد تجهیزات عنوان‌شده در جدول 1 بند 2 لیست ارسالی پیمانکار روس، پتانسیل و قابلیت انجام تست­ها مطابق با الزامات ذکرشده در این جدول وجود دارد (تاکنون این تست ها انجام نشده است).
6. در ارتباط با بند 3 لیست ارسالی پیمانکار روس (Evaluation Matrix)، به استحضار می‌رساند که شرکت مسنا گواهینامه ISO 9001:2015 (پیوست 3) را دریافت نموده و کلیه الزامات سیستمی و همچنین روش­ها و فرایندهای طراحی، خرید، ساخت، کنترل کیفیت، انبارداری، بسته­بندی، در شرکت جاری بوده و در زمینه ابزاردقیق نیز در حال پیاده‌سازی است.
7. در ارتباط با ثبت صلاحیت، شرکت مسنا از سوی شرکت تولید و توسعه در زمینه طراحی سیستم های فرایندی و تامین تجهیزات قطعات دارای کلاس ایمنی 2 و 3 مربوط به واحدهای نیروگاه بوشهر، ثبت صلاحیت شده است (پیوست 4: گواهینامه شماره NPPD-BU2-QR-008 IR مورخ 15.01.2022).

پیش‌نویس نامه ارسالی به پیمانکار روس نیز جهت بررسی و دستور ارسال در پیوست 5 ارائه شده‌است. خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید.